## LISTADO DE PART GUAYACANES
PROYECTO RECONSTRUCCION PLAZA DE VENDEDORES, VIA DE ACCESO Y CONSTRUCCION DE PARQUEOS
LA PLAYITA DE GUAYACANES, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS
LISTADO DE PARTIDAS
No. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | P.U. RD$ | VALOR RD$ | SUB-TOTAL RD$
A | INTERVENCIÓN VIAL TRAMO ZONA 1
1 | TRABAJOS GENERALES
1.01 | Ingeniería | 0.42 | KM |  | 0
1.02 | Mantenimiento de tránsito (incl. señalización según diseño en planos, 8 unds) | 1 | PA |  | 0
1.03 | Campamento | 1 | PA |  | 0
1.04 | Caseta de materiales | 1 | UD |  | 0
1.05 | Rótulo de identificación proyecto | 2 | UD |  | 0
1.06 | Letrero de identificación obra en proceso, según diseño | 4 | UD |  | 0
0
2 | DEMOLICIONES
2.01 | Demolición de contenes | 822.62 | ML |  | 0
2.02 | Demolición de aceras | 1233.93 | M2 |  | 0
2.03 | Bote de material | 514.38 | M3E |  | 0
0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA
3.01 | Remoción de carpeta asfáltica | 3167.09 | M2 |  | 0
3.02 | Remoción de capa vegetal en área de aceras e= 0.30 m | 641.46 | M3N |  | 0
3.03 | Remoción de base e=0.20m | 633.42 | M3N |  | 0
3.04 | Remoción y recolocación de tubería del acueducto | 1 | PA |  | 0
3.05 | Relleno de material granular bajo aceras | 246.79 | M3C |  | 0
3.06 | Escarificación de superficie | 3125.96 | M2 |  | 0
3.07 | Terminación de superficie | 3125.96 | M2 |  | 0
3.08 | Bote de material | 1367.37 | M3E |  | 0
0
4 | BASE
4.01 | Base granular triturada (incluye acarreo) e= 0.10 m | 316.74 | M3C |  | 0
0
5 | CAPA DE RODADURA
5.01 | Instalación de adoquines hexagonal, según diseño (alto transito) | 3167.09 | M2 |  | 0
0
6 | DRENAJE
6.01 | Registro de 1.50 a 3.0 mt de altura a limpiar y rehabilitar | 2 | UD |  | 0
0
7 | ACERAS Y CONTENES
7.01 | Contén en hormigón | 1272.7 | ML |  | 0
7.02 | Bordillo de hormigón para cruce de calle (cebra) | 91.4 | ML |  | 0
7.03 | Aceras en hormigón | 2865 | M2 |  | 0
7.04 | Placas de hormigón en acera | 325.14 | M2 |  | 0
7.05 | Hormigon en entrada a parqueos | 2 | UD |  | 0
0
8 | PASARELA DE ACCESO
8.01 | Pasarela de acceso en pino tratado (ver detalle) | 227.19 | M2 |  | 0
0
9 | SEÑALETICA (2 UNIDADES)
9.01 | Replanteo | 2 | UD |  | 0
9.02 | Excavación de material (en roca) | 1.28 | M3N |  | 0
9.03 | Relleno de reposición material granular (a mano) | 0.56 | M3C |  | 0
9.04 | Bote de material excavado sobrante (a mano) | 0.94 | M3E |  | 0
9.05 | Pedestal 0.75 m x 1.40 m, con col 0.25 x 1 m, Ø1/2"@0.20 m y estribos 3/8"@0.15m, ver planos | 0.84 | M3 |  | 0
9.06 | Cantos | 6.6 | ML |  | 0
9.07 | Pañete exterior maestreado | 1 | M2 |  | 0
9.08 | Fraguache | 1 | M2 |  | 0
9.09 | Estructura en pino tratado, con marcos de 2" x 2", recubierto de plywood de 3/4", ver detalles | 4.4 | M2 |  | 0
9.1 | Rótulo de señalización de entrada 1.01 m x 2.20 m. impreso en vinil full color, (ver detalle) | 2 | UD |  | 0
9.11 | Limpieza continua y final | 1 | UD |  | 0
0
10 | BANCOS DE HORMIGON
10.01 | Replanteo | 131 | ML |  | 0
10.02 | Excavación de material (en roca) | 35.53 | M3N |  | 0
10.03 | Relleno de reposición material granular (a mano) | 7.88 | M3C |  | 0
10.04 | Bote de material excavado sobrante (a mano) | 35.95 | M3E |  | 0
10.05 | Zapata de muros, ver detalles | 11.84 | M3 |  | 0
10.06 | Asiento en hormigón con ancho de 0.45 m y longitud variable, e=10 cm. | 5.92 | M3 |  | 0
10.07 | Bloque de 6" con Ø3/8" @0.80 m | 105.28 | M2 |  | 0
10.08 | Cantos en general | 542.4 | ML |  | 0
10.09 | Pañete exterior maestreado | 52.64 | M2 |  | 0
10.1 | Limpieza continua y final | 1 | UD |  | 0
0
11 | DEPOSITO DE BASURA
11.01 | Replanteo | 10 | M2 |  | 0
11.02 | Excavación de material (en roca) | 3.11 | M3N |  | 0
11.03 | Relleno de reposición material granular (a mano) | 1.38 | M3C |  | 0
11.04 | Bote de material excavado sobrante (a mano) | 3.59 | M3E |  | 0
11.05 | Zapata de muros, ver detalles | 1.04 | M3 |  | 0
11.06 | Piso de hormigón pulido, con malla electrosoldada D2.3 x 2.3, 15 x15, e=0.10 m | 0.75 | M3 |  | 0
11.07 | Losa de techo, h=0.12 m, Ø3/8"@25 m | 0.75 | M3 |  | 0
11.08 | Bloque de 6", Ø3/8" @0.80 m | 23 | M2 |  | 0
11.09 | Cantos en general | 26 | ML |  | 0
11.1 | Pañete exterior maestreado | 53.8 | M2 |  | 0
11.11 | Fraguache | 7.5 | M2 |  | 0
11.12 | Pintura acrílica | 53.8 | M2 |  | 0
11.13 | Puerta en madera pino tratado (ver detalles) | 7.86 | M2 |  | 0
11.14 | Limpieza continua y final | 1 | UD |  | 0
0
12 | MISCELANEOS
12.01 | Hormigón armado en badenes (2 ud 7.0 x 2.5 x 0.3) | 8.4 | M3 |  | 0
12.02 | Alcorque en hormigón de 1.20 x 1.20 m | 25 | UD |  | 0
12.03 | Banco cuadrado de hormigón 60 cm x 60 cm | 6 | UD |  | 0
12.04 | Bolardos en hormigón armado con diámetro 25 cm H=0.40 cm | 63 | UD |  | 0
12.05 | Zafacón de hormigón 45 cm x 45 cm | 21 | UD |  | 0
12.06 | Señalización horizontal (líneas) | 789.76 | ML |  | 0
12.07 | Pintura en contenes | 473.86 | M2 |  | 0
12.08 | Letrero para badenes 24" x 40", fijo en tola, tubo 2" x 2" galvanizado, reflectivo amarillo o grado diamante | 4 | UD |  | 0
12.09 | Letrero de "REDUZCA VELOCIDAD 30" x 30" fijo en tola, tubo 2" x 2" galvanizado, vinil amarillo grado diamante | 2 | UD |  | 0
12.1 | Letrero curva 24" x 40", fijo en tola, tubo 2" x 2" galvanizado, reflectivo amarillo grado diamante | 2 | UD |  | 0
12.11 | Limpieza continua y final (incluye bote) | 3790.85 | M2 |  | 0
0
B | ESTACIONAMIENTO 1
13 | PRELIMINARES
13.01 | Replanteo y control topográfico | 4163 | M2 |  | 0
13.02 | Baño portátil | 2 | UD |  | 0
13.03 | Letrero de identificación del proyecto 12' x 8' | 1 | UD |  | 0
13.04 | Valla perimetral provisional en zinc, h= 2.00 m | 196.45 | ML |  | 0
13.05 | Letrero de identificación (Ministerio de Turismo, Ceiztur) | 2 | UD |  | 0
0
14 | DEMOLICIONES
14.01 | Demolición de casas existentes | 1299 | M2 |  | 0
14.02 | Demolición de verja en muros de bloques | 146.2 | M2 |  | 0
14.03 | Bote de material | 1262.3 | M3E |  | 0
0
15 | MOVIMIENTO DE TIERRA
15.01 | Remoción de capa vegetal e=0.30 m | 1248.9 | M3N |  | 0
15.02 | Corte de material inservible e=0.20 m | 832.6 | M3N |  | 0
15.03 | Excavación de contenes | 125.67 | M3N |  | 0
15.04 | Relleno de material granular e=0.20 m | 832.6 | M3C |  | 0
15.05 | Terminación de superficie | 4163 | M2 |  | 0
15.06 | Bote de material excavado sobrante | 2164.76 | M3E |  | 0
0
16 | BORDILLOS Y ACERAS
16.01 | Contenes y bordillo de confinamiento en parqueo | 1383 | ML |  | 0
16.02 | Hormigón rayado en parqueo | 1504.1 | M2 |  | 0
16.03 | Placa de hormigón en áreas peatonales de parqueo, 1.00 x 2.00 m | 415.85 | M2 |  | 0
16.04 | Construcción de rampa de acceso vehicular | 3 | UD |  | 0
0
17 | PISOS
17.01 | Instalación de adoquines, según diseño | 1523.25 | M2 |  | 0
0
18 | CASETA DE SEGURIDAD (2 UNIDADES)
18.01 | Replanteo | 10.4 | M2 |  | 0
18.02 | Fumigación de zapatas contra comején | 36.96 | M2 |  | 0
18.03 | Excavación de zapatas de muros (en roca) | 6.05 | M3N |  | 0
18.04 | Relleno material de reposición en zapatas | 2.69 | M3C |  | 0
18.05 | Bote de material excavado sobrante (a mano) | 4.37 | M3E |  | 0
18.06 | Zapatas de muros, ver detalles | 2.02 | M3 |  | 0
18.07 | Viga de amarre | 0.67 | M3 |  | 0
18.08 | Piso de hormigón pulido, con malla electrosoldada D2.3 x 2.3, 15 x15, e=0.10 m | 7.04 | M2 |  | 0
18.09 | Tope en hormigón armado | 0.26 | M3 |  | 0
18.1 | Bloque de 6", Ø3/8"@0.80 m | 52.84 | M2 |  | 0
18.11 | Pañete maestreado en muros | 52.84 | ML |  | 0
18.12 | Cantos | 38.76 | M2 |  | 0
18.13 | Puerta en pino tratado | 3.96 | M2 |  | 0
18.14 | Puerta plegable | 2 | UD |  | 0
18.15 | Ventanas proyectadas | 7.69 | M2 |  | 0
18.16 | Revestimiento de muros en pino tratado | 44.42 | M2 |  | 0
18.17 | Fabricación e instalación de techos con estructura en pino tratado y techo en aluzinc | 22.29 | M2 |  | 0
18.18 | Letrero informativo (Caseta de Seguridad) | 2 | UD |  | 0
18.19 | Limpieza final y continua | 1 | UD |  | 0
0
19 | PORTICO DE ENTRADA (2 UNIDADES)
19.01 | Replanteo | 16.8 | M2 |  | 0
19.02 | Excavación de material (en roca) | 5.6 | M3N |  | 0
19.03 | Relleno de reposición material granular (en roca) | 3.92 | M3C |  | 0
19.04 | Bote de material excavado sobrante (a mano) | 7.28 | M3E |  | 0
19.05 | Zap. 1.00 x 1.40 x 0.30 m, Ø1/2" @ 0.20 m" A.D. ver detalle | 1.68 | M3 |  | 0
19.06 | Col. Pedestal 0.40 x 0.81 m, 16 Ø3/4", Est.Ø3/8"a.20 m, ver detalle. | 0.55 | M3 |  | 0
19.07 | Cantos en general | 11.28 | ML |  | 0
19.08 | Pañete exterior maestreado | 3.38 | M2 |  | 0
19.09 | Fraguache | 3.38 | M2 |  | 0
19.1 | Estructura en pino tratado con 4 col. 8" x 8",vigas principales 8" x 8", y viguetas en 2" x 3", ver detalle | 12 | M2 |  | 0
19.11 | Cubierta en vara de charamico | 12 | M2 |  | 0
19.12 | Rotulo de señalización de entrada 1.60 m x 0.30 m, impreso en vinil full color, incl. soporte metálico e instalación. (ver detalle) | 2 | UD |  | 0
19.13 | Limpieza continua y final | 1 | UD |  | 0
0
20 | PERGOLADO (3 UNIDADES)
20.01 | Replanteo | 66.68 | M2 |  | 0
20.02 | Excavación de material (en roca) | 7.17 | M3N |  | 0
20.03 | Relleno de reposición material granular (a mano) | 2.52 | M3C |  | 0
20.04 | Bote de material excavado sobrante (a mano) | 6.99 | M3E |  | 0
20.05 | Zap. Z1 .80x.80x.30 m, 4Ø1/2" A.D. | 2.69 | M3 |  | 0
20.06 | Col. Pedestal .25x.25, 4Ø1/2", Est.Ø3/8"a.20 m | 0.76 | M3 |  | 0
20.07 | Cantos en general | 25.2 | ML |  | 0
20.08 | Pañete exterior maestreado | 3.78 | M2 |  | 0
20.09 | Fraguache | 0.61 | M2 |  | 0
20.1 | Estructura en pino tratado con col. 8" x 8", vigas principales 2" x 12" y viguetas en 2" x 6", ver detalle | 66.68 | M2 |  | 0
20.11 | Limpieza continua y final | 139.74 | M2 |  | 0
0
21 | VERJA FRONTAL (NORTE Y SUR)
21.01 | Replanteo | 121.9 | ML |  | 0
21.02 | Excavación de material (en roca) | 43.88 | M3N |  | 0
21.03 | Relleno de reposición material granular (a mano) | 10.98 | M3C |  | 0
21.04 | Bote de material excavado sobrante (a mano) | 42.77 | M3E |  | 0
21.05 | Zapata de muros, ver detalles | 14.63 | M3 |  | 0
21.06 | Bloque de 8", Ø3/8" @ 0.80 m | 121.9 | M2 |  | 0
21.07 | Cantos en general | 243.8 | ML |  | 0
21.08 | Pañete exterior maestreado | 121.9 | M2 |  | 0
21.09 | Pintura acrílica | 121.9 | M2 |  | 0
21.1 | Fabricación e instalación de perfiles metálicos redondos de 4", incluye pintura epóxica (ver planos). | 121.9 | ML |  | 0
21.11 | Suministro e instalación de brazo control vehicular | 2 | UD |  | 0
21.12 | Limpieza continua y final | 1 | UD |  | 0
0
22 | VERJA EN MUROS DE BLOQUES
22.01 | Replanteo | 123.55 | ML |  | 0
22.02 | Excavación de material (en roca) | 44.48 | M3N |  | 0
22.03 | Relleno de reposición material granular (a mano) | 22.24 | M3C |  | 0
22.04 | Bote de material excavado sobrante (a mano) | 48.18 | M3E |  | 0
22.05 | Zapata de muros 0.45 m x 0.20 m, ver detalles | 11.12 | M3 |  | 0
22.06 | Columnas de amarre 0.15 x 0.20 m, ver detalles | 1.08 | M3 |  | 0
22.07 | Viga de amarre A.N.P 0.15 x 0.30 m, ver detalles | 5.56 | M3 |  | 0
22.08 | Viga de coronación 0.15 x 0.20 m, ver detalles | 3.71 | M3 |  | 0
22.09 | Bloque de 6", Ø3/8" @0.80 m | 271.81 | M2 |  | 0
22.1 | Cantos en general | 266.3 | ML |  | 0
22.11 | Pañete exterior maestreado | 271.81 | M2 |  | 0
22.12 | Fraguache | 43.2 | M2 |  | 0
22.13 | Pintura acrílica | 370.65 | M2 |  | 0
22.14 | Limpieza continua y final | 1 | UD |  | 0
0
23 | MISCELANEOS
23.01 | Hormigón armado para badenes (1 ud de 7.0 x 2.5 x 0.3) | 6.3 | M3 |  | 0
23.02 | Letrero informativo parqueos, 24" x 40", fijo en tola con tubo de 2" x 2" galvanizado, reflectivo amarillo o grado diamante | 2 | UD |  | 0
23.03 | Suministro e instalación de zafacones, ver detalles | 6 | UD |  | 0
23.04 | Paragomas en hormigón | 90 | UD |  | 0
23.05 | Señalización en parqueo discapacitado y rampa | 7 | UD |  | 0
23.06 | Limpieza continua y final (incluye bote) | 4163 | M2 |  | 0
0
C | ESTACIONAMIENTO 2
24 | PRELIMINARES
24.01 | Replanteo y control topográfico | 1608.84 | M2 |  | 0
24.02 | Baño portátil | 2 | UD |  | 0
24.03 | Valla perimetral provisional en zinc, h= 2.00 m | 34.6 | ML |  | 0
24.04 | Letrero de identificación (Ministerio de Turismo Ceiztur) | 2 | UD |  | 0
0
25 | DEMOLICIONES
25.01 | Demolición de casas | 120 | M2 |  | 0
25.02 | Demolición de verja en muros | 73.8 | M2 |  | 0
25.03 | Bote de material | 11.07 | M3E |  | 0
0
26 | MOVIMIENTO DE TIERRA
26.01 | Remoción de capa vegetal e=0.30 m | 482.65 | M3N |  | 0
26.02 | Corte de material inservible e=0.20 m | 321.77 | M3N |  | 0
26.03 | Relleno de material granular e=0.20 m | 321.77 | M3C |  | 0
26.04 | Terminación de superficie | 1608.84 | M2 |  | 0
26.05 | Bote de material excavado sobrante | 209.14 | M3E |  | 0
0
27 | BORDILLOS Y ACERAS
27.01 | Contenes y bordillo de confinamiento parqueos | 679.3 | ML |  | 0
27.02 | Hormigón rayado en parqueos | 784.28 | M2 |  | 0
27.03 | Placa de hormigón en áreas peatonales de parqueo 1.00 x 2.00 m | 223.76 | M2 |  | 0
0
28 | CAPA RODADURA
28.01 | Instalación de adoquines, según diseño | 507.24 | M2 |  | 0
0
29 | CASETA DE SEGURIDAD (1 UNIDAD)
29.01 | Replanteo | 5.2 | M2 |  | 0
29.02 | Fumigación de zapatas contra comején | 18.48 | M2 |  | 0
29.03 | Excavación de zapatas de muros (en roca) | 3.02 | M3N |  | 0
29.04 | Relleno material de reposición en zapatas | 1.34 | M3C |  | 0
29.05 | Bote de material excavado sobrante (a mano) | 2.18 | M3E |  | 0
29.06 | Zapatas de muros, ver detalles | 1.01 | M3 |  | 0
29.07 | Viga de amarre, ver detalles | 0.34 | M3 |  | 0
29.08 | Piso de hormigón pulido, con malla electrosoldada D2.3 x 2.3, 15 x15, e=0.10 m | 3.52 | M2 |  | 0
29.09 | Tope en hormigón armado | 0.13 | M3 |  | 0
29.1 | Bloque de 6", Ø3/8"@0.80 m | 26.42 | M2 |  | 0
29.11 | Pañete maestreado en muros | 26.42 | M2 |  | 0
29.12 | Cantos. | 25.48 | M2 |  | 0
29.13 | Puerta en pino tratado | 1.98 | M2 |  | 0
29.14 | Puerta plegable | 1 | UD |  | 0
29.15 | Ventanas proyectadas | 3.85 | M2 |  | 0
29.16 | Revestimiento de muros en pino tratado | 22.21 | M2 |  | 0
29.17 | Fabricación e instalación de techos con estructura en pino tratado y techo en aluzinc | 11.14 | M2 |  | 0
29.18 | Letrero informativo (Caseta de Seguridad) | 1 | UD |  | 0
29.19 | Limpieza final y continua | 1 | UD |  | 0
0
30 | PORTICO DE ENTRADA (1 UNIDAD )
30.01 | Replanteo | 8.4 | M2 |  | 0
30.02 | Excavación de material (a mano) | 2.8 | M3N |  | 0
30.03 | Relleno de reposición material granular (a mano) | 1.96 | M3C |  | 0
30.04 | Bote de material excavado sobrante (a mano) | 3.64 | M3E |  | 0
30.05 | Zap. 1.00 x 1.40 x 0.30 m, Ø1/2" @ 0.20 m" A.D. ver detalle | 0.84 | M3 |  | 0
30.06 | Col. Pedestal 0.40 x 0.81 m, 16 Ø3/4", Est. Ø3/8" @0.20 m, ver detalle. | 0.27 | M3 |  | 0
30.07 | Cantos en general | 5.64 | ML |  | 0
30.08 | Pañete exterior maestreado | 1.69 | M2 |  | 0
30.09 | Fraguache | 1.69 | M2 |  | 0
30.1 | Estructura en pino tratado con 4 col. 8" x 8",vigas principales 8" x 8", y viguetas en 2" x 3", ver detalle | 6 | M2 |  | 0
30.11 | Cubierta en vara de charamico | 6 | M2 |  | 0
30.12 | Rotulo de señalización de entrada 1.60 m x 0.30 m. impreso en vinil full color, incl. soporte metálico e instalación. (ver detalle) | 1 | UD |  | 0
30.13 | Limpieza continua y final | 1 | UD |  | 0
0
31 | VERJA FRONTAL (NORTE Y SUR)
31.01 | Replanteo | 33.9 | ML |  | 0
31.02 | Excavación de material (en roca) | 12.21 | M3N |  | 0
31.03 | Relleno de reposición material granular (a mano) | 3.05 | M3C |  | 0
31.04 | Bote de material excavado sobrante (a mano) | 11.91 | M3E |  | 0
31.05 | Zapata de muros | 4.07 | M3 |  | 0
31.06 | Bloque de 8", Ø3/8" @ 0.80 m | 33.9 | M2 |  | 0
31.07 | Cantos en general | 67.8 | ML |  | 0
31.08 | Pañete exterior maestreado | 33.9 | M2 |  | 0
31.09 | Pintura acrílica | 33.9 | M2 |  | 0
31.1 | Fabricación e instalación de perfiles metálicos redondos de 4", incluye pintura epóxica, ver planos | 33.9 | ML |  | 0
31.11 | Suministro e instalación de brazo control vehicular | 2 | UD |  | 0
31.12 | Limpieza continua y final | 1 | UD |  | 0
0
32 | VERJA EN MUROS DE BLOQUES
32.01 | Replanteo | 132.8 | ML |  | 0
32.02 | Excavación de material (en roca) | 47.81 | M3N |  | 0
32.03 | Relleno de reposición material granular (a mano) | 23.91 | M3C |  | 0
32.04 | Bote de material excavado sobrante (a mano) | 51.79 | M3E |  | 0
32.05 | Zapata de muros 0.45 mx 0.20, ver detalles | 11.95 | M3 |  | 0
32.06 | Columnas de amarre 0.15 x 0.20 m, ver detalles | 1.41 | M3 |  | 0
32.07 | Viga de amarre A.N.P, 0.15 x 0.30 m, ver detalles | 5.97 | M3 |  | 0
32.08 | Viga de coronación 0.15 m x 0.20 m, ver detalles | 3.99 | M3 |  | 0
32.09 | Bloque de 6", Ø3/8" @0.80 m | 292.16 | M2 |  | 0
32.1 | Cantos en general | 284.8 | ML |  | 0
32.11 | Pañete exterior maestreado | 292.16 | M2 |  | 0
32.12 | Fraguache | 31.68 | M2 |  | 0
32.13 | Pintura acrílica | 292.16 | M2 |  | 0
32.14 | Limpieza continua y final | 1 | UD |  | 0
0
33 | MISCELANEOS
33.01 | Suministro e instalación de zafacones, ver detalle | 4 | UD |  | 0
33.02 | Paragomas en hormigón | 42 | UD |  | 0
33.03 | Señalización en parqueo discapacitado y rampa | 2 | UD |  | 0
33.04 | Limpieza continua y final (incluye bote) | 1608.84 | M2 |  | 0
0
D | AREAS COMUNES
34 | AREA DE PLAYA
34.01 | Suministro de sombrillas en estructura de madera y tela impermeable, color crema. La sombrilla deben ser resistente al salistre | 33 | UD |  | 0
34.02 | Suministro e instalación de mesa en pino tratado, pintado en color crema , con tope y tramo entablillado en madera de 1 1/2" x 4" y cáncamo en acero inoxidable. (Incluye tratamiento de pintura marina, madera y accesorios). | 33 | UD |  | 0
0
35 | SENDERO PEATONAL
35.01 | Replanteo | 330 | ML |  | 0
35.02 | Excavación de zapata de pedestales (en roca) | 18.43 | M3N |  | 0
35.03 | Relleno de reposición material granular (a mano) | 3.46 | M3C |  | 0
35.04 | Bote de material excavado sobrante (a mano) | 19.46 | M3E |  | 0
35.05 | Zapata de pedestales | 8.19 | M3 |  | 0
35.06 | Cantos en general | 72 | ML |  | 0
35.07 | Poste en madera de pino tratado 0.20 m x 0.20 m, incluye placa de fijación al pedestal h=2.0 m | 4 | UD |  | 0
35.08 | Poste en madera de pino tratado 0.20 m x 0.20 m, incluye placa de fijación al pedestal, h=0.50 m | 32 | UD |  | 0
35.09 | Superficie en madera de pino tratado en entradas de sendero, 1.80 m x 1.20 m | 4.32 | M2 |  | 0
35.1 | Letrero informativo (Caseta de Seguridad) | 2 | UD |  | 0
35.11 | Limpieza continua y final | 1 | UD |  | 0
0
36 | CONSTRUCCION DE CASETAS DE VENTAS ( TEMPORAL )
36.01 | Construcción de caseta para vendedores temporal, con estructura de pino tratado | 1 | UD |  | 0
0
E | BAÑOS
37 | PRELIMINARES
37.01 | Replanteo | 104.01 | M2 |  | 0
37.02 | Valla perimetral provisional en zinc, h= 2.00 m | 58.8 | ML |  | 0
0
38 | MOVIMIENTO DE TIERRA
38.01 | Extracción capa vegetal, e=0.30 m | 66.23 | M3N |  | 0
38.02 | Excavación de zapata de muro (en roca) | 19.58 | M3N |  | 0
38.03 | Excavación de zapata de columna Z1, 1.00 x 1.00 m (en roca) | 2 | M3N |  | 0
38.04 | Excavación de zapata de columna pedestal Z2, 0.80 x 0.80 m (en roca) | 2.05 | M3N |  | 0
38.05 | Excavación de zapata de columna Z3, 0.60 x 0.60 m | 2.88 | M3N |  | 0
38.06 | Relleno de reposición material granular (a mano) | 11.43 | M3E |  | 0
38.07 | Relleno compactado con material granular (con equipo) | 17.42 | M3C |  | 0
38.08 | Bote de material excavado sobrante (con equipo) | 105.7 | M3E |  | 0
0
39 | HORMIGON ARMADO
39.01 | Zap. Columna Z1, 1.00 x 1.00 x 0.30 m, Ø1/2" @0.12 m, A.D. | 0.6 | M3 |  | 0
39.02 | Zap. Columna Z2, de pedestal, 0.80 x 0.80 x 0.30 m, 5Ø1/2" @0.15m, A.D. | 0.77 | M3 |  | 0
39.03 | Zap. Columna Z3, 0.60 x 0.60 x 0.30 m, 4Ø1/2" @0.15 m, A.D. | 1.08 | M3 |  | 0
39.04 | Zap. muros 0.45 x 0.20 m, 3Ø3/8" 0.25 m | 4.9 | M3 |  | 0
39.05 | Col. C1, 0.30 x 0.30 m, 8Ø1/2", doble Est.Ø3/8" @0.20m | 4.7 | M3 |  | 0
39.06 | Col. C1 pedestal 0.20 x 0.20 m, 4Ø1/2", Est.Ø3/8" @0.20m | 0.23 | M3 |  | 0
39.07 | Viga V1 0.15 x 0.30 m, 6Ø1/2", 2Ø3/8, Est.Ø3/8" @0.15 m | 0.3 | M3 |  | 0
39.08 | Viga V2 0.15 x 0.30 m, 3Ø1/2", 2Ø3/8, Est.Ø3/8" @0.15 m | 0.18 | M3 |  | 0
39.09 | Dintel corrido 0.15 x 0.40 m, 3Ø3/8'' + 3Ø3/8", Est.Ø3/8" @0.20m | 0.67 | M3 |  | 0
39.1 | Dintel 0.15 x 0.40 m, 3Ø1/2'' + 2Ø3/8", Est.Ø3/8" @20 m | 0.18 | M3 |  | 0
39.11 | Losa de techo plana, h=0.12 m, Ø3/8" @25 m | 6.78 | M3 |  | 0
0
40 | MUROS DE BLOQUES
40.01 | Bloques horm. 6", Ø3/8"a.80 m | 190.37 | M2 |  | 0
0
41 | TERMINACION DE SUPERFICIE
41.01 | Cantos en general | 292.4 | ML |  | 0
41.02 | Pañete maestrado exterior | 52.15 | M2 |  | 0
41.03 | Pañete rustico interior | 193.18 | M2 |  | 0
41.04 | Pañete vigas y columnas | 57.76 | M2 |  | 0
41.05 | Pañete maestrado techo | 56.46 | M2 |  | 0
41.06 | Fraguache (columnas, vigas y techo) | 114.22 | M2 |  | 0
0
42 | TERMINACION DE TECHO
42.01 | Fino de mezcla | 56.46 | M2 |  | 0
42.02 | Zabaleta de techo | 31.38 | ML |  | 0
42.03 | Impermeabilizante de lona asfáltica 3 mm, reforz. con poliéster | 69.01 | M2 |  | 0
42.04 | Antepecho bloques horm. 6", h= 0.20 m | 31.38 | ML |  | 0
0
43 | PISOS
43.01 | Piso de hormigón | 56.46 | M2 |  | 0
43.02 | Piso de cerámica 0.45 x 0.45 m, en baño | 55 | M2 |  | 0
43.03 | Piso en pino tratado | 54.54 | M2 |  | 0
43.04 | Escalones en hormigón | 11.37 | ML |  | 0
0
44 | REVESTIMIENTOS
44.01 | Cerámica pared de baño 0.20 x 0.80 m, h= 3.00 m | 239.76 | M2 |  | 0
44.02 | Revestimiento de paredes en pino tratado | 87.44 | M2 |  | 0
0
45 | PUERTAS
45.01 | Puerta en madera pino tratado (P01, P02). Ver detalles | 26.7 | M2 |  | 0
0
46 | VENTANAS
46.01 | Ventanas celosía en madera (L-005, L-006 y F-002) | 33.5 | M2 |  | 0
0
47 | PINTURA
47.01 | Pintura acrílica exterior, 2 aplic. | 57.19 | M2 |  | 0
47.02 | Pintura acrílica de techo 2 aplic. | 56.46 | M2 |  | 0
0
48 | TECHOS
48.01 | Techo en estructura de madera y aluzinc, incluye decoración en charamico | 42.26 | M2 |  | 0
0
49 | PERGOLADO
49.01 | Pergolado en madera de pino tratado 2" x 6" y cubierta en vara de charamico, ver detalles | 50 | M2 |  | 0
0
50 | MISCELANEOS
50.01 | Lavamanos de hormigón | 2 | UD |  | 0
50.02 | Letrero informativo en madera de pino tratado (Baños) | 3 | UD |  | 0
50.03 | Zafacón de tablillas pino tratado y base de metal, redondo, 120 lts. (ver detalle) | 5 | UD |  | 0
50.04 | Limpieza continua y final | 114.13 | M2 |  | 0
0
F | MODULO DE VENTAS
51 | PRELIMINARES
51.01 | Replanteo | 405.9 | M2 |  | 0
51.02 | Valla perimetral provisional en zinc, h= 2.00 m | 98.02 | ML |  | 0
0
52 | DEMOLICIONES
52.01 | Demolición de muros caseta existentes | 168 | M2 |  | 0
52.02 | Demolición de losas | 24 | M2 |  | 0
52.03 | Demolición de pisos | 48 | M2 |  | 0
52.04 | Bote de material | 42.74 | M3E |  | 0
0
53 | MOVIMIENTO DE TIERRA
53.01 | Excavación de zapata de muro (en roca) | 39.68 | M3N |  | 0
53.02 | Excavación de zapata de columna Z1 (en roca) 1.00 m x 1.00 m | 24 | M3N |  | 0
53.03 | Excavación de zapata de columna Z2 (en roca) 0.80 m x 0.80 m | 7.17 | M3N |  | 0
53.04 | Relleno de reposición material granular (a mano) | 18.36 | M3C |  | 0
53.05 | Relleno compactado con material granular (con equipo) | 42.42 | M3C |  | 0
53.06 | Bote de material excavado sobrante (con equipo) | 58.9 | M3E |  | 0
0
54 | HORMIGON ARMADO
54.01 | Zap. muros 0.45x0.20, 3Ø3/8", Ø3/8" a.25 m | 21.47 | M3 |  | 0
54.02 | Zap. Columna Z1 1.0 x 1.0 x 0.40, 1/2"@15 m A.D. | 9.6 | M3 |  | 0
54.03 | Zap. Columna Z2 0.80 x 0.80 x 0.30, Ø1/2"@0.15 m A.D. | 2.69 | M3 |  | 0
54.04 | Col. C1, 0.30 x 0.30 m, 4Ø3/4", 4Ø1/2", Est. Ø3/8" @0.10 m, ver planos | 8.21 | M3 |  | 0
54.05 | Columnas C2, 0.30 x 0.30 m, 8Ø1/2", Est. Ø3/8" @0.10 m, ver planos | 0.88 | M3 |  | 0
54.06 | Viga V1,V2,V3, 0.25 x 0.30 m, 4Ø1/2", 2Ø1/2, Est. Ø3/8" @0.10 m y @0.15 m, ver planos. | 3.24 | M3 |  | 0
54.07 | Viga VA,VB,VC,VD, VE,VF,VC,VH 0.25 x 0.30 m, 4Ø1/2", 2Ø1/2, Est. Ø3/8"@0.10 m y @0.15 m, ver planos. | 1.69 | M3 |  | 0
54.08 | Losa de techo plana, h=0.12 m, Ø3/8" @0.25 m, ver planos | 19.77 | M3 |  | 0
0
55 | MUROS DE BLOQUES
55.01 | Bloques horm. 6", Ø3/8"@0.80 m | 440.98 | M2 |  | 0
0
56 | TERMINACION DE SUPERFICIE
56.01 | Cantos en general | 860 | ML |  | 0
56.02 | Pañete rustico interior | 463.2 | M2 |  | 0
56.03 | Pañete maestrado techo | 144 | M2 |  | 0
56.04 | Pañete en columnas | 90.72 | M2 |  | 0
56.05 | Pañete de viga | 55.57 | M2 |  | 0
56.06 | Fraguache (columnas, vigas y techo) | 289.38 | M2 |  | 0
0
57 | TERMINACION DE TECHO
57.01 | Fino de techo | 144 | M2 |  | 0
57.02 | Zabaletas | 72 | ML |  | 0
57.03 | Impermeabilizante de lona asfáltica 3 mm, reforz. con poliéster | 169.2 | M2 |  | 0
57.04 | Antepecho bloques horm. 6", h= 0.20 m | 72 | ML |  | 0
0
58 | PISOS
58.01 | Hormigon de nivelacion bajo piso (chapapote) h=0.10 m | 164.73 | M2 |  | 0
58.02 | Piso de porcelanato 0.60 x 0.60 m, interior de módulos | 126 | M2 |  | 0
58.03 | Zócalos de porcelanato 0.07 x 0.60 m, interior de módulos | 174.5 | ML |  | 0
58.04 | Rampa de hormigón | 25.8 | M2 |  | 0
58.05 | Piso en madera de pino tratado | 151.6 | M2 |  | 0
58.06 | Escalones en hormigón | 18.2 | ML |  | 0
0
59 | REVESTIMIENTOS
59.01 | Revestimiento de paredes en madera de pino tratado | 111 | M2 |  | 0
0
60 | PUERTAS
60.01 | Puerta en madera pino tratado,reforzadas con perfiles metálicos (F-001), incluye transo (ver detalle) | 36 | M2 |  | 0
0
61 | VENTANAS
61.01 | Ventanas batientes en pino tratado, reforzadas con perfiles metálicos (F-001), incluye transo, ver detalle | 20 | M2 |  | 0
61.02 | Ventanas celosía madera pino tratado (L-001, L-002, L-003, L,-004, L-005), reforzadas con perfiles metálicos, ver detalle | 72.1 | M2 |  | 0
0
62 | TECHOS
62.01 | Techo en estructura de madera y aluzinc, incluye decoración en charamico | 205.92 | M2 |  | 0
0
63 | PINTURA
63.01 | Pintura acrílica interior, 2 aplic. | 553.92 | M2 |  | 0
63.02 | Pintura acrílica techo, 2 aplic. | 144 | M2 |  | 0
0
64 | PERGOLADO
64.01 | Pergolado con marco en madera de pino tratado 2" x 8" y celosía de 1/2" x 4", con tensores de acero (área comensales), ver detalles | 68.37 | M2 |  | 0
64.02 | Pergolado en madera de pino tratado 2" x 6" (pasillo) | 35.64 | M2 |  | 0
0
65 | MOBILIARIO
65.01 | Estufa industrial en acero inoxidable, ver detalle | 10 | UD |  | 0
65.02 | Fregadero de doble en acero inoxidable, ver detalles | 10 | UD |  | 0
65.03 | Freezer 5x5 pie | 10 | UD |  | 0
65.04 | Freezer vertical | 10 | UD |  | 0
65.05 | Mesas de plásticos marrón M002, dimensiones 1.00 m x 1.00 m x 0.75 m | 12 | UD |  | 0
65.06 | Silla de plásticos marrón M001 | 48 | UD |  | 0
65.07 | Taburete con espaldar color marrón | 33 | UD |  | 0
65.08 | Tanques de gas de 25 galones | 20 | UD |  | 0
0
66 | MISCELANEOS
66.01 | Meseta de hormigón, ancho 0.60 m | 11.7 | M2 |  | 0
66.02 | Letrero informativo en pino tratado (Baños) | 22 | UD |  | 0
66.03 | Tramos en madera de pino tratado, fijados al muro, ver detalle | 40 | ML |  | 0
66.04 | Tope tipo bar, en madera de pino tratado | 25.8 | ML |  | 0
66.05 | Gabinete de piso bajo meseta | 32.5 | ML |  | 0
66.06 | Limpieza continua y final | 319.3 | M2 |  | 0
0
G | CASETA DE VIGILANCIA (CEIZTUR)
67 | PRELIMINARES
67.01 | Replanteo | 11.7 | M2 |  | 0
67.02 | Valla perimetral provisional en zinc, h= 2.00 m | 15 | ML |  | 0
0
68 | MOVIMIENTO DE TIERRA
68.01 | Excavación para platea, e=.30 m | 0.96 | M3N |  | 0
68.02 | Relleno compactado con material granular (con equipo) e=0.30 m | 0.96 | M3C |  | 0
68.03 | Bote de material excavado sobrante (con equipo) | 1.25 | M3E |  | 0
0
69 | HORMIGON ARMADO
69.01 | Platea de fundación con espesor=0.30 m, 1/2"@ 0.20 m A.D, D.C, ver detalles | 1.86 | M3 |  | 0
69.02 | Columna 0.20 x 0.20 m, Av 4Ø1/2", Est.Ø3/8"a.20 m, ver planos | 0.6 | M3 |  | 0
69.03 | Columna redonda D 0.20 m, Av 6 Ø1/2", Est.Ø3/8"a.10 m, ver planos | 0.04 | M3 |  | 0
69.04 | Viga V1, 0.20 x 0.23 m, 3Ø1/2", 4Ø1/2, Est.Ø3/8" @0.10 m, ver planos. | 0.2 | M3 |  | 0
69.05 | Viga V2, 0.20 x 0.23 m, 4Ø1/2", 2Ø3/4", Est.Ø3/8" @0.10 m, ver planos. | 0.09 | M3 |  | 0
69.06 | Viga V3, 0.20 x 0.23 m, 3Ø1/2", 2Ø3/4", Est.Ø3/8" @0.10 m, ver planos. | 0.03 | M3 |  | 0
69.07 | Viga V4, 0.20 x 0.40 m, 5Ø1/2", 3Ø1/2", Est.Ø3/8" @0.10 m, ver planos. | 0.14 | M3 |  | 0
69.08 | Losa de techo plana, h=0.07 m, malla electrosoldada D2.3 x 2.3,15 x 15, ver planos | 0.35 | M3 |  | 0
69.09 | Piso de hormigón con malla D2.3 x 2.3, 15 x 15 | 0.67 | M3 |  | 0
0
70 | MUROS DE BLOQUES
70.01 | Bloques horm. 8", Ø3/8" @0.20 m | 9.75 | M2 |  | 0
0
71 | TERMINACION DE SUPERFICIE
71.01 | Cantos en general | 64.87 | ML |  | 0
71.02 | Pañete exterior en muros | 14.71 | M2 |  | 0
71.03 | Pañete maestrado techo | 3.15 | M2 |  | 0
71.04 | Pañete en vigas y columnas | 10.47 | M2 |  | 0
71.05 | Fraguache (muros, vigas y techo) | 28.33 | M2 |  | 0
71.06 | Fino de techo | 3.9 | M2 |  | 0
71.07 | Impermeabilizante acrílico | 3.9 | M2 |  | 0
0
72 | REVESTIMIENTO EN MADERA
72.01 | Estructura en perfiles metálicos tipo W6" x 9 lb/p, correas en perfiles galvanizados 11/2" x 3", fijados a la estructura de hormigón por medio de placas y pernos. Incluye pintura epóxica (Ver planos) | 1 | UD |  | 0
72.02 | Revestimiento en madera IPE (madera termianda) de 1" x 4", fijados a la estructura de madera en pino tratado, incluye barniz marino, ver detalle | 46.58 | M2 |  | 0
72.03 | Uso de andamios y equipos de izaje | 1 | UD |  | 0
72.04 | Suministro e instalación de aluzinc acanalado natural, calibre 26, fijado mediante tornillos autoperforables con arandelas de neopreno para evitar las filtraciones. | 6.72 | M2 |  | 0
0
73 | PINTURA
73.01 | Pintura acrílica, 2 aplic. | 16.83 | M2 |  | 0
0
74 | MISCELANEOS
74.01 | Limpieza continua y final | 11.7 | M2 |  | 0
0
H | REMODELACIÓN PESCADERIA
75 | PINTURAS
75.01 | Pintura acrílica interior, 2 aplic. | 59.54 | M2 |  | 0
0
I | INSTALACIONES ELECTRICAS
76 | INSTALACIONES ELECTRICAS EN MODULOS DE VENTA
76.01 | Salidas de luminarias de techo | 36 | UD. |  | 0
76.02 | Salidas de luminaria de pared | 4 | UD. |  | 0
76.03 | Suministro e Instalación de Luminaria fluorescente completamente hermética tipo Stanca | 24 | UD. |  | 0
76.04 | Suministro e Instalación de luminaria tipo globo o campana colgante para área de mesa con material plástico fuerte | 12 | UD. |  | 0
76.05 | Luminaria Aplique de pared down-up de 2x6watts, 4000K, 120/240 V, CAT. 86596 | 4 | UD. |  | 0
76.06 | Salidas de interruptor sencillo Leviton Cien | 14 | UD. |  | 0
76.07 | Salidas de tomacorrientes 120v doble aterrizado y polarizado Leviton Cien | 34 | UD. |  | 0
76.08 | Suministro e Instalación de Panel de distribución Ventas plástico para 6 circuitos. formado por: -4 breakers de 20/1 | 10 | UD. |  | 0
76.09 | Suministro e Instalación de Panel de distribución PSG plástico para 11 circuitos. formado por: -11 breakers de 20/1 | 1 | UD. |  | 0
76.1 | Suministro e Instalación de Alimentador a panel Ventas desde el Modulo porta contador formador por: -2 cond # 8 -1 cond # 8 -1 Cond # 10 en tuberías de 1'' PVC | 10 | UD. |  | 0
76.11 | Suministro e Instalación de Alimentador a panel PSG desde el Modulo porta contador formador por: -2 cond # 8 -1 cond # 8 -1 Cond # 10 en tuberías de 1'' PVC | 50 | PL |  | 0
76.12 | Misceláneos ( Tape, Abrazaderas, Tornillerías etc.) | 1 | PA |  | 0
0
77 | INSTALACIONES ELECTRICAS EN BAÑOS Y CASETA DE BOMBA
77.01 | Salidas de luminarias | 14 | UD. |  | 0
77.02 | Suministro e Instalación de Luminaria fluorescente completamente enérgica tipo Stanca | 6 | UD. |  | 0
77.03 | Suministro e Instalación de Luminaria Panel Led de 24w de superficie redonda con material plástico fuerte | 8 | UD. |  | 0
77.04 | Salidas de interruptor sencillo Leviton Cien | 11 | UD. |  | 0
77.05 | Suministro e Instalación de Panel de distribución Bomba plástico para 8 circuitos. formado por: -1 breakers de 20/1 -1 breaker de 30/2 | 1 | UD. |  | 0
77.06 | Suministro e Instalación de Alimentador a panel Bomba desde el Modulo porta contador formador por: -2 cond # 8 -1 cond # 8 -1 Cond # 10 en tuberías de 1'' PVC | 310 | PL |  | 0
77.07 | Salida para Bomba de agua de 0.5 HP | 1 | UD. |  | 0
77.08 | Salida para Bomba Sumergible de 2.0 Hp | 1 | UD. |  | 0
77.09 | Misceláneos ( Tape, Abrazaderas, Tornillerías etc.) | 1 | PA |  | 0
0
78 | INSTALACIONES ELECTRICAS DE LOS PARQUEOS #1 Y #2
78.01 | Salidas de luminarias en caseta | 5 | UD. |  | 0
78.02 | Suministro e Instalación de Luminaria Panel Led de 24w de superficie redonda con material plástico fuerte | 5 | UD. |  | 0
78.03 | Salidas de interruptor sencillo Leviton Cien | 3 | UD. |  | 0
78.04 | Salidas de tomacorrientes 120v doble aterrizado y polarizado Leviton Cien | 3 | UD. |  | 0
78.05 | Salida de luminaria en poste | 17 | UD. |  | 0
78.06 | Base de hormigón con sus pernos para placa de anclaje | 17 | UD. |  | 0
78.07 | Suministro e instalacion de panel Solar 18v/130w con luz Led integrada 12v/120w mas IP camara 1080p (1920*1080) 64GB de memoria, garantia de 5 años | 17 | UD. |  | 0
78.08 | Suministro e intalacion de poste acero galvanizado de 9 metros redondo con brazos de 1.2 metros, incluye los pernos de anclaje y sus tuercas y registro al pie del poste. | 15 | UD. |  | 0
78.09 | Poste acero galvanizado de 9 metros redondo con 2 brazos de 1.2 metros, incluye los pernos de anclaje y sus tuercas y registro al pie del poste. | 2 | UD. |  | 0
78.1 | Suministro e Instalación de Elemento foto control formado por: 1 contactor de 40A/3P- bobina a 120 1 Selector de tres posición on/off/auto 1 Terminal para fotocelda 1 Fusible para el circuito de la bobina Todo el conjunto en caja nema 3r | 1 | UD. |  | 0
78.11 | Suministro e Instalacion de Elemento fotocontrol formado por: 1 contactor de 40A/3P- bobina a 120 1 Selector de tres posicion on/off/auto 1 Terminal para fotocelda 1 Fusible para el circuito de la bobina Todo el conjunto en caja nema 3r | 1 | UD. |  | 0
78.12 | Suministro e Instalación de Panel de distribución PP2 plástico para 8 circuitos. formado por: -5 breakers de 20/1 -1 breaker de 30/2 | 1 | UD. |  | 0
78.13 | Suministro e Instalación de Alimentador a panel PP1 desde el porta contador formador por: -2 cond # 8 -1 cond # 8 -1 Cond # 10 en tuberías de 1'' PVC | 20 | PL |  | 0
78.14 | Suministro e Instalación de Alimentador a panel PP2 desde el porta contador formador por: -2 cond # 8 -1 cond # 8 -1 Cond # 10 en tuberías de 1'' PVC | 20 | PL |  | 0
78.15 | Salida para Bomba de agua de 0.5 HP | 1 | UD. |  | 0
78.16 | Salida para Bomba Sumergible de 2.0 Hp | 1 | UD. |  | 0
78.17 | Suministro e Instalación de porta contador con main breaker de 40/2 | 2 | UD. |  | 0
78.18 | Suministro e Instalación de fotocelda | 17 | UD. |  | 0
78.19 | Misceláneos (Tape, Abrazaderas, Tornillerías etc.) | 1 | PA |  | 0
0
79 | INSTALACIONES ELECTRICAS EXTERIOR Y VIAL
79.01 | Salidas de luminarias en poste de 4 metros | 8 | UD. |  | 0
79.02 | Base de hormigón con sus pernos para placa de anclaje | 8 | UD. |  | 0
79.03 | Suministro e Instalación de Lampara de 60w modelo Top Mounted 6750LM, 5000K, 120-277v, Cat. TP0001-778. Poste metálico galvanizado Cilíndrico de 4.5 mts. De altura para una luminaria Top Mounted pintado de negro. | 8 | UD. |  | 0
79.04 | Suministro e instalacion de panel Solar 18v/130w con luz Led integrada 12v/120w mas IP camara 1080p (1920*1080) 64GB de memoria, garantia de 5 años. Con su brazo | 10 | UD. |  | 0
79.05 | Suministro e Instalación de Elemento foto control formado por: 1 contactor de 40A/3P- bobina a 120 1 Selector de tres posición on/off/auto 1 Terminal para fotocelda 1 Fusible para el circuito de la bobina Todo el conjunto en caja nema 3r | 1 | UD. |  | 0
79.06 | Uso de grúa y transporte para izare de poste y colocación de luminarias | 1 | PA |  | 0
0
80 | ALIMENTACIÓN PRINCIPAL Y EQUIPOS
80.01 | Suministro e Instalación de modulo porta contador con barra de 200 amp monofásico con voltaje de 240/120v formado por: 1 main breaker de 125/2 5 breakers de 30/2 1 breaker de 40/2 en caja polietileno con conexión a tierra e neutro | 2 | UD. |  | 0
80.02 | Alimentador a porta contador del parqueo # 1 desde poste existente formado por: 2 cond # 8 THNN 1 cond # 8 THNN 1 cond # 10 THNN en tubería de 1'' PVC | 100 | PL |  | 0
80.03 | Alimentador a porta contador del parqueo # 2 desde poste existente formado por: 2 cond # 8 THNN 1 cond # 8 THNN 1 cond # 10 THNN en tubería de 1'' PVC | 135 | PL |  | 0
80.04 | Alimentador a modulo de contador MC-1 desde poste existente formado por: 2 cond # 2 THNN 1 cond # 2 THNN 1 cond # 6 THNN en tubería de 11/2'' Pvc-Imc | 169.23 | PL |  | 0
80.05 | Alimentador a modulo de contador MC-2 desde poste existente formado por: 2 cond # 2 THNN 1 cond # 2 THNN 1 cond # 6 THNN en tubería de 11/2'' Pvc-Imc | 66.91 | PL |  | 0
80.06 | Misceláneos ( Tape, Abrazaderas, Tornillerías etc.) | 1 | PA |  | 0
0
J | INSTALACIONES SANITARIAS
81 | BAÑOS PUBLICOS, GARITA, PARQUEO # 1 Y COCINA
81.01 | Desagüe de piso 2", instalado (conect. tub. arrastre 4") | 5 | UD |  | 0
81.02 | Ducha: (agua fría solamente) (conect. tub. arrastre 4") | 6 | UD |  | 0
81.03 | Freg. a. inox. doble, h.g., manguera (conect. tub. arrastre 4") | 10 | UD |  | 0
81.04 | Inodoro ECOLOGICO blanco, tapa, one piece (conect. tub. arrastre 4") | 7 | UD |  | 0
81.05 | Lavamanos EMPOTRABLE, Bco. (conect. tub. arrastre 4") | 5 | UD |  | 0
81.06 | Lavamanos para DISCAPACITADO. (conect. tub. arrastre 4") | 2 | UD |  | 0
81.07 | Orinal pequeño, Bco. (conect. tub. arrastre 4") | 2 | UD |  | 0
81.08 | Ventilación sanitaria de 3'' | 5 | UD |  | 0
81.09 | Ventilación sanitaria de 2'' | 4 | UD |  | 0
81.1 | Cámara insp., roca, .60x.60x.60 m. int. | 11 | UD |  | 0
81.11 | Trampa grasa, roca, 1.00x1.30x1.20 m. int. | 2 | UD |  | 0
81.12 | Cisterna 8,000 gls., roca, 3.50x4.0x2.20 m. int. | 1 | UD |  | 0
81.13 | Caseta de bomba | 1 | UD |  | 0
81.14 | Cámara Séptica 5.83x 1.90, h=2.12 m | 1 | UD |  | 0
81.15 | Suministro de porta papel | 8 | UD |  | 0
81.16 | Suministro de zafacones | 8 | UD |  | 0
81.17 | Suministro de Jabonera | 6 | UD |  | 0
81.18 | Suministro dispensador de papel | 6 | UD |  | 0
81.19 | Espejos de baños de 1.90 m | 2 | UD |  | 0
81.2 | Espejos de baños de 1. m | 4 | UD |  | 0
81.21 | Suministro e instalación de tubería de arrastre de 2'' | 25.9 | ML |  | 0
81.22 | Suministro e instalación de tubería de arrastre de 4'' | 108.82 | ML |  | 0
81.23 | Suministro e instalación de tubería de arrastre de 6'' | 6.26 | ML |  | 0
81.24 | Suministro y Colocación de tubería de 1/2'' PVC SDR- 26 | 77.75 | ML |  | 0
81.25 | Suministro y Colocación de tubería de 3/4'' PVC SDR-26 | 56.83 | ML |  | 0
81.26 | Suministro y Colocación de tubería de 1'' PVC SDR-26 | 38.51 | ML |  | 0
81.27 | Suministro y Colocación de tubería de 11/2'' PVC SDR-26 | 106.97 | ML |  | 0
81.28 | Suministro e inst. llave de chorro ''Urrea'' 1/2" ó 3/4" | 4 | UD |  | 0
81.29 | Suministro e inst. llave de paso (llave de bola) en PVC con unión universal 1/2'' | 2 | UD |  | 0
81.3 | Suministro e inst. llave de paso (llave de bola) en PVC con unión universal 3/4'' | 11 | UD |  | 0
81.31 | Suministro e inst. llave de paso (llave de bola) en PVC con unión universal 1'' | 4 | UD |  | 0
81.32 | Suministro e inst. llave de paso (llave de bola) en PVC con unión universal 11/2'' | 6 | UD |  | 0
81.33 | Suministro e instalación de 'Bombas de agua 3/4 hp y tanque de presión 65 gl en fibra de vidrio para cisterna. | 1 | UD |  | 0
81.34 | Construcción y equipamiento de pozo tubular para abastecimiento de agua encamisado en 6'' con suministro e instalación de bomba sumergible de 1.5 hp | 1 | UD |  | 0
81.35 | Construcción de pozo filtrante encamisado en 8'' | 1 | UD |  | 0
0
82 | PARQUEO #2
82.01 | Desagüe de piso 2", instalado (conect. tub. arrastre 4") | 1 | UD |  | 0
82.02 | Inodoro ECOLOGICO blanco, tapa, one piece (conect. tub. arrastre 4") | 1 | UD |  | 0
82.03 | Lavamanos EMPOTRABLE, Bco. (conect. tub. arrastre 4") | 1 | UD |  | 0
82.04 | Ventilación sanitaria de 3'' | 1 | UD |  | 0
82.05 | Cámara insp., roca, .60x.60x.60 m. int. | 2 | UD |  | 0
82.06 | Cisterna 1,200 gls., roca, 1.60x1.80x1.60 m. int. | 1 | UD |  | 0
82.07 | Caseta de bomba | 1 | UD |  | 0
82.08 | Suministro dispensador de papel | 1 | UD |  | 0
82.09 | Suministro de zafacones | 1 | UD |  | 0
82.1 | Suministro de Jabonera | 1 | UD |  | 0
82.11 | Suministro de Toalleras | 1 | UD |  | 0
82.12 | Espejos de baños de 1. m | 1 | UD |  | 0
82.13 | Cámara Séptica 4.40 x 1.40, h=1.62 m | 1 | UD |  | 0
82.14 | Suministro e instalación de tubería de arrastre de 4'' | 12.76 | ML |  | 0
82.15 | Suministro y Colocación de tubería de 1/2'' PVC SDR- 26 | 41.86 | ML |  | 0
82.16 | Suministro y Colocación de tubería de 1'' PVC SDR-26 | 11.96 | ML |  | 0
82.17 | Suministro y Colocación de tubería de 3/4'' PVC SDR-26 | 43.89 | ML |  | 0
82.18 | Suministro e inst. llave de chorro ''Urrea'' 1/2" | 4 | UD |  | 0
82.19 | Suministro e inst. llave de paso (llave de bola) en PVC con unión universal 1/2'' | 2 | UD |  | 0
82.2 | Suministro e inst. llave de paso (llave de bola) en PVC con unión universal 3/4'' | 4 | UD |  | 0
82.21 | Suministro e inst. llave de paso (llave de bola) en PVC con unión universal 1'' | 1 | UD |  | 0
82.22 | Suministro e instalación de 'Bombas de agua 1/4 hp y tanque de presión 35 gl en fibra de vidrio para cisterna | 1 | UD |  | 0
82.23 | Construcción y equipamiento de pozo tubular para abastecimiento de agua encamisado en 6'' con suministro e instalación de bomba sumergible de 1 hp | 1 | UD |  | 0
82.24 | Construcción de pozo filtrante encamisado en 8'' | 1 | UD |  | 0
0
K | PAISAJISMO
83 | ACCESO VIAL
83.01 | Suministro y siembra palma Cana de 4-5 tronco | 35 | UD |  | 0
83.02 | Suministro y siembra de Almacigo de 3 pies | 2 | UD |  | 0
0
84 | ESTACIONAMIENTO #1
84.01 | Remoción de árboles existentes, (incluye bote) | 25 | UD |  | 0
84.02 | Suministro y siembra de árbol Copey 8-10 pies | 28 | UD |  | 0
84.03 | Suministro y siembra palma Cana de 4-5 tronco | 5 | UD |  | 0
84.04 | Suministro y siembra de arbusto Icaco 1 a 2 pies | 50 | UD |  | 0
84.05 | Suministro y siembra de herbaceas, ( bethalia, saladilla, verdologa de playa, wedelia, lirio de playa ),incluye tierra negra | 570 | M2 |  | 0
0
85 | ESTACIONAMIENTO #2
85.01 | Suministro y siembra de árbol Copey 8-10 pies | 35 | UD |  | 0
85.02 | Suministro y siembra de arbusto Icaco de 1 a 2 pies | 85 | UD |  | 0
85.03 | Suministro y siembra de herbaceas, ( bethalia, saladilla, verdologa de playa, wedelia, lirio de playa ),incluye tierra negra | 160.05 | M2 |  | 0
0
86 | MODULO DE BAÑOS
86.01 | Suministro y siembra árbol Arrayan de 3 a 5 pies | 15 | UD |  | 0
86.02 | Suministro y siembra te de playa / te marino | 100 | UD |  | 0
86.03 | Suministro y siembre de arbusto Buzunuco de 6 | 35 | UD |  | 0
86.04 | Suministro y siembra de herbaceas, ( bethalia, saladilla, verdologa de playa, wedelia, lirio de playa ),incluye tierra negra | 58.4 | M2 |  | 0
0
87 | MODULO DE VENTA
87.01 | Suministro y siembra arbusto Icaco 1 a 2 pies | 449 | UD |  | 0
85 | Suministro y siembra de herbaceas, ( bethalia, saladilla, verdologa de playa, wedelia, lirio de playa ),incluye tierra negra | 25 | M2 |  | 0
0
88 | AREA DE PLAYA
88.01 | Suministro y siembra árbol Arrayan de 3 a 5 pies | 14 | UD |  | 0
88.02 | Suministro y siembra árbol Aceituno de Salina de 3 pies | 14 | UD |  | 0
88.03 | Suministro y siembra de Almacigo 8 a 10 pies | 8 | UD |  | 0
88.04 | Suministro y siembra de arbusto Icaco 1 a 2 pies | 12 | UD |  | 0
0
89 | REGENERACION DE DUNAS
89.01 | Descomposición de arena por medio mecánico | 1249.97 | M2 |  | 0
89.02 | Acordonado de perfiles de madera @0.50 m con soga 3 líneas de soga. | 398.38 | ML |  | 0
0
90 | MISCELANEOS
90.01 | Suministro de kit de soporte de palmas | 40 | UD |  | 0
90.02 | Suministro de tubo para palmas | 40 | UD |  | 0
90.03 | Suministro de kit de soporte de árboles | 55 | UD |  | 0
90.04 | Suminitsro e instalacion de mulch en arboles y palmas e=3" | 35.77 | M2 |  | 0
90.05 | Acarreo interno de plantas | 1 | PA |  | 0
90.06 | Feltilizante y estimulantes agroquimicos | 1 | PA |  | 0
0
| SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
GASTOS GENERALES
| Dirección Técnica - Beneficios | 10% |  |  | 0
| Gastos Administrativos | 3% |  |  | 0
| Fondo de Pensiones (Ley 6-86) | 1% |  |  | 0
| Seguros y Fianzas | 4.5% |  |  | 0
| Imprevistos | 5% |  |  | 0
| Supervisión y Laboratorios | 5% |  |  | 0
| ITBIS a la Dirección Técnica | 18% |  |  | 0
| Transporte | 3% |  |  | 0
| CODIA | 0.1% |  |  | 0
| GASTOS GENERALES |  |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0
NOTAS:
1 | La limpieza continua y final serán requisito indispensable para la recepción formal de la obra.
2 | El hormigón para los elementos estructurales será de 210 kg/cm2 y el acero 4,200 kg/cm2 (grado 60); salvo indicación contraria (S.I.C.). (Tomar en cuenta detalles estructurales en planos
3 | Toda estructura en madera, será protegida con tratamiento de pintura contra el intemperie
4 | Toda estructura en hierro, será protegida con tratamiento de pintura contra la oxidación, incluyendo sus accesorios y tornilleria completa
5 | En la partida de paisajismo, los análisis de costo incluyen, mano de obra, transporte, acarreo interno, grúas, tierra negra y materiales para plantación.
6 | Los precios alzados (PA) y todos los precios serán pagados en las cubicaciones mediante desglose de partidas y/o presentación de facturas.
7 | El relleno compactado debe ser colocado en capas de 20 cm de material clasificado, las cuales deben ser densificadas hasta 95% del ensayo Proctor modificado.
8 | Las partidas presentadas deben tener un desglose de: materiales, maquinarias, herramientas y mano de obra.