## LISTADO DE PARTIDAS MACAO
PRESUPUESTO PROYECTO: RECONSTRUCION DE VIA ACCESO Y ESTACIONAMIENTO VEHICULAR EN LA PLAYA MACAO,
PROVINCIA LA ALTAGRACIA
LISTADO DE PARTIDAS
No. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | P.U. RD$ | VALOR RD$ | SUB-TOTAL RD$
A | ACCESO VIAL ESTACIONAIENTO
1 | TRABAJOS GENERALES
1.01 | Ingeniería | 0.55 | KM |  | 0
1.02 | Mantenimiento de transito (incl. señalización según diseño en planos, 8 unds) | 1 | PA |  | 0
1.03 | Campamento | 1 | PA |  | 0
1.04 | Caseta de materiales | 1 | UD |  | 0
1.05 | Rotulo de identificación proyecto | 1 | UD |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.01 | Limpieza, desmonte y destronque (área tipo A) | 0.28 | HA |  | 0
2.02 | Corte de material inservible, e=0.20m | 1210 | M3N |  | 0
2.03 | Remoción de material asfaltico | 3850 | M2 |  | 0
2.04 | Excavación para contenes, aceras y badenes | 357.5 | M3N |  | 0
2.05 | Relleno de material granular bajo aceras, e=0.25 m | 275 | M3C |  | 0
2.06 | Escarificación de superficie | 3850 | M2 |  | 0
2.07 | Bote de material excavado sobrante | 1129.64 | M3E |  | 0
2.08 | Terminación de superficie | 3850 | M2 |  | 0
0
3 | BASE
3.01 | Base granular triturada, e=0.20m (incluye acarreo) | 770 | M3C |  | 0
0
4 | CAPA DE RODADURA
4.01 | Carpeta de hormigón asfaltico, e=2" compacto | 192.5 | M3C |  | 0
4.02 | Riego de imprimación | 3850 | M2 |  | 0
4.03 | Riego de liga (incluye barrido) | 3850 | M2 |  | 0
0
5 | BORDILLO Y ACERAS
5.01 | Bordillo en hormigón | 1044 | ML |  | 0
5.02 | Aceras en hormigón simple | 522 | M2 |  | 0
0
6 | AREA VERDE
6.01 | Siembra de césped (incluye tierra negra) | 261 | M2 |  | 0
0
7 | TERMINACION VIGA- ZAPATA VERJA EXISTENTE
7.01 | Fraguache en vigas-zapatas | 250 | M2 |  | 0
7.02 | Pañete en vigas-zapatas | 250 | M2 |  | 0
7.03 | Cantos en vigas-zapatas | 500 | M2 |  | 0
0
8 | PINTURA
8.01 | Aplicación de pintura acrílica en muros,( 2 manos). | 250 | M2 |  | 0
8.02 | Aplicación de pintura galvánica a perfiles de galvanizados existente en verja perimetral en malla ciclónica. (200 unds de perfiles Ø2" de 1.60 mts, 500 ml tubos Ø1") | 1 | UD |  | 0
0
9 | MISCELANEOS
9.01 | Hormigón armado para badenes (2 ud, 7.0 x 2.50 x 0.30 m) | 6.3 | M3 |  | 0
9.02 | Construcción de imbornal de 1.60 x 1.40 x 1.80 m | 2 | UD |  | 0
9.03 | Pozo filtrante de 10", encamisado de 8" | 2 | UD |  | 0
9.04 | Señalización horizontal (líneas) | 1566 | ML |  | 0
9.05 | Pintura en bordillos | 313.2 | M2 |  | 0
9.06 | Letrero para badenes 24" x 40", fijo en tola, tubo 2" x 2" galvanizado, reflectivo amarillo o grado diamante | 4 | UD |  | 0
9.07 | Letrero de "PARE 30" x 30" fijo en tola, tubo 2" x 2" galvanizado, vinil amarillo grado diamante | 1 | UD |  | 0
9.08 | Letrero curva 24" x 40", fijo en tola, tubo 2" x 2" galvanizado, reflectivo amarillo grado diamante | 4 | UD |  | 0
9.09 | Limpieza continua y final (incluye bote) | 3654 | M2 |  | 0
0
B | ESTACIONAMIENTO #3 (AUTOBUSES)
10 | PRELIMINARES
10.01 | Replanteo y control topográfico (proyecto completo) | 1903.77 | M2 |  | 0
10.02 | Baños portátil para uso en obra | 1 | UD |  | 0
0
11 | MOVIMIENTO DE TIERRA
11.01 | Remoción de imprimación existente | 1903.77 | M2 |  | 0
11.02 | Excavación de bordillo y badenes (en roca) | 58.1 | M3N |  | 0
11.03 | Relleno de material relleno bajo piso de adoquines | 48 | M3C |  | 0
11.04 | Base granular triturada (incluye acarreo) | 540.68 | M3C |  | 0
11.05 | Terminación de superficie | 1903.77 | M2 |  | 0
11.06 | Bote de material excavado sobrante | 75.53 | M3E |  | 0
0
12 | CAPA DE RODADURA
12.01 | Carpeta de hormigón asfaltico, e=2" compacto | 77.24 | M3C |  | 0
12.02 | Riego de imprimación | 1544.8 | M2 |  | 0
12.03 | Riego de liga (incluye barrido) | 1544.8 | M2 |  | 0
0
13 | BORDILLO Y ACERAS
13.01 | Bordillo en hormigón (área verde) | 125.35 | ML |  | 0
13.02 | Bordillo en hormigón (área plazoleta) | 179.44 | ML |  | 0
13.03 | Aceras en hormigón simple | 65.91 | M2 |  | 0
13.04 | Construcción de rampa de acceso vehicular | 2 | UD |  | 0
0
14 | PISOS
14.01 | Piso en tabletas de hormigón | 160 | M2 |  | 0
0
15 | AREA VERDE
15.01 | Siembra de árbol Mara | 7 | UD |  | 0
15.02 | Siembre de uva de playa | 150 | UD |  | 0
15.03 | Siembra de césped (tipo bermuda) | 206 | M2 |  | 0
0
16 | PINTURA
16.01 | Aplicación de pintura acrílica en muros existentes (2 manos) | 65.1 | M2 |  | 0
16.02 | Aplicación de pintura galvánica a perfiles de galvanizados existente en verja perimetral en malla ciclónica. (40 unds de perfiles Ø2" de 1.60 mts, 93 ml tubos Ø1") | 1 | UD |  | 0
0
17 | MISCELANEOS
17.01 | Hormigón armado para badenes (1 ud, 7.0 x 2.50 x 0.30 m) | 3.15 | M3 |  | 0
17.02 | Pintura en bordillo | 98.95 | M2 |  | 0
17.03 | Letrero informativo Parqueos 24" x 40", fijo en tola, tubo 2" x 2" galvanizado, reflectivo amarillo o grado diamante | 2 | UD |  | 0
17.04 | Suministro e instalación de zafacones (ver detalle) | 6 | UD |  | 0
17.05 | Paragomas en hormigón | 14 | UD |  | 0
17.06 | Alcorque de aceras en arboles (ver detalle) | 7 | UD |  | 0
17.07 | Limpieza continua y final (incluye bote) | 2090.24 | M2 |  | 0
0
18 | GARITA DE SEGURIDAD Y AREA DE ESPERA
18.01 | Replanteo | 17.68 | M2 |  | 0
18.02 | Fumigación de zapatas contra comején | 32.59 | M2 |  | 0
18.03 | Excavación de zapatas (en roca) | 6.84 | M3N |  | 0
18.04 | Relleno de material de reposición en zapatas | 2.39 | M3C |  | 0
18.05 | Bote de material excavado sobrante (a mano) | 5.79 | M3E |  | 0
18.06 | Zapatas de muro | 1.5 | M3 |  | 0
18.07 | Columnas 0.30 x 0.15 m, 4Ø3/8", Est.Ø3/8 @ 0.20 m (ver detalle) | 0.59 | M3 |  | 0
18.08 | Viga de coronación | 0.4 | M3 |  | 0
18.09 | Piso de hormigón pulido, con malla electrosoldada D2.3,15 x 15 mm, e=0.10 m | 17.68 | M2 |  | 0
18.1 | Muros de bloque de 6'' | 48.28 | M2 |  | 0
18.11 | Pañete maestreado | 80.6 | M2 |  | 0
18.12 | Fraguache | 7.92 | M2 |  | 0
18.13 | Cantos | 40.2 | ML |  | 0
18.14 | Revestimiento de muro en lajas horizontales color gris | 50 | M2 |  | 0
18.15 | Instalación de techo en pino tratado machimbrado 1" x 6", con cubierta en shingles asfáltico | 17.68 | M2 |  | 0
18.16 | Fachada en pino tratado, según planos | 6.58 | M2 |  | 0
18.17 | Puerta en madera, 0.70 x 2.10 m | 2 | M2 |  | 0
18.18 | Mobiliario según planos | 1 | UD |  | 0
Instalaciones Eléctricas
18.19 | Tomacorriente | 1 | UD |  | 0
18.2 | Salida de luz cenital | 1 | UD |  | 0
18.21 | Interruptor simple | 1 | UD |  | 0
0
19 | BAÑOS
19.01 | Replanteo | 22.23 | M2 |  | 0
19.02 | Extracción capa vegetal, e=0.30 m (con equipo, incl. acopio) | 6.67 | M3N |  | 0
19.03 | Excavación de material (en roca) | 7.45 | M3N |  | 0
19.04 | Relleno de reposición material granular (a mano) | 3.65 | M3E |  | 0
19.05 | Bote de material excavado sobrante (con equipo) | 13.61 | M3E |  | 0
19.06 | Zap. muros 0.45x0.20, 3Ø3/8", Ø3/8" @0.25 m | 1.83 | M3 |  | 0
19.07 | Viga de coronación .15x.25, 3Ø1/2", 2Ø3/8, Est.Ø3/8" @0.15 m | 0.61 | M3 |  | 0
19.08 | Bloques horm. 6", Ø3/8" @0.80 m | 77.14 | M2 |  | 0
19.09 | Cantos en general | 83.4 | ML |  | 0
19.1 | Pañete maestrado exterior, simulando madera | 64.96 | M2 |  | 0
19.11 | Pañete maestrado interior | 64.96 | M2 |  | 0
19.12 | Techo en teja asfaltica, forro machimbrado en pino trat., manto fieltro asf. (2 unidades) | 16.2 | M2 |  | 0
19.13 | Piso de cerámica 0.30x0.30 m | 7.14 | M2 |  | 0
19.14 | Revestimiento de muros en lajas horizontales color gris | 44.16 | M2 |  | 0
19.15 | Cerámica pared 0.20x0.30 m, h= 3.00 m | 38 | M2 |  | 0
Instalaciones Sanitarias
19.16 | Desagüe de piso 2", instalado (conect. tub. arrastre 4") | 2 | UD |  | 0
19.17 | Inodoro blanco, tapa, one piece (conect. tub. arrastre 4") | 2 | UD |  | 0
19.18 | Lavamano EMPOTRABLE, bco. (conect. tub. arrastre 4") | 2 | UD |  | 0
19.19 | Ventilación sanitaria de 3'' | 2 | UD |  | 0
19.2 | Cámara inspeccion en roca, 0.60x0.60x0.60 m. interior | 2 | UD |  | 0
19.21 | Cisterna 1,000 gls. en roca, 1.60x1.60x1.80 m. interior (ver planos) | 1 | UD |  | 0
19.22 | Caseta de bomba (ver detalle) | 1 | UD |  | 0
19.23 | Cámara Séptica 4.70 x 1.40 m, h=1.62 m | 1 | UD |  | 0
19.24 | Suministro e instalación de tubería de arrastre de 4'' | 5.72 | ML |  | 0
19.25 | Suministro y colocación de tubería de 1/2'' PVC | 36.73 | ML |  | 0
19.26 | Suministro y colocación de tubería de 3/4'' PVC | 30.43 | ML |  | 0
19.27 | Suministro e inst. llave de chorro ''Urrea'' 1/2" | 4 | UD |  | 0
19.28 | Suministro e inst. llave de paso (llave de bola) en PVC con unión universal 3/4'' | 5 | UD |  | 0
19.29 | Suministro e instalación de bombas de agua de 1/2 Hp y tanque de presión 42 gl en fibra de vidrio para cisterna | 1 | UD |  | 0
19.3 | Construcción de pozo filtrante de 10" encamisado en 8''. | 1 | UD |  | 0
19.31 | Construcción de pozo tubular encamisado en 8'' encamisado 6" | 1 | UD |  | 0
19.32 | Dispensador papel sanit., gris | 2 | UD |  | 0
19.33 | Dispensador papel toalla, Bco. | 2 | UD |  | 0
19.34 | Dosificador jabón líquido, Bco. | 2 | UD |  | 0
19.35 | Papelera Clásica II, sup., cromo | 3 | UD |  | 0
19.36 | Espejo de baños | 2 | UD |  | 0
Instalaciones Eléctricas
19.37 | Salidas de luz cenitales en techo | 2 | UD |  | 0
19.38 | Tomacorrientes | 2 | UD |  | 0
19.39 | Interruptores simple | 2 | UD |  | 0
0
20 | CONSTRUCCION DE VERJA FRONTAL
20.01 | Replanteo | 29.3 | ML |  | 0
20.02 | Demolición de muros existentes | 172.94 | M2 |  | 0
20.03 | Excavación de zapata de muro y columnas (en roca) | 17.79 | M3N |  | 0
20.04 | Relleno de reposición material granular (a mano) | 8.89 | 3 |  | 0
20.05 | Bote de material excavado sobrante (con equipo) | 56.85 | M3E |  | 0
20.06 | Zapata de muro | 5.56 | M3 |  | 0
20.07 | Zapata de columnas de amarre | 1.6 | M3 |  | 0
20.08 | Columnas de amarre | 0.79 | M3 |  | 0
20.09 | Viga de coronación | 0.88 | M2 |  | 0
20.1 | Bloques horm. 6", Ø3/8"a.80 m | 105.48 | M2 |  | 0
20.11 | Pañete | 175.8 | M2 |  | 0
20.12 | Fraguache | 12 | M2 |  | 0
20.13 | Cantos en general | 88 | ML |  | 0
20.14 | Pintura acrílica exterior | 175.8 | M2 |  | 0
20.15 | Fabricación e instalación portones corredizo con estructura metálica y cierre en malla ciclónica (2 portones según dimensiones de planos) | 52.5 | M2 |  | 0
0
C | ESTACIONAMIENTO #4 (AUTOS)
21 | PRELIMINARES
21.01 | Replanteo y control topográfico (proyecto completo) | 4812.66 | M2 |  | 0
21.02 | Caseta materiales 12' x 16' | 1 | UD |  | 0
21.03 | Baños portátil para uso de obra | 1 | PA |  | 0
21.04 | Letrero de identificación del proyecto 12' x 8' | 1 | UD |  | 0
21.05 | Valla perimetral provisional en zinc, h= 2.00 m | 302 | ML |  | 0
0
22 | MOVIMIENTO DE TIERRA
22.01 | Remoción de imprimación existente | 4812.66 | M2 |  | 0
22.02 | Excavación de contenes (a mano) | 77.54 | M3N |  | 0
22.03 | Bote de material sobrante | 100.8 | M3E |  | 0
22.04 | Escarificación de superficie | 4812.66 | M2 |  | 0
22.05 | Terminación de superficie | 4812.66 | M2 |  | 0
22.06 | Sub-base granular triturada para nivelación, e=0.10 m (incluye transporte) | 481.26 | M3C |  | 0
22.07 | Suministro de arena de playa fina 5 cm | 271.75 | M3C |  | 0
0
23 | HORMIGON
23.01 | Borde de hormigón para delimitación espacios de parqueos (HP) | 1556.64 | ML |  | 0
23.02 | Bordillo de hormigón perimetral | 775.5 | ML |  | 0
23.03 | Hormigón armado con malla en alcorque de acera en arboles | 103.5 | M2 |  | 0
0
24 | PISOS
24.01 | Tableta de hormigón (TH) | 631.83 | M2 |  | 0
24.02 | Instalación de adoquines rectangulares 11.5" x 17.25" x 3.5" (AD1) | 2648.16 | M2 |  | 0
24.03 | Instalación de adoquines tipo paleta (AD) | 742.56 | M2 |  | 0
0
25 | AREA VERDE
25.01 | Siembra de árbol roblillo | 34 | UD |  | 0
25.02 | Siembra de palmas | 12 | UD |  | 0
25.03 | Siembre de uva de playa | 62 | UD |  | 0
25.04 | Siembra de césped | 826.13 | M2 |  | 0
0
26 | PINTURA
26.01 | Aplicación de pintura acrílica en muros existentes,(2 manos) | 67.69 | M2 |  | 0
26.02 | Aplicación de pintura galvánica a perfiles de galvanizados existente en verja perimetral en malla ciclónica. (42 unds de perfiles Ø2" de 1.60 mts, 96 ml tubos Ø1") | 1 | UD |  | 0
0
27 | MISCELANEOS
27.01 | Instalación de bolardos de hormigón (ver detalle) | 13 | UD |  | 0
27.02 | Alcorque acera en arboles (ver detalle) | 46 | UD |  | 0
27.03 | Construcción de canaleta con rejilla en angulares (sec 0.60 x 0.60 m ) | 8 | ML |  | 0
27.04 | Construcción de imbornal de 1.60 x 1.40 x 1.80 m | 3 | UD |  | 0
27.05 | Hormigón armado para badenes (1 ud, 7.0 x 2.50 x 0.30 m) | 6.3 | M3 |  | 0
27.06 | Suministro e instalación de zafacones (ver detalle) | 25 | UD |  | 0
27.07 | Paragomas en hormigón (incluye pintura tráfico) | 94 | UD |  | 0
27.08 | Pintura mantenimiento en bordillo perimetral y parqueo discapacitados | 257.64 | M2 |  | 0
27.09 | Limpieza final y continua | 4181 | M2 |  | 0
0
D | PERGOLADO DE MADERA RECIBIDOR (3 UNIDADES)
28 | PRELIMINARES
28.01 | Replanteo | 46.38 | M2 |  | 0
28.02 | Fumigación de zapatas contra comején | 86.76 | M2 |  | 0
0
29 | MOVIMIENTO DE TIERRA
29.01 | Excavación de zapatas de muros (en roca) | 7.56 | M3N |  | 0
29.02 | Excavación de zapatas de columnas (en roca) | 12.15 | M3N |  | 0
29.03 | Relleno material de reposición en zapatas | 5.42 | M3C |  | 0
29.04 | Bote de material excavado sobrante (a mano) | 18.58 | M3E |  | 0
0
30 | HORMIGON ARMADO
30.01 | Zapatas de muros 0.75 x 0.25 m , 4Ø3/8", Est.Ø3/8 @ 0.25 m | 2.52 | M3 |  | 0
30.02 | Zapatas de columnas 1.0 X 1.5 X 0.30 m, Ø1/2" @ 0.15 m | 4.05 | M3 |  | 0
30.03 | Columnas de sección variable, Est.Ø3/8 @ 0.25 m, ver detalle | 1.23 | M3 |  | 0
0
31 | MURO DE BLOQUES:
31.01 | Bloques 8" de Ø3/8"@ 0.60 m. | 26.88 | M2 |  | 0
0
32 | TERMINACIONES:
32.01 | Pañete maestreado exterior en muros | 19.32 | M2 |  | 0
32.02 | Pañete maestreado en columnas | 7.88 | M2 |  | 0
32.03 | Fraguache | 7.88 | M2 |  | 0
32.04 | Cantos | 79.02 | ML |  | 0
0
33 | ESTRUCTURA EN MADERA:
33.01 | Pergolado en pino tratado formado por: 3 columnas 8"x 8" con anclaje, vigas principales doble 2"x10" , vigas secundarias 2"x6" , incluye tratamiento de madera al intemperismo. (ver planos). | 46.38 | M2 |  | 0
33.02 | Instalación de cubierta de techo en vara de charamico pintado en barniz natural marino (ver detalle) | 46.38 | M2 |  | 0
0
34 | MISCELANEOS
34.01 | Instalación de bancos en pino tratado 2" x 4", incluye tratamiento de pintura | 16.8 | ML |  | 0
34.02 | Limpieza final y continua | 46.38 | M2 |  | 0
0
E | GARITA DE SEGURIDAD CON PERGOLADO RECIBIDOR (1 UD)
35 | PRELIMINARES
35.01 | Replanteo | 17.35 | M2 |  | 0
35.02 | Fumigación de zapatas contra comején | 35.47 | M2 |  | 0
0
36 | MOVIMIENTO DE TIERRA
36.01 | Excavación de zapatas de muros 0.75 x 0.60 m (en roca) | 1.17 | M3N |  | 0
36.02 | Excavación de zapatas de columnas 1.0 x1.0x 0.60 m (en roca) | 3.6 | M3N |  | 0
36.03 | Excavación de zapatas de columnas 1.5 x1.0x 0.60 m ( en roca) | 2.7 | M3N |  | 0
36.04 | Relleno material de reposición en zapatas | 3.58 | M3C |  | 0
36.05 | Bote de material excavado sobrante (a mano) | 2.9 | M3E |  | 0
0
37 | HORMIGON ARMADO
37.01 | Zapatas de muros 0.75 x 0.25 m , 3Ø3/8", Est.Ø3/8 @ 0.25 m | 0.42 | M3 |  | 0
37.02 | Zapatas de columnas 1.0 X 1.5 X 0.30 m, Ø1/2" @ 0.15 m A.D. | 0.9 | M3 |  | 0
37.03 | Zapatas de columnas 1.0 X 1.0 X 0.30 m, Ø1/2" @ 0.15 m A.D. | 1.2 | M3 |  | 0
37.04 | Columnas de pedestal sección variable, Est.Ø3/8 @ 0.25 m, ver detalle | 0.27 | M3 |  | 0
37.05 | Columnas 0.30 x 0.30 m, 6Ø1/2", Est.Ø3/8 @ 0.10 m, ver detalle | 0.29 | M3 |  | 0
0
38 | MURO DE BLOQUES:
38.01 | Bloques 8" de Ø3/8"@ 0.60 m. | 4.48 | M2 |  | 0
0
39 | TERMINACIONES:
39.01 | Pañete maestreado exterior en muros. | 3.22 | M2 |  | 0
39.02 | Pañete maestreado en columnas. | 2.71 | M2 |  | 0
39.03 | Fraguache | 2.71 | M2 |  | 0
39.04 | Cantos | 23.54 | ML |  | 0
0
40 | ESTRUCTURA EN MADERA:
40.01 | Pergolado en pino tratado formado por: 6 columnas 8"x 8" con anclaje, vigas principales doble 2"x10" , vigas secundarias 2"x6", incluye tratamiento de madera al intemperismo. (ver planos). | 15.46 | M2 |  | 0
40.02 | Instalación de cubierta de techo en vara de charamico pintado en barniz natural marino. Ver detalle | 11.29 | M2 |  | 0
40.03 | Instalación de techo en pino tratado machimbrado 1" x 6", con cubierta en shingles asfáltico | 4.17 | M2 |  | 0
0
41 | MISCELANEOS
41.01 | Instalación de bancos en pino tratado 2" x 4", incluye tratamiento de pintura | 2.8 | ML |  | 0
41.02 | Limpieza final y continua | 17.35 | M2 |  | 0
0
F | SEÑALETICA DE SITIO
42 | PRELIMINARES
42.01 | Replanteo | 5 | M2 |  | 0
42.02 | Fumigación de zapatas contra comején | 6.4 | M2 |  | 0
0
43 | MOVIMIENTO DE TIERRA
43.01 | Excavación de zapatas de columnas 0.80 x0.80 x 0.60 (en roca) | 0.77 | M3N |  | 0
43.02 | Relleno material de reposición en zapatas | 0.58 | M3C |  | 0
43.03 | Bote de material excavado sobrante (a mano) | 0.25 | M3E |  | 0
0
44 | HORMIGON ARMADO
44.01 | Zapatas de columnas 0.80 X 0.80 X 0.30 m, Ø1/2" @ 0.15 m | 0.38 | M3 |  | 0
44.02 | Columnas de 0.25 X 0.25 m, 6Ø1/2", Est.Ø3/8 @ 0.15 m, ver detalle | 0.11 | M3 |  | 0
0
45 | TERMINACIONES:
45.01 | Pañete maestreado en columnas | 0.3 | M2 |  | 0
45.02 | Fraguache | 0.3 | M2 |  | 0
45.03 | Cantos | 3.2 | ML |  | 0
0
46 | ESTRUCTURA EN MADERA:
46.01 | Estructura en pino tratado formado por: 2 columnas Ø6" con anclaje, cartel en plywood 1", incluye tratamiento de madera al intemperismo. (ver planos). | 1 | UD |  | 0
0
47 | MISCELANEOS
47.01 | Instalación de letrero en 0.90 x 2.0 m, ver detalle | 1 | UD |  | 0
47.02 | Instalación de letrero en 0.25 x 2.0 m, ver detalle | 1 | UD |  | 0
47.03 | Limpieza final y continua | 1 | UD |  | 0
0
G | TORRE SALVAVIDAS (2 UNIDADES) | 2
48 | PRELIMINARES
48.01 | Replanteo y control topográfico | 22.5 | M2 |  | 0
48.02 | Valla perimetral provisional en zinc y parales c/ 3.00 m (Altura: 6 pies) | 45 | ML |  | 0
0
49 | MOVIMIENTO DE TIERRA
49.01 | Limpieza superficial del terreno | 22.5 | M2 |  | 0
49.02 | Excavación de material (con equipo), con entibado y bomba achique | 26.58 | M3N |  | 0
49.03 | Relleno compactado material granular (con equipo) | 21.88 | M3C |  | 0
49.04 | Bote de material excavado sobrante (con equipo) | 34.55 | M3E |  | 0
0
50 | HORMIGÓN ARMADO
50.01 | Platea de hormigón e= 30, Ø1/2"@15 m A.D.,D.C. (hormigón f'c 240 kg/cm2, aditivo para protección del acero y encofrado para vaciado), ver planos. | 4.7 | M3 |  | 0
50.02 | Vigas VP 0.20 x 0.30 m, 3Ø1/2", 2Ø1/2", Est.Ø3/8"@15 m, (hormigón f'c 240 kg/cm2 y aditivo para protección del acero), ver planos. | 0.62 | M3 |  | 0
50.03 | Col. C1, .20 x .20 m, 4Ø1/2", Est.Ø3/8"@15 m + alcantarilla 24" x 1.10 m en base, (hormigón f'c 240 kg/cm2 y aditivo para protección del acero), ver planos. | 4.46 | M3 |  | 0
50.04 | Vigas V1, .20 x .30 m, 3Ø1/2", 3Ø1/2", Est.Ø3/8" @0.15 m, (hormigón f'c 240 kg/cm2 y aditivo para protección del acero), ver planos. | 0.66 | M3 |  | 0
50.05 | Vigas V2,V3 .20 x .30 m, 3Ø1/2", 2Ø3/8", Est.Ø3/8"a.@ 0.10, @0.15 m, (hormigón f'c 240 kg/cm2 y aditivo para protección del acero), ver planos. | 0.5 | M3 |  | 0
50.06 | Alquiler de bomba para vaciado hormigón fundación, vigas y columnas. | 1 | PA |  | 0
0
51 | TERMINACION EN MADERA
51.01 | Entrepiso en tablones de madera IPE, fijados mediante pernos galvanizados Ø1/2"x6", incluye tratamiento de pintura contra salitre. Ver planos. | 11.58 | M2 |  | 0
51.02 | Techo teja asfáltica, forrado mach. pino tratado, con: 4 columnas 8"x8", vigas 2"x8" y 2"x12", unión PL 8"x4"x4"x3/16" con 2TØ3/8" tirafondo, incluye tratamiento de pintura contra salitre. Ver planos. | 21.2 | M2 |  | 0
0
52 | TERMINACION DE SUPERFICIES
52.01 | Cantos en general | 148.8 | ML |  | 0
52.02 | Pañete maestrado | 29.76 | M2 |  | 0
52.03 | Fraguache (columnas y vigas) | 29.76 | M2 |  | 0
0
53 | PISOS
53.01 | Piso en tablones de polietileno de alta densidad (plásticos reciclable) de 1-3/4"x3-1/2" separadas entre ellas a 1", apoyado en vigas 3"x3" del mismo material. | 6.28 | M2 |  | 0
0
54 | PINTURA
54.01 | Pintura acrílica, 2 aplic. (incluye base) | 29.76 | M2 |  | 0
0
55 | MISCELANEOS
55.01 | Escalera en madera pino trat. (ver detalle) | 6.62 | ML |  | 0
55.02 | Baranda de madera pino trat. 2"x4" y 4"x4". (ver detalle) | 14.88 | ML |  | 0
55.03 | Andamios | 75.96 | M2 |  | 0
55.04 | Alquiler bomba de achique (inc. combustible) | 1 | MES |  | 0
55.05 | Limpieza continua y final | 22.5 | M2 |  | 0
0
H | ADICIONALES MACAO ZONA 1
56 | SEÑALETICA
56.01 | Replanteo | 5 | M2 |  | 0
56.02 | Fumigación de zapatas contra comején | 6.4 | M2 |  | 0
56.03 | Excavación de zapatas de columnas 0.80 x0.80 x 0.60 ( en roca) | 0.77 | M3N |  | 0
56.04 | Relleno material de reposición en zapatas | 0.58 | M3C |  | 0
56.05 | Bote de material excavado sobrante ( a mano) | 0.25 | M3E |  | 0
56.06 | Zapatas de columnas 0.8 X 0.8 X 0.30 m, Ø1/2" @ 0.15 m | 0.38 | M3 |  | 0
56.07 | Columnas de 0.25 X 0.25, 6Ø1/2", Est.Ø3/8 @ 0.15 m, ver detalle | 0.11 | M3 |  | 0
56.08 | Pañete maestreado en columnas. | 0.3 | M2 |  | 0
56.09 | Fraguache. | 0.3 | M2 |  | 0
56.1 | Cantos. | 3.2 | ML |  | 0
56.11 | Estructura en pino tratado formado por: 2 columnas Ø6" con anclaje, cartel en plywood 1", incluye tratamiento de madera al intemperismo. (ver planos). | 1 | UD |  | 0
56.12 | Instalación de letrero en 0.90 x2.0 m, ver detalle | 1 | UD |  | 0
56.13 | Instalación de letrero en 0.25 x2.0 m, ver detalle | 1 | UD |  | 0
56.14 | Limpieza final y continua | 1 | UD |  | 0
0
57 | REPOSICION DE BOLARDOS
57.01 | Suministro e instalación de bolardos fabricados en perfiles HG de 3", incluye pintura de amarillo tráfico. | 6 | UD |  | 0
0
58 | MAMPARA EN MADERA
58.01 | Base de hormigón para fijación de mampara en pino tratado | 3 | M3 |  | 0
58.02 | Mampara en pino tratado, 3 parales en pino 6" x 6" y 1" x 6" colocados horizontal (ver detalle) | 7.7 | M2 |  | 0
0
60 | SEÑALETICA EN ZAFACONES
60.01 | Suministro e instalación de letreros informativo con gráfica que explique la clasificación de los desechos | 6 | UD |  | 0
0
I | ADICIONALES MACAO ZONA 2
61 | SEÑALETICA
61.01 | Replanteo | 5 | M2 |  | 0
61.02 | Fumigación de zapatas contra comején | 6.4 | M2 |  | 0
61.03 | Excavación de zapatas de columnas 0.80 x 0.80 x 0.60 m ( en roca) | 0.77 | M3N |  | 0
61.04 | Relleno material de reposición en zapatas | 0.58 | M3C |  | 0
61.05 | Bote de material excavado sobrante (a mano) | 0.25 | M3E |  | 0
61.06 | Zapatas de columnas 0.8 X 0.8 X 0.30 m, Ø1/2" @ 0.15 m | 0.38 | M3 |  | 0
61.07 | Columnas de 0.25 X 0.25 m, 6Ø1/2", Est.Ø3/8 @ 0.15 m, ver detalle | 0.11 | M3 |  | 0
61.08 | Pañete maestreado en columnas. | 0.3 | M2 |  | 0
61.09 | Fraguache. | 0.3 | M2 |  | 0
61.1 | Cantos. | 3.2 | ML |  | 0
61.11 | Estructura en pino tratado formado por: 2 columnas Ø6" con anclaje, cartel en plywood 1", incluye tratamiento de madera al intemperismo. (ver planos). | 1 | UD |  | 0
61.12 | Instalación de letrero en 0.90 x 2.0 m, ver detalle | 1 | UD |  | 0
61.13 | Instalación de letrero en 0.25 x 2.0 m, ver detalle | 1 | UD |  | 0
61.14 | Limpieza final y continua | 1 | UD |  | 0
0
62 | CASETA DE SEGURIDAD
62.01 | Replanteo | 1 | UD |  | 0
62.02 | Fumigación de zapatas contra comején | 19.8 | M2 |  | 0
62.03 | Excavación de zapatas de muros (en roca) | 4.32 | M3N |  | 0
62.04 | Relleno material de reposición en zapatas | 1.44 | M3C |  | 0
62.05 | Bote de material excavado sobrante (a mano) | 2.34 | M3E |  | 0
62.06 | Zapatas de muros | 1.08 | M3 |  | 0
62.07 | Piso de hormigón pulido, con malla electrosoldada D2.3, 15 x15 mm, e=0.10 m | 6.76 | M2 |  | 0
62.08 | Bloque de 6" 3/8"@0.80 m | 6.84 | M2 |  | 0
62.09 | Estructura en pino tratadao formado por: 4 colmunas 6"x 6", vigas principales 6"x6", vigas secundarias 2"x6", encofrado en madera y cubierta en shingle (ver planos). | 25.2 | M2 |  | 0
62.1 | Puerta en pino tratado | 1 | UD |  | 0
62.11 | Ventanas proyectadas | 7.8 | M2 |  | 0
62.12 | Muros en pino tratado | 14.88 | M2 |  | 0
62.13 | Meseta en pino tratado de 0.60 m de ancho | 16.2 | ML |  | 0
62.14 | Limpieza final y continua | 5.2 | M2 |  | 0
0
63 | MAMPARA EN MADERA EN AREA DE TINACOS EN BAÑOS PUBLICOS |  |  |  | 0
63.01 | Mampara en pino tratado, fabricados en parales 4" x 4" y 1" x 6" colocados de forma horizontal (ver detalle) | 17.16 | M2 |  | 0
0
64 | PISO EN MADERA AREA DE DUCHAS
64.01 | Deck en madera de pino tratado 1.20 m x 2.50 m | 3 | M2 |  | 0
64.02 | Piso de hormigon simple en area de ducha 1.2 x 1.00 m | 1.2 | M2 |  | 0
0
65 | SEÑALETICA EN ZAFACONES
65.01 | Suministro e instalación de letreros informativo con gráfica que explique la clasificación de los desechos | 6 | UD |  | 0
0
J | ADICIONALES MACAO ZONA 3
66 | SEÑALETICA
66.01 | Replanteo | 5 | M2 |  | 0
66.02 | Fumigación de zapatas contra comején | 6.4 | M2 |  | 0
66.03 | Excavación de zapatas de columnas 0.80 x 0.80 x 0.60 m (en roca) | 0.77 | M3N |  | 0
66.04 | Relleno material de reposición en zapatas | 0.58 | M3C |  | 0
66.05 | Bote de material excavado sobrante (a mano) | 0.25 | M3E |  | 0
66.06 | Zapatas de columnas 0.8 X 0.8 X 0.30 m, Ø1/2" @ 0.15 m | 0.38 | M3 |  | 0
66.07 | Columnas de 0.25 X 0.25 m, 6Ø1/2", Est.Ø3/8 @ 0.15 m, ver detalle | 0.11 | M3 |  | 0
66.08 | Pañete maestreado en columnas | 0.3 | M2 |  | 0
66.09 | Fraguache | 0.3 | M2 |  | 0
66.1 | Cantos | 3.2 | ML |  | 0
66.11 | Estructura en pino tratado formado por: 2 columnas Ø6" con anclaje, cartel en plywood 1", incluye tratamiento de madera al intemperismo. (ver planos). | 1 | UD |  | 0
66.12 | Instalación de letrero en 0.90 x 2.0 m, ver detalle | 1 | UD |  | 0
66.13 | Instalación de letrero en 0.25 x 2.0 m, ver detalle | 1 | UD |  | 0
66.14 | Limpieza final y continua | 1 | UD |  | 0
0
67 | PISO EN MADERA ÁREA DE DUCHAS
67.01 | Deck en pino tratado 1.20 m x 2.50 m | 3 | M2 |  | 0
67.02 | Piso de hormigon simple en area de ducha 1.2 x 1.00 m | 1.2 | M2 |  | 0
0
68 | SEÑALETICA EN ZAFACONES
68.01 | Suministro e instalación de letreros informativo con gráfica que explique la clasificación de los desechos | 6 | UD |  | 0
0
K | AREA DE PLAYA
69 | CASETA DE VIGILANCIA (2 und) | 2 | UD
69.01 | Replanteo | 17.36 | M2 |  | 0
69.02 | Fumigación de zapatas contra comején | 17.36 | M2 |  | 0
69.03 | Excavación de zapatas de muros (en roca) | 3.47 | M3N |  | 0
69.04 | Relleno material de reposición en zapatas | 10 | M3C |  | 0
69.05 | Bote de material excavado sobrante (a mano) | 12 | M3E |  | 0
69.06 | Zapatas de muros | 8 | M3 |  | 0
69.07 | Piso de hormigón pulido, con malla electrosoldada D2.3, 15 x 15 mm, e=0.10 m | 17.36 | M2 |  | 0
69.08 | Estructura en pino tratadao formado por: 4 colmunas 6"x 6", vigas principales 6"x6", vigas secundarias 2"x6", entablillado en madera y cubierta en shingle (ver planos). | 37.99 | M2 |  | 0
69.09 | Puerta en pino tratado | 2 | UD |  | 0
69.1 | Ventanas proyectadas | 6 | M2 |  | 0
69.11 | Muros en pino tratado | 40.98 | M2 |  | 0
69.12 | Tope en pino tratado de 0.30 m de ancho | 10.8 | ML |  | 0
69.13 | Limpieza final y continua | 17.36 | M2 |  | 0
| Intalaciones Eléctricas | 0 |  |  | 0
69.13 | Tomacorrientes | 2 | UD |  | 0
69.14 | Interruptor sencillo | 2 | UD |  | 0
69.15 | Salida de luz cenital | 2 | UD |  | 0
69.16 | Alimentacion a panel desde circuito electrico (incl. suministro e instalacion), formado por: 2 cond. #12 THNN 1 cond. # 14 THNN en tuberia 3/4'' pvc | 300 | PL |  | 0
69.17 | Breaker 15/1 (inc. suministro e instalacion) | 2 | UD |  | 0
0
70 | CASETA DE VENTA
70.01 | Replanteo | 74.8 | M2 |  | 0
70.02 | Fumigación de zapatas contra comején | 19.2 | M2 |  | 0
70.03 | Excavación de zapatas de muros (en roca) | 7.68 | M3N |  | 0
70.04 | Relleno material de reposición en zapatas | 4.8 | M3C |  | 0
70.05 | Bote de material excavado sobrante (a mano) | 3.74 | M3E |  | 0
70.06 | Pedestal de columnas, 0.25 x 0.25 m, ver planos | 3.49 | M3 |  | 0
70.07 | Viga V1 y V3, 0.20 x 0.30 m, 6Ø1/2, est 3/8"@ 0.15 m, ver planos | 2.4 | M3 |  | 0
70.08 | Viga V2, 0.20 x 0.30 m, 8Ø1/2, est 3/8"@ 0.15 m, ver planos | 1.06 | M3 |  | 0
70.09 | Piso en pino trado 2" x 6", incluye pernos de anclaje de 1/2" x 6" | 72 | M2 |  | 0
70.1 | Estructura en pino tratadao formado por: 6 colmunas 8"x 8", vigas principales 2"x8" , vigas secundarias 2"x6", encofrado en madera machimbrada y cubierta en shingle (ver planos). | 61.56 | M2 |  | 0
70.11 | Pergola en madera pino tratado, columnas 6"x6", vigas principales 2''x6'' y secundarias 2''x4'' (ver detalle) | 41.76 | M2 |  | 0
70.12 | Muros exterior en madera pino tratado 1" x 6" horizontal | 24.72 | M2 |  | 0
70.13 | Puerta en pino tratado | 1 | UD |  | 0
70.14 | Ventanas proyectadas | 13.2 | M2 |  | 0
70.15 | Meseta sobre ventanas en pino tratado de 0.30 m de ancho | 10.3 | ML |  | 0
| Intalaciones Eléctricas |  |  |  | 0
70.16 | Intalación de tomacorrientes | 5 | UD |  | 0
70.17 | Instlacion de de interruptor sencillo | 1 | UD |  | 0
70.18 | Salida de luz cenital | 2 | UD |  | 0
70.19 | Panel de breake de 4 circuitos (inc. suministro e instalacion) | 1 | UD |  | 0
70.2 | Alimentacion a panel desde circuito electrico (incl. suministro e instalacion), formado por: 2 cond. #10 THNN 1 cond. # 10 THNN 1 cond. # 12 THNN en tuberia 3/4'' pvc | 100 | PL |  | 0
70.21 | Breaker 30/2 (inc. suministro e instalacion) | 1 | UD |  | 0
| Instalaciones Sanitarias |  |  |  | 0
70.2 | Fregadero inoxidable doble | 1 | UD |  | 0
70.21 | Camara de inspecccion 0.60 x 0.60 m | 1 | UD |  | 0
70.22 | Trampa de grasa 1.0 x 0.80 x 1.0 m | 1 | UD |  | 0
70.23 | Tubería de arrastre de Ø3" PVC SDR-41 | 75 | ML |  | 0
70.24 | Tuberia de alimentación de Ø3/4" PVC SCH-40 | 10 | UD |  | 0
70.25 | Mano de obra sanitaria | 1 | UD |  | 0
70.26 | Llave de paso | 1 | UD |  | 0
70.27 | Limpieza final y continua | 74.8 | M2 |  | 0
0
L | INSTALACIONES ELECTRICAS
71 | INSTALACIONES ELECTRICAS ESTACIONAMIENTO #4
71.01 | Suministro y Colocación de Tuberías de 3/4'' PVC SDR-26 | 77 | UD. |  | 0
71.02 | Suministro y Colocación de Curvas de 3/4'' PVC | 46 | UD. |  | 0
71.03 | Suministro y Colocación de Alambre THNN # 10 | 3000 | PL |  | 0
71.04 | Suministro y Colocación de Alambre de Vinyl 14/2 empotrada en poste de madera | 460 | PL |  | 0
71.05 | Suministro y Colocación de Registro de PVC de 3'' con su Tapón | 23 | UD. |  | 0
71.06 | Poste acero galvanizado de 9 metros redondo con brazos de 1.2 metros, incluye los pernos de anclaje y sus tuercas y registro al pie del poste. | 23 | UD. |  | 0
71.07 | Base de hormigón con sus pernos para placa de anclaje | 23 | UD. |  | 0
71.08 | Panel Solar 18v/130w con luz Led integrada 12v/120w mas IP camara 1080p (1920*1080) 64GB de memoria, garantia de 5 años | 29 | UD. |  | 0
71.09 | Suministro y Colocacion de Brazos metalico galvanizado para luminarias | 6 | UD. |  | 0
71.1 | Uso de grúa y transporte para izaje de poste y colocación de luminarias | 1 | PA |  | 0
71.11 | Centro de control de luces, para 100A, nomofasico,120/240v, 60Hz, en caja nema -3r, compuesto por: 1 Main breaker de 80/2 4 breakers de 20/1 4 Contactores de 20A, Bobina de 120v 4 Selectores de dos posiciones on/off 1 fotocelda 120v fusibles para protección de control Bloque neutro y tierra | 1 | UD. |  | 0
71.12 | Suministro y Colocación de alimentador desde el transformador a panel de control. formado por: 2 cond. # 4 THNN 1 cond. # 4 THNN 1 cond. # 8 THNN en tubería de 11/2'' Imc | 30 | PL |  | 0
71.13 | Suministro y Colocación de tubería Imc de 3/4'' que suben al panel de control | 3 | UD. |  | 0
71.14 | Suministro y Colocación de adaptador hembra PVC de 3/4'' | 3 | UD. |  | 0
71.15 | Suministro y Colocación de conector Hub de 3/4'' | 3 | UD. |  | 0
71.16 | Misceláneos (soporte, tape plástico, tape de goma, expansiones, etc.) | 1 | PA |  | 0
| SUBTOTAL - INSTALACION ELECTRICA ESTACIONAMIENTO #4 |  |  |  |  | 0
72 | INSTALACIONES ELECTRICAS VIAS DE ACCESO
72.01 | Suministro y Colocación de Poste de hormigón de 35 pies de 500 Dan | 11 | UD. |  | 0
72.02 | Suministro y Colocación de Transformador de 15 Kva tipo poste 7.2/240/120V | 1 | UD. |  | 0
72.03 | Panel Solar 18v/130w con luz Led integrada 12v/120w mas IP camara 1080p (1920*1080) 64GB de memoria, garantia de 5 años | 11 | UD. |  | 0
72.04 | Suministro y Colocacion de Brazos metalico galvanizado para luminarias | 11 | UD. |  | 0
72.05 | Suministro y Colocación de Estructura MT-105 | 2 | UD. |  | 0
72.06 | Suministro y Colocación de Estructura MT-101 | 8 | UD. |  | 0
72.07 | Suministro y Colocación de Estructura MT-104 | 2 | UD. |  | 0
72.08 | Suministro y Colocación de Estructura HA-100b | 6 | UD. |  | 0
72.09 | Suministro y Colocación de Estructura PR-101 | 1 | UD. |  | 0
72.1 | Suministro y Colocación de Estructura PR-201 | 1 | UD. |  | 0
72.11 | Suministro y Colocación de Alambre AAAC# 1/0 | 4033 | PL |  | 0
72.12 | Hoyo de Poste y Viento | 17 | UD. |  | 0
72.13 | Transporte y uso de grúa para poste a la playa Macao | 1 | UD. |  | 0
| SUBTOTAL - INSTALACION ELECTRICAS VIA |  |  |  |  | 0
73 | INSTALACIONES ELECTRICAS ESTACIONAMIENTO #3 (AUTOBUSES)
73.01 | Suministro y Colocación de Tuberías de 3/4'' Pvc SDR-26 | 32 | UD. |  | 0
73.02 | Suministro y Colocación de Curvas de 3/4'' Pvc | 32 | UD. |  | 0
73.03 | Suministro y Colocación de Alambre THNN # 10 | 1250 | PL |  | 0
73.04 | Suministro y Colocación de Alambre de Viny 14/2 empotrada en poste de madera | 425 | PL |  | 0
73.05 | Suministro y Colocación de Registro de Pvc de 3'' con su Tapón | 8 | UD. |  | 0
73.06 | Panel Solar 18v/130w con luz Led integrada 12v/120w mas IP camara 1080p (1920*1080) 64GB de memoria, garantia de 5 años | 12 | UD. |  | 0
73.07 | Suministro y Colocacion de Brazos metalico galvanizado para luminarias | 12 | UD. |  | 0
73.08 | Hoyos de Postes | 8 | UD. |  | 0
73.09 | Transporte para poste a la playa Macao | 1 | UD. |  | 0
73.1 | Parada de poste o Izada de postes | 8 | UD. |  | 0
73.11 | Suministro y Colocación de Poste de hormigón de 30 pies de 300 Dan | 8 | UD. |  | 0
73.12 | Centro de control de luces, para 60A, nomofasico,120/240v, 60Hz, en caja nema -3r, compuesto por: 1 Main breaker de 40/2 3 breakers de 20/1 3 Contactores de 20A, Bobina de 120v 3 Selectores de dos posiciones on/off 1 fotocelda 120v fusibles para protección de control Bloque neutro y tierra | 1 | UD. |  | 0
73.13 | Suministro y Colocación de alimentador desde el transformador a panel de control. formado por: 2 cond. # 8 THNN 1 cond. # 8 THNN 1 cond. # 10 THNN en tubería de 1'' Imc | 30 | PL |  | 0
73.14 | Suministro y Colocación de tubería Imc de 3/4'' que suben al panel de control | 3 | UD. |  | 0
73.15 | Suministro y Colocación de adaptador hembra Pvc de 3/4'' | 3 | UD. |  | 0
73.16 | Suministro y Colocación de conector Hub de 3/4'' | 3 | UD. |  | 0
73.17 | Misceláneos (soporte, tape plástico, tape de goma, expansiones, etc.) | 1 | PA |  | 0
| SUBTOTAL - INSTALACION ELECTRICAS ESTACIONAMIENTO #3 |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
GASTOS GENERALES
| Dirección Técnica - Beneficios | 10 | % |  | 0
| Gastos Administrativos | 3.5 | % |  | 0
| Fondo de Pensiones (Ley 6-86) | 1 | % |  | 0
| Seguros y Fianzas | 4.75 | % |  | 0
| Imprevistos | 5 | % |  | 0
| Supervisión y Laboratorios | 5 | % |  | 0
| ITBIS a la Dirección Técnica | 18 | % |  | 0
| Transporte | 3 | % |  | 0
| CODIA | 0.1 | % |  | 0
| Pago para la Interconexión a CEPEM (contra factura) |  | P.A. |  | 0
| Diseño y tramitación de plano de media tensión para CEPEM |  | P.A. |  | 0
| GASTOS GENERALES |  |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0
NOTAS:
1 | La limpieza continua y final serán requisito indispensable para la recepción formal de la obra.
2 | El hormigón para los elementos estructurales será de 210 kg/cm2 y el acero 4,200 kg/cm2 (grado 60); salvo indicación contraria (S.I.C.).
3 | Toda estructura en madera, será protegida con tratamiento de pintura contra el intemperie
4 | Los precios alzados (PA) y todos los precios serán pagados en las cubicaciones mediante desglose de partidas y/o presentación de facturas.
5 | El relleno compactado debe ser colocado en capas de 20 cm de material clasificado, las cuales deben ser densificadas hasta 95% del ensayo Proctor modificado.
6 | Las partidas presentadas deben tener un desglose de: materiales, maquinarias, herramientas y mano de obra.