## LISTADO DE PARTIDAS
PROYECTO: RECONSTRUCCION DE LA PLAZA DE VENDERORES Y HABILITACION DE ACCESO PEATONAL A PLAYA
LAS GALERAS, PROVINCIA SAMANA
LISTADO DE PARTIDAS
No. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | P.U. RD$ | VALOR RD$ | SUB-TOTAL
A | TRABAJOS GENERALES
1 | PRELIMINARES
1.01 | Ingeniería | 1 | PA |  | 0
1.02 | Campamento | 1 | PA |  | 0
1.03 | Caseta de materiales 12'x32' | 1 | UD |  | 0
1.04 | Baños portátiles | 3 | UD |  | 0
1.05 | Rótulo de identificación proyecto | 2 | UD |  | 0
1.06 | Letrero de identificación (obra en proceso), según diseño | 6 | UD |  | 0
1.07 | Valla perimetral provisional en zinc, h= 2.00 m | 151.59 | ML |  | 0
1.08 | Construcción de 20 caseta de venta provisional con piso en plywood de 3/4", muros en plywood de 1/2" y techo en aluzinc acanalado natural cal. 26. La estructura del piso, muros y techo serán en pino tratado según planos; cada caseta contará con una salida de iluminación y salida de tomacorriente. ver detalle | 1 | UD |  | 0
0
2 | DEMOLICIONES
2.01 | Desmonte de casetas existentes | 395.41 | M2 |  | 0
2.02 | Demolición de deposito de basura existente | 18.06 | M2 |  | 0
2.03 | Bote de material | 158.91 | M3E |  | 0
0
B | MODULO B1: DEPOSITO BASURA, ALMACEN Y OFICINA + AREA DE VENDEDODORES (ARTESANIA)
3 | PRELIMINARES
3.01 | Replanteo | 106.21 | M2 |  | 0
0
4 | MOVIMIENTO DE TIERRA
4.01 | Remoción corte de material inservible e= 0.30 m | 31.86 | M3N |  | 0
4.02 | Excavación de zapatas de muros | 24.68 | M3N |  | 0
4.03 | Excavación de zapatas de columnas | 4.61 | M3N |  | 0
4.04 | Relleno de material granular e=0.30 m | 31.86 | M3C |  | 0
4.05 | Relleno de reposición en zapatas | 8.88 | M3C |  | 0
4.06 | Bote de material | 67.95 | M3E |  | 0
0
5 | HORMIGON ARMADO
5.01 | Zapata de muros 0.45 x 0.20, 3Ø3/8", Ø3/8" @0.25 m | 3.58 | M3 |  | 0
5.02 | Zapata de muros 0.60 x 0.20, 3Ø3/8", Ø3/8" @0.25 m | 2.59 | M3 |  | 0
5.03 | Zapata de Columna Z1 0.80 x 0.80 x 0.30, Ø1/2" @0.15 m A.D. | 1.73 | M3 |  | 0
5.04 | Col. C1 0.20 x 0.20 m, 4Ø1/2", Est.Ø3/8" @0.15 m, ver planos | 1.08 | M3 |  | 0
5.05 | Viga nivel de piso sección variable, 8Ø3/8", Est.Ø3/8" @0.10 m, ver planos | 0.3 | M3 |  | 0
5.06 | Viga VA, 0.20 x 0.20, 4Ø3/8", Est.Ø3/8" @0.15 m, ver planos | 0.98 | M3 |  | 0
5.07 | Viga VB, 0.20x.20, 5Ø3/8", Est.Ø3/8" @0.15 m, ver planos | 0.3 | M3 |  | 0
5.08 | Viga V1, sección variable, 3Ø1/2",2Ø3/8", Est.Ø3/8", AD Ø1/2" @0.20 m, ver planos | 0.75 | M3 |  | 0
5.09 | Viga V2, sección variable, 3Ø1/2",2Ø3/8"Est.Ø3/8", AD Ø1/2" @0.20 m, ver planos | 0.38 | M3 |  | 0
5.1 | Viga V3, 0.20x.20, 4Ø3/8", Est.Ø3/8" @0.10 m, ver planos. | 0.1 | M3 |  | 0
5.11 | Viga V4, 0.20 x 0.40 m, 3Ø1/2", 2Ø3/8", Est.Ø3/8" @0.20 m, ver planos | 0.2 | M3 |  | 0
0
6 | MUROS DE BLOQUES
6.01 | Bloques horm. 6", Ø3/8" @0.80 m | 71.86 | M2 |  | 0
6.02 | Bloques horm. 8", Ø3/8" @0.80 m | 80.99 | M2 |  | 0
0
7 | TERMINACION DE SUPERFICIES
7.01 | Fraguache (columnas y vigas) | 61.16 | M2 |  | 0
7.02 | Pañete exterior texturizado | 20.95 | M2 |  | 0
7.03 | Pañete interior maestreado | 144.76 | M2 |  | 0
7.04 | Pañete exterior maestreado | 112.21 | M2 |  | 0
7.05 | Pañete de viga | 39.56 | M2 |  | 0
7.06 | Pañete de columna | 21.6 | M2 |  | 0
7.07 | Cantos en general | 318.02 | ML |  | 0
0
8 | PISOS
8.01 | Piso de hormigón con malla electrosoldada D2.3 x 2.3, 15 x 15 | 36.64 | M2 |  | 0
8.02 | Piso de hormigón pulido en modulo | 32.19 | M2 |  | 0
8.03 | Deck en madera pino tratado, tablones 2" x 4" y viguetas en madera 1" x 6", incluye protección de pintura al intemperie. | 17.17 | M2 |  | 0
0
9 | REVESTIMIENTOS
9.01 | Fachada frontal y posterior en madera IPE terminada y fijada sobre refuerzo en perfiles metálicos, incluye tratamiento de pintura en madera y perfiles metálicos contra el intemperie | 17.52 | M2 |  | 0
0
10 | PUERTAS
10.01 | Puerta en madera IPE terminada, fijada sobre refuerzos con perfiles metálicos, ver detalle | 20.16 | M2 |  | 0
10.02 | Puerta en madera IPE terminada, fijada sobre refuerzos con perfiles metálicos en caseta de basura, ver detalle | 6.3 | M2 |  | 0
0
11 | VENTANAS
11.01 | Ventanas proyectadas en madera IPE terminada, fijada sobre refuerzos con perfiles metálicos, ver detalle | 2.64 | M2 |  | 0
0
12 | TECHO
12.01 | Techo en estructura de madera pino tratado 2" x 6" y aislompanel machimbrado, formado por dos laminas de aluzinc prepintado cal. 26 y una espuma de poliestireno | 57.06 | M2 |  | 0
12.02 | Caños en aluzinc liso prepintado cal. 26 | 21 | ML |  | 0
12.03 | Cubrefalta en Aluzinc liso prepintado cal. 26 | 10 | ML |  | 0
12.03 | Bajante pluvial en PVC Ø3" | 9.8 | ML |  | 0
0
13 | PINTURA
13.01 | Pintura acrílica, 2 aplic. (incluye base) | 216.38 | M2 |  | 0
0
14 | MISCELANEOS
14.01 | Letrero informativo en pino tratado (Basura) | 1 | UD |  | 0
14.02 | Letrero informativo en pino tratado (Oficinas) | 4 | UD |  | 0
14.03 | Limpieza continua y final | 106.21 | M2 |  | 0
0
C | MODULO B2: AREA DE VENDEDORES
15 | PRELIMINARES
15.01 | Replanteo y control topográfico | 167.05 | M2 |  | 0
0
16 | MOVIMIENTO DE TIERRA
16.01 | Remoción corte de material inservible e= 0.30 m | 35.25 | M3N |  | 0
16.02 | Excavación de zapatas de muros | 19.34 | M3N |  | 0
16.03 | Excavación de zapatas de columnas | 30.22 | M3N |  | 0
16.04 | Relleno de material granular e=0.30 m | 35.25 | M3C |  | 0
16.05 | Relleno de reposición en zapatas | 25.63 | M3C |  | 0
16.06 | Bote de material | 30.19 | M3E |  | 0
0
17 | HORMIGON ARMADO
17.01 | Zapata muros 0.30 x 0.20, 2Ø3/8", Ø3/8" @0.25 m | 0.4 | M3 |  | 0
17.02 | Zapata muros 0.45 x 0.20, 3Ø3/8", Ø3/8" @0.25 m | 0.11 | M3 |  | 0
17.03 | Zapata muros 0.60 x 0.20, 3Ø3/8", Ø3/8" @0.25 m | 4.42 | M3 |  | 0
17.04 | Zapapata columna Z1 1.30 x 1.30 x 0.40, Ø1/2" @0.15 m A.D. | 9.46 | M3 |  | 0
17.05 | Zapata columna Z2 0.80 x 0.80 x 0.30, Ø1/2" @0.15 m A.D. | 2.69 | M3 |  | 0
17.06 | Zapata columna ZP 0.60 x 0.60 x 0.20, Ø3/8" @0.15 m A.D. | 0.5 | M3 |  | 0
17.07 | Col. C1 .0.30 x.0.30 m, BNP 8Ø1/2"+2 Ø3/4", SNP 4Ø1/2" Est.Ø3/8" @0.10 m, ver planos | 1.25 | M3 |  | 0
17.08 | Col. C2 .0.20 x.0.20 m, 4Ø1/2", Est.Ø3/8" @0.20 m, ver planos | 3.76 | M3 |  | 0
17.09 | Pedestal C2 0.20 x 0.20 m, 4Ø1/2", Est.Ø3/8" @0.20 m, ver planos | 0.18 | M3 |  | 0
17.1 | Viga VA,0.20x.20, 4Ø3/8", Est.Ø3/8" @0.15 m, ver planos. | 0.95 | M3 |  | 0
17.11 | Viga V1, sección variable , 3Ø1/2",2Ø3/8", Est.Ø3/8", AD Ø1/2" @0.20 m, ver planos | 3.84 | M3 |  | 0
17.12 | Viga V2, sección variable, 3Ø1/2",2Ø3/8", Est.Ø3/8", AD Ø1/2" @0.20 m, ver planos | 0.96 | M3 |  | 0
17.13 | Viga V3, 0.20 x 0.40, 5Ø3/8", Est.Ø3/8" @0.20 m, ver planos | 0.5 | M3 |  | 0
0
18 | MUROS DE BLOQUES
18.01 | Bloques horm. 4", Ø3/8" @0.80 m | 13.26 | M2 |  | 0
18.02 | Bloques horm. 8", Ø3/8" @0.80 m | 130.79 | M2 |  | 0
0
19 | TERMINACION DE SUPERFICIES
19.01 | Fraguache (columnas y vigas) | 187.14 | M2 |  | 0
19.02 | Pañete interior maestreado | 128.83 | M2 |  | 0
19.03 | Pañete exterior maestreado | 102.1 | M2 |  | 0
19.04 | Pañete de columnas | 79.86 | M2 |  | 0
19.05 | Pañete de viga | 107.28 | M2 |  | 0
19.06 | Cantos en general | 673.08 | ML |  | 0
0
20 | PISOS
20.01 | Piso de hormigón pulido, con malla electrosoldada D2.3 x 2.3, 15 x 15 | 95.14 | M2 |  | 0
20.02 | Piso de hormigón pulido, en interior de módulos | 40.8 | M2 |  | 0
20.03 | Piso en madera de pino tratado, vigas principales 2" x 4" y viguetas 1" x 6", incluye pintura de protección con al intemperie | 24.12 | M2 |  | 0
0
21 | REVESTIMIENTOS
21.01 | Fachada frontal en madera IPE terminada y fijada sobre refuerzo en perfiles metálicos, incluye tratamiento de pintura en madera y perfiles metálicos contra el intemperie. Incluye puertas y ventanas proyectadas frontales. | 64.19 | M2 |  | 0
21.02 | Revestimiento de columnas en madera Ipe | 28 | ML |  | 0
0
22 | PUERTAS
22.01 | Puerta en madera IPE terminada, fijada sobre refuerzos con perfiles metálicos, ver detalle | 10.08 | M2 |  | 0
0
23 | VENTANAS
23.01 | Ventanas proyectadas en madera IPE terminada, fijada sobre refuerzos con perfiles metálicos, ver detalle | 7.92 | M2 |  | 0
23.02 | Ventanas celosía madera pino tratado, reforzadas con perfiles metálicos, ver detalle | 30.01 | M2 |  | 0
0
24 | TECHO
24.01 | Techo en estructura de madera de pino tratado 2" x 6" y aislompanel machimbrado, formado por dos laminas de Aluzinc prepintado cal. 26 y una espuma de poliestireno | 71.56 | M2 |  | 0
24.02 | Techo en tejas planas de barro 0.40 x 0.25, con estructura de madera 2" x 12" como vigas principales, viguetas 2" x 6", con correas de 2" x 3" separadas a 0.25 m. Las tejas de barro se fijaran sobre un plywood de 3/8" de espesor. | 79.06 | M2 |  | 0
24.03 | Pergolado en estructura madera de pino tratado con vigas principales 2" x 8", viguetas 2" x 6" y celosía madera | 26.5 | M2 |  | 0
24.04 | Caños en aluzinc liso prepintado cal. 26 | 40.2 | ML |  | 0
24.05 | Cubrefalta en aluzinc liso prepintado cal. 26 | 53.6 | ML |  | 0
24.06 | Bajante pluvial en PVC Ø3", incluye abrazadera de fijación | 17.4 | ML |  | 0
0
25 | PINTURA
25.01 | Pintura acrílica, 2 aplic. (incluye base) | 402.91 | M2 |  | 0
0
26 | MOBILIARIO
26.01 | Estufa industrial en acero inoxidable, ver detalle | 6 | UD |  | 0
26.02 | Freezer vertical | 6 | UD |  | 0
26.03 | Mesas de plástico microperforada (material polipropileno) MO-001 | 5 | UD |  | 0
26.04 | Silla apilable microperforada (material polipropileno) MO-002 | 20 | UD |  | 0
26.05 | Taburete con espalda apilable microperforada (material polipropileno) MO-003 | 12 | UD |  | 0
26.06 | Tanques de gas de 25 galones | 12 | UD |  | 0
0
27 | MISCELANEOS
27.01 | Meseta en hormigón en área posterior, ancho 0.60 m | 4.75 | M2 |  | 0
27.02 | Meseta en hormigón en cocina, ancho 0.60 m | 7.02 | M2 |  | 0
27.03 | Muro en madera Ipe 1" x 4" @0.15 m, con meseta en madera Ipe | 7.2 | M2 |  | 0
27.04 | Tope de bar en exterior formados por columnas 6" x 6" y meseta en 1" x 12", ver detalles | 13.25 | ML |  | 0
27.05 | Letrero informativo en pino tratado (modulo de ventas) | 6 | UD |  | 0
27.06 | Limpieza continua y final | 167.05 | M2 |  | 0
0
D | MODULO B3: AREA DE VENDEDORES
28 | PRELIMINARES
28.01 | Replanteo y control topográfico | 121.95 | M2 |  | 0
0
29 | MOVIMIENTO DE TIERRA
29.01 | Remoción corte de material inservible e= 0.30 m | 24.79 | M3N |  | 0
29.02 | Excavación de zapatas de muros | 16.87 | M3N |  | 0
29.03 | Excavación de zapatas de columnas | 29.2 | M3N |  | 0
29.04 | Relleno de material granular e=0.30 m | 24.79 | M3C |  | 0
29.05 | Relleno de reposición en zapatas | 23.66 | M3C |  | 0
29.06 | Bote de material | 25.57 | M3E |  | 0
0
30 | HORMIGON ARMADO
30.01 | Zap. muros 0.30 x 0.20, 2Ø3/8", Ø3/8" @0.25 m | 0.31 | M3 |  | 0
30.02 | Zap. muros 0.45 x 0.20, 2Ø3/8", Ø3/8" @0.25 m | 0.3 | M3 |  | 0
30.03 | Zap. muros 0.60 x 0.20, 3Ø3/8", Ø3/8" @0.25 m | 3.59 | M3 |  | 0
30.04 | Zap. Columna Z1, 1.30 x 1.30 x 0.40, Ø1/2" @0.15 m A.D. | 10.14 | M3 |  | 0
30.05 | Zap. Columna Z2, 0.80 x 0.80 x 0.30, Ø1/2" @0.15 m A.D. | 1.92 | M3 |  | 0
30.06 | Zap. Columna ZP, 0.60 x 0.60 x 0.20, Ø3/8" @0.15 m A.D. | 0.36 | M3 |  | 0
30.07 | Col. C1 .0.30 x.0.30 m, BNP 8Ø1/2"+2 Ø3/4", SNP 4Ø1/2" Est.Ø3/8" @0.10 m, ver planos | 1.78 | M3 |  | 0
30.08 | Col. C2 .0.20x.0.20 m, 4Ø1/2", Est.Ø3/8" @0.20 m, ver planos | 2.68 | M3 |  | 0
30.09 | Pedestal C2 .0.20x.0.20 m, 4Ø1/2", Est.Ø3/8" @0.20 m, ver planos | 0.12 | M3 |  | 0
30.1 | Viga VA,0.20x.20, 4Ø3/8", Est.Ø3/8" @0.15 m, ver planos. | 0.68 | M3 |  | 0
30.11 | Viga V1,sección variable , 3Ø1/2",2Ø3/8"Est.Ø3/8", AD Ø1/2" @0.20 m, ver planos. | 2.56 | M3 |  | 0
30.12 | Viga V2,Sección variable, 3Ø1/2",2Ø3/8"Est.Ø3/8", AD Ø1/2" @0.20 m, ver planos. | 0.64 | M3 |  | 0
30.13 | Viga V3,.20x.40, 5Ø3/8", Est.Ø3/8" @0.20 m, ver planos. | 0.36 | M3 |  | 0
0
31 | MUROS DE BLOQUES
31.01 | Bloques horm. 4", Ø3/8" @0.80 m | 7.82 | M2 |  | 0
31.02 | Bloques horm. 6", Ø3/8" @0.80 m | 8.86 | M2 |  | 0
31.03 | Bloques horm. 8", Ø3/8" @0.80 m | 105.06 | M2 |  | 0
0
32 | TERMINACION DE SUPERFICIES
32.01 | Fraguache (columnas y vigas) | 146 | M2 |  | 0
32.02 | Pañete interior maestreado | 80.41 | M2 |  | 0
32.03 | Pañete exterior maestreado | 99.83 | M2 |  | 0
32.04 | Pañete de columnas | 72.8 | M2 |  | 0
32.05 | Pañete de viga | 73.2 | M2 |  | 0
32.06 | Cantos en general | 774.56 | ML |  | 0
0
33 | PISOS
33.01 | Piso de hormigón pulido, con malla electrosoldada D2.3 x 2.3, 15 x 15 | 54.16 | M2 |  | 0
33.02 | Piso de hormigón pulido, en interior de módulos | 27.2 | M2 |  | 0
33.03 | Piso en pino tratado, vigas principales 2" x 4" y viguetas 1" x 6", incluye pintura de protección con al intemperie | 37.62 | M2 |  | 0
0
34 | REVESTIMIENTOS
34.01 | Fachada frontal en madera IPE terminada y fijada sobre refuerzo en perfiles metálicos con tratamiento de pintura en madera y perfiles metálicos contra el intemperie (la fachada incluye puerta y ventanas proyectadas frontales) | 43.11 | M2 |  | 0
34.02 | Revestimiento de madera Ipe en columnas | 20 | ML |  | 0
0
35 | PUERTAS
35.01 | Puerta posterior en madera IPE terminada, fijada sobre refuerzos con perfiles metálicos, ver detalle | 7.14 | M2 |  | 0
0
36 | VENTANAS
36.01 | Ventanas celosía madera pino tratado, reforzadas con perfiles metálicos, ver detalle | 25.86 | M2 |  | 0
0
37 | TECHO
37.01 | Techo en estructura de madera de pino tratado 2" x 6" y aislompanel machimbrado, formado por dos laminas de Aluzinc prepintado cal. 26 y una espuma de poliestireno | 50.49 | M2 |  | 0
37.02 | Techo en tejas planas de barro 0.40 x 0.25 m, con estructura de madera 2" x 12" como vigas principales, viguetas 2" x 6", con correas de 2" x 3" separadas a 0.25 m. Las tejas de barro se fijaran sobre un plywood de 3/8" de espesor. | 73.4 | M2 |  | 0
37.03 | Pergolado en estructura madera de pino tratado con vigas principales 2" x 8", viguetas 2" x 6" y celosía madera | 35.2 | M2 |  | 0
37.04 | Caños en aluzinc liso prepintado cal. 26 | 32.37 | ML |  | 0
37.05 | Cubrefalta en aluzinc liso prepintado cal. 26 | 48.96 | ML |  | 0
37.06 | Bajante pluvial en PVC Ø3" | 22.2 | ML |  | 0
0
38 | PINTURAS
38.01 | Pintura acrílica, 2 aplic. (incluye base) | 326.24 | M2 |  | 0
0
39 | MOBILIARIO
39.01 | Estufa industrial en acero inoxidable, ver detalle | 4 | UD |  | 0
39.02 | Mesas de plásticos Microperforada ( material polipropileno) MO-001 | 4 | UD |  | 0
39.03 | Silla apilable microperforada (material polipropileno) MO-002 | 16 | UD |  | 0
39.04 | Taburete con espalda apilable microperforada (Material polipropileno) MO-003 | 12 | UD |  | 0
39.05 | Tanques de gas de 25 galones | 8 | UD |  | 0
0
40 | MISCELANEOS
40.01 | Meseta en hormigón en área posterior, ancho 0.60 m | 3.17 | M2 |  | 0
40.02 | Meseta en hormigón en cocina, ancho 0.60 m | 4.68 | M2 |  | 0
40.03 | Muro en madera Ipe 1" x 4" @0.15 m con meseta en madera Ipe | 4.8 | M2 |  | 0
40.04 | Tope de bar en exterior formados por columnas 6" x 6" y meseta en 1" x 12", ver detalles | 9 | ML |  | 0
40.05 | Letrero informativo en pino tratado (modulo de ventas) | 4 | UD |  | 0
40.06 | Limpieza continua y final | 121.95 | M2 |  | 0
0
E | MODULO B4: AREA DE VENDEDORES Y OFICINA CESTUR
41 | PRELIMINARES
41.01 | Replanteo y control topográfico | 21.62 | M2 |  | 0
0
42 | MOVIMIENTO DE TIERRA
42.01 | Remoción corte de material inservible e= 0.30 m | 6.48 | M3N |  | 0
42.02 | Excavación de zapatas de muros (a mano) | 6.42 | M3N |  | 0
42.03 | Excavación de zapatas de columnas | 3.07 | M3N |  | 0
42.04 | Relleno de material granular e=0.30 m | 6.48 | M3C |  | 0
42.05 | Relleno de reposición en zapatas | 6.41 | M3C |  | 0
42.06 | Bote de material | 4.75 | M3E |  | 0
0
43 | HORMIGON ARMADO
43.01 | Zap. muros 0.45 x 0.20, 3Ø3/8", Ø3/8" @0.25 m | 0.5 | M3 |  | 0
43.02 | Zap. muros 0.30 x 0.20, 3Ø3/8", Ø3/8" @0.25 m | 0.04 | M3 |  | 0
43.03 | Zap. muros 0.60 x 0.20, 3Ø3/8", Ø3/8" @0.25 m | 2.02 | M3 |  | 0
43.04 | Zap. Columna Z2 0.80 x 0.80 x 0.30, Ø1/2" @0.15 m A.D. | 1.15 | M3 |  | 0
43.05 | Col. C1 0.20 x 0.20 m, 4Ø1/2", Est.Ø3/8" @0.15 m, ver planos | 0.6 | M3 |  | 0
43.06 | Viga VA, 0.20 x 0.20, 5Ø3/8", Est.Ø3/8" @0.15 m, ver planos. | 0.63 | M3 |  | 0
43.07 | Viga V1, 0.20 x 0.40, 3Ø1/2", 2Ø3/8" Est.Ø3/8", AD Ø1/2" @0.20 m, ver planos. | 0.41 | M3 |  | 0
43.08 | Viga V2, 0.20 x 0.40, 3Ø1/2", 2Ø3/8" Est.Ø3/8", AD Ø1/2" @0.20 m, ver planos. | 0.41 | M3 |  | 0
0
44 | MUROS DE BLOQUES
44.01 | Bloques horm. 4", Ø3/8" @0.80 m | 0.9 | M2 |  | 0
44.02 | Bloques horm. 6", Ø3/8" @0.80 m | 6.72 | M2 |  | 0
44.03 | Bloques horm. 8", Ø3/8" @0.80 m | 46.22 | M2 |  | 0
0
45 | TERMINACION DE SUPERFICIES
45.01 | Fraguache (columnas y vigas) | 42.55 | M2 |  | 0
45.02 | Pañete interior maestreado | 52.59 | M2 |  | 0
45.03 | Pañete exterior maestreado | 19.33 | M2 |  | 0
45.04 | Pañete de viga | 31.99 | M2 |  | 0
45.05 | Pañete de columnas | 10.56 | M2 |  | 0
45.06 | Cantos en general | 124.2 | ML |  | 0
0
46 | PISOS
46.01 | Piso de hormigón simple, en módulos | 21.62 | M2 |  | 0
0
47 | REVESTIMIENTOS
47.01 | Fachada frontal y laterales en madera de Ipe terminada y fijada con refuerzos con perfiles metálicos según detalle. La fachada incluye puerta y ventanas proyectadas frontales | 17.86 | M2 |  | 0
0
48 | PUERTAS
48.01 | Puerta posterior en madera IPE terminada, reforzadas con perfiles metálicos, ver detalle | 3.36 | M2 |  | 0
0
49 | VENTANAS
49.01 | Ventanas proyectada madera IPE terminada laterales, reforzadas con perfiles metálicos, ver detalle | 9.02 | M2 |  | 0
0
50 | TECHO
50.01 | Techo en estructura de madera pino tratado 2" x 6" y aislompanel machimbrado, formado por dos laminas de aluzinc prepintado cal. 26 y una espuma de poliestireno | 28.56 | M2 |  | 0
50.02 | Caños en aluzinc liso prepintado cal. 26 | 9.2 | ML |  | 0
50.03 | Caballete en aluzinc liso prepintado cal. 26 | 4.6 | ML |  | 0
50.04 | Bajante pluvial en PVC Ø3" | 10 | ML |  | 0
0
51 | PINTURA
51.01 | Pintura acrílica, 2 aplic. (incluye base) | 114.47 | M2 |  | 0
0
52 | MISCELANEOS
52.01 | Meseta en hormigón en cocina, ancho 0.60 m | 2.25 | M2 |  | 0
52.02 | Muro en madera ipe 1" x 4" @0.15 m con meseta en madera Ipe | 4.6 | M2 |  | 0
52.03 | Letrero informativo en pino tratado (Oficina) | 1 | UD |  | 0
52.04 | Letrero informativo en pino tratado (Bar) | 1 | UD |  | 0
52.05 | Limpieza continua y final | 1 | P.A |  | 0
0
F | MODULO B5: AREA DE VENDEDORES
53 | PRELIMINARES
53.01 | Replanteo y control topográfico | 114.09 | M2 |  | 0
0
54 | MOVIMIENTO DE TIERRA
54.01 | Remoción corte de material inservible e= 0.30 m | 24.88 | M3N |  | 0
54.02 | Excavación de zapatas de muros | 20.27 | M3N |  | 0
54.03 | Excavación de zapatas de columnas | 21.59 | M3N |  | 0
54.04 | Relleno de material granular e=0.30 m | 35.25 | M3C |  | 0
54.05 | Relleno de reposición en zapatas | 21.04 | M3C |  | 0
54.06 | Bote de material | 25.23 | M3E |  | 0
0
55 | HORMIGON ARMADO
55.01 | Zap. muros 0.30 x 0.20, 2Ø3/8", Ø3/8" @0.25 m | 0.42 | M3 |  | 0
55.02 | Zap. muros 0.45 x 0.20, 3Ø3/8", Ø3/8" @0.25 m | 0.96 | M3 |  | 0
55.03 | Zap. muros 0.60 x 0.20, 3Ø3/8", Ø3/8" @0.25 m | 3.76 | M3 |  | 0
55.04 | Zap. Columna Z1, 1.30 x 1.30 x 0.40, Ø1/2" @0.15 m A.D. | 6.76 | M3 |  | 0
55.05 | Zap. Columna Z2, 0.80 x 0.80 x 0.30, Ø1/2" @0.15 m A.D. | 1.92 | M3 |  | 0
55.06 | Zap. Columna ZP, 0.60 x 0.60 x 0.20, Ø3/8" @0.15 m A.D. | 0.36 | M3 |  | 0
55.07 | Col. C1 .0.30 x.0.30 m, BNP 8Ø1/2"+2 Ø3/4", SNP 4Ø1/2", Est.Ø3/8"a.10 m, ver planos | 0.89 | M3 |  | 0
55.08 | Col. C2 .0.20x.0.20 m, 4Ø1/2", Est.Ø3/8"a.0.20 m, ver planos | 2.68 | M3 |  | 0
55.09 | Pedestal C2 .0.20x.0.20 m, 4Ø1/2", Est.Ø3/8"a.0.20 m, ver planos | 0.12 | M3 |  | 0
55.1 | Viga VA,0.20x.20, 4Ø3/8", Est.Ø3/8"x@0.15 m, ver planos. | 0.68 | M3 |  | 0
55.11 | Viga V1,sección variable , 3Ø1/2",2Ø3/8"Est.Ø3/8", AD Ø1/2" x@ 0.20 m, ver planos. | 2.56 | M3 |  | 0
55.12 | Viga V2,Sección variable, 3Ø1/2",2Ø3/8"Est.Ø3/8", AD Ø1/2" x@ 0.20 m, ver planos. | 0.64 | M3 |  | 0
55.13 | Viga V3,.20x.40, 5Ø3/8", Est.Ø3/8"@ 0.20 m, ver planos. | 0.36 | M3 |  | 0
0
56 | MUROS DE BLOQUES
56.01 | Bloques horm. 4", Ø3/8"a.80 m | 11.1 | M2 |  | 0
56.02 | Bloques horm. 6", Ø3/8"a.80 m | 29.96 | M2 |  | 0
56.03 | Bloques horm. 8", Ø3/8"a.80 m | 128.99 | M2 |  | 0
0
57 | TERMINACION DE SUPERFICIES
57.01 | Fraguache (columnas y vigas) | 130.24 | M2 |  | 0
57.02 | Pañete interior maestreado | 99.45 | M2 |  | 0
57.03 | Pañete exterior maestreado | 94.22 | M2 |  | 0
57.04 | Pañete de columnas | 56.44 | M2 |  | 0
57.05 | Pañete de viga | 73.2 | M2 |  | 0
57.06 | Cantos en general | 474.4 | ML |  | 0
0
58 | PISOS
58.01 | Piso de hormigón pulido, con malla electrosoldada D2.3 x 2.3, 15 x 15 | 45.29 | M2 |  | 0
58.02 | Piso de hormigón pulido, en interior de módulos | 27.2 | M2 |  | 0
58.03 | Piso en pino tratado, vigas principales 2"x 4" y viguetas 1" x 6", incluye pintura de protección al intemperie | 20.61 | M2 |  | 0
0
59 | REVESTIMIENTOS
59.01 | Fachada frontal en madera de Ipe terminada y reforzada con perfiles metálicos según detalle. La fachada incluye puerta y ventanas proyectadas frontales | 43.11 | M2 |  | 0
59.02 | Revestimiento de madera en columnas | 20 | ML |  | 0
0
60 | PUERTAS
60.01 | Puerta en madera IPE terminada, reforzadas con perfiles metálicos, ver detalle | 7.14 | M2 |  | 0
0
61 | VENTANAS
61.01 | Ventanas celosía madera pino tratado, reforzadas con perfiles metálicos, ver detalle | 25.86 | M2 |  | 0
0
62 | TECHO
62.01 | Techo en estructura de madera de pino tratado 2" x 6" y aislompanel machimbrado, formado por dos laminas de Aluzinc prepintado cal. 26 y una espuma de poliestireno | 47.88 | M2 |  | 0
62.02 | Techo en tejas planas de barro 0.40 x 0.25 m, con estructura de madera 2" x 12" como vigas principales, viguetas 2" x 6", con correas de 2" x 3" separadas a 0.25 m. Las tejas de barro se fijaran sobre un plywood de 3/8" de espesor. | 74.77 | M2 |  | 0
62.03 | Pergolado en estructura madera de pino tratado con vigas principales 2" x 8", viguetas 2" x 6" y celosía madera | 18 | M2 |  | 0
62.04 | Caños en Aluzinc liso prepintado cal. 26 | 40.2 | ML |  | 0
62.05 | Cubrefalta en Aluzinc liso prepintado cal. 26 | 53.6 | ML |  | 0
62.06 | Bajante pluvial en PVC Ø3" | 17.4 | ML |  | 0
0
63 | PINTURA
63.01 | Pintura acrílica, 2 aplic. (incluye base) | 384.11 | M2 |  | 0
0
64 | MOBILIARIO
64.01 | Estufa industrial en acero inoxidable, ver detalle | 4 | UD |  | 0
64.02 | Freezer vertical | 4 | UD |  | 0
64.03 | Mesas de plásticos Microperforada ( material polipropileno) MO-001 | 4 | UD |  | 0
64.04 | Silla apilable microperforada (material polipropileno) MO-002 | 16 | UD |  | 0
64.05 | Taburete con espalda apilable microperforada (Material polipropileno) MO-003 | 12 | UD |  | 0
64.06 | Tanques de gas de 25 galones | 8 | UD |  | 0
0
65 | MISCELANEOS
65.01 | Meseta en hormigón en área posterior, ancho 0.60 m | 3.17 | M2 |  | 0
65.02 | Meseta en hormigón en cocina, ancho 0.60 m | 4.68 | M2 |  | 0
65.03 | Muro en madera ipe 1" x 4" @0.15 m con meseta en madera Ipe | 4.8 | M2 |  | 0
65.04 | Tope de bar en exterior formados por columnas 6" x 6" y meseta en 1" x 12", ver detalles | 9 | ML |  | 0
65.05 | Letrero informativo en pino tratado (modulo de ventas) | 4 | UD |  | 0
65.06 | Limpieza continua y final | 114.09 | M2 |  | 0
0
G | MODULO B6, AREA DE VENDEDORES
66 | PRELIMINARES
66.01 | Replanteo y control topográfico | 109.98 | M2 |  | 0
0
67 | MOVIMIENTO DE TIERRA
67.01 | Remoción corte de material inservible e= 0.30 m | 23.54 | M3N |  | 0
67.02 | Excavación de zapatas de muros | 11.6 | M3N |  | 0
67.03 | Excavación de zapatas de columnas | 27.26 | M3N |  | 0
67.04 | Relleno de material granular e=0.30 m | 23.54 | M3C |  | 0
67.05 | Relleno de reposición en zapatas | 17.78 | M3C |  | 0
67.06 | Bote de material | 21.54 | M3E |  | 0
0
68 | HORMIGON ARMADO
68.01 | Zap. muros 0.30 x 0.20, 2Ø3/8", Ø3/8" @0.25 m | 0.26 | M3 |  | 0
68.02 | Zap. muros 0.60 x 0.20, 3Ø3/8", Ø3/8" @0.25 m | 2.69 | M3 |  | 0
68.03 | Zap. Columna Z1 1.30 x 1.30 x 0.40, Ø1/2" @0.15 m A.D | 6.76 | M3 |  | 0
68.04 | Zap. Columna Z2 0.80 x 0.80 x 0.30, Ø1/2" @0.15 m A.D | 1.92 | M3 |  | 0
68.05 | Zap. Columna Z 1.20 x 1.20 x 0.40, Ø1/2" @0.15 m A.D | 3.38 | M3 |  | 0
68.06 | Col. C1 .0.30 x.0.30 m, BNP 8Ø1/2"+2 Ø3/4", SNP 4Ø1/2" Est.Ø3/8"a.10 m, ver planos | 1.61 | M3 |  | 0
68.07 | Col. C2 .0.20x.0.20 m, 4Ø1/2", Est.Ø3/8"a.0.20 m, ver planos | 2.15 | M3 |  | 0
68.08 | Viga VA,0.20x.20, 4Ø3/8", Est.Ø3/8"x@0.15 m, ver planos. | 0.54 | M3 |  | 0
68.09 | Viga V1,sección variable , 3Ø1/2",2Ø3/8"Est.Ø3/8", AD Ø1/2" x@ 0.20 m, ver planos. | 1.92 | M3 |  | 0
68.1 | Viga V2,Sección variable, 3Ø1/2",2Ø3/8"Est.Ø3/8", AD Ø1/2" x@ 0.20 m, ver planos. | 0.48 | M3 |  | 0
68.11 | Viga V3,.20x.40, 5Ø3/8", Est.Ø3/8"@ 0.20 m, ver planos. | 0.29 | M3 |  | 0
0
69 | MUROS DE BLOQUES
69.01 | Bloques horm. 4", Ø3/8"a.80 m | 5.33 | M2 |  | 0
69.02 | Bloques horm. 8", Ø3/8"a.80 m | 61.28 | M2 |  | 0
0
70 | TERMINACION DE SUPERFICIES
70.01 | Cantos en general | 482.48 | ML |  | 0
70.02 | Pañete interior maestreado | 47.7 | M2 |  | 0
70.03 | Pañete exterior maestreado | 25.74 | M2 |  | 0
70.04 | Pañete de columnas | 53.04 | M2 |  | 0
70.05 | Pañete de viga | 56.16 | M2 |  | 0
70.06 | Fraguache ( columnas y vigas) | 109.2 | M2 |  | 0
0
71 | PISOS
71.01 | Piso de hormigón pulido, con malla electrosoldada D.2.3 x 2.3 x 150 x 150 | 43.91 | M2 |  | 0
71.02 | Piso de hormigón pulido, en interior de módulos | 20.4 | M2 |  | 0
71.03 | Piso en pino tratado, vigas principales 2"x 4" y viguetas 1" x 6", incluye pintura de protección con al intemperie | 29.29 | M2 |  | 0
0
72 | REVESTIMIENTOS
72.01 | Fachada frontal en madera de Ipe terminada y reforzada con perfiles metálicos según detalle. La fachada incluye puerta y ventanas proyectadas frontales | 32.57 | M2 |  | 0
72.02 | Revestimiento de madera en columnas | 33.5 | ML |  | 0
0
73 | PUERTAS
73.01 | Puerta posterior en madera IPE terminada, reforzadas con perfiles metálicos, ver detalle | 5.36 | M2 |  | 0
0
74 | VENTANAS
74.01 | Ventanas celosía madera pino tratado, reforzadas con perfiles metálicos, ver detalle | 20.06 | M2 |  | 0
0
75 | TECHO
75.01 | Techo en estructura de madera de pino tratado 2" x 6" y aislompanel machimbrado, formado por dos laminas de Aluzinc prepintado cal. 26 y una espuma de poliestireno | 36.17 | M2 |  | 0
75.02 | Techo en tejas planas de barro 0.40 x 0.25 m, con estructura de madera 2" x 12" como vigas principales, viguetas 2" x 6", con correas de 2" x 3" separadas a 0.25 m. Las tejas de barro se fijaran sobre un plywood de 3/8" de espesor. | 66.1 | M2 |  | 0
75.03 | Pergolado en estructura madera de pino tratado con vigas principales 2" x 8", viguetas 2" x 6" y celosía madera | 14.96 | M2 |  | 0
75.04 | Caños en Aluzinc liso prepintado cal. 26 | 41.2 | ML |  | 0
75.05 | Cubrefalta en Aluzinc liso prepintado cal. 26 | 32.4 | ML |  | 0
75.06 | Bajante pluvial en PVC Ø3" | 11.6 | ML |  | 0
0
76 | PINTURA
76.01 | Pintura acrílica, 2 aplic. (incluye base) | 182.64 | M2 |  | 0
0
77 | MOBILIARIO
77.01 | Estufa industrial en acero inoxidable, ver detalle | 3 | UD |  | 0
77.02 | Freezer vertical | 3 | UD |  | 0
77.03 | Mesas de plásticos Microperforada ( material polipropileno) MO-001 | 3 | UD |  | 0
77.04 | Silla apilable microperforada (material polipropileno) MO-002 | 12 | UD |  | 0
77.05 | Taburete con espalda apilable microperforada (Material polipropileno) MO-003 | 12 | UD |  | 0
77.06 | Tanques de gas de 25 galones | 6 | UD |  | 0
0
78 | MISCELANEOS
78.01 | Meseta en hormigón en área posterior, ancho 0.60 m | 6.02 | M2 |  | 0
78.02 | Meseta en hormigón en cocina, ancho 0.60 m | 3.51 | M2 |  | 0
78.03 | Muro en madera ipe 1" x 4" @0.15 m con meseta en madera Ipe | 3.6 | M2 |  | 0
78.04 | Tope de bar en exterior formados por columnas 6" x 6" y meseta en 1" x 12", ver detalles | 20.4 | ML |  | 0
78.05 | Letrero informativo en pino tratado (modulo de ventas) | 3 | UD |  | 0
78.06 | Limpieza continua y final | 109.98 | M2 |  | 0
0
H | MODULO B7: BAÑOS
79 | PRELIMINARES
79.01 | Replanteo y control topográfico | 113.63 | M2 |  | 0
0
80 | MOVIMIENTO DE TIERRA
80.01 | Remoción corte de material inservible e= 0.30 m | 34.09 | M3N |  | 0
80.02 | Excavación de zapatas de muros | 14.1 | M3N |  | 0
80.03 | Excavación de zapatas de columnas | 4.1 | M3N |  | 0
80.04 | Relleno de material granular e=0.30 m | 34.09 | M3C |  | 0
80.05 | Relleno de reposición en zapatas | 12.58 | M3C |  | 0
80.06 | Bote de material | 14.56 | M3E |  | 0
0
81 | HORMIGON ARMADO
81.01 | Zap. muros 0.45 x 0.20, 2Ø3/8", Ø3/8" @0.25 m | 3.03 | M3 |  | 0
81.02 | Zap. muros 0.60 x 0.20, 2Ø3/8", Ø3/8" @0.25 m | 1.57 | M3 |  | 0
81.03 | Zap. Columna Z2 0.80 x 0.80 x 0.30, Ø1/2" @0.15 m A.D. | 1.54 | M3 |  | 0
81.04 | Col. C1 .0.20x.0.20 m, 4Ø1/2", Est.Ø3/8"a.0.20 m, ver planos | 1 | M3 |  | 0
81.05 | Viga V1,sección variable , 3Ø1/2",2Ø3/8"Est.Ø3/8", AD Ø1/2" x@ 0.20 m, ver planos. | 1.55 | M3 |  | 0
81.06 | Viga V2,0.15 X 0.30, 3Ø1/2",2Ø3/8"Est.Ø3/8", AD Ø1/2" x@ 0.20 m, ver planos. | 0.37 | M3 |  | 0
81.07 | Viga V3,.15x.30, 3Ø1/2",2Ø3/8"Est.Ø3/8", AD Ø1/2" x@ 0.20 m, ver planos. | 0.88 | M3 |  | 0
0
82 | MUROS DE BLOQUES
82.01 | Bloques horm. 6", Ø3/8"a.80 m | 115.64 | M2 |  | 0
82.02 | Bloques horm. 8", Ø3/8"a.80 m | 31.32 | M2 |  | 0
0
83 | TERMINACION DE SUPERFICIES
83.01 | Cantos en general | 214.64 | ML |  | 0
83.02 | Pañete interior maestreado | 153.48 | M2 |  | 0
83.03 | Pañete exterior maestreado | 70.71 | M2 |  | 0
83.04 | Pañete de columnas | 10 | M2 |  | 0
83.05 | Pañete de viga | 30.23 | M2 |  | 0
83.06 | Fraguache ( columnas y vigas) | 40.23 | M2 |  | 0
0
84 | PISOS
84.01 | Piso de hormigón pulido, con malla electrosoldada D.2.3 x 2.3 x 150 x 150 | 40.51 | M2 |  | 0
84.02 | Torta de hormigón en piso interior | 30.53 | M2 |  | 0
84.03 | Porcelanato interior 60 x 60 cm | 30.53 | M2 |  | 0
84.04 | Porcelanato exterior 60 x 60 cm | 4.82 | M2 |  | 0
84.05 | Piso en pino tratado, vigas principales 2"x 4" y viguetas 1" x 6", incluye pintura de protección con al intemperie | 16.44 | M2 |  | 0
0
85 | REVESTIMIENTOS
85.01 | Cerámica en pared interiores 20 x 30 cm | 103.87 | M2 |  | 0
85.02 | Cerámica en pared exteriores 20 x 30 cm | 6.62 | M2 |  | 0
0
86 | PUERTAS
86.01 | Puerta posterior en madera IPE terminada, reforzadas con perfiles metálicos, ver detalle | 6.3 | M2 |  | 0
0
87 | VENTANAS
87.01 | Ventanas celosía madera pino tratado, reforzadas con perfiles metálicos, ver detalle | 6.95 | M2 |  | 0
0
88 | TECHO
88.01 | Techo en estructura de madera de pino tratado 2" x 6" y aislompanel machimbrado, formado por dos laminas de Aluzinc prepintado cal. 26 y una espuma de poliestireno | 45 | M2 |  | 0
88.02 | Caños en Aluzinc liso prepintado cal. 26 | 18 | ML |  | 0
88.03 | Cubrefalta en Aluzinc liso prepintado cal. 26 | 10 | ML |  | 0
88.04 | Bajante pluvial en PVC Ø3" | 15 | ML |  | 0
0
89 | PINTURA
89.01 | Pintura acrílica, 2 aplic. (incluye base) | 264.42 | M2 |  | 0
0
90 | MISCELANEOS
90.01 | Tope de granito 0.75 m x 1.85 m con soporte de estructura en perfiles metálicos | 3.15 | M2 |  | 0
90.02 | Suministro e instalación de unidad de módulos de baño en PVC color blanco estándar (5 unidades) | 1 | UD |  | 0
90.03 | Puertas en PVC 0.80 m x 2.10 m | 2 | UD |  | 0
90.04 | Barra de apoyo en acero inoxidable para minusválido | 2 | UD |  | 0
90.05 | Letrero informativo en pino tratado (hombre y mujer) | 3 | UD |  | 0
90.06 | Limpieza continua y final | 113.63 | M2 |  | 0
0
I | TRABAJOS EN EXTERIOR: PLAZA DE VENDEDORES
91 | PRELIMINARES
91.01 | Replanteo y control topográfico | 656.46 | M2 |  | 0
0
92 | MOVIMIENTO DE TIERRA
92.01 | Remoción de carpeta asfáltica existente | 560 | M2 |  | 0
92.02 | Corte de material inservible e= 0.20 m | 131.29 | M3N |  | 0
92.03 | Relleno de material granular e=0.20 m | 131.29 | M3C |  | 0
92.04 | Bote de material | 170.68 | M3E |  | 0
0
93 | PISOS
93.01 | Instalación adoquines rectangular, según diseño | 83.85 | M2 |  | 0
93.02 | Instalación hexagonal, según diseño | 17.5 | M2 |  | 0
93.03 | Piso en hormigón pulido, 1.0 x 1.0 m, junta de 1 pulg. | 138.87 | M2 |  | 0
93.04 | Suministro y regado de arena de playa | 39.21 | M3 |  | 0
0
94 | ACERAS Y CONTENES
94.01 | Contén en hormigón | 48.47 | ML |  | 0
94.02 | Bordillo de hormigón en área de adoquines | 74.42 | ML |  | 0
0
95 | SEÑALITICA (1 UNIDAD)
95.01 | Replanteo | 1 | UD |  | 0
95.02 | Excavación de material (a mano) | 0.64 | M3N |  | 0
95.03 | Relleno de reposición material granular (a mano) | 0.28 | M3C |  | 0
95.04 | Bote de material excavado sobrante (a mano) | 0.47 | M3E |  | 0
95.05 | Pedestal 0.75 m x 1.40 m, col 0.25 x 1 m, 1/2" @0.20 m y estribos 3/8 "@0.15m, ver planos | 0.42 | M3 |  | 0
95.06 | Cantos | 3.3 | ML |  | 0
95.07 | Pañete exterior maestreado | 0.5 | M2 |  | 0
95.08 | Fraguache | 0.5 | M2 |  | 0
95.09 | Estructura en pino tratado, en marcos 2" x 2" recubierto de plywood de 3/4", ver detalles | 2.2 | M2 |  | 0
95.1 | Rótulo de señalización de entrada 1.01 m x 2.20 m. impreso en vinil full color, (ver detalle) | 1 | UD |  | 0
95.11 | Limpieza continua y final | 1 | UD |  | 0
0
96 | MISCELANEOS
96.01 | Banco de hormigón pulido teñido con pigmento de color amarillo, canto superior en 450, (MU-01), ver detalle | 6 | UD |  | 0
96.02 | Banco de hormigón pulido teñido con pigmento de color amarillo, canto superior en 450, (MU-02), ver detalle | 4 | UD |  | 0
96.03 | Banco de hormigón pulido teñido con pigmento de color amarillo, canto superior en 450, (MU-03), ver detalle | 7 | UD |  | 0
96.04 | Banco de hormigón pulido teñido con pigmento de color amarillo, canto superior en 450, (MU-04), ver detalle | 6 | UD |  | 0
96.05 | Bolardos de hormigón pulido, diámetro de 0.25 m, con flanja de pintura reflectiva color crema/arena, ver detalle. | 5 | UD |  | 0
96.06 | Suministro e instalación de sillas de salvavidas, ver detalle | 1 | UD |  | 0
96.07 | Zafacones en material plásticos de material reciclado de 40" de altura x 19" x 19" de ancho con tapa articulada y rotulado con capacidad de 62 gls. | 6 | UD |  | 0
96.08 | Limpieza final | 656.46 | UD |  | 0
0
J | ESTACIONAMIENTO
97 | PINTURA
97.01 | Pintura acrílica en interior de baños | 93.93 | M2 |  | 0
97.02 | Pintura acrílica en exterior de baños | 111.64 | M2 |  | 0
97.03 | Pintura acrílica de jardineras y postes de hormigón en verja | 115.92 | M2 |  | 0
0
98 | SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL
98.01 | Aplicación de pintura amarillo trafico en paragomas | 49 | UD |  | 0
98.02 | Letrero informativo Parqueos 24" x 40", fijo en tola, tubo 2" x 2" galvanizado, reflectivo amarillo o grado diamante (Parqueos embarazada) | 3 | UD |  | 0
0
99 | LAVA PIES EN PLAYA
Preliminares
99.01 | Demolicion de jardinera existente (inc. bote) | 1 | UD |  | 0
99.02 | Demolicion piso (inc. bote) | 14.79 | M2 |  | 0
99.03 | Replanteo y control topográfico | 4.8 | M2 |  | 0
Movimiento de tierra
99.04 | Excavación de material (a mano) | 7.4 | M3N |  | 0
99.05 | Bote de material excavado sobrante (a mano) | 9.62 | M3E |  | 0
Hormigón armado
99.06 | Zap. de col 0.80 x 0.80 x 0.25 m, Ø1/2". | 0.32 | M3 |  | 0
99.07 | Muro H.A., h=0.60 m (S.N.P.) | 10.58 | M3 |  | 0
99.08 | Columna 0.15 x 0.15 m | 0.11 | M3 |  | 0
Terminación de superficies
99.09 | Cantos en general | 4.8 | ML |  | 0
99.1 | Pañete exterior maestreado | 80.2 | M2 |  | 0
99.11 | Revestimiento de ceramica en muro 20 x 30 cm | 8.45 | M2 |  | 0
Pisos
99.12 | Piso en pino tratado, vigas principales 2"x 4" y viguetas 1" x 6", incluye pintura de protección con al intemperie | 21.38 | M2 |  | 0
Misceláneos
99.13 | Limpieza continua y final | 4.8 | M2 |  | 0
99.14 | Suministro y siembra de arbusto Icaco de 1 a 2 pies | 34 | UD |  | 0
99.15 | Suministro y siembra de Césped en jardinera | 8.45 | M2 |  | 0
99.16 | Letrero informativo en madera pino tratado (Duchas) | 2 | UD |  | 0
0
100 | MISCELANEOS
100.01 | Poda de césped en parqueos gramaquín | 615.08 | M2 |  | 0
100.02 | Suministro e instalación de brazo control vehicular (Manual) | 1 | UD |  | 0
100.03 | Aplicación de pintura de protección en madera perimetral de techo | 36.36 | ML |  | 0
100.04 | Limpieza de tejas a presión con equipos | 98.8 | M2 |  | 0
100.05 | Limpieza de jardineras | 1 | PA |  | 0
100.06 | Limpieza final | 1 | UD |  | 0
0
K | ACCESO A PLAYA DESDE ESTACIONAMIENTO
101 | PRELIMINARES
101.01 | Replanteo y control topográfico | 36.43 | M2 |  | 0
101.02 | Remoción de imprimación existente | 295 | M2 |  | 0
101.03 | Bote de material | 19.18 | M3E |  | 0
101.04 | Valla perimetral provisional en zinc, h= 2.00 m | 49.34 | ML |  | 0
0
102 | ACERCAMIENTO FRANJA HORMIGON
102.01 | Excavación de zanja para adoquines e= 0.40 m | 4 | M3N |  | 0
102.02 | Relleno de material granular e=0.20 m | 2 | M3C |  | 0
102.03 | Bote de material | 5.2 | M3E |  | 0
102.04 | Bordillo perimetral en hormigón | 13 | ML |  | 0
102.05 | Adoquines tipos de Barahona | 10 | M2 |  | 0
102.06 | Bolardos esférico 0.50 | 3 | UD |  | 0
0
103 | PASARELA DE ACCESO
103.01 | Excavación de zapatas de columnas | 8.19 | M3N |  | 0
103.02 | Relleno de reposición en zapatas | 5.28 | M3C |  | 0
103.03 | Bote de material | 10.65 | M3E |  | 0
103.04 | Zap. Columna Z2, 0.80 x 0.80 x 0.25, Ø1/2" @0.15 m A.D. | 2.56 | M3 |  | 0
103.05 | Col. C1, 0.20 x 0.20 m, 4Ø1/2", Est.Ø3/8" @0.20 m, ver planos | 0.38 | M3 |  | 0
103.06 | Viga V1,V2 y V4, 0.20 x 0.20 m, 3Ø1/2",3Ø1/2", Est.Ø3/8" @0.20 m, ver planos. | 1.15 | M3 |  | 0
103.07 | Viga V3, V5, 0.20 X 0.20 m, 2Ø1/2", 2Ø1/2", Est.Ø3/8", AD Ø1/2" @0.20 m, ver planos | 1.17 | M3 |  | 0
103.08 | Fraguache de vigas y columnas | 46.29 | M2 |  | 0
103.09 | Pañete de vigas y columnas | 46.29 | M2 |  | 0
103.1 | Cantos | 223.76 | ML |  | 0
103.11 | Pintura | 46.29 | M2 |  | 0
103.12 | Pasarela pino tratado 2" x 10", fijados a las vigas de hormigón mediante pernos de anclaje | 36.44 | M2 |  | 0
0
104 | SEÑALITICA (1 UNIDAD)
104.01 | Replanteo | 1 | UD |  | 0
104.02 | Excavación de material (a mano) | 0.64 | M3N |  | 0
104.03 | Relleno de reposición material granular (a mano) | 0.28 | M3C |  | 0
104.04 | Bote de material excavado sobrante (a mano) | 0.47 | M3E |  | 0
104.05 | Pedestal 0.75 m x 1.40 m, col 0.25 x 1.0 m, 1/2" @0.20 m y estribos 3/8" @0.15m, ver planos | 0.42 | M3 |  | 0
104.06 | Cantos | 3.3 | ML |  | 0
104.07 | Pañete exterior maestreado | 0.5 | M2 |  | 0
104.08 | Fraguache | 0.5 | M2 |  | 0
104.09 | Estructura en pino tratado, en marcos 2" x 2" recubierto de plywood de 3/4", ver detalles | 2.2 | M2 |  | 0
104.1 | Rótulo de señalización de entrada 1.01 m x 2.20 m. impreso en vinil full color (ver detalle) | 1 | UD |  | 0
104.11 | Limpieza continua y final | 1 | UD |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
105 | PORTICO DE ENTRADA (1 UNIDAD)
105.01 | Replanteo | 8.4 | M2 |  | 0
105.02 | Excavación de material | 2.8 | M3N |  | 0
105.03 | Relleno de reposición material granular (en roca) | 1.96 | M3C |  | 0
105.04 | Bote de material excavado sobrante (a mano) | 3.64 | M3E |  | 0
105.05 | Zap. 1.0 x 1.40 x.30 m, 1/2" @0.20 m" A.D. ver detalle | 0.84 | M3 |  | 0
105.06 | Col. Pedestal 0.40 x 0.81 m, 16 Ø3/4", Est.Ø3/8" @0.20 m, ver detalle. | 0.27 | M3 |  | 0
105.07 | Cantos en general | 5.64 | ML |  | 0
105.08 | Pañete exterior maestreado | 1.69 | M2 |  | 0
105.09 | Fraguache | 1.69 | M2 |  | 0
105.1 | Estructura en pino tratado, 4 col. 8" x 8",vigas principales 8" x 8", y viguetas en 2" x 3", forro en madera 1" x 6", ver detalle | 6 | M2 |  | 0
105.11 | Cubierta en vara de charamico | 6 | M2 |  | 0
105.12 | Rotulo de señalización de entrada 1.600 m x 0.30 m. impreso en vinil full color, incl. soporte metálico y instalación. (ver detalle) | 1 | UD |  | 0
105.13 | Limpieza continua y final | 6 | M2 |  | 0
0
106 | CASETA DE VIGILANCIA (CESTUR, 1 UNIDAD)
Preliminares
106.01 | Replanteo | 11.7 | M2 |  | 0
106.02 | Valla perimetral provisional en zinc, h= 2.00 m | 15 | ML |  | 0
Movimiento de tierra
106.03 | Excavación para platea, e=.30 m | 0.96 | M3N |  | 0
106.04 | Relleno compactado con material granular (con equipo) e=0.30 m | 0.96 | M3C |  | 0
106.05 | Bote de material excavado sobrante (con equipo) | 1.25 | M3E |  | 0
Hormigón armado
106.06 | Platea de fundación esp. 0.30 m, 1/2"@ 0.20 m A.D, D.C, ver detalles | 1.86 | M3 |  | 0
106.07 | Columnas 0.20 x 0.20 m, Av. 4Ø1/2", Est.Ø3/8" @0.20 m, ver planos | 0.6 | M3 |  | 0
106.08 | Columnas redonda D 0.20 m, Av 6 Ø1/2", Est.Ø3/8" @0.10 m, ver planos | 0.04 | M3 |  | 0
106.09 | Viga V1, 0.20 x 0.23 m, 3Ø1/2", 4Ø1/2, Est.Ø3/8" @0.10 m, ver planos. | 0.2 | M3 |  | 0
106.1 | Viga V2, 0.20 x 0.23 m, 4Ø1/2", 2Ø3/4", Est.Ø3/8" @0.10 m, ver planos. | 0.09 | M3 |  | 0
106.11 | Viga V3, 0.20 x 0.23 m, 3Ø1/2", 2Ø3/4", Est.Ø3/8" @0.10 m, ver planos. | 0.03 | M3 |  | 0
106.12 | Viga V4, 0.20 x 0.40 m, 5Ø1/2", 3Ø1/2", Est.Ø3/8" @0.10 m, ver planos. | 0.14 | M3 |  | 0
106.13 | Losa de techo plana, h=0.07 m, malla electrosoldada D2.3 x 2.3 x 150 x 150, ver planos | 0.35 | M3 |  | 0
106.14 | Piso de hormigón con malla D2.3x2.3, 15x15 | 0.67 | M3 |  | 0
Muros de bloques
106.15 | Bloques horm. 8", Ø3/8"a.20 m | 9.75 | M2 |  | 0
Terminación de superficies
106.16 | Cantos en general | 64.87 | ML |  | 0
106.17 | Pañete exterior en muros | 14.71 | M2 |  | 0
106.18 | Pañete maestrado techo | 3.15 | M2 |  | 0
106.19 | Pañete en vigas y columnas | 10.47 | M2 |  | 0
106.2 | Fraguache (muros, vigas y techo) | 28.33 | M2 |  | 0
Terminacion de techo
106.21 | Fino de techo | 3.9 | M2 |  | 0
106.22 | Impermeabilizante acrílico | 3.9 | M2 |  | 0
Revestimiento
106.23 | Revestimiento de madera
106.24 | Estructura en perfiles metálicos tipo W6" x 9 lb/p con correas en perfiles galvanizados 11/2" x 3", fijados a la estructura de hormigón por medio de placas y pernos. Incluye pintura epóxica en perfiles y accesorios. Ver planos | 1 | UD |  | 0
106.25 | Revestimiento en madera IPE (madera terminada) 1" x 4", fijados a la estructura de madera en pino tratado, incluye barniz marino, ver detalle | 46.58 | M2 |  | 0
106.26 | Uso de andamios y equipos de izaje | 1 | UD |  | 0
106.27 | Suministro e instalación de Aluzinc acanalado natural, calibre 26, fijado mediante tornillos autoperforables con arandelas de neopreno para evitar las filtraciones. | 6.72 | M2 |  | 0
Pintura
106.28 | Pintura acrílica, 2 aplic. | 16.83 | M2 |  | 0
Misceláneos
106.29 | Limpieza continua y final | 11.7 | M2 |  | 0
0
107 | MISCELANEOS
107.01 | Zafacones en material plásticos de material reciclado de 40" de altura x 19" x 19" de ancho con tapa articulada y rotulado con capacidad de 62 gls. | 2 | UD |  | 0
107.02 | Bancos de exterior de plásticos 100 % reciclado sin espaldar de 54" de largo x 15" de ancho x 16" de alto, reforzado con angulares de acero | 2 | UD |  | 0
107.03 | Luminaria con poste de madera y base de acero inoxidable | 5 | UD |  | 0
107.04 | Paso peatonal en madera IPE en tabla 1" x 6" unidas en los laterales con cuerdas | 16 | UD |  | 0
0
L | INSTALACIONES ELECTRICAS
108 | INSTALACIONES ELECTRICAS EN MODULOS
BLOQUE # 1
108.01 | Salidas de luminarias de techo | 8 | UD. |  | 0
108.02 | Salidas de luminaria de pared | 6 | UD. |  | 0
108.03 | Suministro e Instalación de Luminaria fluorescente completamente hermética tipo Stanca | 8 | UD. |  | 0
108.04 | Luminaria Aplique de pared Down-up de 2x6watts, 4000K, 120/240 V, CAT. 86596 | 6 | UD. |  | 0
108.05 | Salidas de interruptor sencillo | 1 | UD. |  | 0
108.06 | Salidas de interruptor doble | 4 | UD. |  | 0
108.07 | Salidas de tomacorrientes 120v doble aterrizado y polarizado Leviton Cien | 12 | UD. |  | 0
108.08 | Suministro e Instalación de Panel de distribución PAT1 para 6 con barra 125amp. circuitos. formado por: -3 breakers de 20/1 THQL | 1 | UD. |  | 0
108.09 | Suministro e Instalación de Panel de distribución PAT2 para 6 con barra 125amp. circuitos. formado por: -3 breakers de 20/1 THQL | 1 | UD. |  | 0
108.1 | Suministro e Instalación de Panel de distribución POF1 para 6 con barra 125amp. circuitos. formado por: -2 breakers de 20/1 THQL | 1 | UD. |  | 0
108.11 | Suministro e Instalación de Panel de distribución POF2 para 6 con barra 125amp. circuitos. formado por: -2 breakers de 20/1 THQL | 1 | UD. |  | 0
108.12 | Suministro e Instalación de Alimentador a panel PAT1 desde el Modulo portacontador formador por: -2 cond # 8 -1 cond # 8 -1 Cond # 10 en tuberías de 1'' PVC | 98 | PL |  | 0
108.13 | Suministro e Instalación de Alimentador a panel PAT2 desde el Modulo portacontador formador por: -2 cond # 8 -1 cond # 8 -1 Cond # 10 en tuberías de 1'' Pvc | 130 | PL |  | 0
108.14 | Suministro e Instalación de Alimentador a panel POF1 desde el Modulo portacontador formador por: -2 cond # 8 -1 cond # 8 -1 Cond # 10 en tuberías de 1'' Pvc | 106 | PL |  | 0
108.15 | Suministro e Instalación de Alimentador a panel POF2 desde el Modulo portacontador formador por: -2 cond # 8 -1 cond # 8 -1 Cond # 10 en tuberías de 1'' Pvc | 121 | PL |  | 0
108.16 | Misceláneos ( Tape, Abrazaderas, Tornillerías etc.) | 1 | PA |  | 0
BLOQUE # 2
108.17 | Salidas de luminarias de techo | 30 | UD. |  | 0
108.18 | Suministro e Instalación de Luminaria fluorescente completamente hermética tipo Stanca | 12 | UD. |  | 0
108.19 | Suministro e Instalación de luminaria tipo globo o campana colgante para área de mesa con material plástico fuerte | 12 | UD. |  | 0
108.2 | Suministro e Instalación de Luminaria Panel Led de 24w de superficie redonda con material plástico fuerte | 6 | UD. |  | 0
108.21 | Salidas de interruptor triple | 6 | UD. |  | 0
108.22 | Salidas de tomacorrientes 120v doble aterrizado y polarizado Leviton Cien | 24 | UD. |  | 0
108.23 | Suministro e Instalación de Panel de distribución PA para 8 con barra 125amp. circuitos. formado por: -5 breakers de 20/1 THQL | 1 | UD. |  | 0
108.24 | Suministro e Instalación de Panel de distribución PB para 8 con barra 125amp. circuitos. formado por: -5 breakers de 20/1 THQL | 1 | UD. |  | 0
108.25 | Suministro e Instalación de Panel de distribución PC para 8 con barra 125amp. circuitos. formado por: -5 breakers de 20/1 THQL | 1 | UD. |  | 0
108.26 | Suministro e Instalación de Panel de distribución PD para 8 con barra 125amp. circuitos. formado por: -5 breakers de 20/1 THQL | 1 | UD. |  | 0
108.27 | Suministro e Instalación de Panel de distribución PE para 8 con barra 125amp. circuitos. formado por: -5 breakers de 20/1 THQL | 1 | UD. |  | 0
108.28 | Suministro e Instalación de Panel de distribución PF para 8 con barra 125amp. circuitos. formado por: -5 breakers de 20/1 THQL | 1 | UD. |  | 0
108.29 | Suministro e Instalación de Alimentador a panel PA desde el Modulo portacontador formador por: -2 cond # 8 -1 cond # 8 -1 Cond # 10 en tuberías de 1'' Pvc | 149 | PL |  | 0
108.3 | Suministro e Instalación de Alimentador a panel PB desde el Modulo portacontador formador por: -2 cond # 8 -1 cond # 8 -1 Cond # 10 en tuberías de 1'' Pvc | 164 | PL |  | 0
108.31 | Suministro e Instalación de Alimentador a panel PC desde el Modulo portacontador formador por: -2 cond # 8 -1 cond # 8 -1 Cond # 10 en tuberías de 1'' Pvc | 166 | PL |  | 0
108.32 | Suministro e Instalación de Alimentador a panel PD desde el Modulo portacontador formador por: -2 cond # 8 -1 cond # 8 -1 Cond # 10 en tuberías de 1'' Pvc | 181 | PL |  | 0
108.33 | Suministro e Instalación de Alimentador a panel PE desde el Modulo portacontador formador por: -2 cond # 8 -1 cond # 8 -1 Cond # 10 en tuberías de 1'' Pvc | 183 | PL |  | 0
108.34 | Suministro e Instalación de Alimentador a panel PF desde el Modulo portacontador formador por: -2 cond # 8 -1 cond # 8 -1 Cond # 10 en tuberías de 1'' Pvc | 198 | PL |  | 0
108.35 | Misceláneos ( Tape, Abrazaderas, Tornillerías etc.) | 1 | PA |  | 0
BLOQUE # 3
108.36 | Salidas de luminarias de techo | 20 | UD. |  | 0
108.37 | Suministro e Instalación de Luminaria fluorescente completamente hermética tipo Stanca | 8 | UD. |  | 0
108.38 | Suministro e Instalación de luminaria tipo globo o campana colgante para área de mesa con material plástico fuerte | 4 | UD. |  | 0
108.39 | Suministro e Instalación de Luminaria Panel Led de 24w de superficie redonda con material plástico fuerte | 4 | UD. |  | 0
108.4 | Salidas de interruptor triple | 4 | UD. |  | 0
108.41 | Salidas de tomacorrientes 120v doble aterrizado y polarizado Leviton Cien | 16 | UD. |  | 0
108.42 | Suministro e Instalación de Panel de distribución PG para 8 con barra 125amp. circuitos. formado por: -5 breakers de 20/1 THQL | 1 | UD. |  | 0
108.43 | Suministro e Instalación de Panel de distribución PH para 8 con barra 125amp. circuitos. formado por: -5 breakers de 20/1 THQL | 1 | UD. |  | 0
108.44 | Suministro e Instalación de Panel de distribución PI para 8 con barra 125amp. circuitos. formado por: -5 breakers de 20/1 THQL | 1 | UD. |  | 0
108.45 | Suministro e Instalación de Panel de distribución PJ para 8 con barra 125amp. circuitos. formado por: -5 breakers de 20/1 THQL | 1 | UD. |  | 0
108.46 | Suministro e Instalación de Alimentador a panel PA desde el Modulo portacontador formador por: -2 cond # 8 -1 cond # 8 -1 Cond # 10 en tuberías de 1'' Pvc | 217 | PL |  | 0
108.47 | Suministro e Instalación de Alimentador a panel PB desde el Modulo portacontador formador por: -2 cond # 8 -1 cond # 8 -1 Cond # 10 en tuberías de 1'' Pvc | 232 | PL |  | 0
108.48 | Suministro e Instalación de Alimentador a panel PC desde el Modulo portacontador formador por: -2 cond # 8 -1 cond # 8 -1 Cond # 10 en tuberías de 1'' Pvc | 257 | PL |  | 0
108.49 | Suministro e Instalación de Alimentador a panel PD desde el Modulo portacontador formador por: -2 cond # 8 -1 cond # 8 -1 Cond # 10 en tuberías de 1'' Pvc | 269 | PL |  | 0
108.5 | Misceláneos ( Tape, Abrazaderas, Tornillerías etc.) | 1 | PA |  | 0
BLOQUE # 4
108.51 | Salidas de luminarias de techo | 4 | UD. |  | 0
108.52 | Salidas de luminaria de pared | 4 | UD. |  | 0
108.53 | Suministro e Instalación de Luminaria fluorescente completamente hermética tipo Stanca | 8 | UD. |  | 0
108.54 | Luminaria Aplique de pared down-up de 2x6watts, 4000K, 120/240 V, CAT. 86596 | 2 | UD. |  | 0
108.55 | Salidas de interruptor doble | 2 | UD. |  | 0
108.56 | Salidas de tomacorrientes 120v doble aterrizado y polarizado Leviton Cien | 6 | UD. |  | 0
108.57 | Suministro e Instalación de Panel de distribución P1 para 6 con barra 125amp. circuitos. formado por: -4 breakers de 20/1 THQL | 1 | UD. |  | 0
108.58 | Suministro e Instalación de Panel de distribución PSG para 6 con barra 125amp. circuitos. formado por: -4 breakers de 20/1 THQL | 1 | UD. |  | 0
108.59 | Suministro e Instalación de Alimentador a panel P1 desde el Modulo portacontador formador por: -2 cond # 8 -1 cond # 8 -1 Cond # 10 en tuberías de 1'' Pvc | 38 | PL |  | 0
108.6 | Suministro e Instalación de Alimentador a panel PSG desde el Modulo portacontador formador por: -2 cond # 8 -1 cond # 8 -1 Cond # 10 en tuberías de 1'' Pvc | 37 | PL |  | 0
108.61 | Misceláneos ( Tape, Abrazaderas, Tornillerías etc.) | 1 | PA |  | 0
BLOQUE DE BAÑOS
108.62 | Salidas de luminarias de techo | 8 | UD. |  | 0
108.63 | Salidas de luminaria de pared | 9 | UD. |  | 0
108.64 | Luminaria Aplique de pared down-up de 2x6watts, 4000K, 120/240 V, CAT. 86596 | 9 | UD. |  | 0
108.65 | Suministro e Instalación de Luminaria Panel Led de 24w de superficie redonda con material plástico fuerte | 8 | UD. |  | 0
108.66 | Salidas de interruptor sencillo | 5 | UD. |  | 0
108.67 | Salidas de interruptor doble | 1 | UD. |  | 0
108.68 | Misceláneos ( Tape, Abrazaderas, Tornillerías etc.) | 1 | PA |  | 0
BLOQUE # 5
108.69 | Salidas de luminarias de techo | 20 | UD. |  | 0
108.7 | Suministro e Instalación de Luminaria fluorescente completamente hermética tipo Stanca | 8 | UD. |  | 0
108.71 | Suministro e Instalación de luminaria tipo globo o campana colgante para área de mesa con material plástico fuerte | 4 | UD. |  | 0
108.72 | Suministro e Instalación de Luminaria Panel Led de 24w de superficie redonda con material plástico fuerte | 4 | UD. |  | 0
108.73 | Salidas de interruptor triple | 4 | UD. |  | 0
108.74 | Salidas de tomacorrientes 120v doble aterrizado y polarizado Leviton Cien | 16 | UD. |  | 0
108.75 | Suministro e Instalación de Panel de distribución P2 para 8 con barra 125amp. circuitos. formado por: -5 breakers de 20/1 THQL | 1 | UD. |  | 0
108.76 | Suministro e Instalación de Panel de distribución P3 para 8 con barra 125amp. circuitos. formado por: -5 breakers de 20/1 THQL | 1 | UD. |  | 0
108.77 | Suministro e Instalación de Panel de distribución P4 para 8 con barra 125amp. circuitos. formado por: -5 breakers de 20/1 THQL | 1 | UD. |  | 0
108.78 | Suministro e Instalación de Panel de distribución P5 para 8 con barra 125amp. circuitos. formado por: -5 breakers de 20/1 THQL | 1 | UD. |  | 0
108.79 | Suministro e Instalación de Alimentador a panel P2 desde el Modulo portacontador formador por: -2 cond # 8 -1 cond # 8 -1 Cond # 10 en tuberías de 1'' Pvc | 111 | PL |  | 0
108.8 | Suministro e Instalación de Alimentador a panel P3 desde el Modulo portacontador formador por: -2 cond # 8 -1 cond # 8 -1 Cond # 10 en tuberías de 1'' Pvc | 126 | PL |  | 0
108.81 | Suministro e Instalación de Alimentador a panel P4 desde el Modulo portacontador formador por: -2 cond # 8 -1 cond # 8 -1 Cond # 10 en tuberías de 1'' Pvc | 128 | PL |  | 0
108.82 | Suministro e Instalación de Alimentador a panel P5 desde el Modulo portacontador formador por: -2 cond # 8 -1 cond # 8 -1 Cond # 10 en tuberías de 1'' Pvc | 143 | PL |  | 0
108.83 | Misceláneos ( Tape, Abrazaderas, Tornillerías etc.) | 1 | PA |  | 0
BLOQUE # 6
108.84 | Salidas de luminarias de techo | 15 | UD. |  | 0
108.85 | Suministro e Instalación de Luminaria fluorescente completamente hermética tipo Stanca | 6 | UD. |  | 0
108.86 | Suministro e Instalación de luminaria tipo globo o campana colgante para área de mesa con material plástico fuerte | 6 | UD. |  | 0
108.87 | Suministro e Instalación de Luminaria Panel Led de 24w de superficie redonda con material plástico fuerte | 3 | UD. |  | 0
108.88 | Salidas de interruptor triple | 3 | UD. |  | 0
108.89 | Salidas de tomacorrientes 120v doble aterrizado y polarizado Leviton Cien | 12 | UD. |  | 0
108.9 | Suministro e Instalación de Panel de distribución P6 para 8 con barra 125amp. circuitos. formado por: -5 breakers de 20/1 THQL | 1 | UD. |  | 0
108.91 | Suministro e Instalación de Panel de distribución P7 para 8 con barra 125amp. circuitos. formado por: -5 breakers de 20/1 THQL | 1 | UD. |  | 0
108.92 | Suministro e Instalación de Panel de distribución P8 para 8 con barra 125amp. circuitos. formado por: -5 breakers de 20/1 THQL | 1 | UD. |  | 0
108.93 | Suministro e Instalación de Alimentador a panel P6 desde el Modulo portacontador formador por: -2 cond # 8 -1 cond # 8 -1 Cond # 10 en tuberías de 1'' Pvc | 157 | PL |  | 0
108.94 | Suministro e Instalación de Alimentador a panel P7 desde el Modulo portacontador formador por: -2 cond # 8 -1 cond # 8 -1 Cond # 10 en tuberías de 1'' Pvc | 172 | PL |  | 0
108.95 | Suministro e Instalación de Alimentador a panel P8 desde el Modulo portacontador formador por: -2 cond # 8 -1 cond # 8 -1 Cond # 10 en tuberías de 1'' Pvc | 178 | PL |  | 0
108.96 | Misceláneos ( Tape, Abrazaderas, Tornillerías etc.) | 1 | PA |  | 0
0
109 | INSTALACIONES ELECTRICAS DE CASETA DE BOMBA Y VARIOS
109.01 | Salidas de luminarias | 1 | UD. |  | 0
109.02 | Suministro e Instalación de Luminaria fluorescente completamente enérgica tipo Stanca | 1 | UD. |  | 0
109.03 | Salida para Bomba de agua de 0.5 HP | 1 | UD. |  | 0
109.04 | Salida para Bomba Sumergible de 2.0 Hp | 1 | UD. |  | 0
109.05 | Registros de hormigón con su tapa | 24 | UD. |  | 0
109.06 | Misceláneos ( Tape, Abrazaderas, Tornillerías etc.) | 1 | PA |  | 0
0
110 | INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA Y MEDIA TENSION
110.01 | Suministro e Instalación de transformador de 100 kva monofásico frente muerto, Radial 7200/240/120v | 1 | UD. |  | 0
110.02 | Suministro e Instalación de Cut-Out de 100 amp. | 1 | UD. |  | 0
110.03 | Suministro e Instalación de Pararrayo de 9kv, 10ka | 1 | UD. |  | 0
110.04 | Suministro e Instalación de cono interior completa | 1 | UD. |  | 0
110.05 | Suministro e Instalación de Elba Conector | 1 | UD. |  | 0
110.06 | Suministro e Instalación de tuberías de 2'' Imc | 2 | UD. |  | 0
110.07 | Suministro e Instalación de Condoler de 2'' Imc | 1 | UD. |  | 0
110.08 | Suministro e Instalación de tubería s de 2'' Pvc sdr-26 | 8 | UD. |  | 0
110.09 | Suministro e Instalación de Curva de 2'' Pvc | 2 | UD. |  | 0
110.1 | Suministro e Instalación de adaptador hembra de 2'' Pvc | 2 | UD. |  | 0
110.11 | Suministro e Instalación de cable URD # 2 100% concéntrico | 200 | PL |  | 0
110.12 | Suministro e Instalación de soporte para cut-out y pararrayo | 1 | UD. |  | 0
110.13 | Suministro e Instalación de soporte para cable URD | 1 | UD. |  | 0
110.14 | -Modulo portacontador con barra de 500amp. Monofásico, 60HZ, 120/240v, nema 3r,en caja plástica con: A) 1 MCB de 500/2 (HYUNDAI) B) 23 Breaker de 30/2 (ANDELI) C) 1 Zócalo Portacontador de 20Amp., 1F, 8 Clips. -Para Totalizador Edenorte D) 23 Zócalos Porta contadores de 100Amps., 1F, 5 Clips E) 1 Previsión para 100 Amps., 1F, según Edenorte F) 3 CT'S de 500/5Amp., marca GE G) Bloque Neutro y Tierra | 1 | UD. |  | 0
110.15 | Suministro e Instalación de alimentador a modulo de contador desde el transformador Padmounted. Formado por: 3 cond # 2/0 por fase 3 cond # 2/0 para el neutro 1 cond # 3/0 para la tierra en tubería de 2-3'' Imc | 25 | PL |  | 0
110.16 | Base de hormigón para el transformador (1.20x1.20x0.10) | 1 | UD. |  | 0
110.17 | Blocks de 6'' | 180.6 | UD. |  | 0
110.18 | Arena Itabo | 11.56 | MT3 |  | 0
110.19 | Cinta aviso peligro | 137 | PL |  | 0
110.2 | Excavación Primaria | 34.68 | MT3 |  | 0
110.21 | Misceláneos ( Tape, Abrazaderas, Tornillerías etc.) | 1 | PA |  | 0
0
111 | INSTALACIONES ELECTRICAS VIAS DE ACCESO Y PLAYA
111.01 | Lampara tipo panel solar 18w/130w con luz Led Integrada 12v/120w, mas IP Cámara 1080P(1920x1080) 64GB de memoria, 5 años de garantía. Incluye un brazo, para la vías | 7 | UD |  | 0
111.02 | Lampara tipo panel solar 18w/130w con luz Led Integrada 12v/120w, mas IP Cámara 1080P(1920x1080) 64GB de memoria, 5 años de garantía. Incluye un brazo, para parqueo | 8 | UD |  | 0
111.03 | Lampara tipo panel solar 18w/130w con luz Led Integrada 12v/120w, mas IP Cámara 1080P(1920x1080) 64GB de memoria, 5 años de garantía. Incluye dos brazo y dos luminarias, para parqueo | 2 | UD |  | 0
111.04 | Poste de 30 pies de hormigón 300 Dan | 14 | UD |  | 0
111.05 | Hoyo de poste | 14 | UD |  | 0
111.06 | Izaje para los poste | 14 | UD |  | 0
111.07 | Transporte para la galera | 1 | UD |  | 0
0
M | INSTALACIONES SANITARIAS
112 | INSTALACIONES SANITARIAS BAÑOS, MODULOS DE VENTAS Y ESTACIONAMIENTO
112.01 | Desagüe de piso 2", instalado (conect. tub. arrastre 4") | 18 | UD |  | 0
112.02 | Ducha: (agua fría solamente) (conect. tub. arrastre 4") | 2 | UD |  | 0
112.03 | Ducha: (agua fría solamente) (conect. tub. arrastre 4") baños en estacionamiento público | 2 | UD |  | 0
112.04 | Freg. Industrial autoportante, acero inox., doble (inc. conexion tub. a/p, arrastre 4" y acces.) | 17 | UD |  | 0
112.05 | Fregadero empotrable de acero inox., doble (inc. conexion tub. a/p, arrastre 4" y acces.) | 1 | UD |  | 0
112.06 | Inodoro blanco, tapa, con fluxómetro (conect. tub. arrastre 4") | 6 | UD |  | 0
112.07 | Lavamanos EMPOTRABLE, bco. (conect. tub. arrastre 4") | 6 | UD |  | 0
112.08 | Lavamano de acceso universal. (conect. tub. arrastre 4") | 1 | UD |  | 0
112.09 | Orinal blanco 1/2 falda flux (conect. tub. arrastre 4") | 1 | UD |  | 0
112.1 | Ventilación sanitaria de 3'' | 5 | UD |  | 0
112.11 | Ventilación sanitaria de 4'' | 3 | UD |  | 0
112.12 | Cámara insp., roca, .50x.50x.50 m. int. | 10 | UD |  | 0
112.13 | Trampa grasa, roca, 0.80x1.10x1.10 m. int. | 1 | UD |  | 0
112.14 | Trampa grasa, excavación en roca, 1.0x 2.0x1.50 m. int., incluir filtro. | 2 | UD |  | 0
112.15 | Cisterna 6,000 gls., roca, 3.50x3.50x2.10 m. int. | 1 | UD |  | 0
112.16 | Caseta de bomba 2x1.5 m, h=1.85 | 1 | UD |  | 0
112.17 | Cámara Séptica, excavación en roca con FA 6.7x 1.45, h=1.60 m | 1 | UD |  | 0
112.18 | Suministro e instalación de tubería de arrastre de 2'' | 5 | M |  | 0
112.19 | Suministro e instalación de tubería de arrastre de 3'' | 49.42 | M |  | 0
112.2 | Suministro e instalación de tubería de arrastre de 4'' | 62.19 | M |  | 0
112.21 | Suministro y Colocación de tubería de PEAD PN 10 DN 20 mm | 29.18 | M |  | 0
112.22 | Suministro y Colocación de tubería de PEAD PN 10 DN 25 mm | 28.71 | M |  | 0
112.23 | Suministro y Colocación de tubería de PEAD PN 10 DN 32 mm | 52.22 | M |  | 0
112.24 | Suministro y Colocación de tubería de PEAD PN 10 DN 50 mm | 12.56 | M |  | 0
112.25 | Suministro y Colocación de tubería de PEAD PN 10 DN 63mm | 9.94 | M |  | 0
112.26 | Suministro y Colocación de tubería de PEAD PN 10 DN 75 mm | 22.24 | M |  | 0
112.27 | Suministro e inst. llave de chorro ''Urrea'' 1/2" | 12 | UD |  | 0
112.28 | Suministro e inst. llave de paso (llave de bola) PE 20 mm | 1 | UD |  | 0
112.29 | Suministro e inst. llave de paso (llave de bola) PE 25 mm | 3 | UD |  | 0
112.3 | Suministro e inst. llave de paso (llave de bola) PE 32 mm | 4 | UD |  | 0
112.31 | Suministro e inst. llave de paso (llave de bola) PE 50 mm | 3 | UD |  | 0
112.32 | Suministro e inst. llave de paso (llave de bola) PE 75 mm | 1 | UD |  | 0
112.33 | Suministro e instalación de bombas de agua 2.0 hp y tanque de presión 120 gl en fibra de vidrio para cisterna. | 1 | UD |  | 0
112.34 | Construcción de pozo filtrante encamizado en 8'' | 2 | UD |  | 0
0
N | PAISAJISMO
113 | PAISAJISMO
MODULO #1 (CASETA DE BASURA, ALMACEN)
113.01 | Composición vegetal, Guano, Guanito de playa, Wedelia LZ1 | 21.11 | M2 |  | 0
113.02 | Suministro y siembra de cubresuelos wedelia LZ2 | 2.1 | M2 |  | 0
113.03 | Suministro y siembra de arbusto Icaco de 1 a 2 pies | 3 | UD |  | 0
0
MODULO #2 (MODULOS DE COCINA)
113.04 | Composición vegetal: Guanito de playa, carga agua, te de playa, verdolaga de playa, Batatilla LZ3 | 7.5 | M2 |  | 0
113.05 | Suministro y siembre de Busumuco | 4 | UD |  | 0
0
MODULO# 3 (MODULOS DE COCINA)
113.06 | Composición vegetal: Guanito de playa, carga agua, te de playa, verdolaga de playa, Batatilla LZ4 | 10.1 | M2 |  | 0
113.07 | Composición vegetal : te de playa, Wedelia LZ5 | 2.3 | M2 |  | 0
113.08 | Composición vegetal: Guanito de playa, carga agua, te de playa, verdolaga de playa, Batatilla LZ6 | 3.1 | M2 |  | 0
113.09 | Suministro y siembre de Busumuco | 3 | UD |  | 0
0
MODULO BAÑOS
113.1 | Composición vegetal: carga agua, verdolaga de playa,batatilla LZ11 | 4.24 | M2 |  | 0
113.11 | Composición vegetal: carga agua, verdolaga de playa,batatilla L12 | 5.58 | M3 |  | 0
113.12 | Composición vegetal: Guanito de playa, carga agua, te de playa, verdolaga de playa, Batatilla LZ9 | 8.75 | M2 |  | 0
113.13 | Composición vegetal, Guano, Guanito de playa, Wedelia LZ10 | 12.1 | M2 |  | 0
113.14 | Suministro y siembra de arbusto Icaco de 1 a 2 pies | 3 | UD |  | 0
113.15 | Suministro y siembre de Busumuco | 4 | UD |  | 0
0
MODULO 5 Y 6 (MODULOS DE COCINA)
113.16 | Composición vegetal: Guanito de playa, carga agua, te de playa, verdolaga de playa, Batatilla LZ7 | 3.13 | M2 |  | 0
113.17 | Composición vegetal: Guanito de playa, carga agua, te de playa, verdolaga de playa, Batatilla LZ8 | 9.32 | M2 |  | 0
113.18 | Composición vegetal : te de playa, Wedelia LZ13 | 2.1 | M2 |  | 0
113.19 | Suministro y siembra de arbusto Icaco de 1 a 2 pies | 2 | UD |  | 0
0
ENTRADA
113.2 | Suministro y siembra de árbol Almácigo | 2 | UD |  | 0
113.21 | Suministro y siembra de cubresuelos | 24.49 | M2 |  | 0
0
SUB-TOTAL | [5 empty] | 0
GASTOS GENERALES
| Dirección Técnica - Beneficios | 10% |  |  | 0
| Gastos Administrativos | 3% |  |  | 0
| Fondo de Pensiones (Ley 6-86) | 1% |  |  | 0
| Seguros y Fianzas | 4.5% |  |  | 0
| Imprevistos | 5% |  |  | 0
| Supervisión y Laboratorios | 5% |  |  | 0
| ITBIS a la Dirección Técnica | 18% |  |  | 0
| Transporte | 3% |  |  | 0
| CODIA | 0.1% |  |  | 0
| SUBTOTAL GASTOS GENERALES |  |  |  |  | 0
TOTAL GENERAL | [5 empty] | 0
NOTAS:
1 | La limpieza continua y final serán requisito indispensable para la recepción formal de la obra.
2 | El hormigón para los elementos estructurales será de 210 kg/cm2 y el acero 4,200 kg/cm2 (grado 60); salvo indicación contraria (S.I.C.).
3 | Toda estructura en madera, será protegida con tratamiento de pintura contra el intemperie
4 | Toda estructura en hierro, será protegida con tratamiento de pintura contra la oxidación
5 | En la partida de paisajismo, los análisis de costo incluyen, mano de obra, transporte, acarreo interno, grúas, tierra negra y materiales para plantación.
6 | Los precios alzados (PA) y todos los precios serán pagados en las cubicaciones mediante desglose de partidas y/o presentación de facturas.
7 | El relleno compactado debe ser colocado en capas de 20 cm de material clasificado, las cuales deben ser densificadas hasta 95% del ensayo Proctor modificado.
8 | Las partidas presentadas deben tener un desglose de: materiales, maquinarias, herramientas y mano de obra.
9 | Las partidas de instalaciones electricas y sanitarias deben incluir en sus analisis el precio de mano de obra