## LISTADO DE PARTIDAS
MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA LA MARINA Y SU ENTORNO DESDE EL SECTOR EL MILLON HASTA TELECABLE
MUNICIPIO SANTA BARBARA, PROVINCIA SAMANA (RELANZAMIENTO)
LISTADO DE PARTIDAS
ITEM | DESCRIPCION | CANT | UNIDAD | P.U. RD$ | VALOR RD$ | SUB-TOTAL RD$
A | INTERVENCION VIAL MALECON
1 | TRABAJOS GENERALES
1.01 | Ingeniería | 1.74 | KM |  | 0
1.02 | Mantenimiento de tránsito | 1.74 | KM |  | 0
1.03 | Campamento | 1 | PA |  | 0
1.04 | Construcción de almacén según requerimiento de cada oferente, presentar análisis desglosado | 1 | UD |  | 0
1.05 | Baños portátiles | 24 | MES |  | 0
1.06 | Rótulo de identificación proyecto, tipo banner calibre 18 onz, filamento 1,000 x 1,000. Dimensión: 12' x 8' (incl. estructura metálica en HG), según diseño a suministrar | 2 | UD |  | 0
1.07 | Letrero de identificación doble cara (Obra en proceso) con base de tola y estructura en perfiles de hierro galvanizado, 1.22 x 1.22 m. Según diseño | 10 | UD |  | 0
0
2 | REMOCIONES EXISTENTES
2.01 | Remoción de alcantarillas tubulares de más de 76 cm (30") de diámetro interior (con equipos) | 710 | ML |  | 0
2.02 | Remoción de contén (con equipos) | 5690.9 | ML |  | 0
2.03 | Remoción de aceras y pavimentos en plazas urbana (con equipos) | 25902.52 | M2 |  | 0
2.04 | Remoción y bote de bancos existentes | 103 | UD |  | 0
2.05 | Remoción de edificaciones (con equipos) | 250.18 | M2 |  | 0
2.06 | Bote de material | 7036.94 | M3E |  | 0
0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA
3.01 | Corte de material inservible bajo pavimento e= 0.20 m | 4882.06 | M3N |  | 0
3.02 | Suministro, acarreo, regado y compactado de material granular bajo pavimento e=0.20 m | 4882.06 | M3C |  | 0
3.03 | Terminación de superficie | 24410.3 | M2 |  | 0
3.04 | Bote de material | 6346.68 | M3E |  | 0
0
4 | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA
4.01 | Replanteo | 2353.88 | M2 |  | 0
4.02 | Excavación de material en alcantarilla, 60.00 mts. de acarreo libre | 6133.64 | M3N |  | 0
4.03 | Excavación de canal de entrada o salida de alcantarilla, 60.00 mts. de acarreo libre | 2650 | M3N |  | 0
4.04 | Suministro, acarreo, regado y compactado de material de relleno gravo-arenoso debidamente compactado de 1.0 m de espesor, en capas de 0.25 m | 2604.69 | M3C |  | 0
4.05 | Bote de material | 7232.88 | M3E |  | 0
4.06 | Hormigón armado en alcantarilla sencilla tipo cajón, acero en muros Ø1/2"@ 0.20 AD y DC, espesor 0.20 m, losa de piso acero en muros Ø1/2"@ 0.20 AD y DC, espesor 0.30 m y losa de techo acero en muros Ø1/2"@ 0.20 AD y DC, espesor 0.20 m, F´c= 280 kg/cm2, (incluye junta Water stop de 6"), piso pulido con helicóptero, muros con terminación vista, ver planos | 364.19 | M3 |  | 0
4.07 | Hormigón armado en alcantarilla doble, tipo cajón, acero en muros Ø1/2"@ 0.20 AD y DC, espesor 0.20 m, losa de piso acero en muros Ø1/2"@ 0.20 AD y DC, espesor 0.30 m y losa de techo acero en muros Ø1/2"@ 0.20 AD y DC, espesor 0.20 m, F´c= 280 kg/cm2, (incluye junta Water stop de 6"),piso pulido con helicóptero, muros con terminación vista, ver planos | 379.09 | M3 |  | 0
4.08 | hormigón armado en alcantarilla múltiple tipo cajón, acero en muros Ø1/2"@ 0.20 AD y DC, espesor 0.25 m, losa de piso acero en muros Ø1/2"@ 0.20 AD y DC, espesor 0.30 m y losa de techo acero en muros Ø1/2"@ 0.25 AD y DC, espesor 0.20 m, F´c= 280 kg/cm2, (incluye junta Water stop de 6"), piso pulido con helicóptero, muros con terminación vista, ver planos | 948.89 | M3 |  | 0
4.09 | Hormigón de nivelación f´c= 180 kg/cm2 | 102.41 | M3 |  | 0
4.1 | Hormigón ciclópeo bajo alcantarilla esp. 0.30 m | 614.39 | M3 |  | 0
4.11 | Malla geodrenaje en muros exteriores y pisos de alcantarilla | 3429.54 | M2 |  | 0
0
5 | ESTRUCTURA RETENCION DE DESECHOS SOLIDOS
5.01 | Replanteo | 168.96 | M2 |  | 0
5.02 | Excavación material inservible, 60.00 mts. de acarreo libre | 254.04 | M3N |  | 0
5.03 | Suministro, acarreo, regado y compactado de material de relleno gravo-arenoso debidamente compactado de 0.60 m de espesor, compactado en capas de 0.25 m | 149.52 | M3C |  | 0
5.04 | Hormigón ciclópeo, e= 0.30 m, ver planos | 18 | M3 |  | 0
5.05 | Bote de material | 330.25 | M3E |  | 0
5.06 | Hormigón de nivelación f´c= 180 kg/cm2 | 3.44 | M3 |  | 0
5.07 | Zapata de hormigón armado de estribo, Ainf Ø1/2"@ 0.15 AD, Asup Ø1/2"@ 0.15 m y @0.20 m, espesor 0.50 m, F´c= 280 kg/cm2, ver planos | 12.83 | M3 |  | 0
5.08 | Zapata de hormigón armado de Pilas 1.50 m x 3.20 m, Ainf Ø3/4"@ 0.25 AD, Asup Ø1/2"@ 0.20 m, espesor 0.50 m, F´c= 280 kg/cm2, ver planos | 4.8 | M3 |  | 0
5.09 | Base de apoyo de hormigón armado de estribo, A Ø1/2", Ø3/8, según sección, F´c= 280 kg/cm2, ver planos | 24.45 | M3 |  | 0
5.1 | Muro de hormigón armado de estribo, Av Ø1/2"@ 0.15, Ah Ø1/2"@ 0.15 m, espesor 0.30 m, F´c= 280 kg/cm2, con terminación vista, ver planos | 16.53 | M3 |  | 0
5.11 | Muro de hormigón armado de Pila, Av Ø1/2", Ah Ø3/8" @ 0.20 m + est Ø3/8 @0.20 m, espesor 0.30 m, F´c= 280 kg/cm2,con terminación vista, ver planos | 6.12 | M3 |  | 0
5.12 | Losa de tope en hormigón armado, A Ø3/4", Ø1/2",estribo Ø3/8" @0.15 m, espesor 0.30 m, F´c= 280 kg/cm2, con terminación vista, ver planos | 4.5 | M3 |  | 0
5.13 | Fabricación e instalación de rejilla fabricada en perfiles metálicos tipo w8" x 10 lb/p, cortado en la mitad con sistema plasma, soldado en la parte superior e inferior a la placa metálica de 8" x 1/4", que será fijada a la estructura de hormigón armado, (incluye grúa y equipos para instalación y pintura epóxica), ver planos | 58.8 | M2 |  | 0
5.14 | Limpieza continua y final | 168.96 | M2 |  | 0
0
6 | DRAGADO
6.01 | Movilización y desmovilización de Equipos | 2 | VIAJE |  | 0
6.02 | Estudios batimétricos (Inicial y Final) | 2 | UD |  | 0
6.03 | Extracción material limosos y arenosos del mar con retroexcavadora | 1000 | M3N |  | 0
6.04 | Carga y bote material dragado a 10 Km | 10800 | M3-KM |  | 0
6.05 | Acondicionamiento área de bote material | 1000 | M3E |  | 0
6.06 | Limpieza continua y final | 0.5 | MES |  | 0
0
7 | DRENAJE VIAL
7.01 | Suministro, acarreo, regado y compactación del material de relleno para tubería y obras conexas | 115.75 | M3 |  | 0
7.02 | Registro hasta 1.50 mts. de altura, en muros de bloques de 6" camara llena. | 3 | UD |  | 0
7.03 | Suministro y colocación de marco y tapa metálica para registros (24") | 3 | UD |  | 0
7.04 | Suministro y colocación de rejilla metálica para imbornal 24" x 12" | 10 | UD |  | 0
7.05 | Suministro y colocación de rejilla metálica sobre cajón existente 0.70x3.00 | 40 | UD |  | 0
7.06 | Limpieza y reacondicionamiento de estructuras de drenaje existente
7.07 | Limpieza en sitio de alcantarillas diámetro mayor a 36" | 474 | ML |  | 0
7.08 | Limpieza y reacondicionamiento de registros e imbornales | 45 | UD |  | 0
7.09 | Limpieza y reacondicionamiento de cuneta existente | 150 | ML |  | 0
7.1 | Interconexión a registros existentes | 20 | UD |  | 0
7.11 | Revestimiento de encache de piedra protección de taludes | 29 | M3 |  | 0
7.12 | Bajadero a cunetas existentes de 0.70 x 1.50 | 3 | UD |  | 0
0
8 | PAVIMENTOS
8.01 | Pavimento granito gris claro y oscuro con terminación rústica (PG), sobre losa de hormigón esp. 0.12 m y f´c= 240 kg/cm2 | 1998 | M2 |  | 0
8.02 | Pavimento en hormigón pulido tono claro (HE), Espesor de 0.12 m y f´c= 240 kg/cm2 | 876.48 | M2 |  | 0
8.03 | Hormigón con fibra de polipropileno vaciado in situ, piezas 1.50 x 2.5 m, juntas biseladas, en área de aceras (HA), espesor 0.12 m y f´c= 240 kg/cm2 | 4555.81 | M2 |  | 0
8.04 | Hormigón vaciado in situ, rayado. Junta abierta de construcción de 5 mm entre piezas HC, espesor 0.12 m y f´c= 240 kg/cm2 | 3566.67 | M2 |  | 0
8.05 | Tableta de hormigón de 2.50 x 5.0 m, hormigón claro y hormigón oscuro (H2), espesor 0.12 m y f´c= 240 kg/cm2 | 2830.37 | M2 |  | 0
8.06 | Hormigón vaciado in situ de 2.50 x 5.0 m, subdivido en cuatro piezas de 1.25 x 2.5 m y hormigón oscuro, espesor 0.12 m y f´c= 240 kg/cm2 (H3) | 3042 | M2 |  | 0
8.07 | Pavimento en tabletas de hormigón 0.20 x 0.40 m (H4) | 6337.4 | M2 |  | 0
8.08 | Piso en deck de madera sintética | 1202.77 | M2 |  | 0
8.09 | Torta de piso de hormigón con malla electrosoldada D.2.3 x 2.3 x 150 x 150, espesor 0.12 m y f´c= 240 kg/cm2 (vaciado bajo del deck de madera y tabletas de hormigón) | 7540.17 | M2 |  | 0
8.1 | Pavimento de hormigón rayado, espesor 0.10 m, Acera norte (frente al malecón) | 3760.19 | M2 |  | 0
8.11 | Banda vaciada en situ en granito oscuro (BO), 50 cm de ancho, f´c= 240 kg/cm2 | 1024 | ML |  | 0
8.12 | Escalones en hormigón, f´c= 240 kg/cm2 | 386.33 | ML |  | 0
0
9 | BORDILLO O CONTEN
9.01 | Contén vaciado con hormigón industrial f´c=210 kg/cm2, con sección similar a los existentes | 3032.8 | ML |  | 0
0
10 | BANCOS EN HORMIGON
10.01 | Banco en hormigón tipo BL360, dimensiones 3.60 m x 0.60 m x 0.45 m, detalle (D-04) | 89 | UD |  | 0
10.02 | Banco en hormigón tipo BL360I, dimensiones 3.60 m x 0.60 m x 0.45 m, detalle (D-04) | 90 | UD |  | 0
10.03 | Silla de hormigón de 0.60 m x 0.60 m, detalle (D-05) | 26 | UD |  | 0
10.04 | Silla de hormigón de 1.20 m, detalle (D-05) | 26 | UD |  | 0
10.05 | Banco en hormigón visto vaciado in situ sobre muro del borde, detalle (D-10) | 1278.95 | ML |  | 0
10.06 | Banco doble de hormigón visto, detalle (D-11) | 101 | ML |  | 0
10.07 | Banco en hormigón visto, detalle (D-12) | 21 | UD |  | 0
10.08 | Banco en hormigón visto, 1.0 x 1.0 m (D-13) | 28 | UD |  | 0
10.09 | Banco en hormigón en jardinera singular (BS), detalle (D-16), con terminación hormigón visto, ver planos
10.1 | Construcción de banco jardinera singular, vaciado in situ, según diseño estructural 01 BS-01 | 1 | UD |  | 0
10.11 | Construcción de banco jardinera singular, vaciado in situ, según diseño estructural 01 BS-02 | 1 | UD |  | 0
10.12 | Construcción de banco jardinera singular, vaciado in situ, según diseño estructural 01 BS-03 | 1 | UD |  | 0
10.13 | Construcción de banco jardinera singular, vaciado in situ, según diseño estructural 01 BS-04 | 1 | UD |  | 0
10.14 | Construcción de banco jardinera singular, vaciado in situ, según diseño estructural 01 BS-05 | 1 | UD |  | 0
10.15 | Construcción de banco jardinera singular, vaciado in situ, según diseño estructural 01 BS-06 | 1 | UD |  | 0
10.16 | Construcción de banco jardinera singular, vaciado in situ, según diseño estructural 01 BS-07 | 1 | UD |  | 0
10.17 | Construcción de banco jardinera singular, vaciado in situ, según diseño estructural 01 BS-08 | 1 | UD |  | 0
10.18 | Construcción de banco jardinera singular, vaciado in situ, según diseño estructural 01 BS-09 | 1 | UD |  | 0
10.19 | Construcción de banco jardinera singular, vaciado in situ, según diseño estructural 01 BS-10 | 1 | UD |  | 0
10.2 | Construcción de banco jardinera singular, vaciado in situ, según diseño estructural 01 BS-11 | 1 | UD |  | 0
10.21 | Construcción de banco jardinera singular, vaciado in situ, según diseño estructural 01 BS-12 | 1 | UD |  | 0
10.22 | Construcción de banco jardinera singular, vaciado in situ, según diseño estructural 01 BS-13 | 1 | UD |  | 0
10.23 | Construcción de banco jardinera singular, vaciado in situ,según diseño estructural 01 BS-14 | 1 | UD |  | 0
10.24 | Construcción de banco jardinera singular, vaciado in situ,según diseño estructural 01 BS-15 | 1 | UD |  | 0
10.25 | Construcción de banco jardinera singular, vaciado in situ,según diseño estructural 01 BS-16 | 1 | UD |  | 0
10.26 | Construcción de banco jardinera singular, vaciado in situ, según diseño estructural 01 BS-17 | 1 | UD |  | 0
0
11 | SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL
11.01 | Línea en pintura termoplástica azul en ciclovía | 1188 | ML |  | 0
11.02 | Flechas sencillas en pintura termoplástica en ciclovía | 13 | UD |  | 0
11.03 | Diseño señalización de bicicleta | 10.4 | M2 |  | 0
11.04 | Línea en pintura termoplástica amarilla /blancas en vía de circulación | 1806 | ML |  | 0
11.05 | Flechas sencillas en pintura termoplástica en vía de circulación | 126 | UD |  | 0
11.06 | Pintura en paso cebra | 912.15 | M2 |  | 0
11.07 | Pintura en rotonda | 977.71 | M2 |  | 0
11.08 | Señal vertical "Reduzca la velocidad", 16" x 24", fijo en tola, tubo 2" x 2" galvanizado, reflectivo amarillo o grado diamante | 8 | UD |  | 0
11.09 | Señal vertical "No Estacione", 16" x 24" , fijo en tola, tubo 2" x 2" galvanizado, reflectivo amarillo o grado diamante | 12 | UD |  | 0
11.1 | Señal vertical Ceda el paso, 16" x 24", fijo en tola, tubo 2" x 2" galvanizado, reflectivo amarillo o grado diamante | 8 | UD |  | 0
11.11 | Señal vertical "Ciclovía", 16" x 24", fijo en tola, tubo 2" x 2" galvanizado, reflectivo amarillo o grado diamante | 2 | UD |  | 0
0
12 | AREA DE GIMNASIO EXTERIOR
12.01 | Suministro e instalación de caminadora elíptica (1 puesto), con estructura en perfiles galvanizados | 2 | UD |  | 0
12.02 | Suministro e instalación de caminadora excursionista doble, con estructura en perfiles galvanizados | 1 | UD |  | 0
12.03 | Suministro e instalación de extendedora de piernas doble, con estructura en perfiles galvanizados | 1 | UD |  | 0
12.04 | Suministro e instalación de barra paralelas dobles, con estructura en perfiles galvanizados | 1 | UD |  | 0
12.05 | Suministro e instalación de barra horizontal, con estructura en perfiles galvanizados | 1 | UD |  | 0
0
13 | REPARACION DE MURO TABLESTACADO
13.01 | Limpieza con equipo de presión de agua dulce de superficie de contención perimetral. Remoción de sal y residuos. acondicionamiento de superficie (incluye abastecimiento de agua dulce) | 4000 | M2 |  | 0
13.02 | Suministro y aplicación de revestimiento inhibidor para la corrosión del acero de refuerzo, basado en polímeros y ligantes cementosos e inhibidores de la corrosión. Debe de cumplir con las exigencias de la norma ASTM B117. (incluye limpieza del área antes de aplicación) | 4000 | M2 |  | 0
13.03 | Suministro y colocación de mortero para la reparación de muros, reforzado con fibra, formado por polímeros que contienen un inhibidor contra la corrosión. debe de cumplir con la exigencia de la normas ASTM C928 (acondicionamiento de superficie eliminando placas sueltas y picando área a tratar para garantizar adherencia) | 4000 | M2 |  | 0
13.04 | Uso de andamios metálicos para los trabajos sobre nivel del mar para la reparación del muro tabla estacado en litoral del Malecón (considerar cubrir la longitud completa para garantizar cumplir la continuidad del trabajo) | 4000 | M2 |  | 0
0
14 | MISCELANEOS
14.01 | Suministro, regado y nivelado de arena (A) | 48.8 | M3 |  | 0
14.02 | Bolardo en hormigón armado con franja en pintura reflectiva de 2", diámetro 25 cm y atura 40 cm , detalle D-0.2 | 402 | UD |  | 0
14.03 | Zafacón con estructura de hormigón y papelera en madera de pino tratado 45 cm x 45 cm, según diseño incluye tratamiento de pintura contra la intemperie, detalle D-03 | 134 | UD |  | 0
14.04 | Barra de estacionamiento para bicicletas en perfiles galvanizados de 2" según diseño, incluye tratamiento de pintura contra intemperie (D-08) | 24 | UD |  | 0
14.05 | Suministro e instalación de telescopio metálico 7X50, según diseño, detalle D-07 | 9 | UD |  | 0
14.06 | Alcorque en hormigón rayado vaciado in situ, dimensiones de 1.20 x 1.20 m | 233 | UD |  | 0
14.07 | Limpieza continua y final (incluye bote) | 24410.3 | M2 |  | 0
0
B | MODULO DE VENTA #1
15 | PRELIMINARES
15.01 | Replanteo | 180.23 | M2 |  | 0
15.02 | Valla perimetral provisional en Aluzinc, h= 2.00 m | 97.32 | ML |  | 0
0
16 | MOVIMIENTO DE TIERRA
16.01 | Excavación de material existentes e=1.0 ml | 108.36 | M3N |  | 0
16.02 | Excavación para fundaciones e=0.15 m + zapatas de muros +zap de columnas | 21.65 | M3N |  | 0
16.03 | Suministro,acarreo,regado y compactado de material granular, e=0.1.0 m | 36.05 | M3C |  | 0
16.04 | Bote de material excavado sobrante (con equipo) | 140.87 | M3E |  | 0
0
17 | HORMIGON ARMADO
17.01 | Hormigón de limpieza,f´c=180 kg/cm2 | 7.59 | M3 |  | 0
17.02 | Platea de hormigón e=0.15, Ø3/8" a.25 m+ refuerzo de Ø3/8"@0.25 m en área de zapatas columnas+ Ø1/2" en zapatas + Ø3/8" zapatas de muros, f´c=280 kg/cm2, ver planos | 20.96 | M3 |  | 0
17.03 | Col. CC .D 0.25 m, 8Ø1/2", Est.Ø3/8"a.10 m, ver planos ver planos, f´c=280 kg/cm2 | 0.41 | M3 |  | 0
17.04 | Columnas C1, 0.20x.0.20 m, 4Ø1/2", Est.Ø3/8"a.10 m, ver planos, f´c=280 kg/cm2 | 1.78 | M3 |  | 0
17.05 | Pedestal CP .0.20x.0.20 m, 4Ø1/2", Est.Ø3/8"a.0.20 m, ver planos, f´c=280 kg/cm2 | 0.34 |  |  | 0
17.06 | Viga V1, 0.20x.60, 3Ø1/2", 2Ø3/4+ Adic 1/2", Est.Ø3/8"x@0.10 m y @0.15 m, ver planos. | 7.93 | M3 |  | 0
17.07 | Viga V2, 0.20x.40, 3Ø1/2", 2Ø3/4 Est.Ø3/8"x@0.10 m, ver planos, f´c=280 kg/cm2 | 2.63 | M3 |  | 0
17.08 | Viga V3, 0.20x.60, 3Ø1/2", 3Ø1/2", Est.Ø3/8"x@0.20 m, ver planos, f´c=280 kg/cm2 | 1.42 | M3 |  | 0
17.09 | Viga V4, 0.20x.60, 3Ø1/2", 2Ø3/4+ Adic 1/2", Est.Ø3/8"x@0.10 m y @0.15 m, ver planos, f´c=280 kg/cm2 | 4.06 | M3 |  | 0
17.1 | Viga V5, 0.20x.60, 3Ø1/2", 3Ø1/2"+ Adic , Est.Ø3/8"x@0.10 m y @0.15 m, ver planos, f´c=280 kg/cm2 | 3.88 | M3 |  | 0
0
18 | MUROS DE BLOQUES
18.01 | Bloques horm. 4", Av Ø3/8" a.80 m | 10.88 | M2 |  | 0
18.02 | Bloques horm. 6", Av Ø3/8" a.80 m, 2 Ah Ø3/8" a.60 m | 56.85 | M2 |  | 0
0
19 | TERMINACION DE SUPERFICIES
19.01 | Cantos | 858.28 | ML |  | 0
19.02 | Pañete en muros | 113.7 | M2 |  | 0
19.03 | Pañete en columnas | 33.54 | M2 |  | 0
19.04 | Pañete de viga | 270.15 | M2 |  | 0
19.05 | Fraguache (columnas, vigas ) | 303.69 | M2 |  | 0
0
20 | PISOS
20.01 | Piso en hormigón pulido, espesor 0.10m y f´c= 210 kg/cm2 | 155.46 | M2 |  | 0
20.02 | Piso de hormigón con malla electrosoldada D.2.3 x 2.3 x 150 x 150, esp 0.10 m y f´c= 240 kg/cm2 | 24.77 | M2 |  | 0
20.03 | Piso porcelanato 0.60 x 0.60 m | 10.85 | M2 |  | 0
20.04 | Zócalo en porcelanato 0.07 m x 0.60 m | 13.37 | ML |  | 0
20.05 | Escalones en hormigón con huella de 0.50 m de ancho | 34.48 | ML |  | 0
0
21 | REVESTIMIENTOS
21.01 | Muro en paneles de madera de pino tratado con protección grado marino de 2" a 1" de grosor reforzado con angulares metálicos de 3 mm y tratamiento contra intemperie y pintura epoxica, ver secciones | 45.95 | M2 |  | 0
0
22 | PUERTAS
22.01 | Puerta apanelada en madera pino tratado con protección grado marino de 2" a 1" de grosor, reforzada con perfiles metálicos angulares 2" x 3/16" y planchuelas 2" x 3/16", ver detalles. Incluye tratamiento contra intemperie y anti corrosivo, incluye cerradura y piezas de fijación en acero inoxidable grado 304, ver secciones | 8.4 | M2 |  | 0
0
23 | VENTANAS
23.01 | Ventanas apaneladas proyectadas en madera de pino tratado con protección grado marino de 2" a 1" de grosor, reforzadas con perfiles metálicos, incluye cerradura y piezas de fijación en acero inoxidable grado 304, ver secciones | 25.81 | M2 |  | 0
23.02 | Ventanas celosía madera pino tratado con protección grado marino, reforzadas con perfiles metálicos, ver detalle. Incluye tratamiento contra intemperie, ver secciones | 41 | M2 |  | 0
0
24 | TECHO
24.01 | Techo en estructura de madera de pino tratado con protección grado marino, con estructura en 2" x 6" y cubierta en aislotecho compuesto por dos laminas de Aluzinc prepintado cal.26 con aislante térmico en poliestireno. Incluye tratamiento contra intemperie | 152.84 | M2 |  | 0
24.02 | Plafón en plywood marino, con estructura en perfiles metálicos galvanizados 2" x 2" | 152.84 | M2 |  | 0
24.03 | Fabricación e instalación de canaleta en Aluzinc prepintado cal.26, de 24" pulgadas de desarrollo | 30.78 | ML |  | 0
24.04 | Fabricación e instalación de cubrefaltas en Aluzinc liso prepintado cal.26, de 16" de desarrollo | 153.1 | ML |  | 0
0
25 | PINTURA
25.01 | Pintura acrílica, 2 aplic. Incluye base | 303.69 | M2 |  | 0
0
26 | PERGOLADO
26.01 | Pergolado en pino tratado con protección grado marino, con marcos 2" x 6", las piezas de fijación deben de ser en acero inoxidable grado 304 ver detalles. Incluye tratamiento contra intemperie | 13.67 | M2 |  | 0
0
27 | MISCELANEOS
27.01 | Meseta de hormigón, ancho 0.60 m, incluye muro | 1.66 | M2 |  | 0
27.02 | Antepecho en bloques horm. 6", h= 0.20 m terminado | 78.9 | ML |  | 0
27.03 | Letrero en madera de pino tratado con letras talladas 1.26 m x 0.84 m (Módulo de venta) | 3 | UD |  | 0
27.04 | Tope en ventana en madera de pino tratado, con protección grado marino | 16.5 | ML |  | 0
27.05 | Tope de bar en exterior formados por columnas 6" x 6" y meseta en 1" x 12", ver detalle | 8 | ML |  | 0
27.06 | Gabinete de piso bajo meseta, en madera de pino tratado. | 2.8 | ML |  | 0
27.07 | Limpieza continua y final | 152.8 | M2 |  | 0
0
C | MODULO DE VENTA #2
28 | PRELIMINARES
28.01 | Replanteo | 382.46 | M2 |  | 0
28.02 | Valla perimetral provisional en Aluzinc, h= 2.00 m | 160.84 | ML |  | 0
0
29 | MOVIMIENTO DE TIERRA
29.01 | Excavación de material existentes e=1.0 ml | 211.15 | M3N |  | 0
29.02 | Excavación para fundaciones e=0.15 m + zapatas de muros +zap de columnas | 40.83 | M3N |  | 0
29.03 | Suministro,acarreo,regado y compactado de material granular, e= 1.0 m | 211.15 | M3C |  | 0
29.04 | Bote de material excavado sobrante (con equipo) | 274.5 | M3E |  | 0
0
30 | HORMIGON ARMADO
30.01 | Hormigón de limpieza, f´c=180 kg/cm2 | 14.78 | M3 |  | 0
30.02 | Platea de hormigón e=0.15, Ø3/8" a.25 m+ refuerzo de Ø3/8"@0.25 m en área de zapatas columnas+ Ø1/2" en zapatas + Ø3/8" zapatas de muros, f´c=280 kg/cm2, ver planos | 42.47 | M3 |  | 0
30.03 | Col. CC .D 0.25 m, 8Ø1/2", Est.Ø3/8"a.10 m, ver planos, f´c=280 kg/cm2 | 1.64 | M3 |  | 0
30.04 | Columnas C1, 0.20x.0.20 m, 4Ø1/2", Est.Ø3/8"a.10 m, ver planos, f´c=280 kg/cm2 | 4.44 | M3 |  | 0
30.05 | Pedestal CP .0.20x.0.20 m, 4Ø1/2", Est.Ø3/8"a.0.20 m, ver planos, f´c=280 kg/cm2 | 0.67 | M3 |  | 0
30.06 | Viga V1, 0.20x.60, 3Ø1/2", 2Ø3/4+ Adic 1/2", Est.Ø3/8"x@0.10 m y @0.15 m, ver planos, f´c=280 kg/cm2 | 16.25 | M3 |  | 0
30.07 | Viga V2, 0.20x.40, 3Ø1/2", 2Ø3/4 Est.Ø3/8"x@0.10 m, ver planos, f´c=280 kg/cm2 | 6.99 | M3 |  | 0
30.08 | Viga V3, 0.20x.60, 3Ø1/2", 3Ø1/2", Est.Ø3/8"x@0.20 m, ver planos, f´c=280 kg/cm2 | 1.29 | M3 |  | 0
30.09 | Viga V4, 0.20x.60, 3Ø1/2", 2Ø3/4+ Adic 1/2", Est.Ø3/8"x@0.10 m y @0.15 m, ver planos, f´c=280 kg/cm2 | 16.08 | M3 |  | 0
0
31 | MUROS DE BLOQUES
31.01 | Bloques horm. 4", Av Ø3/8" a.80 m | 21.08 | M2 |  | 0
31.02 | Bloques horm. 6", Av Ø3/8" a.80 m, 2 Ah Ø3/8" a.60 m | 116.65 | M2 |  | 0
0
32 | TERMINACION DE SUPERFICIES
32.01 | Cantos | 1830.16 | ML |  | 0
32.02 | Pañete en muros | 233.31 | M2 |  | 0
32.03 | Pañete en columnas | 90.96 | M2 |  | 0
32.04 | Pañete de viga | 553.1 | M2 |  | 0
32.05 | Fraguache (columnas, vigas ) | 644.06 | M2 |  | 0
0
33 | PISOS
33.01 | Piso en hormigón en terraza, espesor 0.10m y f´c= 210 kg/cm2 | 309.16 | M2 |  | 0
33.02 | Piso porcelanato 0.60 x 0.60 m, en baño | 16.7 | M2 |  | 0
33.03 | Piso de hormigón con malla electrosoldada D.2.3 x 2.3 x 150 x 150, espesor 0.10 m y f´c= 240 kg/cm2 | 56.6 | M2 |  | 0
33.04 | Escalones en hormigón, con huella de 0.50 m de ancho | 40.37 | ML |  | 0
0
34 | REVESTIMIENTOS
34.01 | Cerámica pared 0.20 x 0.30 m, baño, h= 3.00 m, | 76.98 | M2 |  | 0
34.02 | Muro en paneles de madera de pino tratado con protección grado marino de 2" a 1" de grosor reforzado con angulares metálicos de 3 mm y tratamiento contra intemperie, ver secciones | 79.64 | M2 |  | 0
0
35 | PUERTAS
35.01 | Puerta apanelada en madera pino tratado con protección grado marino de 2" a 1" de grosor, reforzada con perfiles metálicos angulares 2" x 3/16" y planchuelas 2" x 3/16", ver detalles. Incluye tratamiento contra intemperie y anti corrosivo, incluye cerradura y piezas de fijación en acero inoxidable grado 304, ver secciones | 25.41 | M2 |  | 0
0
36 | VENTANAS
36.01 | Ventanas apaneladas proyectadas en madera de pino tratado con protección grado marino de 2" a 1" de grosor, reforzadas con perfiles metálicos, incluye cerradura y piezas de fijación en acero inoxidable grado 304, ver secciones | 31.92 | M2 |  | 0
36.02 | Ventanas celosía madera pino tratado con protección grado marino, reforzadas con perfiles metálicos, ver detalle. Incluye tratamiento contra intemperie, ver secciones | 57.12 | M2 |  | 0
0
37 | TECHO
37.01 | Techo en estructura de madera de pino tratado con protección grado marino, con estructura en 2" x 6" y cubierta en aislotecho compuesto por dos laminas de Aluzinc prepintado cal.26 con aislante térmico en poliestireno. Incluye tratamiento contra intemperie | 323 | M2 |  | 0
37.02 | Plafón en plywood marino, con estructura en perfiles metálicos galvanizados 2" x 2" | 323 | M2 |  | 0
37.03 | Fabricación e instalación de canaleta en Aluzinc prepintado cal.26, de 24" pulgadas de desarrollo | 74.04 | ML |  | 0
37.04 | Fabricación e instalación de cubrefaltas en Aluzinc liso prepintado cal.26, de 16" de desarrollo | 158.08 | ML |  | 0
0
38 | PINTURA
38.01 | Pintura acrílica, 2 aplic. Incluye base | 248.27 | M2 |  | 0
0
39 | PERGOLADO
39.01 | Pergolado en pino tratado con protección grado marino, con marcos 2" x 6", las piezas de fijación deben de ser en acero inoxidable grado 304 ver detalles. Incluye tratamiento contra intemperie | 59.56 | M2 |  | 0
0
40 | MISCELANEOS
40.01 | Meseta de hormigón, ancho 0.60 m, incluye muro | 2.88 | M2 |  | 0
40.02 | Antepecho en bloques horm. 6", h= 0.20 m terminado | 152 | ML |  | 0
40.03 | Cubículo de baños en PVC, incluye puertas | 4 | UD |  | 0
40.04 | Barra de acero inoxidable para baño persona con discapacidad | 2 | UD |  | 0
40.05 | Letrero en madera de pino tratado con letras talladas 1.26 m x 0.84 m (Módulo de venta) | 9 | UD |  | 0
40.06 | Tope en ventana, en madera de pino tratado, con protección grado marino | 22 | ML |  | 0
40.07 | Tope de bar en exterior formados por columnas 6" x 6" y meseta en 1" x 12" | 12 | ML |  | 0
40.08 | Gabinete de piso bajo meseta, en madera de pino tratado. | 6 | ML |  | 0
40.09 | Contenedor para basura | 4 | UD |  | 0
40.1 | Limpieza continua y final | 382.46 | M2 |  | 0
0
D | MODULO DE VENTA #3
41 | PRELIMINARES
41.01 | Replanteo | 264.85 | M2 |  | 0
41.02 | Valla perimetral provisional en Aluzinc, h= 2.00 m | 151.87 | ML |  | 0
0
42 | MOVIMIENTO DE TIERRA
42.01 | Excavación de material granular existentes e= 1.0 m | 139.96 | M3N |  | 0
42.02 | Excavación para fundaciones e=0.15 m + zapatas de muros +zap de columnas | 29.51 | M3N |  | 0
42.03 | Relleno compactado con material granular, e= 1.0 m | 139.96 | M3C |  | 0
42.04 | Bote de material excavado sobrante (con equipo) | 181.95 | M3E |  | 0
0
43 | HORMIGON ARMADO
43.01 | Hormigón de limpieza,f´c=180 kg/cm2 | 9.8 | M3 |  | 0
43.02 | Platea de hormigón e=0.15, Ø3/8" a.25 m+ refuerzo de Ø3/8"@0.25 m en área de zapatas columnas+ Ø1/2" en zapatas + Ø3/8" zapatas de muros, f´c=280 kg/cm2, ver planos | 29.02 | M3 |  | 0
43.03 | Col. CC .D 0.25 m, 8Ø1/2", Est.Ø3/8"a.10 m, ver planos, f´c=280 kg/cm2 | 0.82 | M3 |  | 0
43.04 | Columnas C1, 0.20x.0.20 m, 4Ø1/2", Est.Ø3/8"a.10 m, ver planos, f´c=280 kg/cm2 | 3.55 | M3 |  | 0
43.05 | Pedestal CP .0.20x.0.20 m, 4Ø1/2", Est.Ø3/8"a.0.20 m, ver planos, f´c=280 kg/cm2 | 0.25 |  |  | 0
43.06 | Viga V1, 0.20x.60, 3Ø1/2", 2Ø3/4+ Adic 1/2", Est.Ø3/8"x@0.10 m y @0.15 m, ver planos, f´c=280 kg/cm2 | 10.88 | M3 |  | 0
43.07 | Viga V2, 0.20x.40, 3Ø1/2", 2Ø3/4 Est.Ø3/8"x@0.10 m, ver planos, f´c=280 kg/cm2 | 5.15 | M3 |  | 0
43.08 | Viga V3, 0.20x.60, 3Ø1/2", 3Ø1/2", Est.Ø3/8"x@0.20 m, ver planos, f´c=280 kg/cm2 | 2.5 | M3 |  | 0
43.09 | Viga V4, 0.20x.60, 3Ø1/2", 2Ø3/4+ Adic 1/2", Est.Ø3/8"x@0.10 m y @0.15 m, ver planos, f´c=280 kg/cm2 | 11.83 | M3 |  | 0
0
44 | MUROS DE BLOQUES
44.01 | Bloques horm. 4", Av Ø3/8" a.80 m | 10.88 | M2 |  | 0
44.02 | Bloques horm. 6", Av Ø3/8" a.80 m, 2 Ah Ø3/8" a.60 m | 130.59 | M2 |  | 0
0
45 | TERMINACION DE SUPERFICIES
45.01 | Cantos | 1385.96 | ML |  | 0
45.02 | Pañete en muros | 256.26 | M2 |  | 0
45.03 | Pañete en columnas | 67.08 | M2 |  | 0
45.04 | Pañete de viga | 413.42 | M2 |  | 0
45.05 | Fraguache (columnas, vigas ) | 480.5 | M2 |  | 0
0
46 | PISOS
46.01 | Piso en hormigón en área de terraza, espesor 0.10m y f´c= 210 kg/cm2 | 210.83 | M2 |  | 0
46.02 | Piso porcelanato 0.60 x 0.60 m, en baño | 16.4 | M2 |  | 0
46.03 | Piso de hormigón pulido con malla electrosoldada D.2.3 x 2.3 x 150 x 150, espesor 0.10 m y f´c= 240 kg/cm2 | 37.56 | M2 |  | 0
46.04 | Escalones en hormigón con huella de 0.50 m de ancho | 43.12 | ML |  | 0
0
47 | REVESTIMIENTOS
47.01 | Cerámica pared 0.20 x 0.30 m, baño, h= 3.00 m, | 54 | M2 |  | 0
47.02 | Muro en paneles de madera de pino tratado con protección grado marino de 2" a 1" de grosor reforzado con angulares metálicos de 3 mm y tratamiento contra intemperie, ver secciones | 38.81 | M2 |  | 0
0
48 | PUERTAS
48.01 | Puerta apanelada en madera pino tratado con protección grado marino de 2" a 1" de grosor, reforzada con perfiles metálicos angulares 2" x 3/16" y planchuelas 2" x 3/16", ver detalles. Incluye tratamiento contra intemperie y anti corrosivo, incluye cerradura y piezas de fijación en acero inoxidable grado 304, ver secciones | 22.34 | M2 |  | 0
0
49 | VENTANAS
49.01 | Ventanas apaneladas proyectadas en madera de pino tratado con protección grado marino de 2" a 1" de grosor, reforzadas con perfiles metálicos, incluye cerradura y piezas de fijación en acero inoxidable grado 304, ver secciones | 15.71 | M2 |  | 0
49.02 | Ventanas celosía madera pino tratado con protección grado marino, reforzadas con perfiles metálicos, ver detalle. Incluye tratamiento contra intemperie, ver secciones | 43.62 | M2 |  | 0
0
50 | TECHO
50.01 | Techo en estructura de madera de pino tratado con protección grado marino, con estructura en 2" x 6" y cubierta en aislotecho compuesto por dos laminas de Aluzinc prepintado cal.26 con aislante térmico en poliestireno. Incluye tratamiento contra intemperie | 206.38 | M2 |  | 0
50.02 | Plafón en plywood marino, con estructura en perfiles metálicos galvanizados 2" x 2" | 206.38 | M2 |  | 0
50.03 | Fabricación e instalación de canaleta en Aluzinc prepintado cal.26, de 24" pulgadas de desarrollo | 38.55 | ML |  | 0
50.04 | Fabricación e instalación de cubrefaltas en Aluzinc liso repintado cal.26, de 16" de desarrollo | 116.8 | ML |  | 0
0
51 | PINTURA
51.01 | Pintura acrílica, 2 aplic. Incluye base | 257.34 | M2 |  | 0
0
52 | PERGOLADO
52.01 | Pergolado en pino tratado con protección grado marino, con marcos 2" x 6", las piezas de fijación deben de ser en acero inoxidable grado 304 ver detalles. Incluye tratamiento contra intemperie | 49.17 | M2 |  | 0
0
53 | MISCELANEOS
53.01 | Meseta de hormigón, ancho 0.60 m, incluye muro | 1.8 | M2 |  | 0
53.02 | Antepecho en bloques horm. 6", h= 0.20 m terminado | 119.83 | ML |  | 0
53.03 | Cubículo de baños en PVC, incluye puertas | 4 | UD |  | 0
53.04 | Barra de acero inoxidable para baño persona con discapacidad | 2 | UD |  | 0
53.05 | Letrero en madera de pino tratado con letras talladas 1.26 m x 0.84 m (Módulo de venta) | 7 | UD |  | 0
53.06 | Tope en ventana en madera de pino tratado, con protección grado marino | 11 | ML |  | 0
53.07 | Tope de bar en exterior formados por columnas 6" x 6" y meseta en 1" x 12" | 5 | ML |  | 0
53.08 | Gabinete de piso bajo meseta, en madera de pino tratado. | 3 | ML |  | 0
53.09 | Contenedores de basura | 3 | UD |  | 0
53.1 | Limpieza continua y final | 265 | M2 |  | 0
0
E | MODULO DE VENTA #4
54 | PRELIMINARES
54.01 | Replanteo | 86.94 | M2 |  | 0
54.02 | Valla perimetral provisional en Aluzinc, h= 2.00 m | 49.8 | ML |  | 0
0
55 | MOVIMIENTO DE TIERRA
55.01 | Excavación de platea de fundaciones , e= 1.0 m | 86.94 | M3N |  | 0
55.02 | Excavación para fundaciones e=0.15 m + zapatas de muros +zap de columnas | 14.78 | M3N |  | 0
55.03 | Relleno compactado con material granular, e=1.0 m | 86.94 | M3C |  | 0
55.04 | Bote de material excavado sobrante (con equipo) | 113.02 | M3E |  | 0
0
56 | HORMIGON ARMADO
56.01 | Hormigón de limpieza, f´c=180 kg/cm2 | 6.09 | M3 |  | 0
56.02 | Platea de hormigón e=0.15, Ø3/8" a.25 m+ refuerzo de Ø3/8"@0.25 m en área de zapatas columnas+ Ø1/2" en zapatas + Ø3/8" zapatas de muros, f´c=280 kg/cm2, ver planos | 15.65 | M3 |  | 0
56.03 | Columnas C1, 0.20x.0.20 m, 4Ø1/2", Est.Ø3/8"a.10 m, ver planos, f´c=280 kg/cm2 | 1.56 | M3 |  | 0
56.04 | Columnas C2, 0.20x.0.30 m, 6Ø1/2", Est.Ø3/8+grapa @a.10 m, ver planos, f´c=280 kg/cm2 | 0.9 | M3 |  | 0
56.05 | Viga V3, 0.20x.50, 3Ø1/2", 2Ø3/8+ Adic 1/2" y 3/4", Est.Ø3/8"x@0.10 m y @0.20 m, ver planos, f´c=280 kg/cm2 | 1.48 | M3 |  | 0
56.06 | Viga 4, 0.20x.40, 4Ø1/2", 2Ø3/4 Est.Ø3/8"x@0.10 m y 0.20 m, ver planos, f´c=280 kg/cm2 | 1.34 | M3 |  | 0
56.07 | Viga V5, 0.20x.40, 4Ø1/2", 2Ø3/4", Est.Ø3/8"@0.10 y 0.20 m, ver planos, f´c=280 kg/cm2 | 0.21 | M3 |  | 0
56.08 | Viga V6, 0.20x.50, 3Ø1/2", 2Ø3/8, 2Ø1/2+ Adic 1/2", Est.Ø3/8"x@0.10 m, ver planos, f´c=280 kg/cm2 | 1.5 | M3 |  | 0
56.09 | Viga V7, 0.20x.50, 3Ø1/2", 2Ø3/8, 2Ø3/8+ Adic 1/2", Est.Ø3/8"x@0.10 m, ver planos, f´c=280 kg/cm2 | 1.64 | M3 |  | 0
56.1 | Viga V8, 0.20x.50, 3Ø1/2", 2Ø3/8, 2Ø3/8+ Adic 1/2", Est.Ø3/8"x@0.10 m, ver planos, f´c=280 kg/cm2 | 0.84 | M3 |  | 0
56.11 | Viga V9, 0.20x.50, 3Ø1/2", 2Ø3/8, 2Ø3/8+ Adic 1/2", Est.Ø3/8"x@0.10 m, ver planos, f´c=280 kg/cm2 | 0.57 | M3 |  | 0
0
57 | MUROS DE BLOQUES
57.01 | Bloques horm. 4", Av Ø3/8" a.80 m | 3.9 | M2 |  | 0
57.02 | Bloques horm. 8" ,Av Ø3/8" a.80 m, 2 Ah Ø3/8" a.60 m | 86.94 | M2 |  | 0
0
58 | TERMINACION DE SUPERFICIES
58.01 | Cantos | 545.2 | ML |  | 0
58.02 | Pañete en muros | 173.88 | M2 |  | 0
58.03 | Pañete en columnas | 46.2 | M2 |  | 0
58.04 | Pañete de viga | 111.34 | M2 |  | 0
58.05 | Fraguache (columnas, vigas ) | 159.54 | M2 |  | 0
0
59 | PISOS
59.01 | Piso en hormigón, espesor 0.10 m y f´c= 210 kg/cm2 | 86.94 | M2 |  | 0
59.02 | Piso porcelanato 0.60 x 0.60 m, en baño | 16.4 | M2 |  | 0
59.03 | Escalones en hormigón con huella de 0.50 m de ancho | 44.33 | ML |  | 0
0
60 | REVESTIMIENTOS
60.01 | Cerámica pared 0.20 x 0.30 m, baño, h= 3.00 m | 79.23 | M2 |  | 0
60.02 | Muro en paneles de madera de pino tratado con protección grado marino de 2" a 1" de grosor reforzado con angulares metálicos de 3 mm y tratamiento contra intemperie, ver secciones | 28.63 | M2 |  | 0
0
61 | PUERTAS
61.01 | Puerta apanelada en madera pino tratado con protección grado marino de 2" a 1" de grosor, reforzada con perfiles metálicos angulares 2" x 3/16" y planchuelas 2" x 3/16", ver detalles. Incluye tratamiento contra intemperie y anti corrosivo, incluye cerradura y piezas de fijación en acero inoxidable grado 304, ver secciones | 12.6 | M2 |  | 0
0
62 | VENTANAS
62.01 | Ventanas apaneladas proyectadas en madera de pino tratado con protección grado marino de 2" a 1" de grosor, reforzadas con perfiles metálicos, incluye cerradura y piezas de fijación en acero inoxidable grado 304, ver secciones | 10.29 | M2 |  | 0
62.02 | Ventanas celosía madera pino tratado con protección grado marino, reforzadas con perfiles metálicos, ver detalle. Incluye tratamiento contra intemperie, ver secciones | 30.56 | M2 |  | 0
0
63 | TECHO
63.01 | Techo en estructura de madera de pino tratado con protección grado marino, con estructura en 2" x 6" y cubierta en aislotecho compuesto por dos laminas de Aluzinc prepintado cal.26 con aislante térmico en poliestireno. Incluye tratamiento contra intemperie | 131.7 | M2 |  | 0
63.02 | Plafón en plywood marino, con estructura en perfiles metálicos galvanizados 2" x 2" | 131.7 | M2 |  | 0
63.03 | Fabricación e instalación de canaleta en Aluzinc prepintado cal.26, de 24" pulgadas de desarrollo | 16.5 | ML |  | 0
63.04 | Fabricación e instalación de cubrefaltas en Aluzinc liso repintado cal.26, de 16" de desarrollo | 48.8 | ML |  | 0
0
64 | PINTURA
64.01 | Pintura acrílica, 2 aplic. Incluye base | 118.06 | M2 |  | 0
0
65 | MISCELANEOS
65.01 | Meseta de hormigón, ancho 0.60 m, incluye muro | 0.9 | M2 |  | 0
65.02 | Antepecho en bloques horm. 6", h= 0.20 m terminado | 48.9 | ML |  | 0
65.03 | Cubículo de baños en PVC, incluye puertas | 4 | UD |  | 0
65.04 | Barra de acero inoxidable para baño persona con discapacidad | 2 | UD |  | 0
65.05 | Letrero en madera de pino tratado con letras talladas 1.26 m x 0.84 m (Módulo de venta) | 7 | UD |  | 0
65.06 | Tope en ventana en madera de pino tratado, con protección grado marino | 7.5 | ML |  | 0
65.07 | Gabinete de piso bajo meseta, en madera de pino tratado. | 1.5 | ML |  | 0
65.08 | Contenedores de basura | 3 | UD |  | 0
65.09 | Limpieza continua y final | 86.94 | M2 |  | 0
0
F | PLATAFORMA PARA TINACO | 2 | UD
66 | PRELIMINARES
66.01 | Replanteo | 12.5 | M2 |  | 0
0
67 | MOVIMIENTO DE TIERRA
67.01 | Excavación de zapatas de columnas Z1 (1.0 m x 1.0 m X 1.0 m) | 8 | M3N |  | 0
67.02 | Relleno de reposición material granular (a mano) | 5.38 | M3C |  | 0
67.03 | Bote de material excavado sobrante (con equipo) | 3.41 | M3E |  | 0
0
68 | HORMIGON ARMADO
68.01 | Zap. columnas Z1 1.0 x 1.0 x 0.40, 1/2"@15 m A.D. F´c =280 kg/cm2, ver planos | 2.4 | M3 |  | 0
68.02 | Columnas C1, 0.25x.0.25 m, 6Ø1/2", Est.Ø3/8"a.10 m, F´c = 280 kg/cm2, ver planos | 2.1 | M3 |  | 0
68.03 | Viga V1, 0.20x.0.28, 4Ø1/2", 2Ø3/8", Est.Ø3/8"@0.15, F´c =280 kg/cm2, ver planos. | 1.79 | M3 |  | 0
68.04 | Losa de techo, e= 0.12 m, Ø3/8"@0.20 A.D, F´c =280 kg/cm2, | 1.5 | M3 |  | 0
0
69 | TERMINACION DE SUPERFICIES
69.01 | Cantos | 176 | ML |  | 0
69.02 | Pañete en columnas | 28 | M2 |  | 0
69.03 | Pañete de viga | 12.16 | M2 |  | 0
69.04 | Fraguache (columnas, vigas ) | 40.16 | M2 |  | 0
69.05 | Fino de losa | 12.5 | M2 |  | 0
0
70 | PINTURA
70.01 | Pintura acrílica, 2 aplic. Incluye base | 40.16 | M2 |  | 0
0
71 | MISCELANEOS
71.01 | Limpieza | 1 | UD |  | 0
0
G | PLACA-LETRERO "SAMANA" | 1 | UD
72 | PRELIMINARES
72.01 | Replanteo | 26.27 | M2 |  | 0
0
73 | MOVIMIENTO DE TIERRA
73.01 | Excavación de zapatas de columnas Z1 (2.60 m x 0.80 m X 1.30 m) | 8.11 | M3N |  | 0
73.02 | Relleno de reposición material granular (a mano) | 5.28 | M3C |  | 0
73.03 | Bote de material excavado sobrante (con equipo) | 3.68 | M3E |  | 0
0
74 | HORMIGON ARMADO
74.01 | Zap. columnas Z1 2.60 x 0.80 x 0.40, 1/2"@12 m A.D, DC, F´c =280 kg/cm2, ver planos | 2.5 | M3 |  | 0
74.02 | Columnas C1, 0.25x.0.25 m, 4Ø3/4", Est.Ø3/8"a.10 m, F´c =280 kg/cm2, ver planos | 1.29 | M3 |  | 0
74.03 | Viga V1, 0.25x.0.45, 4Ø1/2", 4Ø3/4", Est.Ø3/8"@0.10, F´c =280 kg/cm2, ver planos. | 1.02 | M3 |  | 0
74.04 | Viga V2, 0.25x.0.45, 4Ø1/2", 4Ø3/4", Est.Ø3/8"@0.10, F´c =280 kg/cm2, ver planos. | 0.51 | M3 |  | 0
74.05 | Viga V3, 0.25x.0.45, 3Ø1/2", 2Ø3/8",+ Adicionales de 1/2", Est.Ø3/8"@0.10, F´c =280 kg/cm2, ver planos. | 0.61 | M3 |  | 0
74.06 | Viga V3, 0.25x.0.45, 3Ø1/2", 2Ø3/8",+ Adicionales de 1/2", Est.Ø3/8"@0.10, F´c =280 kg/cm2, ver planos. | 1.22 | M3 |  | 0
74.07 | Losas aligerada HA=0.5 m, 2Ø3/8", Ø3/8", t=0.05, D2.3x2.3 15x 15, F´c =280 kg/cm2, | 21.2 | M2 |  | 0
0
75 | TERMINACION DE SUPERFICIES
75.01 | Cantos | 49.74 | ML |  | 0
75.02 | Pañete de viga | 22.3 | M2 |  | 0
75.03 | Pañete de losa | 16.18 | M2 |  | 0
75.04 | Fraguache (columnas, vigas ) | 38.48 | M2 |  | 0
75.05 | Terminación | 26.27 | M2 |  | 0
0
76 | PINTURA
76.01 | Pintura acrílica, 2 aplic. Incluye base | 64.75 | M2 |  | 0
0
77 | MISCELANEOS
77.01 | Limpieza continua y final | 1 | UD |  | 0
0
H | INSTALACIONES ELECTRICAS
78 | INSTALACIONES ELECTRICA DE LOS MODULO DE VENTA BLOQUE # 1
78.01 | Salidas de luminarias de techo | 26 | UD. |  | 0
78.02 | Suministro e Instalación de Luminaria fluorescente completamente hermética | 6 | UD. |  | 0
78.03 | Suministro e Instalación de luminaria colgante o superficie de 36w, con una longitud de 1.2 mts material a prueba de salitre | 20 | UD. |  | 0
78.04 | Salidas de interruptor doble | 3 | UD. |  | 0
78.05 | Salidas de tomacorrientes 120v doble aterrizado y polarizado | 12 | UD. |  | 0
78.06 | Suministro e Instalación de Panel de distribución P1 para 6 circuitos. formado por: -4 breakers de 20/1 THQL | 1 | UD. |  | 0
78.07 | Suministro e Instalación de Panel de distribución P2 para 6 circuitos. formado por: -4 breakers de 20/1 THQL | 1 | UD. |  | 0
78.08 | Suministro e Instalación de Panel de distribución PP para 4 circuitos. formado por: -2 breakers de 20/1 THQL | 1 | UD. |  | 0
78.09 | Suministro e Instalación de Alimentador a panel P1 desde el Módulo portacontador #1 formador por: -2 cond # 8 THNN -1 cond # 8 THNN -1 Cond # 10 THNN en tuberías de 1'' Pvc-SDR-26 | 50 | PL |  | 0
78.1 | Suministro e Instalación de Alimentador a panel P2 desde el Módulo portacontador #1 formador por: -2 cond # 8 THNN -1 cond # 8 THNN -1 Cond # 10 THNN en tuberías de 1'' Pvc-SDR-26 | 50 | PL |  | 0
78.11 | Suministro e Instalación de Alimentador a panel PP desde el Módulo portacontador #1 formador por: -2 cond # 10 THNN -1 cond # 10 THNN -1 Cond # 10 THNN en tuberías de 1'' Pvc-SDR-26 | 30 | PL |  | 0
78.12 | Suministro e Instalación de alimentador para salida de luminaria en área común adicional. Formado por: 1 cond # 12 rojo o negro THHN 1 cond # 12 blanco THNN en tubería de 3/4'' Pvc-SDR-26 | 620 | PL |  | 0
78.13 | Suministro e Instalación de modulo portacontador con barra de 125 amp monofásico con voltaje de 240/120v formado por: 1 main breaker de 125/2 6 breaker de 40/2 1 zócalo portacontador de 20A, 1F, 8 Clips para Totalizador 6 Zócalos portacontadores de 100A, 1F, 5 Clips En caja polietileno con conexión a tierra e neutro | 1 | UD. |  | 0
78.14 | Suministro e Instalación de Alimentador a Modulo portacontador # 1. Desde transformador existente. formador por: -2 cond # 2 THNN -1 cond # 2 THNN -1 Cond # 8 THNN en tuberías de 11/2'' Pvc-SDR-26 | 550 | PL |  | 0
78.15 | Misceláneos ( Tape, Abrazaderas, Tornillerías etc.) | 1 | PA |  | 0
0
79 | INSTALACIONES ELECTRICA DE LOS MODULO DE VENTA BLOQUE # 2
79.01 | Salidas de luminarias de techo | 58 | UD. |  | 0
79.02 | Suministro e Instalación de Luminaria fluorescente completamente hermética | 8 | UD. |  | 0
79.03 | Suministro e Instalación de luminaria colgante o superficie de 36w, con una longitud de 1.2 mts material a prueba de salitre | 50 | UD. |  | 0
79.04 | Salidas de interruptor Sencillo | 18 | UD. |  | 0
79.05 | Salidas de interruptor doble | 4 | UD. |  | 0
79.06 | Salidas de tomacorrientes 120v doble aterrizado y polarizado | 16 | UD. |  | 0
79.07 | Suministro e Instalación de Panel de distribución P3 para 6 circuitos. formado por: -4 breakers de 20/1 THQL | 1 | UD. |  | 0
79.08 | Suministro e Instalación de Panel de distribución P4 para 6 circuitos. formado por: -4 breakers de 20/1 THQL | 1 | UD. |  | 0
79.09 | Suministro e Instalación de Panel de distribución P5 para 6 circuitos. formado por: -4 breakers de 20/1 THQL | 1 | UD. |  | 0
79.1 | Suministro e Instalación de Panel de distribución P6 para 6 circuitos. formado por: -4 breakers de 20/1 THQL | 1 | UD. |  | 0
79.11 | Suministro e Instalación de Panel de distribución PSG para 20 circuitos. formado por: -13 breakers de 20/1 para luces -4 breaker de 20/1 para bomba THQL | 1 | UD. |  | 0
79.12 | Suministro e Instalación de Alimentador a panel P3 desde el Módulo portacontador #2 formador por: -2 cond # 8 THNN -1 cond # 8 THNN -1 Cond # 10 THNN en tuberías de 1'' Pvc-SDR-26 | 152 | PL |  | 0
79.13 | Suministro e Instalación de Alimentador a panel P4 desde el Módulo portacontador #2. formador por: -2 cond # 8 THNN -1 cond # 8 THNN -1 Cond # 10 THNN en tuberías de 1'' Pvc-SDR-26 | 137 | PL |  | 0
79.14 | Suministro e Instalación de Alimentador a panel P5 desde el Módulo portacontador #2. formador por: -2 cond # 8 THNN -1 cond # 8 THNN -1 Cond # 10 THNN en tuberías de 1'' Pvc-SDR-26 | 60 | PL |  | 0
79.15 | Suministro e Instalación de Alimentador a panel P6 desde el Módulo portacontador #2. formador por: -2 cond # 8 THNN -1 cond # 8 THNN -1 Cond # 10 THNN en tuberías de 1'' Pvc-SDR-26 | 57 | PL |  | 0
79.16 | Suministro e Instalación de Alimentador a panel PSG desde el Módulo portacontador #2. formador por: -2 cond # 6 THNN -1 cond # 6 THNN -1 Cond # 10 THNN en tuberías de 11/2'' Pvc-SDR-26 | 45 | PL |  | 0
79.17 | Suministro e Instalación de modulo portacontador con barra de 125 amp monofásico con voltaje de 240/120v formado por: 1 main breaker de 125/2 6 breaker de 40/2 1 zócalo portacontador de 20A, 1F, 8 Clips para Totalizador 6 Zócalos portacontadores de 100A, 1F, 5 Clips En caja polietileno con conexión a tierra e neutro | 1 | UD. |  | 0
79.18 | Suministro e Instalación de Alimentador a Modulo portacontador # 2. Desde transformador existente. formador por: -2 cond # 2 THNN -1 cond # 2 THNN -1 Cond # 8 THNN en tuberías de 11/2'' Pvc-SDR-26 | 243 | PL |  | 0
79.19 | Suministro e Instalación de alimentador para salida de luminaria en área común adicional. Formado por: 1 cond # 12 rojo o negro THHN 1 cond # 12 blanco THNN en tubería de 3/4'' Pvc-SDR-26 | 725 | PL |  | 0
79.2 | Misceláneos ( Tape, Abrazaderas, Tornillerías etc.) | 1 | PA |  | 0
0
80 | INSTALACIONES ELECTRICA DE LOS MODULO DE VENTA BLOQUE # 3
80.01 | Salidas de luminarias de techo | 44 | UD. |  | 0
80.02 | Suministro e Instalación de Luminaria fluorescente completamente hermética | 4 | UD. |  | 0
80.03 | Suministro e Instalación de luminaria colgante o superficie de 36w, con una longitud de 1.2 mts material a prueba de salitre | 40 | UD. |  | 0
80.04 | Salidas de interruptor Sencillo | 6 | UD. |  | 0
80.05 | Salidas de interruptor doble | 2 | UD. |  | 0
80.06 | Salidas de tomacorrientes 120v doble aterrizado y polarizado | 8 | UD. |  | 0
80.07 | Suministro e Instalación de Panel de distribución P7 para 6 circuitos. formado por: -4 breakers de 20/1 THQL | 1 | UD. |  | 0
80.08 | Suministro e Instalación de Panel de distribución P8 para 6 circuitos. formado por: -4 breakers de 20/1 THQL | 1 | UD. |  | 0
80.09 | Suministro e Instalación de Alimentador a panel P7 desde el Módulo portacontador #3. formador por: -2 cond # 8 THNN -1 cond # 8 THNN -1 Cond # 10 THNN en tuberías de 1'' Pvc-SDR-26 | 81 | PL |  | 0
80.1 | Suministro e Instalación de Alimentador a panel P8 desde el Módulo portacontador #3. formador por: -2 cond # 8 THNN -1 cond # 8 THNN -1 Cond # 10 THNN en tuberías de 1'' Pvc-SDR-26 | 82 | PL |  | 0
80.11 | Suministro e Instalación de módulo portacontador con barra de 125 amp monofásico con voltaje de 240/120v formado por: 1 main breaker de 125/2 6 breaker de 40/2 1 zócalo portacontador de 20A, 1F, 8 Clips para Totalizador 6 Zócalos portacontadores de 100A, 1F, 5 Clips En caja polietileno con conexión a tierra e neutro | 1 | UD. |  | 0
80.12 | Suministro e Instalación de Alimentador a Modulo portacontador # 3. Desde transformador existente. formador por: -2 cond # 2 THNN -1 cond # 2 THNN -1 Cond # 8 THNN en tuberías de 11/2'' Pvc-SDR-26 | 333 | PL |  | 0
80.13 | Suministro e Instalación de alimentador para salida de luminaria en área común adicional. Formado por: 1 cond # 12 rojo o negro THHN 1 cond # 12 blanco THNN en tubería de 3/4'' Pvc-SDR-26 | 1553 | PL |  | 0
80.14 | Misceláneos ( Tape, Abrazaderas, Tornillerías etc.) | 1 | PA |  | 0
0
81 | INSTALACIONES ELECTRICA DE LOS MODULO DE VENTA BLOQUE # 4
81.01 | Salidas de luminarias de techo | 20 | UD. |  | 0
81.02 | Suministro e Instalación de Luminaria fluorescente completamente hermética | 7 | UD. |  | 0
81.03 | Suministro e Instalación de luminaria colgante o superficie de 36w, con una longitud de 1.2 mts material a prueba de salitre | 13 | UD. |  | 0
81.04 | Salidas de interruptor Sencillo | 6 | UD. |  | 0
81.05 | Salidas de interruptor doble | 1 | UD. |  | 0
81.06 | Salidas de tomacorrientes 120v doble aterrizado y polarizado | 12 | UD. |  | 0
81.07 | Suministro e Instalación de Panel de distribución P9 para 6 circuitos. formado por: -5 breakers de 20/1 THQL | 1 | UD. |  | 0
81.08 | Suministro e Instalación de Panel de distribución PMA para 4 circuitos. formado por: -2 breakers de 20/1 THQL | 1 | UD. |  | 0
81.09 | Suministro e Instalación de Panel de distribución PAP para 4 circuitos. formado por: -2 breakers de 20/1 THQL | 1 | UD. |  | 0
81.1 | Suministro e Instalación de Alimentador a panel P9 desde el Módulo portacontador #4 formador por: -2 cond # 8 THNN -1 cond # 8 THNN -1 Cond # 10 THNN en tuberías de 1'' Pvc-SDR-26 | 30 | PL |  | 0
81.11 | Suministro e Instalación de Alimentador a panel PMA desde el Módulo portacontador #1 formador por: -2 cond # 10 THNN -1 cond # 10 THNN -1 Cond # 10 THNN en tuberías de 1'' Pvc-SDR-26 | 35 | PL |  | 0
81.12 | Suministro e Instalación de Alimentador a panel PAP desde el Modulo portacontador #1 formador por: -2 cond # 10 THNN -1 cond # 10 THNN -1 Cond # 10 THNN en tuberías de 1'' Pvc-SDR-26 | 35 | PL |  | 0
81.13 | Suministro e Instalación de módulo portacontador con barra de 125 amp monofásico con voltaje de 240/120v formado por: 1 main breaker de 125/2 6 breaker de 40/2 1 zócalo portacontador de 20A, 1F, 8 Clips para Totalizador 6 Zócalos portacontadores de 100A, 1F, 5 Clips En caja polietileno con conexión a tierra e neutro | 1 | UD. |  | 0
81.14 | Suministro e Instalación de Alimentador a Módulo portacontador # 1. Desde transformador existente. formador por: -2 cond # 2 THNN -1 cond # 2 THNN -1 Cond # 8 THNN en tuberías de 11/2'' Pvc-SDR-26 | 972 | PL |  | 0
81.15 | Suministro e Instalación de alimentador para salida de luminaria en área común adicional. Formado por: 1 cond # 12 rojo o negro THHN 1 cond # 12 blanco THNN en tubería de 3/4'' Pvc-SDR-26 | 1200 | PL |  | 0
81.16 | Misceláneos ( Tape, Abrazaderas, Tornillerías etc.) | 1 | PA |  | 0
0
82 | INSTALACIONES ELECTRICA DE LA CASETA DE BOMBA
82.01 | Salida para Bomba de agua de 0.5 HP desde el Panel PSG hasta el bloque #1. Formado por: -1 cond # 10 THNN negro -1 cond # 10 THNN blanco -1 cond # 12 THNN verde - En tubería de 1'' Pvc-SDR-26 | 538 | PL |  | 0
82.02 | Salida para Bomba de agua de 0.5 HP desde el Panel PSG hasta el bloque #2. Formado por: -1 cond # 10 THNN negro -1 cond # 10 THNN blanco -1 cond # 12 THNN verde - En tubería de 1'' Pvc-SDR-26 | 538 | PL |  | 0
82.03 | Salida para Bomba de agua de 0.5 HP desde el Panel PSG hasta el bloque #3. Formado por: -1 cond # 10 THNN negro -1 cond # 10 THNN blanco -1 cond # 12 THNN verde - En tubería de 1'' Pvc-SDR-26 | 538 | PL |  | 0
82.04 | Salida para Bomba de agua de 0.5 HP desde el Panel PSG hasta el bloque #4. Formado por: -1 cond # 10 THNN negro -1 cond # 10 THNN blanco -1 cond # 12 THNN verde - En tubería de 1'' Pvc-SDR-26 | 538 | PL |  | 0
82.05 | Misceláneos ( Tape, Abrazaderas, Tornillerías etc.) | 1 | PA |  | 0
0
83 | INSTALACIONES ELECTRICA DEL AREA EXTERIOR E VIAL
83.01 | Salidas de luminarias en poste de 14 pies | 24 | UD. |  | 0
83.02 | Salidas de luminaria en poste de 30 pies | 75 | UD. |  | 0
83.03 | Salidas de luminaria en poste de madera | 18 | UD. |  | 0
83.04 | Suministro Pernos para placa de anclaje de los poste existente de aluminio en la vías en acero galvanizado | 228 | UD. |  | 0
83.05 | Suministro Pernos para placa de anclaje de los poste existente de aluminio en la plaza en acero galvanizado | 96 | UD. |  | 0
83.06 | Suministro y Colocación de Brazos para luminaria de aluminio existente para la vías y el peatonal en acero galvanizado | 150 | UD. |  | 0
83.07 | Base de hormigón para anclar los poste de iluminación | 117 | UD. |  | 0
83.08 | Poste de 30 pies de aluminio sin pintar, sin brazos. Incluyen sus pernos de anclaje | 18 | UD. |  | 0
83.09 | Suministro e Instalación de luminarias Vial Instalada a 25 Pies, 120W, 48L_700MA, 4000k CRI70, distribución tipo III, Certificación UL, CE mark, ENEC+, IP66 LEDSafe, IK08, cuerpo de aluminio inyectado a alta presión, con protector de cristal templado, mínimo 3 años de garantía | 75 | UD. |  | 0
83.1 | Suministro e Instalación de luminaria peatonal Instalada a 15 Pies, 53W, 24L_700MA , 4000k CRI70 distribución tipo III (Certificación UL, CE mark, ENEC+, IP66 LEDSafe, IK08, cuerpo de aluminio inyectado a alta presión, con protector de cristal templado, mínimo 3 años de garantía | 75 | UD. |  | 0
83.11 | Luminaria Tipo poste quantity y max current 24L-700MA-HP2-STD53W 6430LM, 4000K CR170, fotometría tipo 5119SY. Protector 1 Glass extra clear-screen-printed-flat normal voltaje y electrical class 240 cli software septup no dimming fuse y surge electrical protección 10kv-no, Certificación ENEC, ZHAGA-D4i, ETL/UL, Mark CE, IP66, IK10, Fabricación en aluminio con protector en vidrio templado, 3 años de garantía. | 24 | UD. |  | 0
83.12 | Accesorios para lampara en madera perfil para cinta de led de 2 metros con ends caps | 116 | UD. |  | 0
83.13 | Accesorio para lampara en madera Cat. 8908BK. Cinta Led 60w rollo de 5 metros para interior luz 3000k, 60Led por metro con cinta adhesiva 1560 lúmenes | 48 | UD. |  | 0
83.14 | Cat: D7765-3000k. Luminaria marca imt transformador para cinta de Led voltaje salida 12v DC con voltaje de entrada 100-240v de interior | 48 | UD. |  | 0
83.15 | Suministro y colocación de Poste en madera tratada de 6''X2'' doble para colocar perfil para cinta Led en ambos lado, de 20pies, 15 pies y 10 pies, sujetada con 18 perno de acero inoxidable de 5''con sus tuerca y arandela de 1/2'' | 26 | UD. |  | 0
83.16 | Desmontura, Montura y Mantenimiento de poste existente de la vías de 30 pies en aluminio, Esto incluye hacer tapa de registro en material plástico con tornillos de acero inoxidable, pulirlo y pintar cada poste | 57 | UD. |  | 0
83.17 | Desmontura, de poste existente de la plaza de 15 pies en aluminio, | 61 | UD. |  | 0
83.18 | Montura y Mantenimiento de poste existente de la vías de 15 pies en aluminio, Esto incluye hacer tapa de registro en material plástico con tornillos de acero inoxidable, pulirlo y pintar cada poste | 24 | UD. |  | 0
83.19 | Suministro e Instalación de Elemento fotocontrol formado por: 1 contactor de 40A/3P- bobina a 120 1 Selector de tres posición on/off/auto 1 Terminal para fotocelda 1 Fusible para el circuito de la bobina Todo el conjunto en caja nema 3r | 4 | UD. |  | 0
83.2 | Mantenimiento de transformadores existente con pintura a prueba de salitre | 1 | PA |  | 0
83.21 | Suministro y Colocación de Panel para luces exterior con material plástico de polietileno, trifásico de 18 circuitos barra de 125 amp. Formado por: -12 breaker de 30/1 - Con conexión a tierra y tierra | 1 | UD. |  | 0
83.22 | Suministro y colocación de panel principal en barra de 250 amps. en caja polietileno nema- 3r. Formado por: -1 main breaker de 250/3 -4 breaker de 125/2 -1 breaker de 60/3 - Con una previsión - Con conexión a neutro y tierra | 1 | UD. |  | 0
83.23 | Suministro e Instalación de Alimentador a panel luces exterior desde el panel principal. formador por: -3 cond # 6 THNN -1 cond # 6 THNN -1 Cond # 10 THNN en tuberías de 11/2'' Pvc-SDR-26 | 45 | PL |  | 0
83.24 | Suministro e Instalación de Alimentador a panel principal desde el Transformador Existente. formador por: -2 cond # 1/0 por fase THNN -2 cond # 1/0 THNN -1 Cond # 2 THNN en tuberías de 3'' Pvc-SDR-26 | 45 | PL |  | 0
83.25 | Suministro e Instalación de alimentador para salida de luminaria en la vías y plaza adicional. Formado por: 1 cond # 8 rojo o negro THHN 1 cond # 8 blanco THNN 1 cond # 12 verde THNN en tubería de 1'' Pvc-SDR-26 | 7800 | PL |  | 0
83.26 | Uso de grúa y transporte para izaje de poste y colocación de luminarias | 1 | PA |  | 0
0
I | INSTALACIONES SANITARIAS
84 | INSTALACIONES SANITARIAS MODULOS DE COCINA Y BAÑOS
84.01 | Desagüe de piso 2", instalado (conect. tub. arrastre 4") | 18 | UD |  | 0
84.02 | Instalación Freg. a. inox autoportante (conect. tub. arrastre 4")* | 9 | UD |  | 0
84.03 | Inodoro ECOLOGICO blanco, tapa, one piece (conect. tub. arrastre 4") | 15 | UD |  | 0
84.04 | Lavamanos EMPOTRABLE, Bco. (conect. tub. arrastre 4") | 9 | UD |  | 0
84.05 | Espejo 1.0 x 0. 60 m | 9 | UD |  | 0
84.06 | Papeleras plástica 11 lt | 18 | UD |  | 0
84.07 | Papeleras plástica 28 lt | 9 | UD |  | 0
84.08 | Dispensador de papel toalla gris de palanca | 9 | UD |  | 0
84.09 | Dispensador de papel higiénico gris plástico | 15 | UD |  | 0
84.1 | Dispensador de jabón liquido rellenable 500 ml | 9 | UD |  | 0
84.11 | Suministro e instalación ventilación sanitaria de 2'' | 9 | UD |  | 0
84.12 | Suministro e instalación ventilación sanitaria de 4'' | 9 | UD |  | 0
84.13 | Suministro e instalación bajante pluvial de 3'' | 27 | UD |  | 0
84.14 | Suministro e instalación bajante pluvial de 4'' | 7 | UD |  | 0
84.15 | Cámara insp., 0.60x.60x.60 m. int. | 27 | UD |  | 0
84.16 | Trampa grasa, 1.00x1.30x1.0 m. int. | 7 | UD |  | 0
84.17 | Suministro e instalación de tubería de arrastre de 2'' SDR-41 | 67.05 | ML |  | 0
84.18 | Suministro e instalación de tubería de arrastre de 3'' SDR-41 | 30.22 | ML |  | 0
84.19 | Suministro e instalación de tubería de arrastre de 4'' SDR-41 | 83.58 | ML |  | 0
84.2 | Suministro e instalación de tubería de arrastre de 4'' SDR-41 | 107.95 | ML |  | 0
84.21 | Suministro e instalación de tubería de arrastre de 6'' SDR-32.5 | 442.55 | ML |  | 0
84.22 | Suministro y Colocación de tubería de 1/2'' PVC SDR- 26 | 3.54 | ML |  | 0
84.23 | Suministro y Colocación de tubería de 3/4'' PVC SDR-26 | 152.66 | ML |  | 0
84.24 | Suministro y Colocación de tubería de 1'' PVC SDR-26 | 110.56 | ML |  | 0
84.25 | Acometida urbana 4" x 1" polietileno | 4 | UD |  | 0
84.26 | Suministro e inst. llave de chorro ''Urrea'' 1/2" | 7 | UD |  | 0
84.27 | Suministro e inst. llave de paso (llave de bola) en PVC con unión universal 3/4'' | 13 | UD |  | 0
84.28 | Suministro e inst. válvula cheque horiz. 3/4 " "Urrea", | 5 | UD |  | 0
84.29 | Suministro e inst. válvula cheque horiz. 1" "Urrea", | 3 | UD |  | 0
84.3 | Suministro e inst. llave de paso (llave de bola) en PVC con unión universal 1'' | 4 | UD |  | 0
84.31 | Suministro e instalación de 'Bombas de agua 1/2 hp, tanque de presión 19 gl en fibra de vidrio y tinaco de 400 Gl. | 4 | UD |  | 0
84.32 | Alquiler de bomba de achique de 4" | 90 | DIA |  | 0
84.33 | Suministro e instalación de extintor tipo ABF metálico rojo, incluye gabinete. | 6 | ud |  | 0
0
85 | CONEXIÓN A REGISTRO SANITARIO EXISTENTE EN TUBERIA DE Ø8" PVC SDR 32.5 C/J.G
85.01 | Replanteo y control topográfico | 55 | ML |  | 0
85.02 | Corte de asfalto | 112 | ML |  | 0
0
86 | MOVIMIENTO DE TIERRA: (105.55) M3
86.01 | Excavación roca con equipo 20% (incluye extracción) | 23.51 | M3 |  | 0
86.02 | Excavación material no clasificado con equipo 80% | 94.05 | M3 |  | 0
86.03 | Regularización de zanjas | 330 | M2 |  | 0
86.04 | Asiento de arena | 7.84 | M3 |  | 0
86.05 | Suministro material de mina (distancia aproximada 10 km) | 32.38 | M3 |  | 0
86.06 | Relleno compactado c/compactador mecánico en capas de 0.20 m | 107.94 | M3 |  | 0
86.07 | Bote de material c/camión d=5 km (incluye esparcimiento en botadero) | 44.41 | M3 |  | 0
0
87 | SUMINISTRO DE TUBERIA
87.01 | De 8" PVC SDR 32.5 C/J.G + 4% de pérdida | 55 | ML |  | 0
0
88 | COLOCACIÓN DE TUBERIA
88.01 | De 8" PVC SDR 32.5 C/J.G | 55 | ML |  | 0
0
89 | PRUEBA HIDROSTÁTICA
89.01 | De 8" PVC SDR 32.5 C/J.G | 55 | ML |  | 0
0
90 | REGISTROS EN LADRILLO (INCLUYE TAPA EN H.F SOLDADA) VER DETALLE EN PLANOS)
90.01 | De 2.01 m a 2.50 m | 1 | UD |  | 0
90.02 | Reposición de asfalto en 2'' | 65 | M2 |  | 0
0
J | PAISAJISMO
91 | VEGETACION EXISTENTE
91.01 | Corte y bote de Palma manila | 1 | UD |  | 0
91.02 | Corte y bote de árbol Laurel | 11 | UD |  | 0
91.03 | Corte y bote de árbol lino criollo | 1 | UD |  | 0
91.04 | Corte y bote de árbol palma robelina | 2 | UD |  | 0
91.05 | Trasplante de árbol roble blanco | 2 | UD |  | 0
91.06 | Trasplante de árbol palma real | 22 | UD |  | 0
0
92 | VEGETACION PROPUESTA EN PLAZAS URBANAS
92.01 | Suministro y siembra de Uva de Sierra de 10-12 pies de altura, ver tabla de vegetación propuestas | 13 | UD |  | 0
92.02 | Suministro y siembra de árbol Almacigo de 12-14 pies de altura, ver tabla de vegetación propuestas | 10 | UD |  | 0
92.03 | Suministro y siembra de árbol Gri Gri de 18-20 pies de altura, ver tabla de vegetación propuestas | 2 | UD |  | 0
92.04 | Suministro y siembra de árbol Caimitillo de 10-12 pies de altura, ,ver tabla de vegetación propuestas | 19 | UD |  | 0
92.05 | Suministro y siembra de cubre suelos, incluye tierra negra, ,ver tabla de vegetación propuestas | 5000 | M2 |  | 0
92.06 | Suministro y siembra Pajón o pennisetum, ,ver tabla de vegetación propuestas | 45 | UD |  | 0
0
93 | VEGETACION PROPUESTA EN CIRCULACION VIAL
93.01 | Suministro y siembra de árbol Mara de 10-12 pies, ,ver tabla de vegetación propuestas | 69 | UD |  | 0
93.02 | Suministro y siembra de Uva de Sierra de 10-12 pies de altura, ver tabla de vegetación propuestas | 43 | UD |  | 0
93.03 | Suministro y siembra de árbol Gri Gri 18-20 pies de altura, ver tabla de vegetación propuestas | 9 | UD |  | 0
93.04 | Suministro y siembra de árbol Palma cana de 15-20 pies de altura, ver tabla de vegetación propuestas | 127 | UD |  | 0
93.05 | Suministro y siembra de cubre suelos, incluye tierra negra, ,ver tabla de vegetación propuestas | 6000 | M2 |  | 0
93.06 | Suministro y siembra de cubre suelos Guayiga, ver tabla de vegetación propuestas | 1220 | UD |  | 0
93.07 | Suministro y siembra de Pajón o pennisetum, ver tabla de vegetación propuestas | 50 | UD |  | 0
0
| SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
94 | GASTOS GENERALES
94.01 | Dirección Técnica - Beneficios | 10% |  |  | 0
94.02 | Gastos Administrativos | 3% |  |  | 0
94.03 | Fondo de Pensiones (Ley 6-86) | 1% |  |  | 0
94.04 | Seguros y Fianzas | 4.5% |  |  | 0
94.05 | Imprevistos | 5% |  |  | 0
94.06 | Supervisión | 5% |  |  | 0
94.07 | ITBIS a la Dirección Técnica | 18% |  |  | 0
94.08 | Transporte | 3% |  |  | 0
94.09 | CODIA | 0.1% |  |  | 0
94.1 | Estudio geotécnico para área de estructura de control de basura en cañada | 1 | UD |  | 0
94.11 | Pruebas y ensayos de Laboratorios | 1 | UD |  | 0
| GASTOS GENERALES |  |  |  |  | 0
95 | MOBILIARIO
95.01 | Estufa con 3 quemadores P‐50, construida en acero inoxidable tipo 304 calibre 16, con cuatros patas cónicas de 4” x 4” en la parte superior y de 2” x 2” en la parte inferior, llevara 1 bandejas colectoras de grasa, dimensiones 50" x 22" x 24", autoportable. | 9 | UD |  | 0
95.02 | Fregadero industrial doble de 56" en acero inoxidable, dos pocetas 18" x 18", autoportable, incluye mezcladora (ver detalles) | 9 | UD |  | 0
95.03 | Freezer horizontal, dimensiones 0.76 m x 0.56 m x 0.82 de 5 pies 3 | 9 | UD |  | 0
95.04 | Suministro e instalación de sombrilla de playa con estructura en madera, base en hormigón 0.50 m x 0.50 m x 0.10 m y cubierta de tela impermeable, dimensiones 2.20 m x 2.20 m, incluye mesa plástica de 1.0 m x 1.0 m, según diseño, detalle D-08 | 34 | UD |  | 0
95.05 | Silla de polipropileno apilable detalle D-09 | 136 | UD |  | 0
95.06 | Silla rodable en oficina politur | 2 | UD |  | 0
95.07 | Tanques de gas de 25 libras | 18 | UD |  | 0
0
| SUB-TOTAL MOBILIARIO |  |  |  |  | 0
96 | GASTOS GENERALES
96.01 | Transporte | 3% |  |  | 0
96.02 | ITBIS del 18% sobre el 10% | 18% |  |  | 0
| SUB-TOTAL GASTOS MOBILIARIO |  |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0
NOTAS:
1 | La limpieza continua y final serán requisito indispensable para la recepción formal de la obra.
2 | El hormigón para los elementos estructurales será de 280 kg/cm2 y el acero 4,200 kg/cm2 (grado 60); salvo indicación contraria (S.I.C.). Tomar en cuenta detalles estructurales en planos
3 | Toda estructura en madera, será protegida con protección Grado Marino y tratamiento de pintura contra el intemperie. Se deberá presentar certificado correspondiente al grado marino previo a la instalación de la madera.
4 | Toda estructura en hierro, será protegida con tratamiento de pintura contra la oxidación, incluyendo sus accesorios y tornillería completa
5 | En la partida de paisajismo, los análisis de costo incluyen, mano de obra, transporte, acarreo interno, grúas, tierra negra y materiales para plantación.
6 | En la partida de paisajismo, el oferente debe incluir en sus análisis el regado de los árboles por los menos lo tres primeros meses después de la siembra, hasta garantizar la adaptación.
7 | Los precios alzados (PA) serán pagados en las cubicaciones mediante desglose de partidas y/o presentación de facturas.
8 | Los precios alzados (PA) deben contener un desglose en los análisis para evaluación de precio.
9 | El relleno compactado debe ser colocado en capas de 20 cm de material clasificado, las cuales deben ser densificadas hasta 95% del ensayo Proctor modificado.
10 | Las partidas presentadas deben tener un desglose de: materiales, maquinarias, herramientas y mano de obra incluida.
11 | Las instalaciones sanitarias y eléctricas deben contener en sus análisis, en desglose, todas las piezas necesarias de cada partida para su desarrollo, incluyendo herramientas y mano de obra. Como : codos, tapones, curvas, conectores, etc.
12 | Las luminarias suministradas deben cumplir con las características de las especificaciones técnicas, y la ficha técnica debe de ser suministrada al momento de presentar su oferta económica.
13 | Se requiere presentación de muestras en las diferentes partidas previa a su aprobación.
14 | Los planos de suministrados deben ser revisados en su totalidad a fin de poder desglosar los análisis de cada partida, según detalles y especificaciones presentadas en los mismos.
15 | La partida de las pruebas y ensayos de laboratorios será pagado contra factura y el monto debe de ser aprobado previo a la ejecución.
16 | El porcentaje (4.5%) correspondiente a gastos de seguros y fianzas del proyecto, será pagado contra factura.