## LISTADO PARTIDAS
MEJORAMIENTO DEL FRENTE COSTERO DE LA PLAYA SOSUA
PROVINCIA PUERTO PLATA
LOTE 2 ( PLAZA NORTE )
LISTADO DE PARTIDAS
ITEM | DESCRIPCION | CANT | UNIDAD | P.U. RD$ | VALOR RD$ | SUB-TOTAL RD$
A | AREAS EXTERIORES
1 | TRABAJOS GENERALES
1.01 | Ingeniería (incluye topografía, personal técnico, movilización, etc. durante el proyecto) | 1 | PA |  | 0
1.02 | Campamento | 1 | PA |  | 0
1.03 | Construcción de almacén según requerimiento de cada oferente, presentar análisis desglosado | 1 | UD |  | 0
1.04 | Baños portátiles | 24 | MES |  | 0
1.05 | Rótulo de identificación proyecto, tipo banner calibre 18 onz, filamento 1,000 x 1,000. Dimensión: 12' x 8' (incl. estructura metálica en HG), según diseño a suministrar por CEIZTUR | 2 | UD |  | 0
1.06 | Valla perimetral provisional en Aluzinc, h= 2.00 m | 239 | ML |  | 0
1.07 | Letrero de identificación doble cara (Obra en proceso) con base de tola y estructura en perfiles de hierro galvanizado, 1.22 x 1.22 m. Según diseño | 2 | UD |  | 0
1.08 | Letrero para señalización de obra en material sintra 1.40 m x 0.80 m. según diseño a suministrar por CEIZTUR | 47 | UD |  | 0
0
2 | REMOCIONES EXISTENTES
2.01 | Remoción de edificaciones existentes (m2 de construcción), con equipo | 1416 | M2 |  | 0
2.02 | Remoción de contén (con equipo) | 335.18 | ML |  | 0
2.03 | Remoción de aceras (con equipo) | 642.59 | M2 |  | 0
2.04 | Remoción de rampas y escaleras (con equipo) | 141.39 | M2 |  | 0
2.05 | Remoción de muros de paredes y jardineras (con equipo) | 309.05 | M2 |  | 0
2.06 | Remoción de capa de rodadura de hormigón asfáltico (con equipo) | 1189.71 | M2 |  | 0
2.07 | Bote de material | 2170.5 | M3E |  | 0
0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA
3.01 | Limpieza, desmonte y destronque (Área tipo A) | 0.35 | HECT |  | 0
3.02 | Excavación no clasificada 60.00 mts. de acarreo libre | 100.78 | M3N |  | 0
3.03 | Excavación en material inservible 60.00 mts. de acarreo libre | 1918.2 | M3N |  | 0
3.04 | Excavación material de préstamos Caso 1, Primer kilómetro con acarreo libre | 2521.48 | M3N |  | 0
3.05 | Compactación de relleno (regado, mojado y compactado) | 2854.48 | M3C |  | 0
3.06 | Acarreo adicional materiales de excavación (sistema M3E-Hec) | 179379.3 | M3E-HEC |  | 0
3.07 | Acarreo adicional materiales de préstamo (sistema M3E-Km) a 12 KM | 37822.2 | M3E-KM |  | 0
3.08 | Acarreo adicional materiales de base (sistema M3E-Km) a 32 KM | 13320 | M3E-KM |  | 0
3.09 | Terminación de subrasante | 3332.95 | M2 |  | 0
0
4 | BASE
4.01 | Base granular natural en parqueos (incluye acarreo 1er Km), e=0.20 m | 333 | M3C |  | 0
0
5 | CAPA DE RODADURA
5.01 | Riego de imprimación con gravilla (0.5gls/m2) | 155 | M2 |  | 0
5.02 | Riego de liga ( Adherencia) | 155 | M2 |  | 0
5.03 | Carpeta de hormigón asfáltico mezclado en planta de 2 1/2" (compactado) | 9.84 | M3C |  | 0
0
6 | DRENAJE
6.01 | Suministro y colocación de tubería de PVC 6" SDR-32.5 | 20 | ML |  | 0
6.02 | Suministro, acarreo y regado y compactado de arena para asiento clase C | 1.8 | M3C |  | 0
6.03 | Suministro, acarreo, colocación y compactación de material de relleno para tuberías y obras conexas | 4.5 | M3C |  | 0
0
7 | IMBORNAL DE 2 PARRILAS, VER DETALLE
7.01 | Excavación de Imbornal | 16.3 | M3N |  | 0
7.02 | Bote de material excavado sobrante | 21.19 | M3E |  | 0
7.03 | Hormigón de limpieza e=5 cm, f´c=100 kg/cm2 | 0.45 | M3 |  | 0
7.04 | Losa de piso, e=0.20 m ∅3/8"@0.20 m A.C, f'c=280 kg/cm2 | 1.81 | M3 |  | 0
7.05 | Losa de techo, e=0.15 m ∅3/8"@0.20 m A.D,D.C, f'c=280 kg/cm2 | 1.36 | M3 |  | 0
7.06 | Viga de amarre, 0.20 m x 0.20 m, 5Ø1/2", 2 est.Ø3/8"a.15 m, f´c=280 kg/cm2, ver planos | 0.48 | M3 |  | 0
7.07 | Bloque de 8" (∅3/8"@0.20 m, Cámaras llenas), incluye andamios metálicos | 28.02 | M2 |  | 0
7.08 | Pañete liso en muros | 28.02 | M2 |  | 0
7.09 | Fino de piso | 9.06 | M2 |  | 0
7.1 | Suministro e instalación de marco y tapa redonda metálica en hierro fundido para imbornales de D 19.5" | 2 | UD |  | 0
7.11 | Suministro e instalación de marco y rejilla metálica en hierro fundido para imbornales 0.35 m x 0.70 m | 4 | UD |  | 0
0
8 | MUROS DE CONTENCION MM1 H= 1.0 M (EN JARDINERAS)
8.01 | Excavación de zapata de muro | 203.63 | M3N |  | 0
8.02 | Relleno de reposición material granular | 101.82 | M3C |  | 0
8.03 | Bote de material excavado sobrante | 132.35 | M3E |  | 0
8.04 | Hormigón de limpieza e=5 cm, f´c=100 kg/cm2 | 16.97 | M3 |  | 0
8.05 | Zapata MM1 (0.30 x 1.0) m, 3/8"@0.20 m A.D, f'c=280 kg/cm2) | 101.81 | M3 |  | 0
8.06 | Bloque de 8" (∅3/8"@0.20 m, Cámaras llenas), incluye andamios metálicos | 644.82 | M2 |  | 0
8.07 | Malla geodrenaje en muros | 644.82 | M2 |  | 0
8.08 | Geotubo perforado de 6" | 339.38 | ML |  | 0
8.09 | Pañete rústico en muros | 407.26 | M2 |  | 0
8.1 | Revestimiento de muro en coralina rústica, incluye suministro y colocación | 407.26 | M2 |  | 0
0
9 | MUROS DE CONTENCION MM1 H= 3.0 M (EN JARDINERAS)
9.01 | Excavación de zapata de muro | 65.89 | M3N |  | 0
9.02 | Relleno de reposición material granular | 46.12 | M3C |  | 0
9.03 | Bote de material excavado sobrante | 25.7 | M3E |  | 0
9.04 | Hormigón de limpieza e=5 cm, f´c=100 kg/cm2 | 3.29 | M3 |  | 0
9.05 | Zapata MM1 (0.30 x 1.20) m, 3/8"@0.20 m A.D, f'c=280 kg/cm2) | 19.77 | M3 |  | 0
9.06 | Viga de amarre, 0.20 m x 0.20 m, 4Ø1/2", 2 est.Ø3/8"a.20 m, f´c=280 kg/cm2, ver planos | 5.27 | M3 |  | 0
9.07 | Bloque de 8" (∅3/8"@0.20 m, Cámaras llenas, incluye andamios metálicos | 461.23 | M2 |  | 0
9.08 | Malla geodrenaje en muros | 461.23 | M2 |  | 0
9.09 | Geotubo perforado de 6" | 131.78 | ML |  | 0
9.1 | Losa de hormigón e=0.10 | 15.81 | M3 |  | 0
9.11 | Impermeabilizante poliuretano | 39.53 | M2 |  | 0
9.12 | Fraguache de elementos de hormigón | 131.78 | M2 |  | 0
9.13 | Pañete rústico en muros | 368.98 | M2 |  | 0
9.14 | Revestimiento de muro en coralina rústica, incluye suministro y colocación | 184.49 | M2 |  | 0
9.15 | Drenaje en tubo de PVC de 1" | 6 | UD |  | 0
9.16 | Suministro e instalación de tubo de PVC de drenaje de Ø10", perforado para drenaje | 65.89 | ML |  | 0
9.17 | Suministro, acarreo y colocación de grava | 105.42 | M3 |  | 0
0
10 | MUROS DE CONTENCION MC2 H=3.0 M
10.01 | Excavación de zapata de muro | 633.16 | M3N |  | 0
10.02 | Relleno de reposición material granular | 492.46 | M3E |  | 0
10.03 | Bote de material excavado sobrante | 182.91 | M3E |  | 0
10.04 | Hormigón de limpieza e=5 cm, f´c=100 kg/cm2 | 23.45 | M3 |  | 0
10.05 | Zapata MC2 (0.30 x 2.40 m, Ast: 1/2"@0.20 m D.C, AsL: 1/2"@0.20m D.C, f'c=280 kg/cm2) | 140.7 | M3 |  | 0
10.06 | Muro MC1, (e=0.30 m,AsV 1/2"@0.10 m A.C, AsH 3/8" a 0.20 m A.C, f'c=280 kg/cm2), incluye andamios metálicos, ver planos | 234.5 | M3 |  | 0
10.07 | Preparación de superficie, piqueteo y colocación de adhesivo adherente . | 586.26 | M2 |  | 0
10.08 | Revestimiento de muros en coralina rústica, incluye suministro y colocación | 586.26 | M2 |  | 0
10.09 | Malla geodrenaje en muros | 781.68 | M2 |  | 0
10.1 | Geotubo de 6" | 195.42 | ML |  | 0
10.11 | Suministro, acarreo y colocación de grava e=0.20 m | 156.34 | M3 |  | 0
0
11 | PAVIMENTOS
11.01 | Gramaquín (GQ) en áreas de estacionamientos, incluye césped y tierra negra, ver detalle | 650 | M2 |  | 0
11.02 | Adoquines (AD), de alto tránsito en áreas de estacionamientos, e=8 cm y f´c =570 kg/cm2, ver detalle | 1100 | M2 |  | 0
11.03 | Pavimento de hormigón rayado (H), con fibra, espesor 0.13 m, f´c=240 kg/cm2 (ancho mayor a 2.40 m) | 707.76 | M2 |  | 0
11.04 | Pavimento de hormigón rayado (H), con fibra, espesor 0.10 m, f´c=240 kg/cm2 | 942.24 | M2 |  | 0
11.05 | Baldosas de exterior 12 cm x 24 cm x 2 cm, en plazoletas, dos tonalidades gris claro y gris oscuros (ADD) | 100 | M2 |  | 0
11.06 | Torta de hormigón con malla electrosoldada D.2.3 x 2.3 x 150 x 150, esp 0.10 m y f´c= 240 kg/cm2, vaciado debajo del las baldosas (ADD) | 100 | M2 |  | 0
11.07 | Piso en madera en pino tratado con protección grado marino, con encostillado 2" x 4" bruta @ 0.90 m y 2" x 2" bruta @ 1.45 m y cubierta de 2" x 6" cepillada, con piezas galvanizadas @ 1.20 m de separación para fijación de la madera al piso de hormigón, incluye tratamiento de pintura barniz marino (M), ver planos | 665.26 | M2 |  | 0
11.08 | Hormigón rústico (HR), con malla electrosoldada, 2.3 x 2.30 e=0.10 m, f´c 240 kg/cm2 | 175 | M2 |  | 0
0
12 | BORDILLOS
12.01 | Contén vaciado con hormigón industrial, f´c=210 kg/cm2 | 346.7 | ML |  | 0
12.02 | Muro en jardineras 0.50 m x 0.30 m, vaciado con hormigón industrial, f´c= 210 kg/cm2 | 36.8 | ML |  | 0
12.03 | Bordillo divisorio entre gramaquín y adoquín en área de parqueos, vaciado en hormigón industrial, f´c= 210 kg/cm2 | 128.31 | ML |  | 0
0
13 | ESCALERAS
13.01 | Torta de hormigón con malla electrosoldada D.2.3 x 2.3 x 150 x 150, esp 0.10 m y f´c= 240 kg/cm2 | 107.97 | M2 |  | 0
13.02 | Baranda en madera de pino tratado 2" x 2" y pasamanos en 2" x 4" con piezas de fijación en acero inoxidable grado 304, ver detalle D-19 | 13.55 | ML |  | 0
13.03 | Pasamanos en 2" x 4" con piezas de fijación en acero inoxidable grado 304, ver detalle D-20 | 41.72 | ML |  | 0
13.04 | Escalones vaciado en hormigón industrial, f´c =210 kg/cm2 | 462.2 | ML |  | 0
0
14 | RAMPAS DE ACCESO PARAPERSONAS CON DISCAPACIDAD
14.01 | Torta de hormigón pulido con malla electrosoldada D.2.3 x 2.3 x 150 x 150, esp 0.10 m y f´c= 240 kg/cm2 | 288.19 | M2 |  | 0
14.02 | Pasamanos en 2" x 4" con piezas de fijación en acero inoxidable grado 304, ver detalle D-20 | 231.02 | ML |  | 0
0
15 | SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL
15.01 | Línea en pintura termoplástica blanca en área de circulación | 1709 | ML |  | 0
15.02 | Flechas sencillas en pintura termoplástica en área de circulación | 20 | UD |  | 0
15.03 | Pintura en paso cebra | 124 | M2 |  | 0
15.04 | Señalización parqueo minusválido | 2 | UD |  | 0
15.05 | Señal vertical Estacionamiento 16" x 24", fijo en tola, tubo 2" x 2" galvanizado, reflectivo amarillo o grado diamante | 3 | UD |  | 0
15.06 | Señal vertical 16" x 24" No Estacione, fijo en tola, tubo 2" x 2" galvanizado, reflectivo amarillo o grado diamante | 2 | UD |  | 0
15.07 | Señal vertical Ceda el Paso 16" x 24", fijo en tola, tubo 2" x 2" galvanizado, reflectivo amarillo o grado diamante | 2 | UD |  | 0
0
16 | MOBILIARIO EXTERIOR
16.01 | Bancos prefabricado de hormigón, detalle D-04 | 22 | UD |  | 0
16.02 | Mesas de hormigón 0.60 m x 0.60 m, h=0.45, detalle D-05 | 9 | UD |  | 0
16.03 | Taburete en madera en madera de pino tratado, con parales 4" x 6" y tope de 0.50 m,con zócalo, cinta y riostra, incluye tratamiento de pintura, detalle D-18 | 64.37 | ML |  | 0
16.04 | Barandas en madera de pino tratado ,con parales 2" x 2" y pasamanos 2" x 4" y 5 cables de acero inoxidable de 1/2" grado 316, detalle D-19 | 64.37 | ML |  | 0
16.05 | Sombrilla de playa, con estructura de madera y cubierta impermeable de 2.0 m x 2.0, fijados al suelo por una base de hormigón, incluye mesa plásticas 1.0 m x 1.0 m, ver detalle D-11 | 18 | UD |  | 0
16.06 | Sillas salvavidas en madera de pino tratado, con protección a la intemperie. Detalle D-13 | 1 | UD |  | 0
0
17 | MISCELANEOS
17.01 | Suministro, regado y nivelado de arena en área de juegos | 17.6 | M3 |  | 0
17.02 | Suministro y colocación de bolardo en hormigón armado con franja en pintura reflectiva de 2", diámetro 25 cm y atura 40 cm, detalle D-02 | 169 | UD |  | 0
17.03 | Suministro y colocación de paragomas de hormigón para vehículos | 47 | UD |  | 0
17.04 | Zafacón con estructura de hormigón de 0.45 m x 0.65 m x 0.80 m,con papelera en madera de pino tratado 45 cm x 45 cm, según diseño. incluye tratamiento de pintura contra la intemperie, detalle D-03 | 18 | UD |  | 0
17.05 | Barra de estacionamiento para bicicletas en perfiles galvanizados de 2", incluye tratamiento de pintura contra intemperie | 6 | UD |  | 0
17.06 | Fabricación e instalación de brazo para control vehicular, de 6 mts de largo, fabricado en perfiles metálicos galvanizado 4" x 4", 2" x 4" y 2" x 2". | 1 | UD |  | 0
17.07 | Alcorque en hormigón rayado vaciado in situ, dimensiones de 1.20 x 1.20 m | 21 | UD |  | 0
17.08 | Limpieza continua y final (incluye bote) | 4340.26 | M2 |  | 0
0
B | BLOQUE PN-C8-01 Y PN C11-01
18 | PRELIMINARES
18.01 | Replanteo y confección de charrancha | 202 | M2 |  | 0
0
19 | MOVIMIENTO DE TIERRA
19.01 | Excavación de zapatas de muro de 4" 0.30 m x 0.60 m | 1.84 | M3N |  | 0
19.02 | Excavación de zapatas de muro de 6" 0.45 m x 0.80 m | 36.12 | M3N |  | 0
19.03 | Excavación de zapatas de muro de 8" 0.60 m x 0.80 m | 15.22 | M3N |  | 0
19.04 | Excavación de zapatas de muro contención MC1 1.40 m x 1.35 m | 82.05 | M3N |  | 0
19.05 | Excavación de zapatas de columnas Z1. 1.30 m x 1.30 m x 1.35 m | 91.26 | M3N |  | 0
19.06 | Relleno de reposición | 118.89 | M3C |  | 0
19.07 | Bote de material excavado sobrante (con equipo) | 144.09 | M3E |  | 0
0
20 | HORMIGON ARMADO
20.01 | Hormigón de limpieza e=5 cm, f´c=100 kg/cm2 | 11.27 | M3 |  | 0
20.02 | Zap. muro 0.30x0.20, 2Ø3/8", Ø3/8" a.30 m,fc´=210 kg/cm2, ver planos | 0.61 | M3 |  | 0
20.03 | Zap. muro 0.45x0.20, 3Ø3/8", Ø3/8" a.25 m,fc´=210 kg/cm2, ver planos | 9.03 | M3 |  | 0
20.04 | Zap. muro 0.60x0.20, 3Ø3/8", Ø3/8" a.25 m,fc´=210 kg/cm2, ver planos | 3.8 | M3 |  | 0
20.05 | Zapata de muro contención de 1.40 m x 0.30, 1/2"@0.15 m y @0.20 m,f´c=280 kg/cm2, según planos | 17.51 | M3 |  | 0
20.06 | Zap. columnas Z1 1.30 x 1.30 x 0.30, 1/2"@15 m A.D,f´c=280 kg/cm2, ver planos | 20.28 | M3 |  | 0
20.07 | Columnas C1, 0.30 x.0.30 m, 8Ø1/2", 2 est.Ø3/8"a.10 m,f´c=280 kg/cm2, ver planos | 15.95 | M3 |  | 0
20.08 | Muro de contención MC-1, 0.20 m, Av Ø 1/2"@0.2 m, Ah Ø 3/8"@0.20 m,f´c=280 kg/cm2, ver planos | 32.25 | M3 |  | 0
20.09 | Viga V0 techo, 0.20 m x 0.5 m, Ainf. Ø1/2", Acent. Ø3/8'', Asup. Ø1/2", est. @ 0.20 m,f´c=280 kg/cm2, ver planos | 6.14 | M3 |  | 0
20.1 | Viga V1 techo, 0.25 m x 0.5 m, Ainf. Ø1/2", Acent. Ø3/8'', Asup. Ø1/2" + Adic Ø1/2" , est. @0.10 m y @ 0.20 m,f´c=280 kg/cm2, ver planos | 3.46 | M3 |  | 0
20.11 | Viga V2 (U) techo, sección variable, Ainf, Ø 1/2", Asup. Ø1/2"+Adic Ø3/4",, est. @0.10 m y @ 0.20 m,f´c=280 kg/cm2, ver planos | 2.83 | M3 |  | 0
20.12 | Viga V3 techo, 0.25 m x 0.50 m, Ainf, Ø 1/2", Acent Ø 3/8", Asup. Ø1/2"+Adic Ø1/2", est. @0.10 m y @ 0.20 m,f´c=280 kg/cm2, ver planos | 3.46 | M3 |  | 0
20.13 | Viga V3 entrepiso , 0.25 x 0.28, Ainf, Ø 3/4", Ø1/2", Asup. Ø1/2"+Adic Ø3/4",, est. @0.10 m y @ 0.20 m,f´c=280 kg/cm2, ver planos | 1.94 | M3 |  | 0
20.14 | Viga V4 entrepiso, 0.25 m x 0.80 m, Ainf, Ø 3/4"+ Ø1/2", Acent Ø 3/8", Asup. Ø1/2+ Adic Ø 3/4", est. @0.10 m y @ 0.20 m,f´c=280 kg/cm2, ver planos | 5.54 | M3 |  | 0
20.15 | Viga V4a entrepiso, 0.20 m x 0.50 m, Ainf, Ø1/2", Acent Ø 3/8", Asup. Ø3/8,+ Adic Ø1/2", est. @0.10 m y @ 0.20 m,f´c=280 kg/cm2, ver planos | 3.07 | M3 |  | 0
20.16 | Viga VA,VJ inclinada techo, 0.20 m x 0.50 m, Ainf, Ø 1/2",Acent Ø 3/8", Asup. Ø3/4", est. @ 0.10 m,f´c=280 kg/cm2, ver planos | 1.23 | M3 |  | 0
20.17 | Viga VB, VC, VD, VE, VF, VG,VH, VI entrepiso, 0.25 m x 0.28 m, Ainf, Ø3/4", Ø 1/2" , Asup. Ø3/4", Ø 1/2" , est. @ 0.10 m,f´c=280 kg/cm2, ver planos | 7.17 | M3 |  | 0
20.18 | Dintel, 0.15 m x 0.30 m, Ainf, Ø1/2", Acent Ø 3/8", Asup. Ø1/2,+ Adic Ø1/2", est. @0.10 m y @ 0.20 m,f´c=280 kg/cm2, ver planos | 0.86 | M3 |  | 0
20.19 | Losa de techo h=0.12 m, Ø 3/8"@ 0.15 m y @ 0.20m + Adic. Ø 3/8",f´c=280 kg/cm2, según planos | 20.61 | M3 |  | 0
0
21 | MUROS DE BLOQUES
21.01 | Bloques horm. 4", Av Ø3/8" a.80 m | 41.28 | M2 |  | 0
21.02 | Bloques horm. 6", Av Ø3/8" a.80 m, 2 Ah Ø3/8" a.60 m | 394.35 | M2 |  | 0
21.03 | Bloques horm. 8", Av Ø3/8" a.60 m, 2 Ah Ø3/8" a.60 m | 141.23 | M2 |  | 0
0
22 | TERMINACION DE SUPERFICIES
22.01 | Cantos | 1328.16 | ML |  | 0
22.02 | Pañete de muros | 843.17 | M2 |  | 0
22.03 | Pañete en columnas | 273.78 | M2 |  | 0
22.04 | Pañete de viga y techos | 443.89 | M2 |  | 0
22.05 | Fraguache (columnas, vigas y muros MC1) | 717.67 | M2 |  | 0
0
23 | PISOS
23.01 | Piso de hormigón pulido con malla electrosoldada D.2.3 x 2.3 x 150 x 150, esp 0.10 m y f´c= 240 kg/cm2 | 184.8 | M2 |  | 0
23.02 | Suministro y aplicación de revestimiento en uretano cemento antideslizante en cocinas | 207 | M2 |  | 0
23.03 | Piso en porcelanato 0.60 m x 0.60 m en baños | 11.31 | M2 |  | 0
23.04 | Suministro y aplicación de curva sanitaria en uretano cemento (zócalo ) | 261 | ML |  | 0
0
24 | REVESTIMIENTOS
24.01 | Revestimiento de muros en paneles de madera de pino tratado cepillado con protección grado marino de grosor de 2" a 1" según secciones del módulo y con tratamiento contra intemperie, ver secciones | 441.66 | M2 |  | 0
24.02 | Cerámica de pared en baños 0.20 m x 0.30 m | 29.73 | M2 |  | 0
0
25 | PUERTAS
25.01 | Puerta apanelada en madera pino tratado con protección grado marino de 2", con cerradura y piezas de fijación en acero inoxidable grado 304, ver detalles. Incluye tratamiento contra intemperie | 50.4 | M2 |  | 0
0
26 | VENTANAS
26.01 | Ventanas proyectada en pino tratado cepillado con protección grado marino con grosor 2" a 1" según secciones del módulo, con cerradura y piezas de fijación en acero inoxidable grado 304, ver secciones y detalles | 33.6 | M2 |  | 0
26.02 | Ventanas batiente en pino tratado cepillado con protección grado marino con grosor de 2" a 1" según secciones del módulo, con cerradura y piezas de fijación en acero inoxidable grado 304, ver secciones y detalles | 5.25 | M2 |  | 0
26.03 | Ventanas celosía madera pino tratado de 1-1/2" con protección grado marino, con cerradura y piezas de fijación en acero inoxidable grado 304, ver detalle. Incluye tratamiento contra intemperie, | 54.18 | M2 |  | 0
26.04 | Escrines con marco de aluminio para ventanas en celosías de madera (color imitación madera) | 54.18 | M2 |  | 0
0
27 | TECHO
27.01 | Techo en estructura de madera de pino tratado con protección grado marino, con estructura en 2" x 6" y cubierta en aislotecho compuesto por dos láminas de Aluzinc cal.26 con aislante térmico en poliestireno. Incluye tratamiento contra intemperie | 135.08 | M2 |  | 0
27.02 | Fino de techo | 75.83 | M2 |  | 0
27.03 | Impermeabilizante de poliuretano en terrazas | 75.83 | M2 |  | 0
27.04 | Suministro e instalación de cubrefalta en aluzinc liso prepintado cal.26 | 121.2 | ML |  | 0
0
28 | PINTURA
28.01 | Pintura acrílica, 2 aplic. Incluye base | 1119.18 | M2 |  | 0
0
29 | LOUVERS EN MADERA
29.01 | Louvers en pino tratado con protección grado marino, con marcos 2" x 6", las piezas de fijación deben ser en acero inoxidable grado 304, ver detalles. Incluye tratamiento contra intemperie | 166.75 | M2 |  | 0
0
30 | MISCELANEOS
30.01 | Meseta de hormigón, ancho 0.60 m, incluye muro | 24.04 | M2 |  | 0
30.02 | Tramería en madera de pino tratado 2" x 12" fijados al muro por medio de palometas | 140.88 | ML |  | 0
30.03 | Divisiones de baños en PVC (2 cubículo) | 2 | UD |  | 0
30.04 | Tope de granito en baño 20 m x 0.60 m | 2 | UD |  | 0
30.05 | Barra en acero inoxidable | 2 | UD |  | 0
30.06 | Letrero en madera de pino tratado con letras talladas 1.26 m x 0.84 m (Módulo de venta) | 18 | UD |  | 0
30.07 | Fascia de dos caras en material de densglass 0.50 m x 0.32 m, cámara técnica | 124.8 | ML |  | 0
30.08 | Junta de poliestileno expandido en uniones de muros de bloques con elementos de hormigón (columnas y vigas) | 197.1 | Ml |  | 0
30.09 | Limpieza continua y final | 202 | M2 |  | 0
0
C | BLOQUE PN-C8-02 Y PN C11-02
31 | PRELIMINARES
31.01 | Replanteo y confección de charrancha | 158.42 | M2 |  | 0
0
32 | MOVIMIENTO DE TIERRA
32.01 | Excavación de zapatas de muro de 4" 0.30 m x 0.60 m | 0.72 | M3N |  | 0
32.02 | Excavación de zapatas de muro de 6" 0.45 m x 0.80 m | 30.6 | M3N |  | 0
32.03 | Excavación de zapatas de muro de 8" 0.60 m x 0.80 m | 5.76 | M3N |  | 0
32.04 | Excavación de zapatas de muro contención MC1 1.40 m x 1.35 m, | 67.47 | M3N |  | 0
32.05 | Excavación de zapatas de columnas Z1. 1.30 m x 1.30 m x 1.35 m, | 73.01 | M3N |  | 0
32.06 | Relleno de reposición | 96.28 | M3C |  | 0
32.07 | Bote de material excavado sobrante (con equipo) | 81.28 | M3E |  | 0
0
33 | HORMIGON ARMADO
33.01 | Hormigón de limpieza e=5 cm, f´c=100 kg/cm2 | 8.92 | M3 |  | 0
33.02 | Zap. muro 0.30x0.20, 2Ø3/8", Ø3/8" a.30 m,fc´=210 kg/cm2, ver planos | 0.24 | M3 |  | 0
33.03 | Zap. muro 0.45x0.20, 3Ø3/8", Ø3/8" a.25 m,fc´=210 kg/cm2, ver planos | 7.65 | M3 |  | 0
33.04 | Zap. muro 0.60x0.20, 3Ø3/8", Ø3/8" a.25 m,fc´=210 kg/cm2, ver planos | 1.44 | M3 |  | 0
33.05 | Zapata de muro contención de 1.40 m x 0.30, 1/2"@0.15 m y @0.20 m,f´c=280 kg/cm2, según planos | 14.99 | M3 |  | 0
33.06 | Zap. columnas Z1 1.30 x 1.30 x 0.30, 1/2"@15 m A.D,f´c=280 kg/cm2, ver planos | 16.22 | M3 |  | 0
33.07 | Columnas C1, 0.30 x.0.30 m, 8Ø1/2", 2 est.Ø3/8"a.10 m,f´c=280 kg/cm2, ver planos | 15.95 | M3 |  | 0
33.08 | Muro de contención MC-1, 0.20 m, Av Ø 1/2"@0.2 m, Ah Ø 3/8"@0.20 m,f´c=280 kg/cm2, ver planos | 26.67 | M3 |  | 0
33.09 | Viga V0 techo, 0.20 m x 0.5 m, Ainf. Ø1/2", Acent. Ø3/8'', Asup. Ø1/2", est. @ 0.20 m,f´c=280 kg/cm2, ver planos | 4.8 | M3 |  | 0
33.1 | Viga V1 techo, 0.25 m x 0.5 m, Ainf. Ø1/2", Acent. Ø3/8'', Asup. Ø1/2" + Adic Ø1/2" , est. @0.10 m y @ 0.20 m,f´c=280 kg/cm2, ver planos | 2.7 | M3 |  | 0
33.11 | Viga V2 (U) techo, sección variable, Ainf, Ø 1/2", Asup. Ø1/2"+Adic Ø3/4",, est. @0.10 m y @ 0.20 m,f´c=280 kg/cm2, ver planos | 3.54 | M3 |  | 0
33.12 | Viga V3 techo, 0.25 m x 0.50 m, Ainf, Ø 1/2", Acent Ø 3/8", Asup. Ø1/2"+Adic Ø1/2", est. @0.10 m y @ 0.20 m,f´c=280 kg/cm2,ver planos | 2.7 | M3 |  | 0
33.13 | Viga V3 entrepiso , 0.25 x 0.28, Ainf, Ø 3/4", Ø1/2", Asup. Ø1/2"+Adic Ø3/4",, est. @0.10 m y @ 0.20 m,f´c=280 kg/cm2,ver planos | 1.51 | M3 |  | 0
33.14 | Viga V4 entrepiso, 0.25 m x 0.80 m, Ainf, Ø 3/4"+ Ø1/2", Acent Ø 3/8", Asup. Ø1/2+ Adic Ø 3/4", est. @0.10 m y @ 0.20 m,f´c=280 kg/cm2, ver planos | 4.32 | M3 |  | 0
33.15 | Viga V4a entrepiso, 0.20 m x 0.50 m, Ainf, Ø1/2", Acent Ø 3/8", Asup. Ø3/8,+ Adic Ø1/2", est. @0.10 m y @ 0.20 m,f´c=280 kg/cm2, ver planos | 2.4 | M3 |  | 0
33.16 | Viga VA,VH inclinada techo, 0.20 m x 0.50 m, Ainf, Ø 1/2",Acent Ø 3/8", Asup. Ø3/4", est. @ 0.10 m,f´c=280 kg/cm2, ver planos | 2.3 | M3 |  | 0
33.17 | Viga VB, VC, VD, VE, VF, VG, entrepiso, 0.25 m x 0.28 m, Ainf, Ø3/4", Ø 1/2" , Asup. Ø3/4", Ø 1/2", est. @ 0.10 m,f´c=280 kg/cm2, ver planos | 7.68 | M3 |  | 0
33.18 | Dintel, 0.15 m x 0.30 m, Ainf, Ø1/2", Acent Ø 3/8", Asup. Ø1/2,+ Adic Ø1/2", est. @0.10 m y @ 0.20 m,f´c=280 kg/cm2, ver planos | 0.81 | M3 |  | 0
33.19 | Losa de techo h=0.12 m, Ø 3/8"@ 0.15 m y @ 0.20m + Adic. Ø 3/8",f´c=280 kg/cm2, según planos | 16.08 | M3 |  | 0
0
34 | MUROS DE BLOQUES
34.01 | Bloques horm. 4", Av Ø3/8" a.80 m | 20.64 | M2 |  | 0
34.02 | Bloques horm. 6", Av Ø3/8" a.80 m, 2 Ah Ø3/8" a.60 m | 324.48 | M2 |  | 0
34.03 | Bloques horm. 8", Av Ø3/8" a.60 m, 2 Ah Ø3/8" a.60 m | 48.59 | M2 |  | 0
0
35 | TERMINACION DE SUPERFICIES
35.01 | Cantos | 1255.96 | ML |  | 0
35.02 | Pañete de muros | 570.09 | M2 |  | 0
35.03 | Pañete en columnas | 221.8 | M2 |  | 0
35.04 | Pañete de viga y techos | 357.13 | M2 |  | 0
35.05 | Fraguache (columnas, vigas ) | 578.93 | M2 |  | 0
0
36 | PISOS
36.01 | Piso de hormigón pulido con malla electrosoldada D.2.3 x 2.3 x 150 x 150, esp 0.10 m y f´c= 240 kg/cm2 | 161 | M2 |  | 0
36.02 | Suministro y aplicación de revestimiento en uretano cemento antideslizante en cocinas | 161 | M2 |  | 0
36.03 | Piso en porcelanato 0.60 m x 0.60 m en baños | 22.62 | M2 |  | 0
36.04 | Suministro y aplicación de curva sanitaria en uretano cemento (zócalo ) | 203 | ML |  | 0
0
37 | REVESTIMIENTOS
37.01 | Revestimiento de muros en paneles de madera de pino tratado cepillado con protección grado marino de grosor de 2" a 1" según secciones del módulo y con tratamiento contra intemperie, ver secciones | 358.87 | M2 |  | 0
37.02 | Cerámica de pared en baños 0.20 m x 0.30 m | 59.46 | M2 |  | 0
0
38 | PUERTAS
38.01 | Puerta apanelada en madera pino tratado con protección grado marino de 2", con cerradura y piezas de fijación en acero inoxidable grado 304, ver detalles. Incluye tratamiento contra intemperie | 37.8 | M2 |  | 0
0
39 | VENTANAS
39.01 | Ventanas proyectada en pino tratado cepillado con protección grado marino con grosor 2" a 1" según secciones del módulo, con cerradura y piezas de fijación en acero inoxidable grado 304, ver secciones y detalles | 24 | M2 |  | 0
39.02 | Ventanas batiente en pino tratado cepillado con protección grado marino con grosor de 2" a 1" según secciones del módulo, con cerradura y piezas de fijación en acero inoxidable grado 304, ver secciones y detalles | 6.3 | M2 |  | 0
39.03 | Ventanas celosía madera pino tratado de 1-1/2" con protección grado marino, con cerradura y piezas de fijación en acero inoxidable grado 304, ver detalle. Incluye tratamiento contra intemperie, | 43.2 | M2 |  | 0
39.04 | Escrines con marco de aluminio para ventanas en celosías de madera (color imitación madera) | 43.2 | M2 |  | 0
0
40 | TECHO
40.01 | Techo en estructura de madera de pino tratado con protección grado marino, con estructura en 2" x 6" y cubierta en aislotecho compuesto por dos láminas de Aluzinc cal.26 con aislante térmico en poliestireno. Incluye tratamiento contra intemperie | 99.04 | M2 |  | 0
40.02 | Fino de techo | 61.2 | M2 |  | 0
40.03 | Impermeabilizante de poliuretano en terrazas | 70.38 | M2 |  | 0
40.04 | Suministro e instalación de cubrefalta en aluzinc liso prepintado cal.26 | 132 | ML |  | 0
0
41 | PINTURA
41.01 | Pintura acrílica, 2 aplic. Incluye base | 790.15 | M2 |  | 0
0
42 | LOUVERS EN MADERA
42.01 | Louvers en pino tratado con protección grado marino, con marcos 2" x 6", las piezas de fijación deben ser en acero inoxidable grado 304, ver detalles. Incluye tratamiento contra intemperie | 128.16 | M2 |  | 0
0
43 | MISCELANEOS
43.01 | Meseta de hormigón, ancho 0.60 m, incluye muro | 17.5 | M2 |  | 0
43.02 | Tramería en madera de pino tratado 2" x 12" fijados al muro por medio de palometas | 102.48 | ML |  | 0
43.03 | Divisiones de baños en PVC (2 cubículo) | 2 | UD |  | 0
43.04 | Tope de granito en baño 2.0 m x 0.60 m | 2 | UD |  | 0
43.05 | Barra en acero inoxidable | 4 | UD |  | 0
43.06 | Letrero en madera de pino tratado con letras talladas 1.26 m x 0.84 m (Módulo de venta) | 18 | UD |  | 0
43.07 | Fascia de dos caras en material de densglass 0.50 m x 0.32 m, cámara técnica | 97.6 | ML |  | 0
43.08 | Junta de poliestileno expandido en uniones de muros de bloques con elementos de hormigón (columnas y vigas) | 137.84 | ML |  | 0
43.09 | Limpieza continua y final | 158.42 | M2 |  | 0
0
D | SEÑALITICA EXTERIOR (DETALLE D-14) | 5 | UD
44 | PRELIMINARES
44.01 | Replanteo | 5 | UD |  | 0
0
45 | MOVIMIENTO DE TIERRA
45.01 | Excavación de material | 2.24 | M3N |  | 0
45.02 | Relleno de reposición material granular | 2.12 | M3C |  | 0
45.03 | Bote de material excavado sobrante | 0.16 | M3E |  | 0
0
46 | HORMIGON ARMADO
46.01 | Zapata de muros 0.80 m x 0.25 m, 5 Ø1/2", 1/2" @0.25 m | 1.12 | M3 |  | 0
46.02 | Muro de hormigón 0.20 m x 0.50 m x 1.0 , Av Ø1/2"@ 0.20 m , Est.Ø3/8" @0.15 m,f´c=280 kg/cm2, incluye pernos ver planos | 0.5 | M3 |  | 0
0
47 | TERMINACIONES
47.01 | Cantos | 21 | ML |  | 0
47.02 | Pañete exterior con terminación lisa | 7.8 | M2 |  | 0
47.03 | Fraguache | 7.8 | M2 |  | 0
0
48 | MISCELANEOS
48.01 | Estructura en pino tratado con protección grado marino, en marcos 2" x 2" recubierto en madera de pino tratado 1" x 6", piezas de fijación de los elementos serán en acero inoxidable grado 304, ver detalles. Incluye tratamiento de pintura contra el intemperie (dimensiones 1.0 m x 2.10 ) | 5 | UD |  | 0
48.02 | Rótulo de señalización de entrada de dimensión 0.90 m x 2.20 m, impreso en Sintra (ver detalle) | 5 | UD |  | 0
48.03 | Limpieza continua y final | 5 | UD |  | 0
0
E | DUCHA Y LAVAPIES (DETALLE D-12) | 4 | UD
49 | PRELIMINARES
49.01 | Replanteo y control topográfico | 4 | UD |  | 0
0
50 | MOVIMIENTO DE TIERRA
50.01 | Excavación de material | 0.58 | M3N |  | 0
50.02 | Suministro, acarreo, regado y compactación de relleno compactado con material de relleno | 0.58 | M3C |  | 0
50.03 | Bote de material excavado sobrante | 0.75 | M3E |  | 0
0
51 | HORMIGÓN ARMADO
51.01 | Zap. Z1 .60x.60x.20 m, 4Ø1/2" A.D, f´c=280 kg/cm2 | 0.58 | M3 |  | 0
51.02 | Piso de hormigón pulido con malla electrosoldada D.2.3 x 2.3 x 150 x 150, esp 0.10 m y f´c= 240 kg/cm2 | 4.05 | M3 |  | 0
0
52 | ESTRUCTURA DE MADERA
52.01 | Columna en madera pino tratado grado marino de 4" x 4", fijado a la placa galvanizada con anclaje 4TØ1/2". Incluye pintura contra salitre. (Ver det.) | 8 | UD |  | 0
0
53 | PISOS
53.01 | Piso en madera de pino tratado grado marino, vigas 2"x 4" y piso en vigas 2" x 8", Incluye pintura contra salitre. (Ver det.) 2.25 m x 2.25 m | 20.25 | M2 |  | 0
0
54 | MISCELANEOS
54.01 | Limpieza continua y final | 20.25 | M2 |  | 0
54.02 | Letrero informativo en madera pino tratado grado marino y letras talladas, dimensiones 0.30 m x 0.60 m (Duchas) | 8 | UD |  | 0
0
F | CASETA DE SEGURIDAD SIN BAÑOS | 2 | UD
55 | PRELIMINARES
55.01 | Replanteo | 2 | UD |  | 0
0
56 | MOVIMIENTO DE TIERRA
56.01 | Excavación de material | 6.62 | M3N |  | 0
56.02 | Relleno de reposición material granular | 3.31 | M3C |  | 0
56.03 | Bote de material excavado sobrante | 4.3 | M3E |  | 0
0
57 | HORMIGON ARMADO
57.01 | Zapata de muros 0.45 m x 0.20 m,3 Ø3/8", 3/8" @0.25 m, fc´=210 kg/cm2, | 1.66 | M3 |  | 0
57.02 | Columnas 0.20 x 0.20m, 4 Ø 1/2", est Ø3/8" @0.20 m,f´c=280 kg/cm2, | 0.58 | M3 |  | 0
57.03 | Vigas 0.15 x 0.20 m, Ainf 3 Ø 3/8",Asup 3 Ø 3/8", est Ø3/8" @0.20 m,f´c=280 kg/cm2, | 0.74 | M3 |  | 0
0
58 | MUROS DE BLOQUES
58.01 | Bloques horm. 6", Av Ø3/8" a.80 m, 2 Ah Ø3/8" a.60 m | 64.4 | M2 |  | 0
0
59 | TERMINACIONES
59.01 | Cantos | 143.36 | ML |  | 0
59.02 | Pañete exterior con terminación lisa | 128.91 | M2 |  | 0
59.03 | Fraguache | 22.19 | M2 |  | 0
0
60 | PISOS
60.01 | Piso de hormigón pulido con malla electrosoldada D.2.3 x 2.3 x 150 x 150, esp 0.10 m y f´c= 240 kg/cm2 | 10.4 | M2 |  | 0
0
61 | REVESTIMIENTOS
61.01 | Revestimiento de muros en paneles de madera de pino tratado cepillado con protección grado marino de 1-1/2" de grosor y con tratamiento contra intemperie | 42.53 | M2 |  | 0
0
62 | PUERTAS
62.01 | Puerta apanelada en madera pino tratado con protección grado marino grosor 1-1/2", cerradura y piezas de fijación serán en acero inoxidable grado 304, ver detalles. Incluye tratamiento contra intemperie | 3.78 | M2 |  | 0
0
63 | VENTANAS
63.01 | Ventanas proyectada en pino tratado con protección grado marino grosor 1-1/2", las piezas de fijación serán en acero inoxidable grado 304, ver detalle | 6.66 | M2 |  | 0
0
64 | TECHO
64.01 | Techo en estructura de madera de pino tratado con protección grado marino, con estructura en 2" x 4" y cubierta en láminas de aluzinc cal.26 con. Incluye tratamiento contra intemperie | 23.4 | M2 |  | 0
0
65 | PINTURA
65.01 | Pintura acrílica, 2 aplic. Incluye base | 106.72 | M2 |  | 0
0
66 | INSTALACIONES ELECTRICAS
66.01 | Salida de iluminación | 2 | UD |  | 0
66.02 | Salida de interruptor sencillo | 2 | UD |  | 0
66.03 | Tomacorriente | 2 | UD |  | 0
0
67 | MISCELANEOS
67.01 | Tope en madera de pino tratado de 0.60 m x 1.60 m | 2 | UD |  | 0
67.02 | Limpieza continua y final | 2 | UD |  | 0
0
G | CASETA DE SEGURIDAD CON BAÑOS | 1 | UD
68 | PRELIMINARES
68.01 | Replanteo | 1 | UD |  | 0
0
69 | MOVIMIENTO DE TIERRA
69.01 | Excavación de material | 4.03 | M3N |  | 0
69.02 | Relleno de reposición material granular | 2.02 | M3C |  | 0
69.03 | Bote de material excavado sobrante | 2.61 | M3E |  | 0
0
70 | HORMIGON ARMADO
70.01 | Zapata de muros 0.45 m x 0.20 m,3 Ø3/8", 3/8" @0.25 m,fc´=210 kg/cm2 | 1.01 | M3 |  | 0
70.02 | Columnas 0.20 x 0.20m, 4 Ø 1/2", est Ø3/8" @0.20 m,f´c=280 kg/cm2 | 0.29 | M3 |  | 0
70.03 | Vigas 0.15 x 0.20 m, Ainf 3 Ø 3/8",Asup 3 Ø 3/8", est Ø3/8" @0.20 m,f´c=280 kg/cm2 | 0.45 | M3 |  | 0
0
71 | MUROS DE BLOQUES
71.01 | Bloques horm. 6", Av Ø3/8" a.80 m, 2 Ah Ø3/8" a.60 m | 39.2 | M2 |  | 0
0
72 | TERMINACIONES
72.01 | Cantos | 79.68 | ML |  | 0
72.02 | Pañete exterior con terminación lisa | 77.45 | M2 |  | 0
72.03 | Fraguache | 12.49 | M2 |  | 0
0
73 | PISOS
73.01 | Piso de hormigón pulido con malla electrosoldada D.2.3 x 2.3 x 150 x 150, esp 0.10 m y f´c= 240 kg/cm2 | 5.2 | M2 |  | 0
73.02 | Porcelanato 0.60 m x 0.60 m en piso de baño | 1.57 | M2 |  | 0
0
74 | REVESTIMIENTOS
74.01 | Revestimiento de muros en paneles de madera de pino tratado cepillado con protección grado marino de 1" de grosor y con tratamiento contra intemperie | 25.17 | M2 |  | 0
74.02 | Cerámica de pared en baños 0.20 m x 0.30 m | 13.02 | M2 |  | 0
0
75 | PUERTAS
75.01 | Puerta apanelada en madera pino tratado con protección grado marino grosor 1-1/2", cerradura y piezas de fijación serán en acero inoxidable grado 304, ver detalles. Incluye tratamiento contra intemperie | 3.78 | M2 |  | 0
0
76 | VENTANAS
76.01 | Ventanas proyectada en pino tratado con protección grado marino grosor 1-1/2", las piezas de fijación serán en acero inoxidable grado 304, ver detalle | 3.33 | M2 |  | 0
0
77 | TECHO
77.01 | Techo en estructura de madera de pino tratado con protección grado marino, con estructura en 2" x 4" y cubierta en láminas de Aluzinc cal.26 con. Incluye tratamiento contra intemperie | 11.7 | M2 |  | 0
0
78 | PINTURA
78.01 | Pintura acrílica, 2 aplic. Incluye base | 64.96 | M2 |  | 0
0
79 | INSTALACIONES ELECTRICAS
79.01 | Salida de iluminación | 2 | UD |  | 0
79.02 | Salida de interruptor doble | 1 | UD |  | 0
79.03 | Tomacorriente | 1 | UD |  | 0
0
80 | MISCELANEOS
80.01 | Tope en madera de pino tratado de 0.60 m x 1.60 m | 1 | UD |  | 0
80.02 | Limpieza continua y final | 1 | UD |  | 0
0
H | MODULO DE VENTA TEMPORAL | 20 | UD
81 | PRELIMINARES
81.01 | Replanteo | 212.16 | M2 |  | 0
81.02 | Limpieza y nivelación de terreno | 212.16 | M2 |  | 0
0
82 | MOVIMIENTO DE TIERRA
82.01 | Excavación de hoyo 0.30 m x 0.30 m, e=0.40 m | 120 | UD |  | 0
82.02 | Suministro, acarreo, regado y compactación de material granular | 62.4 | M3C |  | 0
82.03 | Bote de material excavado sobrante | 81.12 | M3E |  | 0
0
83 | PISOS
83.01 | hormigón en hoyo para fijación de columnas de madera | 4.32 | M3 |  | 0
83.02 | Piso en madera de pino tratado con protección grado marino, con estructura en tablones 2" x 6" y cubierta de piso en tablones 1" x 6" | 210.08 | M2 |  | 0
0
84 | PAREDES
84.01 | Paredes en plywood de 3/4" con estructura de madera, con 6 columnas 4" x 4" fijados al suelo por la base de hormigón, las paredes tendrá una estructura de madera 2" x 4" con refuerzo de tablones 2" x 4" en área de puertas y ventanas, ver detalle | 303.92 | M2 |  | 0
0
85 | PUERTAS
85.01 | Puerta fabricadas en plywood de 3/4" con estructura de madera de pino tratado 2" x 2" (dimensiones 0.90 m x 2.10 m) | 37.8 | M2 |  | 0
0
86 | VENTANAS
86.01 | Ventana fabricadas en plywood 3/4" con estructura de madera de pino tratado de 2" x 2", con marco 2" x 4" con bisagras y cerradura (dimensiones 0.80 m x 1.10 m) | 70.4 | M2 |  | 0
0
87 | TECHO
87.01 | Techo en estructura de madera de pino tratado con protección grado marino, con estructura en vigas principales en 2" x 6", viguetas 2" x 4" y cubierta en láminas de Aluzinc cal.26 con. Incluye tratamiento contra intemperie | 239.2 | M2 |  | 0
0
88 | PINTURA
88.01 | Pintura esmalte color blanco, 2 aplic. | 824.24 | M2 |  | 0
0
89 | INSTALACIONES ELECTRICAS
89.01 | Salida de iluminación | 20 | UD |  | 0
89.02 | Salida de interruptor doble | 20 | UD |  | 0
89.03 | Tomacorriente | 40 | UD |  | 0
0
90 | MISCELANEOS
90.01 | Tope en madera de pino tratado de 0.60 m x 1.60 m | 20 | UD |  | 0
90.02 | Revestimiento en aluzinc liso cal.24 en área de cocina | 204.23 | M2 |  | 0
90.03 | Suministro e instalación de tola en hierro 4´ x 8´ negro est 1/16" (protección de piso) | 59.78 | M2 |  | 0
90.04 | Limpieza continua y final | 20 | UD |  | 0
0
I | AREA DE JUEGOS
91 | PLAZA NORTE
91.01 | Suministro e instalación Sendero de Agilidad, que consiste en un set de juegos de diferentes obstáculos, fabricado en madera de alta durabilidad, dimensiones 16.58 m x 5.56 m x 2.60 m, ver detalles y especificaciones técnicas | 1 | UD |  | 0
0
J | INSTALACIONES ELECTRICAS
92 | INSTALACIONES ELECTRICA DE LOS MODULO DE VENTAS COTA-8
92.01 | Salidas de luminarias de techo | 50 | UD. |  | 0
92.02 | Salidas de luminarias de Pared | 50 | UD. |  | 0
92.03 | Suministro e Instalación de Luminaria fluorescente completamente hermética tipo Stanca | 32 | UD. |  | 0
92.04 | Suministro e Instalación de luminaria superficie de 36w, con una longitud de 1.2 mts material a prueba de salitre | 50 | UD. |  | 0
92.05 | Suministro y Colocación de luminaria en techo de 24w tipo panel Led redonda de superficie a prueba de salitre | 18 | UD. |  | 0
92.06 | Salidas de interruptor Sencillo | 10 | UD. |  | 0
92.07 | Salidas de interruptor Doble | 18 | UD. |  | 0
92.08 | Salidas de tomacorrientes 120v doble aterrizado y polarizado | 51 | UD. |  | 0
92.09 | Suministro e Instalación de Panel de distribución P1 para 6 circuitos. formado por: -4 breakers de 20/1 THQL | 14 | UD. |  | 0
92.1 | Suministro e Instalación de Panel de distribución PSG para 6 circuitos. formado por: -6 breakers de 20/1 THQL | 1 | UD. |  | 0
92.11 | Suministro e Instalación de Alimentador a panel P1,PSG desde el Modulo portacontador cota-08. formador por: -2 cond # 8 THNN -1 cond # 8 THNN -1 Cond # 10 THNN en tuberías de 1'' Pvc-SDR-26 (Aproximadamente 30mts del modulo contador) | 15 | UD. |  | 0
92.12 | Suministro e Instalación de modulo portacontador con barra de 400 amp monofásico con voltaje de 240/120v formado por: 1 main breaker de 400/2 15 breaker de 40/2 1 zócalo portacontador de 20A, 1F, 8 Clips para Totalizador 15 Zócalos portacontadores de 100A, 1F, 5 Clips En caja polietileno 2 Previsiones para 100A 2 CT'S de 400/5A con conexión a tierra e neutro | 1 | UD. |  | 0
92.13 | Suministro e Instalación de Alimentador a Modulo portacontador cota-08. Desde transformador propuesto. formador por: -2 cond # 3/0 THNN por fase -2 cond # 3/0 THNN para neutro -1 Cond # 2/0 THNN tierra en tuberías de 3'' Pvc-SDR-26 | 84 | PL |  | 0
0
93 | INSTALACIONES ELECTRICA DE LOS MODULO DE VENTAS COTA-11
93.01 | Salidas de luminarias de techo | 47 | UD. |  | 0
93.02 | Salidas de luminarias de Pared | 98 | UD. |  | 0
93.03 | Suministro e Instalación de Luminaria fluorescente completamente hermética tipo Stanca | 34 | UD. |  | 0
93.04 | Suministro e Instalación de luminaria superficie de 36w, con una longitud de 1.2 mts material a prueba de salitre | 98 | UD. |  | 0
93.05 | Suministro y Colocación de luminaria en techo de 24w tipo panel Led redonda de superficie a prueba de salitre | 13 | UD. |  | 0
93.06 | Salidas de interruptor Sencillo | 1 | UD. |  | 0
93.07 | Salidas de interruptor Doble | 30 | UD. |  | 0
93.08 | Salidas de tomacorrientes 120v doble aterrizado y polarizado | 74 | UD. |  | 0
93.09 | Suministro e Instalación de Panel de distribución P1 para 6 circuitos. formado por: -4 breakers de 20/1 THQL | 9 | UD. |  | 0
93.1 | Suministro e Instalación de Panel de distribución P2 +para 6 circuitos. formado por: -4 breakers de 20/1 THQL | 14 | UD. |  | 0
93.11 | Suministro e Instalación de Panel de distribución P3 para 6 circuitos. formado por: -5 breakers de 20/1 THQL | 1 | UD. |  | 0
93.12 | Suministro e Instalación de Panel de distribución PSG para 8 circuitos. formado por: -7 breakers de 20/1 THQL | 1 | UD. |  | 0
93.13 | Suministro e Instalación de Alimentador a panel P1,P2,PSG desde el Modulo portacontador cota-10. formador por: -2 cond # 8 THNN -1 cond # 8 THNN -1 Cond # 10 THNN en tuberías de 1'' Pvc-SDR-26 (Aproximadamente 30mts del modulo contador) | 24 | UD. |  | 0
93.14 | Suministro e Instalación de modulo portacontador con barra de 400 amp monofásico con voltaje de 240/120v formado por: 1 main breaker de 400/2 24 breaker de 40/2 1 zócalo portacontador de 20A, 1F, 8 Clips para Totalizador 24 Zócalos portacontadores de 100A, 1F, 5 Clips En caja polietileno 2 Previsiones para 100A 2 CT'S de 400/5A con conexión a tierra e neutro | 1 | UD. |  | 0
93.15 | Suministro e Instalación de Alimentador a Modulo portacontador cota-11. Desde transformador propuesto. formador por: -2 cond # 3/0 THNN por fase -2 cond # 3/0 THNN para neutro -1 Cond # 2/0 THNN tierra en tuberías de 3'' Pvc-SDR-26 | 155 | PL |  | 0
0
94 | INSTALACIONES ELECTRICA DEL AREA EXTERIOR (PARQUEO Y PLAZA)
94.01 | Salidas de luminaria en poste de 30 pies para parqueo En tubería de 1'' Pvc 2 conductor # 8 1 conductor # 12 | 5 | UD. |  | 0
94.02 | Salidas de luminaria en poste de 15 pies para la plaza En tubería de 1'' Pvc 2 conductor # 8 1 conductor # 12 | 6 | UD. |  | 0
94.03 | Salidas de luminaria en poste de 12 pies para la plaza En tubería de 1'' Pvc 2 conductor # 8 1 conductor # 12 | 8 | UD. |  | 0
94.04 | Poste acero galvanizado de 9 metros redondo con brazos de 1.2 metros, incluye los pernos de anclaje y sus tuercas y registro al pie del poste. | 2 | UD. |  | 0
94.05 | Poste acero galvanizado en caliente de 9 metros redondo con 2 brazos de 1.2 metros diferente altura, incluye los pernos de anclaje y sus tuercas y registro al pie del poste. | 3 | UD. |  | 0
94.06 | Luminaria modelo industrial para Vía en Led 140w , IP66 de exterior luz 4000K, terminación color gris, voltaje 120/277V.con su brazo 1.2 MT. Carcasa y puerta de aluminio fundido a presión de alta resistencia, 3g de vibración nominal. Dimensiones: 774mm largo x 244mm ancho x 124mm altura | 8 | UD. |  | 0
94.07 | Suministro e Instalación de Lampara de 80w modelo Top Mounted 6750LM, 5000K, 120-277v, 0-10v, 50khr 55w UL, flujo luminoso 7040lm, resistente a lluvias y polvo con grado de protección IP65 e IK08, Tecnología SCCT con 3 temperaturas de color (3000k/4000k/5000k), poste metálico galvanizado cilíndrico de 4.5m de altura, pintado de negro. Dimensiones: 455mm ancho x 522mm altura | 6 | UD. |  | 0
94.08 | Poste de iluminación, altura total 4.15mts, columna diámetro 219MM x espesor 3MM, material acero galvanizado en caliente incluye los tornillos de instalación, con luminaria de 45w Led MODULE WITH MEANWELL DRIVER, 4600LM, 4000K, 120/277V | 8 | UD. |  | 0
94.09 | Centro de control de luces para 100A, monofásico 120/240v, 60HZ, en caja plástica, nema-3r, compuesto por: 6 breaker de 20/1 (Hyundai) 6 contactores de 20A, bobina a 120v 1 Selector de tres posiciones man--off-auto 1 Temporizador electrónico Programable tipo Lechuza Fusibles para protección de control | 1 | UD. |  | 0
94.1 | Alambre triplex # 2/0 desde el poste de interconexión al poste de entrada para parqueo | 170 | PL |  | 0
94.11 | Estructura BT-104 para parqueo | 2 | UD. |  | 0
94.12 | Estructura BT-102 para parqueo | 2 | UD. |  | 0
94.13 | Base de hormigón para luminarias de parqueo | 19 | UD. |  | 0
0
95 | ALIMENTACION PRINCIPAL DE MEDIA TENSION PLAZA NORTE
95.01 | Transformador tipo padmounted de 75.00 kva monofásico 7.2/240/120v, Loop Feet frente muerto, sumergido en aceite mineral libre de P.C.B. auto protegido con el sistema Bay-O-Net Fuse, con pintura epoxica (Marina) | 2 | UD. |  | 0
95.02 | Pararrayo de 9kv, 10ka | 1 | UD. |  | 0
95.03 | Cut-Out de 200 amps. | 1 | UD. |  | 0
95.04 | Elbow Conector | 3 | UD. |  | 0
95.05 | Terminación Exterior | 1 | UD. |  | 0
95.06 | Estructura MT-105 | 2 | UD. |  | 0
95.07 | Estructura MT-102 | 3 | UD. |  | 0
95.08 | Alambre AAAC # 1/0 | 1412 | PL |  | 0
95.09 | Alimentación desde el poste de interconexión al transformador 75.0 kva de la cota C-11, formado por: 1 cond. URD # 1/0, 100% concéntrico En tubería de 3'' Pvc-Imc | 63 | PL |  | 0
95.1 | Alimentación desde el transformador 75 kva de la cota C-08, al transformador 75.0 kva de la cota C-08. formado por: 3 cond. URD # 1/0, 100% concéntrico En tubería de 3'' Pvc | 55 | PL |  | 0
95.11 | Registro Eléctrico de media tensión en bloque de 8" cámara llenas (1.90mt x 2.00mt x 1.90mt) | 1 | UD. |  | 0
95.12 | Registro Eléctrico de baja tensión en bloque de 6" (1.00mt x 1.00mt x1.00mt) | 2 | UD. |  | 0
95.13 | Excavación Eléctrica de media tensión (35.97mt x 0.80 x 3.00mt) | 86.33 | MT3 |  | 0
95.14 | Block de 6'' (15cm) | 188 | UD. |  | 0
95.15 | Suministro, acarreo, regado y compactación de relleno de material granular | 86.33 | M3 |  | 0
95.16 | Bote de material | 112.23 | M3E |  | 0
95.17 | Arena Itabo (31.41MT X 0.60MT X 0.15MT) | 32.16 | MT3 |  | 0
95.18 | Base para transformador (1.20mt x 1.20mt x 0.15mt de espesor) | 2 | UD. |  | 0
0
K | INSTALACIONES SANITARIAS
96 | PLAZA NORTE
97 | INSTALACIONES SANITARIAS MODULOS PN-C11
97.01 | SANITARIA AGUA POTABLE INTERIOR
97.02 | Suministro e Instalación de:
97.03 | Tubería de alimentación 3/4", PVC SCH-40 | 24.81 | ML |  | 0
97.04 | Tubería de alimentación 1/2", PVC SCH-40 | 10.13 | ML |  | 0
97.05 | Columna agua fría 1", PVC SCH-40 | 2 | UD |  | 0
97.06 | Instalación Fregadero industrial a. Inox, (incluye mezcladora) | 8 | UD |  | 0
97.07 | Vertedero de granito bco. | 2 | UD |  | 0
97.08 | Extintor tipo ABF, 6 L, incluye gabinete e instalación. | 2 | UD |  | 0
0
97.09 | SANITARIA AGUAS RESIDUALES INTERIOR
97.1 | Suministro e Instalación de:
97.11 | Bajante de descarga o Ventilación sanitaria 3", PVC SDR-41 | 2 | UD |  | 0
97.12 | Desagüe de piso 2" | 8 | UD |  | 0
97.13 | Tubería de arrastre 4", PVC SDR-41 | 2.5 | ML |  | 0
97.14 | Tubería de arrastre 3", PVC SDR-41 | 7.85 | ML |  | 0
97.15 | Tubería de arrastre 2", PVC SDR-41 | 47.18 | ML |  | 0
0
98 | INSTALACIONES SANITARIAS MODULOS PN-C-08
98.01 | SANITARIA AGUA POTABLE INTERIOR
98.02 | Suministro e Instalación de:
98.03 | Tubería de alimentación 1", PVC SCH-40 | 10.86 | ML |  | 0
98.04 | Tubería de alimentación 3/4", PVC SCH-40 | 12.53 | ML |  | 0
98.05 | Tubería de alimentación 1/2", PVC SCH-40 | 85.54 | ML |  | 0
98.06 | Inodoro alargado blanco con diseño ergonómico de una sola pieza, con asiento y tapa de cierre lento, trampa oculta y descarga máxima de 4.8 LPD con botón accionador. | 6 | UD |  | 0
98.07 | Lavamanos Ovalado bco. empotrar | 6 | UD |  | 0
98.08 | Orinal pequeño, bco. | 1 | UD |  | 0
98.09 | Instalación Fregadero industrial a. Inox, (incluye mezcladora) | 14 | UD |  | 0
98.1 | Vertedero de granito bco. | 2 | UD |  | 0
98.11 | Espejo de pared, baño (1.00 mt. x 0.60 mt.) | 3 | UD |  | 0
98.12 | Dispensador papel sanit., gris | 6 | UD |  | 0
98.13 | Dispensador papel toalla, bco. | 4 | UD |  | 0
98.14 | Dosificador jabón líquido, bco. | 4 | UD |  | 0
98.15 | Papelera Clásica 28lt | 6 | UD |  | 0
98.16 | Extintor tipo ABF, 6 L, incluye gabinete e instalación. | 2 | UD |  | 0
0
98.17 | SANITARIA AGUAS RESIDUALES INTERIOR
98.18 | Suministro e Instalación de:
98.19 | Bajante de descarga o Ventilación sanitaria 3", PVC SDR-41 | 4 | UD |  | 0
98.2 | Desagüe de piso 2" | 18 | UD |  | 0
98.21 | Tubería de arrastre 4", PVC SDR-41 | 21.81 | ML |  | 0
98.22 | Tubería de arrastre 3", PVC SDR-41 | 27.07 | ML |  | 0
98.23 | Tubería de arrastre 2", PVC SDR-41 | 52.56 | ML |  | 0
0
98.24 | INSTALACIONES SANITARIAS EXTERIORES
98.25 | SANITARIA AGUA POTABLE EXTERIOR
98.26 | Suministro e Instalación de:
98.27 | Tubería Red Alimentación Ø3/4" PVC SCH-40 | 47.38 | ML |  | 0
98.28 | Tubería Red Alimentación Ø1" PVC SCH-40 | 22.2 | ML |  | 0
98.29 | Tubería Red Alimentación Ø1-1/2" PVC SCH-40 | 32.29 | ML |  | 0
98.3 | Empalme acometida Ø 1-1/2" PVC a tubería existente | 1 | UD |  | 0
98.31 | Válvula de bola roscable en PVC con doble unión universal 3/4" | 14 | UD |  | 0
98.32 | Válvula de bola roscable en PVC con doble unión universal1" | 5 | UD |  | 0
98.33 | Válvula de bola roscable en PVC con doble unión universal 11/2" | 1 | UD |  | 0
98.34 | Suministro e instalación de llave chorro 1/2" | 4 | UD |  | 0
98.35 | Medidor Velocímetro Chorro Múltiple, clase b, 15mm x 3 m3/hora (Q max.) Tipo Composite (plástico) Lectura en m3. (incluye cajas y accesorios) | 14 | UD |  | 0
98.36 | Suministro e instalación hidrante ø20" x ø4" completo (en Tubería existente ) | 1 | ud |  | 0
98.37 | Medidor Velocímetro Chorro Múltiple, clase b, DN25mm x 6m3/hora (Q max.) Tipo Composite (plástico) Lectura en m3. Capsula cerrada al vacío, roscado en los extremos. (incluye cajas y accesorios) | 2 | UD |  | 0
0
98.38 | SANITARIA AGUAS RESIDUALES EXTERIOR
98.39 | Suministro e Instalación de:
98.4 | Cámara insp., .60x.60x.60 m. int. | 5 | UD |  | 0
98.41 | Tubería Arrastre Ø2" PVC-SDR-41 | 52.56 | ML |  | 0
98.42 | Tubería Arrastre Ø3" PVC-SDR-41 | 27.07 | ML |  | 0
98.43 | Tubería Arrastre Ø4" PVC-SDR-41 | 21.81 | ML |  | 0
98.44 | Cámara Séptica, 2.50x4.40x2.40 m. int., ver detalle 2 cámaras y filtro anaeróbico | 1 | UD |  | 0
98.45 | Trampa de Grasa 1.0 x 2.00x1.20 m | 2 | UD |  | 0
98.46 | Pozo filtrante 10" + camisa 8" x 10', PVC SDR-32.5 | 1 | UD |  | 0
98.47 | Registro de hormigón Armado de 2.5 a 3.0 m | 2 | UD |  | 0
0
99 | DRENAJE PLUVIAL
99.01 | Suministro e Instalación de:
99.02 | Bajante pluvial 3", PVC SDR-41 | 48 | UD |  | 0
99.03 | Bajante pluvial 4", PVC SDR-42 | 42 | UD |  | 0
99.04 | Rejilla Redonda 4" HDPE con salida de 4'' | 42 | UD |  | 0
0
100 | INSTALACIONES SANITARIAS CASETA DE SEGURIDAD
100.01 | Suministro e Instalación de:
100.02 | Inodoro alargado blanco con diseño ergonómico de una sola pieza, con asiento y tapa de cierre lento, trampa oculta y descarga máxima de 4.8 LPD con botón accionador. | 2 | UD |  | 0
100.03 | Lavamanos Ovalado bco. empotrar | 2 | UD |  | 0
100.04 | Espejo de pared, baño (1.00 mt. x 0.60 mt.) | 2 | UD |  | 0
100.05 | Dispensador papel sanit., gris | 2 | UD |  | 0
100.06 | Dispensador papel toalla, bco. | 2 | UD |  | 0
100.07 | Dosificador jabón líquido, bco. | 2 | UD |  | 0
100.08 | Papelera Clásica 28lt | 2 | UD |  | 0
100.09 | Suministro e instalación de línea de drenaje aguas residuales en tuberías PVC 3" SDR-41 | 65 | ML |  | 0
100.1 | Suministro e instalación línea de suministro de agua potable en tuberías PVC 1/2" SCH-40 | 60 | ML |  | 0
100.11 | Cámara insp., .60x.60x.60 m. int. | 4 | UD |  | 0
0
101 | CASETAS PROVISIONALES (20 UD)
101.01 | INSTALACIONES SANITARIAS
101.02 | Suministro e Instalación de:
101.03 | Fregadero industrial a. Inox, (incluye mezcladora) | 20 | UD |  | 0
101.04 | Suministro e instalación de línea de drenaje aguas residuales en tuberías PVC 3" SDR-41 | 48 | ML |  | 0
101.05 | Suministro e instalación línea de suministro de agua potable en tuberías PVC 1/2" SCH-40 | 90 | ML |  | 0
101.06 | Construcción de Trampa de Grasas (1.0 x 2.0 x 1.2 int) con Filtro Biológico de Gravas en roca con tapa en hormigón para Locales Existentes | 1 | UD |  | 0
101.07 | Cámara insp., .60x.60x.60 m. int. | 5 | UD |  | 0
101.08 | Cámara Séptica, 1.50x4.40x2.40 m. int., ver detalle 2 cámaras y filtro anaeróbico | 1 | UD |  | 0
101.09 | Pozo filtrante 10" + camisa 8" x 10', PVC SDR-32.5 | 1 | UD |  | 0
0
L | PAISAJISMO
102 | VEGETACION
102.01 | Suministro y siembra de Árbol Penda 10-12 pies, ver tabla | 10 | UD |  | 0
102.02 | Suministro y siembra de Árbol Gri-Gri de 18-20 pies, ver tabla | 6 | UD |  | 0
102.03 | Suministro y siembra de Palma cana de 15-20 pies, ver tabla | 5 | UD |  | 0
102.04 | Suministro de arbusto Icaco, ver tabla | 92 | UD |  | 0
102.05 | Suministro de arbusto Busunuco, ver tabla | 96 | UD |  | 0
102.06 | Siembra de cubresuelos, incluye tierra negra, ver tabla | 125 | M2 |  | 0
102.07 | Remoción y siembra de árbol existente | 15 | UD |  | 0
102.08 | Corte y bote de árboles existentes | 10 | UD |  | 0
102.09 | Alcorque de hormigón | 21 | UD |  | 0
0
| SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
103 | GASTOS GENERALES
103.01 | Dirección Técnica - Beneficios | 10% |  |  | 0
103.02 | Gastos Administrativos | 3% |  |  | 0
103.03 | Fondo de Pensiones (Ley 6-86) | 1% |  |  | 0
103.04 | Seguros y Fianzas | 4.5% |  |  | 0
103.05 | Imprevistos | 5% |  |  | 0
103.06 | Transporte | 3% |  |  | 0
103.07 | CODIA | 0.1% |  |  | 0
103.08 | ITBIS a la Dirección Técnica | 18% |  |  | 0
103.09 | Diseño y tramitación de planos eléctricos | 1 | UD |  | 0
103.1 | Interconexión | 1 | UD |  | 0
103.11 | Estudios y ensayos de laboratorios | 1 | UD |  | 0
| SUB-TOTAL GASTOS GENERALES |  |  |  |  | 0
M | MOBILIARIO
104 | MOBILIARIO EXTERIOR
104.01 | Suministro e instalación de mesas de polipropileno apilable color Taupe, ver detalle D-08 | 62 | UD |  | 0
104.02 | Suministro e instalación de sillas de polipropileno apilable (taburete) en módulos comerciales, ver detalle D-10 | 62 | UD |  | 0
104.03 | Suministro e instalación de sillas de polipropileno apilable, ver detalle D-08 | 212 | UD |  | 0
104.04 | Suministro e instalación de tumbonas de playa, con estructura tubular blanca de resina reforzada con fibra de vidrio, cubierta en tejido sintético transparente, ver detalle D-09 | 100 | UD |  | 0
104.05 | Suministro e instalación de mesas de polipropileno apilable color blanco, ver detalle D-09 | 100 | UD |  | 0
0
105 | MOBILIARIO INTERIOR
105.01 | Suministro e instalación de estufa con 3 quemadores P‐50, construida en acero inoxidable tipo 304 calibre 16, con cuatros patas cónicas de 4” x 4” en la parte superior y de 2” x 2” en la parte inferior, llevara 1 bandejas colectoras de grasa, dimensiones 50" x 22" x 24", autoportable. | 22 | UD |  | 0
105.02 | Suministro e instalación de fregadero industrial doble de 56" en acero inoxidable, dos pocetas 18" x 18", autoportable, incluye mezcladora (ver detalles) | 22 | UD |  | 0
105.03 | Suministro e instalación de extractor para ventilación (ventilación mecánica) | 22 | UD |  | 0
105.04 | Suministro e instalación de freezer horizontal, dimensiones 0.76 m x 0.56 m x 0.82 de 5 pies 3 | 22 | UD |  | 0
105.05 | Suministro e instalación de tanques de gas de 25 lbs | 44 | UD |  | 0
105.06 | Suministro e instalación de escritorio, en melamina caoba 25mm, Caoba de 80 x 180 cms y lateral de un paral, pata/alum, tope en melamina Caoba de 50 x 10 cms | 1 | UD |  | 0
105.07 | Suministro e instalación de sillón gerencial, semipiel negro, ergonómico, base y brazos cromados. Con altura y reclinado ajustables. | 1 | UD |  | 0
105.08 | Suministro e instalación de módulo con ruedas Mod.1000, en melamina c/caoba, 3 gav. c/llave. Mide 40 x 48 x 65 H | 1 | UD |  | 0
105.09 | Suministro e instalación de archivo lateral metálico, 4 gavetas, c/gris, 45 x 90 x 1.32 H cms, import. Sistema Antivuelco | 1 | UD |  | 0
0
| SUB-TOTAL MOBILIARIO |  |  |  |  | 0
106 | GASTOS GENERALES
106.01 | Transporte | 3% |  |  | 0
106.02 | ITBIS del 18% sobre el 10% | 18% |  |  | 0
| SUB-TOTAL GASTOS MOBILIARIO |  |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0
NOTAS:
1 | La limpieza continua y final serán requisito indispensable para la recepción formal de la obra.
2 | El hormigón para los elementos estructurales será de 280 kg/cm2 y el acero 4,200 kg/cm2 (grado 60); salvo indicación contraria (S.I.C.). Tomar en cuenta detalles estructurales en planos
3 | Toda estructura en madera, será protegida con protección Grado Marino y tratamiento de pintura contra el intemperie. Se deberá presentar certificado correspondiente al grado marino previo a la instalación de la madera.
4 | Toda estructura en hierro, será protegida con tratamiento de pintura contra la oxidación, incluyendo sus accesorios y tornillería completa
5 | En la partida de paisajismo, los análisis de costo incluyen, mano de obra, transporte, acarreo interno, grúas, tierra negra y materiales para plantación.
6 | En la partida de paisajismo, el oferente debe incluir en sus análisis el regado de los árboles por los menos lo tres primeros meses después de la siembra, hasta garantizar la adaptación.
7 | Los precios alzados (PA) serán pagados en las cubicaciones mediante desglose de partidas y/o presentación de facturas.
8 | Los precios alzados (PA) deben contener un desglose en los análisis para evaluación de precio.
9 | El relleno compactado debe ser colocado en capas de 20 cm de material clasificado, las cuales deben ser densificadas hasta 95% del ensayo Proctor modificado.
10 | Las partidas presentadas deben tener un desglose de: materiales, maquinarias, herramientas y mano de obra incluida.
11 | Las instalaciones sanitarias y eléctricas deben contener en sus análisis, en desglose, todas las piezas necesarias de cada partida para su desarrollo, incluyendo herramientas y mano de obra. Como : codos, tapones, curvas, conectores, etc.
12 | Las luminarias suministradas deben cumplir con las características de las especificaciones técnicas, y la ficha técnica debe de ser suministrada al momento de presentar su oferta económica.
13 | Se requiere presentación de muestras en las diferentes partidas previa a su aprobación.
14 | Los planos de suministrados deben ser revisados en su totalidad a fin de poder desglosar los análisis de cada partida, según detalles y especificaciones presentadas en los mismos.
15 | La partida de las pruebas y ensayos de laboratorios será pagado contra factura y el monto debe de ser aprobado previo a la ejecución.
16 | El porcentaje (4.5%) correspondiente a gastos de seguros y fianzas del proyecto, será pagado contra factura.
17 | Los análisis de los mobiliario deben incluir el itbis transparentado