## LISTADO DE PARTIDAS
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DEL MALECON SANTO DOMINGO ESTE
LISTADO DE PARTIDAS
ITEM | DESCRIPCION | CANT | UNIDAD | P.U. RD$ | VALOR RD$ | SUB-TOTAL RD$
A | GENERALES
1 | TRABAJOS GENERALES
1.01 | Ingeniería | 4.3 | KM |  | 0
1.02 | Campamento | 1 | P.A |  | 0
1.03 | Rótulo de identificación proyecto | 2 | UD |  | 0
1.04 | Letrero de identificación (Ministerio de Turismo, Ceiztur), según diseño | 11 | UD |  | 0
0
B | INTERVENCION DE ACERAS SUR (SENTIDO OESTE - ESTE)
2 | TRABAJOS GENERALES
2.01 | Mantenimiento de tránsito | 4.3 | KM |  | 0
2.02 | Replanteo y control topográfico | 4300 | ML |  | 0
0
3 | BORDILLOS Y CONTENES
3.01 | Demolición de contenes en mal estado | 430 | ML |  | 0
3.02 | Bote de escombros y material sobrante | 64.5 | M3E |  | 0
3.03 | Excavación de contenes | 43 | M3N |  | 0
3.04 | Telford para contenes | 43 | M3 |  | 0
3.05 | Bordillo de hormigón tipo contén similar al existente | 430 | ML |  | 0
3.06 | Resane de bordillos de hormigón tipo contén existentes | 3870 | ML |  | 0
0
4 | MOVIMIENTO DE TIERRA
4.01 | Remoción de capa vegetal e=0.20 m | 2838 | M3N |  | 0
4.02 | Relleno compactado con material granular | 13480.5 | M3C |  | 0
4.03 | Terminación de superficie | 14190 | M2 |  | 0
4.04 | Bote de escombros y material sobrante | 3689.4 | M3E |  | 0
0
5 | ACERAS
5.01 | Acera e=12 cm, en hormigón f'c=240 kg/cm2 con fibra, vaciado en cuadrículas de 1.25 x 2.50 m realizadas con guarderas metálicas, terminación "Broom Finish" | 21500 | M2 |  | 0
5.02 | Ciclovia e=8 cm, en hormigón f'c=240 kg/cm2 con fibra, Terminación "Broom Finish" en centro y bordes lisos sin pulir de 0.15 m en cada extremo, corte transversal con sierra de diamantes | 10750 | M2 |  | 0
0
6 | RAMPAS Y ACCESOS
6.01 | Rampas de acceso vehicular e=0.15 m, en hormigón f'c=240 kg/cm2 con fibra, terminación rayada con bordes lisos de 0.15 m | 198 | M2 |  | 0
6.02 | Rampas para minusvalidos e=0.15 m, en hormigón f'c=240 kg/cm2 con fibra, terminación rayada con bordes lisos de 0.15 m | 144 | M2 |  | 0
6.03 | Pieza prefabricada en hormigón de 0.60 x 2.50 m con nombre de calle en bajo relieve, bordes biselados | 30 | UD |  | 0
6.04 | Escalones en hormigón f'c 240 kg/cm2 con fibra, huella de 0.30 m, terminación "Broom Finish", biselado en los bordes | 172.87 | ML |  | 0
0
7 | CRUCES TIPO "SPEED TABLE" (4 UND)
7.01 | Cruces peatonales e=0.20 m, en hormigón f'c=240 kg/cm2 con fibra, terminación rayada, ver detalles | 304 | M2 |  | 0
7.02 | Reparacion de muros de encache existentes | 182.4 | M2 |  | 0
7.03 | Rampas vehiculares e=0.20 m, en hormigon f'c=240 kg/cm2 con fibra, terminación rayada, ver detalles | 182.4 | M2 |  | 0
0
8 | ISLETA
8.01 | Demolicion de muros existentes | 468 | ML |  | 0
8.02 | Remoción de capa vegetal e=0.20 m | 190.08 | M3N |  | 0
8.03 | Bote de escombros y material sobrante | 303.26 | M3E |  | 0
8.04 | Confeccion de muros de encache similar al existente | 468 | ML |  | 0
8.05 | Terminación sobre muros de encache b=0.20 m de ancho en hormigón pulido e= 5 cm. Incluye reparacion de tramos de muros dañado con terminacion igual a la existente | 9200 | ML |  | 0
8.06 | Cruces para minusvalidos e=0.15 m, en hormigón f'c=240 kg/cm2 con fibra, terminación rayada con bordes lisos de 0.15 m | 540 | M2 |  | 0
0
9 | SEÑALIZACION
9.01 | Líneas señalización para ciclovia en pintura trafico color azul | 4300 | ML |  | 0
9.02 | Señalización símbolo "bicicleta" en pintura trafico color azul | 44 | UND |  | 0
9.03 | Señalización símbolo "flecha" en pintura trafico color azul | 100 | UND |  | 0
9.04 | Pintura cruce peatonales en pintura termoplástica blanca (7.60 x 3.00 m) | 64 | UND |  | 0
9.05 | Letrero para badenes 24" x 40", fijo en tola, tubo 2" x 2" galvanizado, reflectivo amarillo o grado diamante | 8 | UD |  | 0
9.06 | Letrero de REDUZCA VELOCIDAD (30" x 30" en tola galvanizada, tubo 2" x 2" galvanizado, vinil amarillo grado diamante) | 8 | UD |  | 0
0
10 | MOBILIARIO URBANO
10.01 | Desmonte y movilización de bancos de hormigón | 1600 | UD |  | 0
10.02 | Resane y reinstalación de bancos existentes | 1500 | UD |  | 0
10.03 | Bote de bancos de hormigón dañados | 50.4 | M3 |  | 0
10.04 | Bolardo en hormigón armado con diámetro 25 cm H0.40 cm | 160 | UD |  | 0
10.05 | Zafacón con estructura de hormigón y papelera en madera de pino tratado 45 cm x 45 cm, incluye tratamiento de pintura contra la intemperie, ver detalle | 430 | UD |  | 0
10.06 | Letrero "#MALECON SDE" en hormigón gris según especificaciones | 1 | UD |  | 0
0
11 | MISCELANEOS
11.01 | Limpieza continua y final (incluye bote) | 32250 | M2 |  | 0
0
C | CAMINOS INTERNOS
12 | DEMOLICIONES
12.01 | Demolición de caminos | 13736.16 | M2 |  | 0
12.02 | Bote de escombros y material sobrante | 2060.42 | M3 |  | 0
0
13 | MOVIMIENTO DE TIERRA
13.01 | Replanteo y control topográfico | 16641.07 | M2 |  | 0
13.02 | Extracción material inservible, e=0.20 m | 2747.23 | M3N |  | 0
13.03 | Remoción de capa vegetal e=0.20 m | 3328.21 | M3N |  | 0
13.04 | Bote de escombros y material sobrante | 7898.07 | M3E |  | 0
13.05 | Base granular triturada (incluye acarreo) e= 0.10 m | 6656.43 | M3C |  | 0
13.06 | Terminación de superficie | 16641.07 | M2 |  | 0
0
14 | ASFALTADO
14.01 | Riego de imprimación | 16641.07 | M2 |  | 0
14.02 | Carpeta de hormigón asfaltico 1 1/2" compacto | 634.02 | M3C |  | 0
0
15 | MISCELANEOS
15.01 | Limpieza continua y final (incluye bote) | 16641.07 | M2 |  | 0
0
D | ESTRUCTURAS DE CONTENCION
16 | MUROS DE CONTENCION MM1
16.01 | Excavación de zapatas de muro (en roca) | 645.6 | M3N |  | 0
16.02 | Zapata MM1 (0.30 x 1.00 m, Ast: 3/8"@0.20 m D.C, AsL: 1/2"@0.20m D.C, f'c=280 kg/cm2) | 387.36 | M3 |  | 0
16.03 | Bloque de 8" (1/2"@0.20 m, Cámaras llenas) | 1032.95 | M2 |  | 0
16.04 | Viga amarre 0.20 x 0.20, 4 3/8", 3/8" a.20 m, ver detalles | 51.65 | M3 |  | 0
16.05 | Fraguache de elementos de hormigón | 258.25 | M2 |  | 0
16.06 | Pañete maestreado en muros (incluye cantos) | 1032.95 | M2 |  | 0
16.07 | Relleno de reposición material granular | 258.24 | M3E |  | 0
16.08 | Bote de escombros y material sobrante | 503.57 | M3E |  | 0
0
17 | MUROS DE CONTENCION MC1
17.01 | Excavación de zapatas de muro (en roca) | 1189.38 | M3N |  | 0
17.02 | Zapata MC1 (0.30 x 1.50 m, Ast: 1/2"@0.20 m D.C, AsL: 1/2"@0.20m D.C, f'c=280 kg/cm2) | 713.63 | M3 |  | 0
17.03 | Muro MC1, (e=0.30 m,AsV 1/2"@0.20 m A.C, AsH 3/8" a 0.20 m A.C, f'c=280 kg/cm2) ver planos | 808.78 | m3 |  | 0
17.04 | Fraguache de elementos de hormigón | 2378.76 | M2 |  | 0
17.05 | Resane en muros (incluye cantos) | 2378.76 | M2 |  | 0
17.06 | Relleno de reposición material granular | 475.75 | M3E |  | 0
17.07 | Relleno en material granular para filtro de agua | 713.63 | M3E |  | 0
17.08 | Bote de escombros y material sobrante | 927.72 | M3E |  | 0
0
18 | MUROS DE CONTENCION MC2
18.01 | Excavación de zapatas de muro (en roca) | 81.93 | M3N |  | 0
18.02 | Zapata MC2 (0.30 x 1.90 m, Ast: 1/2"@0.20 m D.C, AsL: 1/2"@0.20m D.C, f'c=280 kg/cm2) | 62.27 | M3 |  | 0
18.03 | Muro MC2, (e=0.30 m,AsV 1/2"@0.20 m Y AsV 1/2"@0.15 m, AsH 3/8" a 0.20 m A.C, f'c=280 kg/cm2) ver planos | 88.48 | M3 |  | 0
18.04 | Fraguache de elementos de hormigón | 273.1 | M2 |  | 0
18.05 | Resane en muros (incluye cantos) | 273.1 | M2 |  | 0
18.06 | Relleno de reposición material granular | 19.66 | M3E |  | 0
18.07 | Relleno en material granular para filtro de agua | 81.93 | M3E |  | 0
18.08 | Bote de escombros y material sobrante | 80.95 | M3E |  | 0
0
19 | TALUD CON ENCACHADO EN PIEDRA
19.01 | Relleno de reposición material granular | 935.79 | M3E |  | 0
19.02 | Preparación de superficie | 2249.36 | M2 |  | 0
19.03 | Encache de piedra en talud | 2249.36 | M2 |  | 0
0
E | ACENTO PRINCIPAL AVE. 26 DE ENERO
20 | DEMOLICIONES Y DESMANTELACIONES
20.01 | Demolición de contenes | 56.56 | ML |  | 0
20.02 | Demolición de aceras | 261.81 | M2 |  | 0
20.03 | Corte y demolición de asfalto | 384.33 | M2 |  | 0
20.04 | Tala, desmonte y destronque de arboles | 15 | UND |  | 0
20.05 | Bote de escombros y material sobrante | 167.18 | M3E |  | 0
0
20.06 | MOVIMIENTO DE TIERRA
20.07 | Replanteo y control topográfico | 6962.09 | M2 |  | 0
20.08 | Corte de material inservible e=0.30 m | 2370.11 | M3N |  | 0
20.09 | Relleno compactado con material granular | 7028.19 | M3C |  | 0
20.1 | Terminación de superficie | 6962.09 | M2 |  | 0
20.11 | Bote de escombros y material sobrante | 3116.5 | M3E |  | 0
0
20.12 | MUROS DE CONTENCION MM1
20.13 | Excavación de zapatas de muro (en roca) | 136.62 | M3N |  | 0
20.14 | Zapata MM1 (0.30 x 1.00 m, Ast: 3/8"@0.20 m D.C, AsL: 1/2"@0.20m D.C, f'c=280 kg/cm2) | 81.97 | M3 |  | 0
20.15 | Bloque de 8" (1/2"@0.20 m, Cámaras llenas) | 327.88 | M2 |  | 0
20.16 | Viga amarre 0.20 x 0.20, 4 3/8", 3/8" a.20 m, ver detalles | 10.93 | M3 |  | 0
20.17 | Fraguache de elementos de hormigón | 54.65 | M2 |  | 0
20.18 | Pañete maestreado en muros (incluye cantos) | 327.88 | M2 |  | 0
20.19 | Relleno de reposición material granular | 54.65 | M3E |  | 0
20.2 | Bote de escombros y material sobrante | 106.56 | M3E |  | 0
0
20.21 | MUROS DE CONTENCION MC1
20.22 | Excavación de zapatas de muro (en roca) | 357.59 | M3N |  | 0
20.23 | Zapata MC1 (0.30 x 1.50 m, Ast: 1/2"@0.20 m D.C, AsL: 1/2"@0.20m D.C, f'c=280 kg/cm2) | 214.56 | M3 |  | 0
20.24 | Muro MC1, (e=0.30 m,AsV 1/2"@0.20 m A.C, AsH 3/8" a 0.20 m A.C, f'c=280 kg/cm2) ver planos | 343.29 | M3 |  | 0
20.25 | Fraguache de elementos de hormigón | 1048.94 | M2 |  | 0
20.26 | Resane en muros (incluye cantos) | 1048.94 | M2 |  | 0
20.27 | Relleno de reposición material granular | 143.03 | M3E |  | 0
20.28 | Relleno en material granular para filtro de agua | 314.68 | M3E |  | 0
20.28 | Bote de escombros y material sobrante | 278.93 | M3E |  | 0
0
20.29 | ESTRUCTURA HORMIGON ARMADO
20.3 | Excavación de zapata de muro 8", 0.30 m x 0.80 m (en roca) | 5.6 | M3N |  | 0
20.31 | Excavación de zapata de columnas Z1, 1.60 m x 1.60 m x 0.80 m (en roca) | 45.06 | M3N |  | 0
20.32 | Relleno de reposición material granular zapatas de muro | 2.52 | M3C |  | 0
20.33 | Relleno de reposición material granular zapatas de columna | 15.25 | M3C |  | 0
20.34 | Bote de escombros y material sobrante | 42.76 | M3E |  | 0
20.35 | Zapata de muro de 8" (0.30 x 0.80 m, Ast: 1/2"@0.20 m D.C, AsL: 4 3/8", f'c=280 kg/cm2) | 3.36 | M3 |  | 0
20.36 | Zapata de columnas Z1 (0.50 x 1.60 x 1.60 m, Ø 3/4"@0.20 m, A.D, f'c=280 kg/cm2) | 28.16 | M3 |  | 0
20.37 | Columna C1 0.50 m x 0.50 m, 4 Ø 1"+ 8 Ø 3/4", 3 Est 3/8"@0.10, f'c=280 kg/cm2, ver planos | 9.6 | M3 |  | 0
20.38 | Viga V1, 0.20 m x 0.40, Acero de Ø1/2", Est.Ø3/8"x@0.200 m, ver planos. | 1.72 | M3 |  | 0
20.39 | Viga V2, 0.30 m x 0.50, Acero de Ø3/4" y Ø1/2", Est.Ø3/8" @0.10 m, f'c=280 kg/cm2, ver planos. | 2.8 | M3 |  | 0
20.4 | Viga V3, 0.30 m x 0.50, Acero de Ø3/4" y Ø1/2", Est.Ø3/8" @0.10 m, f'c=280 kg/cm2, ver planos. | 2.99 | M3 |  | 0
20.41 | Viga V3A, 0.20 m x 0.40, Acero de Ø1/2", Est.Ø3/8"x@0.200 m, ver planos. | 1.48 | M3 |  | 0
20.42 | Viga V4, 0.30 m x 0.50, Acero Ø3/4" y Ø1/2", Est.Ø3/8" @0.10 m, f'c=280 kg/cm2, ver planos. | 3.45 | M3 |  | 0
20.43 | Viga VA, 0.30 m x 0.50, Acero de Ø3/4", Est.Ø3/8" @0.20 m, f'c=280 kg/cm2, ver planos. | 2.3 | M3 |  | 0
20.44 | Viga VA1, 0.20 m x 0.40, Acero Ø3/4" y 1Ø1/2", Est.Ø3/8" @0.20 m, f'c=280 kg/cm2, ver planos. | 1.31 | M3 |  | 0
20.45 | Viga VB1, 0.30 m x 0.50, Acero de Ø3/4" y Ø1/2", Est.Ø3/8" @0.20 m, f'c=280 kg/cm2, ver planos. | 1.76 | M3 |  | 0
20.46 | Viga VB, 0.30 m x 0.50, 2Ø3/4"+ 1Ø1/2" , 2Ø3/4"+ 1Ø1/2", Est.Ø3/8" @0.20 m, f'c=280 kg/cm2, ver planos. | 1.04 | M3 |  | 0
20.47 | Viga VC1, VD1, VE1, VF1, VG1, BH1, 0.30 m x 0.50, 4Ø3/4", 3Ø3/4", Est.Ø3/8" @0.20 m, f'c=280 kg/cm2, ver planos. | 14.81 | M3 |  | 0
20.48 | Viga VC, VD, VE, VF, VG, 0.30 m x 0.50, 4Ø3/4", 3Ø3/4", Est.Ø3/8" @0.20 m, f'c=280 kg/cm2, ver planos. | 11.48 | M3 |  | 0
20.49 | Viga VH, 0.30 m x 0.50, 4Ø3/4", 3Ø3/4", Est.Ø3/8" @0.20 m, f'c=280 kg/cm2, ver planos. | 2.3 | M3 |  | 0
20.5 | Losa de hormigón e= 0.15 m, Ø1/2" @0 .25 A.D, f'c=280 kg/cm2, ver planos | 54.79 | M3 |  | 0
20.51 | Bloque de 8" (3/8"@0.20 m, Cámaras llenas) | 26.04 | M2 |  | 0
20.52 | Junta de poliestireno expandido de 2" | 14 | ML |  | 0
20.53 | Fraguache de elementos de hormigón | 861.25 | M2 |  | 0
20.54 | Pañete maestreado en muros (incluye cantos) | 861.25 | M2 |  | 0
0
20.55 | PAVIMENTOS
20.56 | Losa e=12 cm, en hormigón f'c=240 kg/cm2 con fibra, vaciado en cuadrículas realizadas con guarderas metálicas, terminación "Broom Finish", y con conectores de cortante | 6962.09 | M2 |  | 0
20.57 | Rampas en hormigón e=0.15 m, terminación rayada con bordes lisos de 0.15 m | 683 | M2 |  | 0
20.58 | Escalones en hormigón f'c 240 kg/cm2 con fibra, huella de 0.30 m, terminación "Broom Finish", biselado en los bordes | 391.01 | ML |  | 0
0
20.59 | MOBILIARIO URBANO
20.6 | Bancos prefabricados en hormigón visto, dimensiones 2.60 m x 0.60 m x 0.45 m | 65 | UD |  | 0
20.61 | Bancos de hormigón vaciado in situ en perímetro de mirador. Ver detalles | 53.28 | ML |  | 0
20.62 | Asientos de hormigón vaciado in situ en plazoleta (Seccion rectangular ancho variable). Ver detalles | 113.81 | ML |  | 0
20.63 | Silla de hormigón de 1.20 m, detalle (D-05) | 20 | UD |  | 0
20.64 | Mesa de hormigón 0.60 x 0.60 | 10 | UD |  | 0
20.65 | Mesa de Picnic en hormigón visto con asiento en madera, ver detalle | 10 | UD |  | 0
20.66 | Zafacón con estructura de hormigón y papelera en madera de pino tratado 45 cm x 45 cm, incluye tratamiento de pintura contra la intemperie, ver detalle | 10 | UD |  | 0
20.67 | Barra de estacionamiento para bicicletas en perfiles galvanizados de 2" según diseño, incluye tratamiento de pintura contra intemperie | 16 | UD |  | 0
20.68 | Baranda perimetral fabricadas en hormigón, con columnas 0.20 m x 0.20 m espaciadas de 2.50 m y en la parte superior una losa de 0.50 m de ancho y 0.10 espesor, incluye terminación de hormigón visto | 277.87 | ML |  | 0
0
20.69 | MISCELANEOS
20.7 | Limpieza continua y final (incluye bote) | 6962.09 | M2 |  | 0
0
F | MICROACENTO MPC1
21 | MOVIMIENTO DE TIERRA
21.01 | Replanteo y control topográfico | 2114.83 | M2 |  | 0
21.02 | Remoción de capa vegetal e=0.20 m | 422.97 | M3N |  | 0
21.03 | Bote de escombros y material sobrante | 549.86 | M3E |  | 0
21.04 | Relleno compactado con material granular | 2386.45 | M3C |  | 0
21.05 | Terminación de superficie | 2114.83 | M2 |  | 0
0
22 | PAVIMENTOS Y CIRCULACIONES
22.01 | Losa e=12 cm, en hormigón f'c=240 kg/cm2 con fibra, vaciado en cuadrículas realizadas con guarderas metálicas, terminación "Broom Finish", y con conectores de cortante | 2035.3 | M2 |  | 0
22.02 | Rampas en hormigón e=0.15 m, terminación rayada con bordes lisos de 0.15 m | 79.53 | M2 |  | 0
22.03 | Escalones en hormigón f'c 240 kg/cm2 con fibra, huella de 0.30 m, terminación "Broom Finish", biselado en los bordes | 180.02 | ML |  | 0
0
23 | MOBILIARIO URBANO
23.01 | Bancos prefabricados en hormigón visto, dimensiones 2.60 m x 0.60 m x 0.45 m | 36 | UD |  | 0
23.02 | Zafacón con estructura de hormigón y papelera en madera de pino tratado 45 cm x 45 cm, incluye tratamiento de pintura contra la intemperie, ver detalle | 10 | UD |  | 0
23.03 | Asientos de hormigón vaciado in situ en plazoleta (Seccion rectangular ancho variable). Ver detalles | 42.83 | ML |  | 0
23.04 | Silla de hormigón de 1.20 m, detalle (D-05) | 20 | UD |  | 0
23.05 | Mesa de hormigón 0.60 x 0.60 | 10 | UD |  | 0
23.06 | Mesa de Picnic en hormigón visto con asiento en madera, ver detalle | 10 | UD |  | 0
0
24 | MISCELANEOS
24.01 | Limpieza continua y final (incluye bote) | 2114.83 | M2 |  | 0
0
G | ROTONDA ESTACIONAMIENTO P3
25 | MOVIMIENTO DE TIERRA
25.01 | Replanteo y control topográfico | 474.38 | M2 |  | 0
25.02 | Remoción de capa vegetal e=0.20 m | 94.88 | M3N |  | 0
25.03 | Bote de escombros y material sobrante | 123.34 | M3E |  | 0
25.04 | Relleno compactado con material granular | 142.31 | M3C |  | 0
25.05 | Terminación de superficie | 474.38 | M2 |  | 0
0
26 | PAVIMENTOS Y CIRCULACIONES
26.01 | Losa e=12 cm, en hormigón f'c=240 kg/cm2 con fibra, vaciado en cuadrículas realizadas con guarderas metálicas, terminación "Broom Finish", y con conectores de cortante | 349.55 | M2 |  | 0
26.02 | Rampas en hormigón e=0.15 m, terminación rayada con bordes lisos de 0.15 m | 124.83 | M2 |  | 0
26.03 | Escalones en hormigón f'c 240 kg/cm2 con fibra, huella de 0.30 m, terminación "Broom Finish", biselado en los bordes | 103.38 | ML |  | 0
0
27 | MISCELANEOS
27.01 | Limpieza continua y final (incluye bote) | 474.38 | M2 |  | 0
0
H | MICROACENTO MPC2
28 | MOVIMIENTO DE TIERRA
28.01 | Replanteo y control topográfico | 1073.71 | M2 |  | 0
28.02 | Remoción de capa vegetal e=0.20 m | 214.74 | M3N |  | 0
28.03 | Bote de escombros y material sobrante | 279.16 | M3E |  | 0
28.04 | Relleno compactado con material granular | 322.11 | M3C |  | 0
28.05 | Terminación de superficie | 1073.71 | M2 |  | 0
0
29 | PAVIMENTOS Y CIRCULACIONES
29.01 | Losa e=12 cm, en hormigón f'c=240 kg/cm2 con fibra, vaciado en cuadrículas realizadas con guarderas metálicas, terminación "Broom Finish", y con conectores de cortante | 1073.71 | M2 |  | 0
29.02 | Escalones en hormigón f'c 240 kg/cm2 con fibra, huella de 0.30 m, terminación "Broom Finish", biselado en los bordes | 24 | ML |  | 0
0
30 | MOBILIARIO URBANO
30.01 | Bancos prefabricados en hormigón visto, dimensiones 2.60 m x 0.60 m x 0.45 m | 36 | UD |  | 0
30.02 | Zafacón con estructura de hormigón y papelera en madera de pino tratado 45 cm x 45 cm, incluye tratamiento de pintura contra la intemperie, ver detalle | 10 | UD |  | 0
30.03 | Asientos de hormigón vaciado in situ en plazoleta (Seccion rectangular ancho variable). Ver detalles | 34.18 | ML |  | 0
30.04 | Silla de hormigón de 1.20 m, detalle (D-05) | 20 | UD |  | 0
30.04 | Mesa de hormigón 0.60 x 0.60 | 10 | UD |  | 0
30.05 | Mesa de Picnic en hormigón visto con asiento en madera, ver detalle | 10 | UD |  | 0
0
31 | MISCELANEOS
31.01 | Limpieza continua y final (incluye bote) | 1073.71 | M2 |  | 0
0
I | MICROACENTO MPC4
32 | MOVIMIENTO DE TIERRA
32.01 | Replanteo y control topográfico | 1149.79 | M2 |  | 0
32.02 | Remoción de capa vegetal e=0.20 m | 229.96 | M3N |  | 0
32.03 | Bote de escombros y material sobrante | 298.95 | M3E |  | 0
32.04 | Relleno compactado con material granular | 804.85 | M3C |  | 0
32.05 | Terminación de superficie | 1149.79 | M2 |  | 0
0
33 | PAVIMENTOS Y CIRCULACIONES
33.01 | Losa e=12 cm, en hormigón f'c=240 kg/cm2 con fibra, vaciado en cuadrículas realizadas con guarderas metálicas, terminación "Broom Finish", y con conectores de cortante | 1149.79 | M2 |  | 0
33.02 | Rampas en hormigón e=0.15 m, terminación rayada con bordes lisos de 0.15 m | 22.8 | M2 |  | 0
33.03 | Escalones en hormigón f'c 240 kg/cm2 con fibra, huella de 0.30 m, terminación "Broom Finish", biselado en los bordes | 118.32 | ML |  | 0
0
34 | MOBILIARIO URBANO
34.01 | Bancos prefabricados en hormigón visto, dimensiones 2.60 m x 0.60 m x 0.45 m | 36 | UD |  | 0
34.02 | Zafacón con estructura de hormigón y papelera en madera de pino tratado 45 cm x 45 cm, incluye tratamiento de pintura contra la intemperie, ver detalle | 10 | UD |  | 0
34.02 | Asientos de hormigón vaciado in situ en plazoleta (Seccion rectangular ancho variable). Ver detalles | 46.47 | ML |  | 0
34.03 | Silla de hormigón de 1.20 m, detalle (D-05) | 20 | UD |  | 0
34.03 | Mesa de hormigón 0.60 x 0.60 | 10 | UD |  | 0
34.04 | Mesa de Picnic en hormigón visto con asiento en madera, ver detalle | 10 | UD |  | 0
0
35 | MISCELANEOS
35.01 | Limpieza continua y final (incluye bote) | 1149.79 | M2 |  | 0
0
J | MICROACENTO MPC5
36 | MOVIMIENTO DE TIERRA
36.01 | Replanteo y control topográfico | 970.09 | M2 |  | 0
36.02 | Remoción de capa vegetal e=0.20 m | 194.02 | M3N |  | 0
36.03 | Bote de escombros y material sobrante | 252.23 | M3E |  | 0
36.04 | Relleno compactado con material granular | 679.06 | M3C |  | 0
36.05 | Terminación de superficie | 970.09 | M2 |  | 0
0
37 | PAVIMENTOS Y CIRCULACIONES
37.01 | Losa e=12 cm, en hormigón f'c=240 kg/cm2 con fibra, vaciado en cuadrículas realizadas con guarderas metálicas, terminación "Broom Finish", y con conectores de cortante | 970.09 | M2 |  | 0
37.02 | Escalones en hormigón f'c 240 kg/cm2 con fibra, huella de 0.30 m, terminación "Broom Finish", biselado en los bordes | 211.05 | ML |  | 0
0
38 | MOBILIARIO URBANO
38.01 | Bancos prefabricados en hormigón visto, dimensiones 2.60 m x 0.60 m x 0.45 m | 36 | UD |  | 0
38.02 | Zafacón con estructura de hormigón y papelera en madera de pino tratado 45 cm x 45 cm, incluye tratamiento de pintura contra la intemperie, ver detalle | 10 | UD |  | 0
38.03 | Asientos de hormigón vaciado in situ en plazoleta (Seccion rectangular ancho variable). Ver detalles | 45.17 | ML |  | 0
38.04 | Silla de hormigón de 1.20 m, detalle (D-05) | 20 | UD |  | 0
38.05 | Mesa de hormigón 0.60 x 0.60 | 10 | UD |  | 0
38.06 | Mesa de Picnic en hormigón visto con asiento en madera, ver detalle | 10 | UD |  | 0
0
39 | MISCELANEOS
39.01 | Limpieza continua y final (incluye bote) | 970.09 | M2 |  | 0
0
K | MICROACENTO MPC6
40 | MOVIMIENTO DE TIERRA
40.01 | Replanteo y control topográfico | 3557.96 | M2 |  | 0
40.02 | Remoción de capa vegetal e=0.20 m | 711.59 | M3N |  | 0
40.03 | Bote de escombros y material sobrante | 925.07 | M3E |  | 0
40.04 | Relleno compactado con material granular | 2490.57 | M3C |  | 0
40.05 | Terminación de superficie | 3557.96 | M2 |  | 0
0
41 | PAVIMENTOS Y CIRCULACIONES
41.01 | Losa e=12 cm, en hormigón f'c=240 kg/cm2 con fibra, vaciado en cuadrículas realizadas con guarderas metálicas, terminación "Broom Finish", y con conectores de cortante | 3557.96 | M2 |  | 0
41.02 | Rampas en hormigón e=0.15 m, terminación rayada con bordes lisos de 0.15 m | 149.04 | M2 |  | 0
41.03 | Escalones en hormigón f'c 240 kg/cm2 con fibra, huella de 0.30 m, terminación "Broom Finish", biselado en los bordes | 154.99 | ML |  | 0
0
42 | MOBILIARIO URBANO
42.01 | Bancos prefabricados en hormigón visto, dimensiones 2.60 m x 0.60 m x 0.45 m | 36 | UD |  | 0
42.02 | Zafacón con estructura de hormigón y papelera en madera de pino tratado 45 cm x 45 cm, incluye tratamiento de pintura contra la intemperie, ver detalle | 10 | UD |  | 0
42.02 | Asientos de hormigón vaciado in situ en plazoleta (Seccion rectangular ancho variable). Ver detalles | 170.45 | ML |  | 0
42.03 | Silla de hormigón de 1.20 m, detalle (D-05) | 20 | UD |  | 0
42.03 | Mesa de hormigón 0.60 x 0.60 | 10 | UD |  | 0
42.04 | Mesa de Picnic en hormigón visto con asiento en madera, ver detalle | 10 | UD |  | 0
0
43 | MISCELANEOS
43.01 | Limpieza continua y final (incluye bote) | 3557.96 | M2 |  | 0
0
L | MICROACENTO MPC7
44 | MOVIMIENTO DE TIERRA
44.01 | Replanteo y control topográfico | 482.01 | M2 |  | 0
44.02 | Remoción de capa vegetal e=0.20 m | 96.4 | M3N |  | 0
44.03 | Bote de escombros y material sobrante | 125.32 | M3E |  | 0
44.04 | Relleno compactado con material granular | 144.6 | M3C |  | 0
44.05 | Terminación de superficie | 482.01 | M2 |  | 0
0
45 | PAVIMENTOS Y CIRCULACIONES
45.01 | Losa e=12 cm, en hormigón f'c=240 kg/cm2 con fibra, vaciado en cuadrículas realizadas con guarderas metálicas, terminación "Broom Finish", y con conectores de cortante | 482.01 | M2 |  | 0
45.02 | Rampas en hormigón e=0.15 m, terminación rayada con bordes lisos de 0.15 m | 193.28 | M2 |  | 0
0
46 | MOBILIARIO URBANO
46.01 | Bancos prefabricados en hormigón visto, dimensiones 2.60 m x 0.60 m x 0.45 m | 36 | UD |  | 0
46.02 | Zafacón con estructura de hormigón y papelera en madera de pino tratado 45 cm x 45 cm, incluye tratamiento de pintura contra la intemperie, ver detalle | 10 | UD |  | 0
46.02 | Asientos de hormigón vaciado in situ en plazoleta (Seccion rectangular ancho variable). Ver detalles | 16.87 | ML |  | 0
46.03 | Silla de hormigón de 1.20 m, detalle (D-05) | 20 | UD |  | 0
46.03 | Mesa de hormigón 0.60 x 0.60 | 10 | UD |  | 0
46.04 | Mesa de Picnic en hormigón visto con asiento en madera, ver detalle | 10 | UD |  | 0
0
47 | MISCELANEOS
47.01 | Limpieza continua y final (incluye bote) | 482.01 | M2 |  | 0
0
M | MICROACENTO MPC8
48 | MOVIMIENTO DE TIERRA
48.01 | Replanteo y control topográfico | 311.77 | M2 |  | 0
48.02 | Remoción de capa vegetal e=0.20 m | 62.35 | M3N |  | 0
48.03 | Bote de escombros y material sobrante | 81.06 | M3E |  | 0
48.04 | Relleno compactado con material granular | 467.66 | M3C |  | 0
48.05 | Terminación de superficie | 311.77 | M2 |  | 0
0
49 | PAVIMENTOS Y CIRCULACIONES
49.01 | Losa e=12 cm, en hormigón f'c=240 kg/cm2 con fibra, vaciado en cuadrículas realizadas con guarderas metálicas, terminación "Broom Finish", y con conectores de cortante | 311.77 | M2 |  | 0
49.02 | Escalones en hormigón f'c 240 kg/cm2 con fibra, huella de 0.30 m, terminación "Broom Finish", biselado en los bordes | 28.5 | ML |  | 0
0
50 | MOBILIARIO URBANO
50.01 | Bancos prefabricados en hormigón visto, dimensiones 2.60 m x 0.60 m x 0.45 m | 36 | UD |  | 0
50.02 | Zafacón con estructura de hormigón y papelera en madera de pino tratado 45 cm x 45 cm, incluye tratamiento de pintura contra la intemperie, ver detalle | 10 | UD |  | 0
50.02 | Asientos de hormigón vaciado in situ en plazoleta (Seccion rectangular ancho variable). Ver detalles | 27.68 | ML |  | 0
50.03 | Silla de hormigón de 1.20 m, detalle (D-05) | 20 | UD |  | 0
50.03 | Mesa de hormigón 0.60 x 0.60 | 10 | UD |  | 0
50.04 | Mesa de Picnic en hormigón visto con asiento en madera, ver detalle | 10 | UD |  | 0
0
51 | MISCELANEOS
51.01 | Limpieza continua y final (incluye bote) | 311.77 | M2 |  | 0
0
N | ESTACIONAMIENTO P0 (30 LOTES)
52 | PRELIMINARES
52.01 | Letrero de identificación del proyecto 12' x 8' | 1 | UD |  | 0
0
53 | DEMOLICIONES Y DESMANTELACIONES
53.01 | Demolición de contenes | 56.56 | ML |  | 0
53.02 | Demolición de aceras | 261.81 | M2 |  | 0
53.03 | Corte y demolición de asfalto | 27 | M2 |  | 0
53.04 | Tala, desmonte y destronque de arboles | 15 | UND |  | 0
53.05 | Bote de escombros y material sobrante | 114.93 | M3E |  | 0
0
54 | MOVIMIENTO DE TIERRA
54.01 | Replanteo y control topográfico | 1509.9 | M2 |  | 0
54.02 | Remoción de capa vegetal e=0.20 m | 125.58 | M3N |  | 0
54.03 | Corte de material inservible debajo de aceras e=0.20 m | 52.36 | M3N |  | 0
54.04 | Bote de escombros y material sobrante | 231.32 | M3E |  | 0
54.05 | Excavación de contenes | 19.24 | M3N |  | 0
0
55 | RELLENOS
55.01 | Relleno compactado con material granular | 1050.99 | M3C |  | 0
55.02 | Base granular triturada (incluye acarreo) e= 0.10 m | 58 | M3C |  | 0
55.03 | Terminación de superficie | 1125.57 | M2 |  | 0
0
56 | BORDILLOS, ACERAS Y RAMPAS
56.01 | Bordillo de hormigón tipo contén similar al existente | 192.42 | ML |  | 0
56.02 | Acera e=12 cm, en hormigón f'c=240 kg/cm2 con fibra, vaciado en cuadrículas de 1.25 x 2.50 m realizadas con guarderas metálicas, terminación "Broom Finish" | 545.57 | M2 |  | 0
0
57 | CAPA DE RODADURA
57.01 | Riego de imprimación | 580 | M2 |  | 0
57.02 | Riego de adherencia en asfalto existente | 384.33 | M2 |  | 0
57.03 | Carpeta de hormigón asfaltico 2" compacto | 48.99 | M3C |  | 0
0
58 | SEÑALIZACION Y PREFABRICADOS
58.01 | Para gomas de hormigón segun diseño | 30 | UND |  | 0
58.02 | Líneas división parqueos en pintura termoplástica color amarillo | 166 | ML |  | 0
58.03 | Letrero informativo Parqueos 24" x 40", fijo en tola, tubo 2" x 2" galvanizado, reflectivo amarillo o grado diamante | 1 | UD |  | 0
0
59 | MISCELÁNEOS
59.01 | Limpieza continua y final (incluye bote) | 1509.9 | M2 |  | 0
0
Ñ | ESTACIONAMIENTO P1 (30 LOTES)
60 | PRELIMINARES
60.01 | Letrero de identificación del proyecto 12' x 8' | 1 | UD |  | 0
0
61 | DEMOLICIONES Y DESMANTELACIONES
61.01 | Demolición de contenes | 56.56 | ML |  | 0
61.02 | Demolición de aceras | 261.81 | M2 |  | 0
61.03 | Corte y demolición de asfalto | 27 | M2 |  | 0
61.04 | Tala, desmonte y destronque de arboles | 15 | UND |  | 0
61.05 | Bote de escombros y material sobrante | 114.93 | M3E |  | 0
0
62 | MOVIMIENTO DE TIERRA
62.01 | Replanteo y control topográfico | 1434.73 | M2 |  | 0
62.02 | Remoción de capa vegetal e=0.20 m | 125.58 | M3N |  | 0
62.03 | Corte de material inservible debajo de aceras e=0.20 m | 52.36 | M3N |  | 0
62.04 | Bote de escombros y material sobrante | 231.32 | M3E |  | 0
62.05 | Excavación de contenes | 19.24 | M3N |  | 0
0
63 | RELLENOS
63.01 | Relleno compactado con material granular | 1050.99 | M3C |  | 0
63.02 | Base granular triturada (incluye acarreo) e= 0.10 m | 50.48 | M3C |  | 0
63.03 | Terminación de superficie | 1050.4 | M2 |  | 0
0
64 | BORDILLOS, ACERAS Y RAMPAS
64.01 | Bordillo de hormigón tipo contén similar al existente | 192.42 | ML |  | 0
64.02 | Acera e=12 cm, en hormigón f'c=240 kg/cm2 con fibra, vaciado en cuadrículas de 1.25 x 2.50 m realizadas con guarderas metálicas, terminación "Broom Finish" | 545.57 | M2 |  | 0
0
65 | CAPA DE RODADURA
65.01 | Riego de imprimación | 504.83 | M2 |  | 0
65.02 | Riego de adherencia en asfalto existente | 384.33 | M2 |  | 0
65.03 | Carpeta de hormigón asfaltico 2" compacto | 45.17 | M3C |  | 0
0
66 | SEÑALIZACION Y PREFABRICADOS
66.01 | Para gomas de hormigón segun diseño | 30 | UND |  | 0
66.02 | Líneas división parqueos en pintura termoplástica color amarillo | 166 | ML |  | 0
66.03 | Letrero informativo Parqueos 24" x 40", fijo en tola, tubo 2" x 2" galvanizado, reflectivo amarillo o grado diamante | 1 | UD |  | 0
0
67 | MISCELÁNEOS
67.01 | Limpieza continua y final (incluye bote) | 1434.73 | M2 |  | 0
0
O | ESTACIONAMIENTO P2 (31 LOTES)
68 | PRELIMINARES
68.01 | Letrero de identificación del proyecto 12' x 8' | 1 | UD |  | 0
0
69 | DEMOLICIONES Y DESMANTELACIONES
69.01 | Demolición de contenes | 56.56 | ML |  | 0
69.02 | Demolición de aceras | 261.81 | M2 |  | 0
69.03 | Corte y demolición de asfalto | 27 | M2 |  | 0
69.04 | Tala, desmonte y destronque de arboles | 15 | UND |  | 0
69.05 | Bote de escombros y material sobrante | 114.93 | M3E |  | 0
0
70 | MOVIMIENTO DE TIERRA
70.01 | Replanteo y control topográfico | 1447.58 | M2 |  | 0
70.02 | Remoción de capa vegetal e=0.20 m | 125.58 | M3N |  | 0
70.03 | Corte de material inservible debajo de aceras e=0.20 m | 52.36 | M3N |  | 0
70.04 | Bote de escombros y material sobrante | 231.32 | M3E |  | 0
70.05 | Excavación de contenes | 19.24 | M3N |  | 0
0
71 | RELLENOS
71.01 | Relleno compactado con material granular | 1050.99 | M3C |  | 0
71.02 | Base granular triturada (incluye acarreo) e= 0.10 m | 51.77 | M3C |  | 0
71.03 | Terminación de superficie | 1063.25 | M2 |  | 0
0
72 | BORDILLOS, ACERAS Y RAMPAS
72.01 | Bordillo de hormigón tipo contén similar al existente | 192.42 | ML |  | 0
72.02 | Acera e=12 cm, en hormigón f'c=240 kg/cm2 con fibra, vaciado en cuadrículas de 1.25 x 2.50 m realizadas con guarderas metálicas, terminación "Broom Finish" | 545.57 | M2 |  | 0
0
73 | CAPA DE RODADURA
73.01 | Riego de imprimación | 517.68 | M2 |  | 0
73.02 | Riego de adherencia en asfalto existente | 384.33 | M2 |  | 0
73.03 | Carpeta de hormigón asfaltico 2" compacto | 45.82 | M3C |  | 0
0
74 | SEÑALIZACION Y PREFABRICADOS
74.01 | Para gomas de hormigón segun diseño | 31 | UND |  | 0
74.02 | Líneas división parqueos en pintura termoplástica color amarillo | 171.2 | ML |  | 0
74.03 | Letrero informativo Parqueos 24" x 40", fijo en tola, tubo 2" x 2" galvanizado, reflectivo amarillo o grado diamante | 1 | UD |  | 0
0
75 | MISCELÁNEOS
75.01 | Limpieza continua y final (incluye bote) | 1447.58 | M2 |  | 0
0
P | ESTACIONAMIENTO P3 (74 LOTES)
76 | PRELIMINARES
76.01 | Letrero de identificación del proyecto 12' x 8' | 1 | UD |  | 0
0
77 | DEMOLICIONES Y DESMANTELACIONES
77.01 | Demolición de contenes | 56.56 | ML |  | 0
77.02 | Demolición de aceras | 261.81 | M2 |  | 0
77.03 | Corte y demolición de asfalto | 27 | M2 |  | 0
77.04 | Tala, desmonte y destronque de arboles | 15 | UND |  | 0
77.05 | Bote de escombros y material sobrante | 109.53 | M3E |  | 0
0
78 | MOVIMIENTO DE TIERRA
78.01 | Replanteo y control topográfico | 1839.72 | M2 |  | 0
78.02 | Remoción de capa vegetal e=0.20 m | 319.38 | M3N |  | 0
78.03 | Corte de material inservible debajo de aceras e=0.20 m | 52.36 | M3N |  | 0
78.04 | Bote de escombros y material sobrante | 483.26 | M3E |  | 0
78.05 | Excavación de contenes | 33.91 | M3N |  | 0
0
79 | RELLENOS
79.01 | Relleno compactado con material granular | 941.88 | M3C |  | 0
79.02 | Base granular triturada (incluye acarreo) e= 0.10 m | 145.54 | M3C |  | 0
79.03 | Terminación de superficie | 1455.39 | M2 |  | 0
0
80 | BORDILLOS, ACERAS Y RAMPAS
80.01 | Bordillo de hormigón tipo contén similar al existente | 339.08 | ML |  | 0
0
81 | CAPA DE RODADURA
81.01 | Riego de imprimación | 1455.39 | M2 |  | 0
81.02 | Riego de adherencia en asfalto existente | 384.33 | M2 |  | 0
81.03 | Carpeta de hormigón asfaltico 2" compacto | 93.46 | M3C |  | 0
0
82 | SEÑALIZACION Y PREFABRICADOS
82.01 | Para gomas de hormigón segun diseño | 74 | UND |  | 0
82.02 | Líneas división parqueos en pintura termoplástica color amarillo | 384.8 | ML |  | 0
82.03 | Letrero informativo Parqueos 24" x 40", fijo en tola, tubo 2" x 2" galvanizado, reflectivo amarillo o grado diamante | 1 | UD |  | 0
0
83 | MISCELÁNEOS
83.01 | Limpieza continua y final (incluye bote) | 1839.72 | M2 |  | 0
0
Q | ESTACIONAMIENTO P4 (30 LOTES)
84 | PRELIMINARES
84.01 | Letrero de identificación del proyecto 12' x 8' | 1 | UD |  | 0
0
85 | DEMOLICIONES Y DESMANTELACIONES
85.01 | Tala, desmonte y destronque de arboles | 15 | UND |  | 0
85.02 | Bote de escombros y material sobrante | 22.5 | M3E |  | 0
0
86 | MOVIMIENTO DE TIERRA
86.01 | Replanteo y control topográfico | 1111.46 | M2 |  | 0
86.02 | Remoción de capa vegetal e=0.20 m | 222.29 | M3N |  | 0
86.03 | Bote de escombros y material sobrante | 288.98 | M3E |  | 0
86.04 | Excavación de contenes | 26.1 | M3N |  | 0
0
87 | RELLENOS
87.01 | Relleno compactado con material granular | 1376.79 | M3C |  | 0
87.02 | Base granular triturada (incluye acarreo) e= 0.10 m | 51.19 | M3C |  | 0
87.03 | Terminación de superficie | 727.13 | M2 |  | 0
0
88 | BORDILLOS, ACERAS Y RAMPAS
88.01 | Bordillo de hormigón tipo contén similar al existente | 260.95 | ML |  | 0
88.02 | Acera e=12 cm, en hormigón f'c=240 kg/cm2 con fibra, vaciado en cuadrículas de 1.25 x 2.50 m realizadas con guarderas metálicas, terminación "Broom Finish" | 215.19 | M2 |  | 0
88.03 | Escalones en hormigón f'c 240 kg/cm2 con fibra, huella de 0.30 m, terminación "Broom Finish", biselado en los bordes | 56.04 | ML |  | 0
0
89 | CAPA DE RODADURA
89.01 | Riego de imprimación | 511.94 | M2 |  | 0
89.02 | Riego de adherencia en asfalto existente | 384.33 | M2 |  | 0
89.03 | Carpeta de hormigón asfaltico 2" compacto | 45.53 | M3C |  | 0
0
90 | SEÑALIZACION Y PREFABRICADOS
90.01 | Para gomas de hormigón segun diseño | 30 | UND |  | 0
90.02 | Líneas división parqueos en pintura termoplástica color amarillo | 166 | ML |  | 0
90.03 | Letrero informativo Parqueos 24" x 40", fijo en tola, tubo 2" x 2" galvanizado, reflectivo amarillo o grado diamante | 1 | UD |  | 0
0
91 | MISCELÁNEOS
91.01 | Limpieza continua y final (incluye bote) | 1111.46 | M2 |  | 0
0
R | ESTACIONAMIENTO P5 (50 LOTES)
92 | PRELIMINARES
92.01 | Letrero de identificación del proyecto 12' x 8' | 1 | UD |  | 0
0
93 | DEMOLICIONES Y DESMANTELACIONES
93.01 | Tala, desmonte y destronque de arboles | 15 | UND |  | 0
93.02 | Bote de escombros y material sobrante | 22.5 | M3E |  | 0
0
94 | MOVIMIENTO DE TIERRA
94.01 | Replanteo y control topográfico | 1296.79 | M2 |  | 0
94.02 | Remoción de capa vegetal e=0.20 m | 259.36 | M3N |  | 0
94.03 | Bote de escombros y material sobrante | 337.17 | M3E |  | 0
94.04 | Excavación de contenes | 26.1 | M3N |  | 0
0
95 | RELLENOS
95.01 | Relleno compactado con material granular | 954.02 | M3C |  | 0
95.02 | Base granular triturada (incluye acarreo) e= 0.10 m | 85.18 | M3C |  | 0
95.03 | Terminación de superficie | 912.46 | M2 |  | 0
0
96 | BORDILLOS, ACERAS Y RAMPAS
96.01 | Bordillo de hormigón tipo contén similar al existente | 260.95 | ML |  | 0
96.02 | Acera e=12 cm, en hormigón f'c=240 kg/cm2 con fibra, vaciado en cuadrículas de 1.25 x 2.50 m realizadas con guarderas metálicas, terminación "Broom Finish" | 60.69 | M2 |  | 0
96.03 | Escalones en hormigón f'c 240 kg/cm2 con fibra, huella de 0.30 m, terminación "Broom Finish", biselado en los bordes | 37.8 | ML |  | 0
0
97 | CAPA DE RODADURA
97.01 | Riego de imprimación | 851.77 | M2 |  | 0
97.02 | Riego de adherencia en asfalto existente | 384.33 | M2 |  | 0
97.03 | Carpeta de hormigón asfaltico 2" compacto | 62.79 | M3C |  | 0
0
98 | SEÑALIZACION Y PREFABRICADOS
98.01 | Para gomas de hormigón segun diseño | 74 | UND |  | 0
98.02 | Líneas división parqueos en pintura termoplástica color amarillo | 384.8 | ML |  | 0
98.03 | Letrero informativo Parqueos 24" x 40", fijo en tola, tubo 2" x 2" galvanizado, reflectivo amarillo o grado diamante | 1 | UD |  | 0
0
99 | MISCELÁNEOS
99.01 | Limpieza continua y final (incluye bote) | 1296.79 | M2 |  | 0
0
S | ESTACIONAMIENTO P6 (54 LOTES)
100 | PRELIMINARES
100.01 | Letrero de identificación del proyecto 12' x 8' | 1 | UD |  | 0
0
101 | DEMOLICIONES Y DESMANTELACIONES
101.01 | Tala, desmonte y destronque de arboles | 15 | UND |  | 0
101.02 | Bote de escombros y material sobrante | 22.5 | M3E |  | 0
0
102 | MOVIMIENTO DE TIERRA
102.01 | Replanteo y control topográfico | 2806.72 | M2 |  | 0
102.02 | Remoción de capa vegetal e=0.20 m | 561.34 | M3N |  | 0
102.03 | Bote de escombros y material sobrante | 729.74 | M3E |  | 0
102.04 | Excavación de contenes | 19.24 | M3N |  | 0
0
103 | RELLENOS
103.01 | Relleno compactado con material granular | 954.02 | M3C |  | 0
103.02 | Base granular triturada (incluye acarreo) e= 0.10 m | 236.17 | M3C |  | 0
103.03 | Terminación de superficie | 2422.39 | M2 |  | 0
0
104 | BORDILLOS, ACERAS Y RAMPAS
104.01 | Bordillo de hormigón tipo contén similar al existente | 192.42 | ML |  | 0
104.02 | Acera e=12 cm, en hormigón f'c=240 kg/cm2 con fibra, vaciado en cuadrículas de 1.25 x 2.50 m realizadas con guarderas metálicas, terminación "Broom Finish" | 60.69 | M2 |  | 0
104.03 | Escalones en hormigón f'c 240 kg/cm2 con fibra, huella de 0.30 m, terminación "Broom Finish", biselado en los bordes | 32.6 | ML |  | 0
0
105 | CAPA DE RODADURA
105.01 | Riego de imprimación | 2361.7 | M2 |  | 0
105.02 | Riego de adherencia en asfalto existente | 384.33 | M2 |  | 0
105.03 | Carpeta de hormigón asfaltico 2" compacto | 139.5 | M3C |  | 0
0
106 | SEÑALIZACION Y PREFABRICADOS
106.01 | Para gomas de hormigón segun diseño | 54 | UND |  | 0
106.02 | Líneas división parqueos en pintura termoplástica color amarillo | 280.8 | ML |  | 0
106.03 | Letrero informativo Parqueos 24" x 40", fijo en tola, tubo 2" x 2" galvanizado, reflectivo amarillo o grado diamante | 1 | UD |  | 0
0
107 | MISCELÁNEOS
107.01 | Limpieza continua y final (incluye bote) | 2806.72 | M2 |  | 0
0
T | ESTACIONAMIENTO P7 (54 LOTES)
108 | PRELIMINARES
108.01 | Letrero de identificación del proyecto 12' x 8' | 1 | UD |  | 0
0
109 | DEMOLICIONES Y DESMANTELACIONES
109.01 | Demolición de contenes | 56.56 | ML |  | 0
109.02 | Demolición de aceras | 261.81 | M2 |  | 0
109.03 | Corte y demolición de asfalto | 27 | M2 |  | 0
109.04 | Tala, desmonte y destronque de arboles | 15 | UND |  | 0
109.05 | Bote de escombros y material sobrante | 114.93 | M3E |  | 0
0
110 | MOVIMIENTO DE TIERRA
110.01 | Replanteo y control topográfico | 1726.66 | M2 |  | 0
110.02 | Remoción de capa vegetal e=0.20 m | 125.58 | M3N |  | 0
110.03 | Corte de material inservible debajo de aceras e=0.20 m | 52.36 | M3N |  | 0
110.04 | Bote de escombros y material sobrante | 231.32 | M3E |  | 0
110.05 | Excavación de contenes | 20.5 | M3N |  | 0
0
111 | RELLENOS
111.01 | Relleno compactado con material granular | 1050.99 | M3C |  | 0
111.02 | Base granular triturada (incluye acarreo) e= 0.10 m | 79.68 | M3C |  | 0
111.03 | Terminación de superficie | 1342.33 | M2 |  | 0
0
112 | BORDILLOS, ACERAS Y RAMPAS
112.01 | Bordillo de hormigón tipo contén similar al existente | 204.95 | ML |  | 0
112.02 | Acera e=12 cm, en hormigón f'c=240 kg/cm2 con fibra, vaciado en cuadrículas de 1.25 x 2.50 m realizadas con guarderas metálicas, terminación "Broom Finish" | 545.57 | M2 |  | 0
0
113 | CAPA DE RODADURA
113.01 | Riego de imprimación | 796.76 | M2 |  | 0
113.02 | Riego de adherencia en asfalto existente | 384.33 | M2 |  | 0
113.03 | Carpeta de hormigón asfaltico 2" compacto | 60 | M3C |  | 0
0
114 | SEÑALIZACION Y PREFABRICADOS
114.01 | Para gomas de hormigón segun diseño | 54 | UND |  | 0
114.02 | Líneas división parqueos en pintura termoplástica color amarillo | 295.8 | ML |  | 0
114.03 | Letrero informativo Parqueos 24" x 40", fijo en tola, tubo 2" x 2" galvanizado, reflectivo amarillo o grado diamante | 1 | UD |  | 0
0
115 | MISCELÁNEOS
115.01 | Limpieza continua y final (incluye bote) | 1726.66 | M2 |  | 0
0
U | ESTACIONAMIENTO P8 (50 LOTES)
116 | PRELIMINARES
116.01 | Letrero de identificación del proyecto 12' x 8' | 1 | UD |  | 0
0
117 | DEMOLICIONES Y DESMANTELACIONES
117.01 | Demolición de contenes | 56.56 | ML |  | 0
117.02 | Demolición de aceras | 261.81 | M2 |  | 0
117.03 | Corte y demolición de asfalto | 27 | M2 |  | 0
117.04 | Tala, desmonte y destronque de arboles | 15 | UND |  | 0
117.05 | Bote de escombros y material sobrante | 114.93 | M3E |  | 0
0
118 | MOVIMIENTO DE TIERRA
118.01 | Replanteo y control topográfico | 1949.6 | M2 |  | 0
118.02 | Remoción de capa vegetal e=0.20 m | 125.58 | M3N |  | 0
118.03 | Corte de material inservible debajo de aceras e=0.20 m | 52.36 | M3N |  | 0
118.04 | Bote de escombros y material sobrante | 231.32 | M3E |  | 0
118.05 | Excavación de contenes | 21.88 | M3N |  | 0
0
119 | RELLENOS
119.01 | Relleno compactado con material granular | 1079.78 | M3C |  | 0
119.02 | Base granular triturada (incluye acarreo) e= 0.10 m | 87.58 | M3C |  | 0
119.03 | Terminación de superficie | 1565.27 | M2 |  | 0
0
120 | BORDILLOS, ACERAS Y RAMPAS
120.01 | Bordillo de hormigón tipo contén similar al existente | 218.84 | ML |  | 0
120.02 | Acera e=12 cm, en hormigón f'c=240 kg/cm2 con fibra, vaciado en cuadrículas de 1.25 x 2.50 m realizadas con guarderas metálicas, terminación "Broom Finish" | 689.5 | M2 |  | 0
120.03 | Escalones en hormigón f'c 240 kg/cm2 con fibra, huella de 0.30 m, terminación "Broom Finish", biselado en los bordes | 27.24 | ML |  | 0
0
121 | CAPA DE RODADURA
121.01 | Riego de imprimación | 875.77 | M2 |  | 0
121.02 | Riego de adherencia en asfalto existente | 384.33 | M2 |  | 0
121.03 | Carpeta de hormigón asfaltico 2" compacto | 64.01 | M3C |  | 0
0
122 | SEÑALIZACION Y PREFABRICADOS
122.01 | Para gomas de hormigón segun diseño | 54 | UND |  | 0
122.02 | Líneas división parqueos en pintura termoplástica color amarillo | 295.8 | ML |  | 0
122.03 | Letrero informativo Parqueos 24" x 40", fijo en tola, tubo 2" x 2" galvanizado, reflectivo amarillo o grado diamante | 1 | UD |  | 0
0
123 | MISCELÁNEOS
123.01 | Limpieza continua y final (incluye bote) | 1949.6 | M2 |  | 0
0
V | ESTACIONAMIENTO P9 (62 LOTES)
124 | PRELIMINARES
124.01 | Letrero de identificación del proyecto 12' x 8' | 1 | UD |  | 0
0
125 | DEMOLICIONES Y DESMANTELACIONES
125.01 | Demolición de contenes | 56.56 | ML |  | 0
125.02 | Demolición de aceras | 261.81 | M2 |  | 0
125.03 | Corte y demolición de asfalto | 27 | M2 |  | 0
125.04 | Tala, desmonte y destronque de arboles | 15 | UND |  | 0
125.05 | Bote de escombros y material sobrante | 114.93 | M3E |  | 0
0
126 | MOVIMIENTO DE TIERRA
126.01 | Replanteo y control topográfico | 2380.04 | M2 |  | 0
126.02 | Remoción de capa vegetal e=0.20 m | 125.58 | M3N |  | 0
126.03 | Corte de material inservible debajo de aceras e=0.20 m | 52.36 | M3N |  | 0
126.04 | Bote de escombros y material sobrante | 231.32 | M3E |  | 0
126.05 | Excavación de contenes | 23.91 | M3N |  | 0
0
127 | RELLENOS
127.01 | Relleno compactado con material granular | 1129.41 | M3C |  | 0
127.02 | Base granular triturada (incluye acarreo) e= 0.10 m | 105.81 | M3C |  | 0
127.03 | Terminación de superficie | 1995.71 | M2 |  | 0
0
128 | BORDILLOS, ACERAS Y RAMPAS
128.01 | Bordillo de hormigón tipo contén similar al existente | 239.13 | ML |  | 0
128.02 | Acera e=12 cm, en hormigón f'c=240 kg/cm2 con fibra, vaciado en cuadrículas de 1.25 x 2.50 m realizadas con guarderas metálicas, terminación "Broom Finish" | 937.64 | M2 |  | 0
0
129 | CAPA DE RODADURA
129.01 | Riego de imprimación | 1058.07 | M2 |  | 0
129.02 | Riego de adherencia en asfalto existente | 384.33 | M2 |  | 0
129.03 | Carpeta de hormigón asfaltico 2" compacto | 73.27 | M3C |  | 0
0
130 | SEÑALIZACION Y PREFABRICADOS
130.01 | Para gomas de hormigón segun diseño | 54 | UND |  | 0
130.02 | Líneas división parqueos en pintura termoplástica color amarillo | 295.8 | ML |  | 0
130.03 | Letrero informativo Parqueos 24" x 40", fijo en tola, tubo 2" x 2" galvanizado, reflectivo amarillo o grado diamante | 1 | UD |  | 0
0
131 | MISCELÁNEOS
131.01 | Limpieza continua y final (incluye bote) | 2380.04 | M2 |  | 0
0
W | ESTACIONAMIENTO P10 (17 LOTES)
132 | PRELIMINARES
132.01 | Letrero de identificación del proyecto 12' x 8' | 1 | UD |  | 0
0
133 | DEMOLICIONES Y DESMANTELACIONES
133.01 | Demolición de contenes | 56.56 | ML |  | 0
133.02 | Demolición de aceras | 261.81 | M2 |  | 0
133.03 | Corte y demolición de asfalto | 27 | M2 |  | 0
133.04 | Tala, desmonte y destronque de arboles | 15 | UND |  | 0
133.05 | Bote de escombros y material sobrante | 114.93 | M3E |  | 0
0
134 | MOVIMIENTO DE TIERRA
134.01 | Replanteo y control topográfico | 717.23 | M2 |  | 0
134.02 | Remoción de capa vegetal e=0.20 m | 125.58 | M3N |  | 0
134.03 | Corte de material inservible debajo de aceras e=0.20 m | 52.36 | M3N |  | 0
134.04 | Bote de escombros y material sobrante | 231.32 | M3E |  | 0
134.05 | Excavación de contenes | 11.63 | M3N |  | 0
0
135 | RELLENOS
135.01 | Relleno compactado con material granular | 976.26 | M3C |  | 0
135.02 | Base granular triturada (incluye acarreo) e= 0.10 m | 16.1 | M3C |  | 0
135.03 | Terminación de superficie | 332.9 | M2 |  | 0
0
136 | BORDILLOS, ACERAS Y RAMPAS
136.01 | Bordillo de hormigón tipo contén similar al existente | 116.3 | ML |  | 0
136.02 | Acera e=12 cm, en hormigón f'c=240 kg/cm2 con fibra, vaciado en cuadrículas de 1.25 x 2.50 m realizadas con guarderas metálicas, terminación "Broom Finish" | 171.9 | M2 |  | 0
136.03 | Escalones en hormigón f'c 240 kg/cm2 con fibra, huella de 0.30 m, terminación "Broom Finish", biselado en los bordes | 28.02 | ML |  | 0
0
137 | CAPA DE RODADURA
137.01 | Riego de imprimación | 161 | M2 |  | 0
137.02 | Riego de adherencia en asfalto existente | 384.33 | M2 |  | 0
137.03 | Carpeta de hormigón asfaltico 2" compacto | 27.7 | M3C |  | 0
0
138 | SEÑALIZACION Y PREFABRICADOS
138.01 | Para gomas de hormigón segun diseño | 17 | UND |  | 0
138.02 | Líneas división parqueos en pintura termoplástica color amarillo | 103.4 | ML |  | 0
138.03 | Letrero informativo Parqueos 24" x 40", fijo en tola, tubo 2" x 2" galvanizado, reflectivo amarillo o grado diamante | 1 | UD |  | 0
0
139 | MISCELÁNEOS
139.01 | Limpieza continua y final (incluye bote) | 717.23 | M2 |  | 0
0
X | INSTALACIONES ELECTRICA DEL AREA EXTERIOR E VIAL
140 | ZANJAS ELECTRICAS PRIMARIAS
140.01 | Corte y demolición de asfalto | 300 | M2 |  | 0
140.02 | Excavación de zapatas de muro (en roca) | 360 | M3N |  | 0
140.03 | Confección de asiento de arena | 90 | M3 |  | 0
140.04 | Colocación de bloques con cinta de seguridad en zanja | 300 | M2 |  | 0
140.05 | Relleno de reposición material granular | 210 | M3E |  | 0
140.06 | Bote de escombros y material sobrante | 195 | M3E |  | 0
140.07 | Riego de imprimación | 300 | M2 |  | 0
140.08 | Carpeta de hormigón asfaltico 2" compacto | 15.24 | M3C |  | 0
0
141 | INSTALACIONES ELECTRICA DEL AREA EXTERIOR E VIAL
141.01 | Salidas de luminarias en poste de 14 pies en alambre # 8 y tuberia de 1'' Pvc con su tierra | 237 | UD |  | 0
141.02 | Salidas de luminaria en poste de 30 pies, en alambre # 8 y tuberia de 1'' Pvc con su tierra | 147 | UD |  | 0
141.03 | Salidas de luminaria en poste de Hormigon de 12mt, en alambre # 8 y tuberia de 1'' Pvc con su tierra | 28 | UD |  | 0
141.04 | Base de hormigon para anclar los poste de iluminacion | 384 | UD |  | 0
141.05 | Hoyo para poste de hormigon | 28 | UD |  | 0
141.06 | Poste de acero galvanizado y pintado con pintura en polvo de 25 pies con un brazo a 25 pies vial. Incluye sus pernos, arandela y tuerca | 28 | UD |  | 0
141.07 | Suministro e Instalacion Lampara para Parqueo Led Philips Uniurban Pa 100W, 4000 k, IP65, de Aluminio Instalada a 25 Pies | 28 | UD |  | 0
141.08 | Poste de acero galvanizado y pintado con pintura en polvo de 25 pies con dos brazos uno a 25 pies vial y otro a 15 pies peatonal. Incluye sus pernos, arandela y tuerca | 119 | UD |  | 0
141.09 | Suministro e Instalacion Piano 120w 48L_700MA Vial Instalada a 25 Pies. MARCA schreder ,distribucion tipo III | 119 | UD |  | 0
141.1 | Suministro e Instalacion Piano 53w 24L_700MA peatonall Instalada a 15 Pies. Marca SCHREDER. 4000k cri70 distribucion tipo III | 119 | UD |  | 0
141.11 | Poste de iluminacion, altura total 4.15mts, columna diametro 219MM x espesor 3MM, material acero galvanizado en caliente incluye los tornillos de instalacion de 45w Led MODULE WITH MEANWELL DRIVER, 4600LM, 4000K, 120/277V | 237 | UD |  | 0
141.12 | Luminarias tipo reflector de 150w, Led a prueba de salitre IP-65 colocada en poste de hormigon de 40 pies,con 18360LM | 84 | UD |  | 0
141.13 | Poste de 40 pies de hormigon de 500 dan | 28 | UD |  | 0
141.14 | Transporte de poste | 1 | UD |  | 0
141.15 | Izaje de poste | 28 | UD |  | 0
141.16 | Transformador tipo padmounted de 37.5 kva para la iluminacion de las vias, area de parqueo y area recreativa 7.2/240/120v, Loop Feet frente muerto, surmergido en aceite mineral libre de P.C.B. auto protegidocon el sistema Bay-O-Net Fuse, con pintura epoxica (Marina) | 2 | UD |  | 0
141.17 | Transformador tipo padmounted de 50.00 kva para la iluminacion de las vias, area de parqueo y area recreativa 7.2/240/120v, Loop Feet frente muerto, surmergido en aceite mineral libre de P.C.B. auto protegidocon el sistema Bay-O-Net Fuse, con pintura epoxica (Marina) | 1 | UD |  | 0
141.18 | Suministro e Instalacion de Elemento fotocontrol formado por: 1 contactor de 75A/2P- bobina a 120 1 Selector de tres posicion on/off/auto 1 Terminal para fotocelda 1 Fusible para el circuito de la bobina Todo el conjunto en caja nema 3r de polietileno | 6 | UD |  | 0
141.19 | Suministro y Colocacion de Panel para luces exterior con material plastico de polietileno, monofasico de 16 circuitos barra de 125 amp. Formado por: -12 breaker de 30/1 - Con conexion a tierra y tierra | 3 | UD |  | 0
141.2 | Suministro e Instalacion de Alimentador a panel luces exterior desde el panel principal. formador por: -2 cond # 4 THNN -1 cond # 4 THNN -1 Cond # 8 THNN en tuberias de 11/2'' Pvc-SDR-26 | 150 | PL |  | 0
141.21 | Suministro e Instalacion de Alimentador a panel principal desde el Transformador Existente. formador por: -1 cond # 2 URD, 100% concentrico en tuberias de 3'' imc-Pvc-SDR-26 | 3 | UD |  | 0
141.22 | Suministro e Instalacion de Estructura PR-102 | 6 | UD |  | 0
141.23 | Suministro e Instalacion de Estructura PR-201 | 3 | UD |  | 0
141.24 | Suministro e Instalacion de Elbow conector | 3 | UD |  | 0
141.25 | Suministro e Instalacion de Terminacion exterior completa (cono de alivio exterior) | 3 | UD |  | 0
141.26 | Base para transformado (1.5x1.5x0.15) | 3 | UD |  | 0
141.27 | Uso de grua para colocacion de luminarias | 1 | PA |  | 0
0
Y | DRENAJE PLUVIAL
142 | ALCANTARILLA EN ACENTO PRINCIPAL (3 LINEAS DE 73 M)
142.01 | Replanteo y control topográfico | 219 | ML |  | 0
142.02 | Excavación para alcantarillas tubulares (roca) | 257.88 | M3N |  | 0
142.03 | Confección de asiento de arena | 32.85 | M3 |  | 0
142.04 | Relleno de reposición material granular | 224.24 | M3E |  | 0
142.05 | Bote de escombros y material sobrante | 43.73 | M3E |  | 0
142.06 | Alcantarillas Tubulares de 36" de diametro, L=9.00 m | 219 | ML |  | 0
142.07 | Construcción de registro con rejilla de hierro de hasta 3.00 m de profundidad | 9 | UD |  | 0
0
143 | ALCANTARILLA EN IMBORNALES DE ACERA (17 LINEAS DE 6 M)
143.01 | Replanteo y control topográfico | 102 | ML |  | 0
143.02 | Excavación para alcantarillas tubulares (roca) | 58.14 | M3N |  | 0
143.03 | Confección de asiento de arena | 7.65 | M3 |  | 0
143.04 | Relleno de reposición material granular | 49.7 | M3E |  | 0
143.05 | Bote de escombros y material sobrante | 10.97 | M3E |  | 0
143.06 | Tuberia de PVC de 24" SDR-26 | 102 | ML |  | 0
143.07 | Construcción de registro de hasta 1.50 m de profundidad | 34 | UD |  | 0
0
144 | REACONDICIONAMIENTO DE ESTRUCTURAS EXISTENTES
144.01 | Suministro e instalación de marco y tapa en fibra de vidrio para Imbornal | 5 | UD |  | 0
144.02 | Suministro e instalación de marco y rejilla metálica para imbornal | 5 | UD |  | 0
144.03 | Suministro e instalación de tapa liviana metálica para imbornal | 10 | UD |  | 0
144.04 | Suministro e instalación Rejilla metálica para imbornal | 10 | UD |  | 0
144.05 | Limpieza y reacondicionamiento de registro e imbornales | 56 | UD |  | 0
144.06 | Remozamiento de Imbornales existente (contemplar demolición y construcción de losa) | 18 | UD |  | 0
144.07 | Construcción de imbornal de una parrilla | 15 | UD |  | 0
144.08 | Reacondicionamiento de badenes existentes | 48 | ML |  | 0
144.09 | Construcción de registro de hasta 1.50 m de profundidad | 80 | UD |  | 0
0
Z | PAISAJISMO
145 | ACERA SENTIDO OESTE - ESTE
145.01 | Palma Cana (Sabal Domingensis) de 10-12 pies (en roca) | 395 | UD |  | 0
145.02 | Regado de Palmas por 6 meses | 395 | UD |  | 0
145.02 | Uva de Playa (Coccoloba uvifera) | 14300 | UD |  | 0
0
146 | AREAS INTERIORES
146.01 | Desmonte y deshierbe en areas interiores | 58100 | M2 |  | 0
0
147 | ESTACIONAMIENTO P0
147.01 | Grama bermuda | 25.53 | M2 |  | 0
0
148 | ACENTO PRINCIPAL AVE. 26 DE ENERO
148.01 | Grama bermuda | 778.06 | M2 |  | 0
0
149 | MICROACENTO MPC1
149.01 | Grama bermuda | 27.55 | M2 |  | 0
0
| SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
GASTOS GENERALES
| Dirección Técnica - Beneficios | 10% |  |  | 0
| Gastos Administrativos | 3% |  |  | 0
| Fondo de Pensiones (Ley 6-86) | 1% |  |  | 0
| Seguros y Fianzas | 4.5% |  |  | 0
| Imprevistos | 5% |  |  | 0
| Supervisión | 5% |  |  | 0
| ITBIS a la Dirección Técnica | 18% |  |  | 0
| Transporte | 3% |  |  | 0
| CODIA | 0.1% |  |  | 0
| Pruebas y ensayos de laboratorio (contra facturas) | 1 | P.A |  | 0
| Diseño y tramitacion de plano de media tension (contra factura) | 1 | P.A |  | 0
| Pago para la Interconexion (contra factura) | 1 | P.A |  | 0
| GASTOS GENERALES |  |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0
NOTAS:
1 | La limpieza continua y final serán requisito indispensable para la recepción formal de la obra.
2 | El hormigón para los elementos estructurales será de 280 kg/cm2 y el acero 4,200 kg/cm2 (grado 60); salvo indicación contraria (S.I.C.). Tomar en cuenta detalles estructurales en planos
3 | Toda estructura en madera, será protegida con protección Grado Marino y tratamiento de pintura contra el intemperie
4 | Toda estructura en hierro, será protegida con tratamiento de pintura contra la oxidación, incluyendo sus accesorios y tornillería completa
5 | En la partida de paisajismo, los análisis de costo incluyen, mano de obra, transporte, acarreo interno, grúas, tierra negra y materiales para plantación.
6 | Los precios alzados (PA) y todos los precios serán pagados en las cubicaciones mediante desglose de partidas y/o presentación de facturas.
7 | Los precios alzados (PA) deben contener un desglose en los análisis para evaluación de precio.
8 | El relleno compactado debe ser colocado en capas de 20 cm de material clasificado, las cuales deben ser densificadas hasta 95% del ensayo Proctor modificado.
9 | Las partidas presentadas deben tener un desglose de: materiales, maquinarias, herramientas y mano de obra incluida.
10 | Las instalaciones sanitarias y eléctricas deben contener en sus análisis, en desglose, todas las piezas necesarias de cada partida para su desarrollo, incluyendo herramientas y mano de obra. Como : codos, tapones, curvas, conectores, etc.
11 | Se requiere presentación de muestras en las diferentes partidas previa a su aprobación
12 | Los planos suministrados deben ser revisados en su totalidad a fin de poder desglosar los análisis de cada partida, según detalles y especificaciones presentadas en los mismos.
13 | La partida de las pruebas y ensayos de laboratorios será pagado contra factura y el monto debe de ser aprobado previo a la ejecución.
14 | El porcentaje (4.5%) correspondiente a gastos de seguros y fianzas del proyecto, será pagado contra factura.